## 説明一覧 (耐震～防災機能強化)
（耐震補強工事・非構造部材の耐震対策・防災機能強化）共通様式［学校法人作成］
工事等の説明一覧
都道府県名 |  | 学校法人名 |  | 学校名 | 事業区分 | 事業名
番号 | 品名 | 数量 | 以下についてそれぞれの回答欄へ御回答ください。 ◆耐震補強工事、非構造部材 → 各工事（品目）における耐震化（耐震対策）との関連性 （耐震工法上どのように必要となるのか、耐震性能の向上にどのようにつながるのか等、記入例を参考にしつつ詳細に記載してください。） ◆防災機能強化 → 各工事（品目）における避難経路の確保等との関連性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
・白色セルに記入すること。
・必要に応じて行の追加・削除をすること。
・「番号」欄は「見積書整理表」に記入したものと対応させること。
・別シートの記入例を参考にすること。
Note on B6: 都道府県を選択すること
Note on G6: ドロップダウンリストより選択すること。
Note on B10: 必要に応じて列を追加・削除すること。 「番号」は「1～10」のように記載してよいが、「見積書整理表」に付番したものと対応させること。

## 説明一覧（記入例）
（耐震補強工事・非構造部材の耐震対策・防災機能強化）共通様式［学校法人作成］
工事等の説明一覧（記入例）
都道府県名 |  | 学校法人名 |  | 学校名 | 事業区分 | 事業名
01北海道 |  | ＣＣ法人 |  | ＤＤ学校 | 耐震補強工事 | ▲▲学校■館耐震補強工事
番号 | 品名 | 数量 | 以下についてそれぞれの回答欄へ御回答ください。 ◆耐震補強工事、非構造部材 → 各工事（品目）における耐震化（耐震対策）との関連性 （耐震工法上どのように必要となるのか、耐震性能の向上にどのようにつながるのか等、記入例を参考にしつつ詳細に記載してください。） ◆防災機能強化 → 各工事（品目）における避難経路の確保等との関連性 ◆バリアフリー化 → 各工事（品目）におけるバリアフリー化との関連性 ◆エコキャンパス → 各工事（品目）がどのような工事（品目）であるか
1～15 | 鉄骨補強工事 | 1式 | ××通りと▲▲通りに計6本のブレースを設置する工事。 番号10の●●については、▲▲のために必要であり、ブレース1本あたり4本必要となるもので、6×4=24本となる。 番号11の□□については、××通りにブレースを設置するにあたり、～～が生じるため、□□工事を行い、△△する必要がある。 それぞれの施工箇所及び施工数については平面図○○-○を参照。
16～30 | 衛生器具設備工事 | 1式 | 3階男子便所の外壁に耐震壁を設置するため、既設壁に設置されていた器具、及び隣接する大便器（2箇所）を一時取り外し、耐震壁設置後に再設置。 施工箇所については平面図ＸＸ-Ｘを参照。
31～60 | 電気設備工事 | 1式 | 耐震壁、ブレース設置等により移設が必要となるコンセント、配線に伴う電源工事、照明設備の取り外し再設置工事。 それぞれの施工箇所及び箇所数については平面図▲▲-△を参照。
61～80 | 空調調和設備工事 | 1式 | ××通りと▲▲通りに計6本のブレースを入れるため、Ａ室の既設エアコン室内機2台、Ｂ室の既設エアコン室内機3台を取り外し再設置、Ｃ室の既設エアコン1台、Ｄ室の既設エアコン1台を取り外し移設する必要がある。Ａ室とＢ室はブレース設置後元の場所へ再設置するが、Ｃ室とＤ室においてはブレース設置による室内のスペースの関係から、それぞれの室内の別の場所へ再設置をする。また、Ｄ室においてはブレースを入れるにあたり天井扇（3箇所）の取り外し再設置が必要となる。 施工箇所及び箇所数についてはそれぞれ平面図■■-□を参照。
81～…
工事等の説明一覧（記入例）
都道府県名 |  | 学校法人名 |  | 学校名 | 事業区分 | 事業名
46鹿児島 |  | ＣＣ法人 |  | ＤＤ学校 | 非構造部材の耐震対策 | ▲▲学校■館●●●工事
番号 | 品名 | 数量 | 以下についてそれぞれの回答欄へ御回答ください。 ◆耐震補強工事・非構造部材 → 各工事（品目）における耐震化（耐震対策）との関連性 （耐震工法上どのように必要となるのか、耐震性能の向上にどのようにつながるのか等、記入例を参考にしつつ詳細に記載してください。） ◆防災機能強化 → 各工事（品目）における避難経路の確保等との関連性 ◆バリアフリー化 → 各工事（品目）におけるバリアフリー化との関連性 ◆エコキャンパス → 各工事（品目）がどのような工事（品目）であるか
1～15 | 共通仮設工事 | 1式 | ■館の天井落下防止工事を行うために必要な作業員詰所、資材置場などを設置する工事。
16～30 | 仮設工事 | 1式 | 天井落下防止工事を行うにあたり、天井裏で作業をするための足場を設置する工事。
31～79 | 内装工事 | 1式 | 天井落下防止のため、天井に水平補強を施すための工事。 以下の施工箇所及び施工数については平面図○○-○を参照。 ・ブレース補強△△（36箇所） ・ブレース補強▲▲（24箇所） ・パーツ補強（36箇所） ※ 上記「パーツ補強」は耐震補強用クリップによる補強を行う。
80～95 | 雑工事 | 1式 | 内容は天井アンカー打設(●●箇所)、●●材搬出入通路養生シート貼りなど、上記「内装工事」を行うにあたり、必要となる工事、
96～…
工事等の説明一覧（記入例）
都道府県名 |  | 学校法人名 |  | 学校名 | 事業区分 | 事業名
30和歌山 |  | ＣＣ法人 |  | ＤＤ学校 | 防災機能強化 | ▲▲学校■館●●●工事
番号 | 品名 | 数量 | 以下についてそれぞれの回答欄へ御回答ください。 ◆耐震補強工事・非構造部材 → 各工事（品目）における耐震化（耐震対策）との関連性 （耐震工法上どのように必要となるのか、耐震性能の向上にどのようにつながるのか等、記入例を参考にしつつ詳細に記載してください。） ◆防災機能強化 → 各工事（品目）における避難経路の確保等との関連性 ◆バリアフリー化 → 各工事（品目）におけるバリアフリー化との関連性 ◆エコキャンパス → 各工事（品目）がどのような工事（品目）であるか
1～15 | 直接仮設工事 | 1式 | ■館3階の避難経路において、現状の避難経路をより多くの生徒が使用できるように◯◯室から現状の避難経路へ出やすくするための工事を行うための足場を設置する工事。
16～30 | 解体撤去工事 | 1式 | ◯◯室からの現状の避難経路へつなぐ工事を行う際に必要となる解体撤去工事。 番号「21～23」の□□室の●●を撤去するのは□□室の●●と今回の避難経路設置工事で干渉する部分があるからである。
31～60 | 避難経路設置工事 | 1式 | ◯◯室からの現状の避難経路へ出るための経路を設置する工事。 本工事を行うことにより、避難経路が増え、防災時、より多くの生徒が短時間で避難することが可能となる。
61～…
Note on B7: 都道府県を選択すること
Note on G7: ドロップダウンリストより選択すること。
Note on B21: 都道府県を選択すること
Note on G21: ドロップダウンリストより選択すること。
Note on B35: 都道府県を選択すること
Note on G35: ドロップダウンリストより選択すること。

## Sheet4 (hidden)
都道府県
01北海道
02青 森
03岩 手
04宮 城
05秋 田
06山 形
07福 島
08茨 城
09栃 木
10群 馬
11埼 玉
12千 葉
13東 京
14神奈川
15新 潟
16富 山
17石 川
18福 井
19山 梨
20長 野
21岐 阜
22静 岡
23愛 知
24三 重
25滋 賀
26京 都
27大 阪
28兵 庫
29奈 良
30和歌山
31鳥 取
32島 根
33岡 山
34広 島
35山 口
36徳 島
37香 川
38愛 媛
39高 知
40福 岡
41佐 賀
42長 崎
43熊 本
44大 分
45宮 崎
46鹿児島
47沖 縄

## Sheet1 (hidden)
（別紙）
複数項目に係る経費の算出方法について
ＡＡ法人 ＢＢ学校 耐震補強工事 ●●●●
●「3」諸経費
・番号「1」～「2」へ係る経費
整理 番号 | 番号 | 対象経費 | 対象外経費 | 小計
1 | 1 | 250000 | 50000 | 300000
2 | 2 | 16000000 | 0 | 16000000
| 小計 | 16250000 | 50000 | 16300000
| 割合 | 99.69% | 0.3067% | 100%
| 諸経費 | 1196319.0184 | 3680.9816 | 1200000
●「7」諸経費
・整理番号「4」～「7」へ係る経費
整理 番号 | 番号 | 対象経費 | 対象外経費 | 小計
4 | 4 | 1200000 | 0 | 1200000
5 |  | 0 | 20000 | 20000
6 | 5 | 1333333 | 666667 | 2000000
7 | 6 | 600000 | 120000 | 720000
| 小計 | 3133333 | 806667 | 3940000
| 割合 | 79.53% | 20.47% | 100%
| 諸経費 | 1192893.2741 | 307106.7259 | 1500000
●～～～～～～
・～～～～～～