## 需要調査結果（京都大学①）
平成29年5月1日
大臣官房会計課管理班
再生医療の実現化プロジェクト「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
再生医療の実現化プロジェクト「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年4月13日～平成29年4月24日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（京都大学①）
2017-04-13
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22～24年度 再生医療の実現化プロジェクト 課題名「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年4月24日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ポータブルチューブルミノメーター | 独国ベルトールド社製 Ｊｕｎｉｏｒ ＬＢ９５０９ | 1式 | 926100 | 926100 | 2008-10-24 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟B203W室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 電子回路部、測定部位の故障により継続使用不可
Ａｐｐｌｉｅｄ Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ | Ｓｔｅｐ ＯｎｅＰｌｕｓ リアルタイムＰＣＲ | 1台 | 4252500 | 4252500 | 2009-02-05 | 京都大学 iPS細胞研究所 4階オープンラボ南 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 電子回路部、モニターの故障により継続使用不可
セルイメージカウンター | ＣＹＴＯＲＥＣＯＮ | 1台 | 2485350 | 2485350 | 2009-02-16 | 京都大学 iPS細胞研究所 南部総合研究1号館410室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | メーカーのサポート期間が終了し機器の使用に必要な消耗品も販売終了済のため継続使用不可
コールターカウンター | 米国ベックマン・コールター社製 Ｚ－２ （デュアル） レーザープリンター付 ３９４１０４ | 1式 | 2938950 | 2938950 | 2009-03-23 | 京都大学 iPS細胞研究所 南部総合研究1号館B12室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 電子回路部の故障により継続使用不可
ＧＳ ＦＬＸ Ｉｎｓｔ ｗｉｔｈ Ｔｉｔａｎｉｕｍ Ｄａｔａ Ｃｌｕｓｔｅｒ | 独国 ロシュ・ダイアグノスティックス社製 | 1式 | 76893600 | 76893600 | 2009-03-31 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟B203室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | メーカーのサポート期間が終了し機器の使用に必要な校正が受けられないため継続使用不可
ステレオタキシックインジェクター（フットスイッチなし) | 室町機械社製 ＫＤＳ－３１０ | 1式 | 302400 | 302400 | 2009-08-12 | 京都大学 iPS細胞研究所 232室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | マイクロシリンジ固定部位とインジェクション部位の故障により継続使用不可
自動マルチハイブリシステムＨＹＢＲＩＭＡＳＴＥＲ | アロカ株式会社製 ＨＳ－５２００ | 1台 | 8316000 | 8316000 | 2010-03-24 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟B203W室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 電子回路部の故障により継続使用不可
自動ホールマウントハイブリシステム | アロカ株式会社製 ＨＳ－５１００－ＩＷ２ | 1台 | 8410500 | 8410500 | 2010-03-24 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟B203W室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 電子回路部の故障により継続使用不可
セルイメージカウンター ＣＹＴＯＲＥＣＯＮ | 株式会社ＥＣＩ社製 | 3台 | 2485350 | 7456050 | 2010-03-25 | 京都大学 iPS細胞研究所 311室, 南部総合研究1号館408室, 410室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | メーカーのサポート期間が終了し機器の使用に必要な消耗品も販売終了済のため継続使用不可
ノートパソコン （カスタマイズ） | ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｔ４１０ｓ ２９０１ＣＴ０ | 1台 | 278250 | 278250 | 2010-04-28 | 京都大学 再生医科学研究所 東館2階212室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | ＣＰＵまたはメモリの故障により継続使用不可
トランスプロットＳＤセル ＰＰ ＨＣシステム | バイオラッドラボラトリーズ社製 | 1式 | 226800 | 226800 | 2010-05-07 | 京都大学iPS細胞研究所 3階オープンラボ南 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 本体部と電極部分の故障により継続使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（京都大学②）
平成29年5月1日
大臣官房会計課管理班
「ユビキタス環境下での高等教育機関向けコース管理システム（語学教育を対象とした大学合同による実証実験）」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ユビキタス環境下での高等教育機関向けコース管理システム（語学教育を対象とした大学合同による実証実験）」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年4月13日～平成29年4月24日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（京都大学②）
2017-04-13
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１８年度及び平成１９年度 科学技術試験研究委託事業「ユビキタス環境下での高等教育機関向けコース管理システム」（語学教育を対象とした大学合同による実証実験）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年4月24日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | DELL Latitude D420 カスタマイズ | 1台 | 184655 | 184655 | 2007-03-06 | 国立大学法人京都大学(京都市左京区吉田本町) | C | HDDが故障している。
ノートパソコン | Lenobo ThinkPadT61 NA62B1 I | 1台 | 251800 | 251800 | 2007-09-21 | 国立大学法人京都大学(京都市左京区吉田本町) | C | HDDが故障している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（京都大学③）
平成29年5月1日
大臣官房会計課管理班
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 高次生体イメージング先端テクノハブ」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 高次生体イメージング先端テクノハブ」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年4月13日～平成29年4月24日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（京都大学③）
2017-04-13
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２０年度科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 高次生体イメージング先端テクノハブ」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年4月24日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
画像データ管理用ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | ワークステーション 社名：DELL株式会社 型番：T7400 質量：24.9ｋｇ 寸法：（W）216×（H）565×（D）566mm | 1台 | 712320 | 712320 | 2008-05-29 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院先端医療機器開発・臨床研究センター305室 （京都市左京区聖護院川原町５４） | Ｃ | 継続使用不可・本体機器に故障が生じているため使用できない。交換部品の製造が中止されているため、修理不能。
１．規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
２．単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
３．保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
４．備考は、物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（理化学研究所①）
平成29年5月1日
大臣官房会計課管理班
「フォトニック結晶の光学特性と電子線との相互作用の解析に関する研究」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「フォトニック結晶の光学特性と電子線との相互作用の解析に関する研究」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年4月13日～平成29年4月24日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所①）
2017-04-13
処分予定物品一覧表
【事業名】
フォトニック結晶の光学特性と電子線との相互作用の解析に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年4月24日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電子・ﾌｫﾄﾆｯｸｽ結晶相互作用測定装置 | 走査型電子顕微鏡 | １式 | 12600000 | 12600000 | 2002-01-31 | 理化学研究所ﾌｫﾄﾀﾞｲﾅﾐｸｽ研究ｾﾝﾀｰ （宮城県仙台市青葉区長町字越路19-1399） | C | 古い装置であり、経年劣化あり
電子・ﾌｫﾄﾆｯｸｽ結晶相互作用測定装置 | SEM用X線ﾋﾞｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ | １式 | 840000 | 840000 | 2002-01-31 | 理化学研究所ﾌｫﾄﾀﾞｲﾅﾐｸｽ研究ｾﾝﾀｰ （宮城県仙台市青葉区長町字越路19-1399） | C | 古い装置であり、経年劣化あり
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（理化学研究所②）
平成29年5月1日
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム（解析の加速化） 」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム（解析の加速化） 」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年4月13日～平成29年4月24日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所②）
2017-04-13
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年4月24日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超高感度冷却CCDカメラ搭載型画像解析システム |  | 1式 | 7612500 | 7612500 | 2003-02-26 | 理化学研究所/播磨事業所 （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | 古い装置であり、経年劣化あり
ドラフトチャンバー | DF-11AK | 1台 | 1139250 | 1139250 | 2003-09-26 | 理化学研究所/播磨 医学利用実験施設 （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | 古い装置であり、経年劣化あり
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（理化学研究所③）
平成29年5月1日
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム（解析の加速化） 」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム（解析の加速化） 」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年4月13日～平成29年4月24日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所③）
2017-04-13
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年4月24日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
純水/超純水製造システム |  | 1式 | 2310000 | 2310000 | 2003-07-31 | 理化学研究所/播磨 医学利用実験施設 （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド作業台(フラットタイプ） |  | 1台 | 135707 | 135707 | 2003-06-10 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド作業台(フラットタイプ） |  | 1台 | 159164 | 159164 | 2003-06-10 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド作業台(フラットタイプ） |  | 1台 | 159164 | 159164 | 2003-06-10 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
中央大型実験台 |  | 2台 | 646485 | 1292971 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
大規模昆虫細胞培養システム |  | 3式 | 2100000 | 6300000 | 2003-10-31 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
フレーム中央大型実験台/MG-105 |  | 1台 | 434872 | 434872 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-126N |  | 1台 | 146929 | 146929 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-126N |  | 1台 | 146929 | 146929 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
木製作業台/UT-131N |  | 1台 | 119012 | 119012 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
木製作業台/UT-131N |  | 1台 | 119012 | 119012 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-124N |  | 1台 | 130032 | 130032 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-124N |  | 1台 | 130032 | 130032 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-124N |  | 1台 | 130032 | 130032 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-125N |  | 1台 | 130032 | 130032 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-126N |  | 1台 | 146929 | 146929 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
木製作業台/UT-131 |  | 1台 | 199822 | 199822 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
木製作業台/UT-131 |  | 1台 | 199822 | 199822 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
木製作業台/UT-131 |  | 1台 | 196151 | 196151 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-116N |  | 1台 | 139583 | 139583 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-116N |  | 1台 | 139583 | 139583 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-116N |  | 1台 | 139583 | 139583 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-116N |  | 1台 | 139583 | 139583 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
サイド実験台/WT-116N |  | 1台 | 139583 | 139583 | 2003-10-24 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
u-キャリアーマグネチックスターラー |  | 2台 | 210000 | 420000 | 2003-11-20 | 〃 | 〃 | 古い装置であり、経年劣化あり
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。