## 需要調査結果（理化学研究所①）
平成29年6月28日
大臣官房会計課管理班
「大規模双方向グリッド電極システムの開発」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「大規模双方向グリッド電極システムの開発」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所①）
2017-05-26
処分予定物品一覧表
【事業名】
大規模双方向グリッド電極システムの開発
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
手術ステージ装置 | （株）シマエレ製 | 1式 | 1522500 | 1522500 | 2010-01-15 | 理化学研究所/和光/脳科学総合研究センター西研究棟 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 装置のプログラムがWindowsXP専用の特注品であり更新できず、使用できない。
第二世代無線式神経活動記録装置の製作 | アンプ基盤開発費他 | 1式 | 5242650 | 5242650 | 2013-03-07 | 独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター西研究棟 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 実験動物の体内に埋め込み、特殊な実験を行うための装置。このため、当該実験以外に利用できず汎用性はない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果(理化学研究所②)
平成29年8月2日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所②）
2017-05-26
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
リアルタイム定量ＰＣＲ装置 | ABI PRISM 7900HT | 1式 | 15428000 | 15428000 | 2003-12-26 | 理化学研究所／神戸 発生・再生研究棟C棟 （兵庫県神戸市中央区港島南町 2-2-3） | C | 電源の差込口が特殊であり、設置の際は電源工事が必要となる。また、古い装置であり、経年劣化あり。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（大阪大学①）
平成29年6月28日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（大阪大学①）
2017-05-26
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | ＨＰ製 | 1 | 246750 | 246750 | 2003-09-22 | 国立大学法人大阪大学大学院生命機能委研究科 | C | 電源の故障により 起動せず。修理部品 の調達ができない。
ワークステーション | ＳＴＥＲＥＯＧＲＡＰＨＩＣＳ製 | 1 | 168368 | 168368 | 2003-09-22 | 国立大学法人大阪大学大学院生命機能委研究科 | C | 基盤の故障により起動せず。 修理部品の調達が できない。
グラフィック ワークステーション | 日本ＳＧＩ（株） | 1 | 2917590 | 2917590 | 2003-12-18 | 国立大学法人大阪大学大学院生命機能委研究科 | C | 基盤の故障により起動せず。 修理部品の調達が できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（大阪大学②）
平成29年6月28日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（大阪大学②）
2017-05-26
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | アップル M8573J/A [幅] 227 (単位 mm)[奥行き] 468 (単位 mm)[高さ] 432 (単位 mm)19.1 (単位 Kg). PowerPC G4 CPUクロック 1.25GHz×2 最大CPU数 2 OS Mac OS X 10.2/Mac OS 9.2 メモリ2GB | 1 | 428900 | 428900 | 2002-11-11 | 国立大学法人大阪大学理学部（大阪府豊中市待兼山町1-1） | C | 電源が入らないため、モニターに何も映らない。修理できても旧式で役に立たない。
EGPコンボFracシステム | 731-9034JPF [幅]140[奥行き]170[高さ]220(単位 mm) 3.5(単位 Kg) フラクションコレクター 110 V EGP コンボエコノグラジェントポンプ #2 100/120 V BioLogic LP 用 SV-3 流路切換ソレノイドバルブ ケーブル #22、EGP コンボエコノグラジェントポンプと 2110 の接続用 Y ケーブル | 1 | 737100 | 737100 | 2002-12-19 | 国立大学法人大阪大学理学部（大阪府豊中市待兼山町1-2） | C | 電源が入らないため、ポンプのモーターが動かず、２つの液を流して混合して濃度の勾配を作ることができない。
高性能シリンジポンプ PHD2000 | W170-2002 [幅]279[奥行き]228[高さ]159(単位 mm) 4.5(単位 Kg) 標準2シリンジ 2本 コントローラーシリンジポンプ一体型 微量送液 | 1 | 737100 | 737100 | 2003-02-12 | 国立大学法人大阪大学理学部（大阪府豊中市待兼山町1-3） | C | 電源が入らないため、モーターが動かず、注射筒のピストンを押して液を流すことができない。
電子スピン共鳴装置用キセノンフラッシュランプ装置 | RappOptoElectronic社 JML-C2 [幅]450[奥行き]300[高さ]150(単位 mm)15(単位 Kg) Point sourse high efficiency; High pulse energy upto 350J/pulse; Moderate repitition rate (0.2-8Hz); Focus mode; Slots for optical filters. Power supply with built-in lamp housing; UV-anti reflection coated quarts optics; applications with light guide; calibrated photo diode with neutral density filters for focusing; UV filter. | 1 | 1785000 | 1785000 | 2003-11-28 | 国立大学法人大阪大学理学部（大阪府豊中市待兼山町1-4） | C | 電源を入れても、ランプ電極の消耗のためか、全く光が発生しない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（日本工業大学）
平成29年6月28日
大臣官房会計課管理班
「ゼロ摩耗・超ダストフリー表面創成も関する研究」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ゼロ摩耗・超ダストフリー表面創成も関する研究」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（日本工業大学）
平成29年5月26日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「ゼロ摩耗・超ダストフリー表面創成も関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
走査型プロープ顕微鏡 | NV2000 | 一式 | 11948000 | 11948000 | H9.2.28 | 日本工業大学工学部 三宅研究室 | C | 性能劣化またメンテナンスが終了しているので今後は修理不可能である。
| （ｵﾘﾝﾊﾟｽ製） |  |  |  |  | （埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1）
走査型モビリティ粒径分析器 | 凝縮核粒子測定 | 一式 | 5700000 | 5700000 | H9.1.31 | 同上 | C | レーザーが故障し、測定が不可能。機能も低下し、修理しても測定誤差が大きく使えない。
（日本ｶﾉﾏｯｸｽ製）
高速ﾏｲｸﾛ摩耗評価装置 | 制御部 （DI社） | [6 empty] | 機能低下、位置決め機構が正常に動かない。測定制御系も仕様が古く、正確な試験及び評価が出来ない。
| 測定機構 （HYSITRON社） | 一式 | 9870000 | 9870000 | H9.10.20 | 同上 | C
| ﾏｲｸﾛ摩耗測定ｼｽﾃﾑ（ｺﾑﾍﾞｯｸｽ） | 一式 | 930000 | 930000 | H10.1.19
粒径分布解析用分析器 | 特注品 | 一式 | 2400000 | 2400000 | H10.3.10 | 同上 | C | 測定後の粒界分布解析用で解析用パソコンおよびソフトが旧式で十分な解析が出来ない。
（日本ｶﾉﾏｯｸｽ）
プラズマ診断装置 | 特注品 | 一式 | 3600000 | 3600000 | H10.2.27 | 同上 | C | 経時劣化により測定不良。代替部品がなく修理不可能
（ﾌﾞｲ・ｱｲ・ﾃｨｰ）
三次元表面形状測定装置 | レーザ検出測定系 | 一式 | 12800000 | 12800000 | H10.9.30 | 同上 | C | 性能劣化して精密な測定が不可能。メーカーでのメンテナンス終了。高性能な安価な装置が発売されている。
～H10.12.18
［内訳］
| 表面エネルギー評価部 | 一式 | 3486000 | 3486000 | H10.10.23
CA-V特型 （協和界面科学）
| 非接触三次元表面粗さ測定機 | 一式 | 4998000 | 4998000 | H10.9.30
MST-724-3D （ﾐﾂﾄﾖ）
| 表面特性評価部 | 一式 | 4316000 | 4316000 | H10.12.18
TRIBOSCOPE 特別仕様
（HYSITRON 社）
環境制御型極表面評価・加工装置 | SPI3800S | 一式 | 13086000 | 13086000 | H11.12.9 | 同上 | C | 性能劣化して精密な測定が不可能。、メンテナンスは終了している。高性能な安価な装置が発売されている。
（ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 製）

## 需要調査結果（情報・システム研究機構）
平成29年8月4日
大臣官房会計課管理班
「バイオリソース情報のセンター機能の研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「バイオリソース情報のセンター機能の研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（情報・システム研究機構）
平成29年5月26日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「バイオリソース情報のセンター機能の研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
公開wwwサーバ | （株）ナベインターナショナル社製 Takeru MyServer | 2 | 1387094 | 2774188 | 2007-01-19 | 国立遺伝学研究所 （三島市谷田1111） | C | ハードディスク故障の ため使用不可。 修理部品の調達困難。
周辺機器 | （株）ナベインターナショナル社製 Takeru MyCluster/MyServer Rack System | 1 | 925486 | 925486 | 2007-01-19 | 国立遺伝学研究所 （三島市谷田1111） | C | ラック故障のため 使用不可。 修理部品の調達困難。
解析サーバクラスタ | （株）ナベインターナショナル社製 Takeru MyCluster | 1 | 6518540 | 6518540 | 2007-01-19 | 国立遺伝学研究所 （三島市谷田1111） | C | ハードディスク故障の ため使用不可。 修理部品の調達困難。
周辺機器 | （株）ナベインターナショナル社製 Takeru MyCluster/MyServer Security Rack System | 1 | 1244923 | 1244923 | 2007-01-19 | 国立遺伝学研究所 （三島市谷田1111） | C | ラック故障のため 使用不可。 修理部品の調達困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果（神戸市立工業高等専門学校）
平成29年6月28日
大臣官房会計課管理班
「文部科学省 大都市大震災軽減化特別プロジェクト（実用化レスキューロボット開発）」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「文部科学省 大都市大震災軽減化特別プロジェクト（実用化レスキューロボット開発）」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（神戸市立工業高等専門学校）
平成29年5月26日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成14年～18年度「文部科学省 大都市大震災軽減化特別プロジェクト（実用化レスキューロボット開発）」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ | 横河電機株式会社 型式：DL1740 | 1 | 1299900 | 1299900 | 2003-02-17 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 長期間校正せず、フロッピーディスクドライブ正常に動かず
ﾊﾟｿｺﾝ | IBM社 型式：ThinkPadX31 | 5 | 309803 | 1549015 | 2003-09-26 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、一部は始動不良や躯体破損あり
ｺﾝﾊﾟｸﾄCo2計 | 株式会社シロ産業 型式（商品番号）：STMS140 | 1 | 131250 | 131250 | 2004-01-26 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大
ﾊﾟｿｺﾝ | Dell社 型式：Precision360 | 2 | 208740 | 417480 | 2004-03-04 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、始動不良
液晶ﾓﾆﾀ | EIZO株式会社 型式：L885 | 1 | 216627 | 216627 | 2004-01-28 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、時間と共に一部変色
ﾊﾟｿｺﾝ | パナソニック株式会社 型式：CF-R3DW1AXS | 1 | 189000 | 189000 | 2004-08-06 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 始動不良
ﾊﾟｿｺﾝ | IBM社 型式：ThinkPadX40 | 7 | 171822 | 1202754 | 2004-08-30 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、始動不良多数
ﾊﾟｿｺﾝ | Dell社 型式：Inspiron9200 | 1 | 384525 | 384525 | 2005-01-14 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大
騒音計 | 株式会社小野測器製 型式：LA-1240 | 1 | 157500 | 157500 | 2004-12-21 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 作動せず
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ | AXIS社 型式：0220-005 213PTZ | 1 | 205779 | 205779 | 2005-01-17 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、不良
遠赤外線ｶﾒﾗ | 株式会社日立ハイテクノロジーズ 型式：2500AS-50S-FN-02 | 1 | 472500 | 472500 | 2005-02-04 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 作動せず
遠赤外線ｶﾒﾗﾚﾝｽﾞ | 株式会社日立ハイテクノロジーズ 型式：2500AS用 | 1 | 420000 | 420000 | 2005-02-04 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 破損大
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ | AXIS社 型式：0220-005 213PTZ | 1 | 204225 | 204225 | 2005-03-04 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 作動不良
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | ビジアルテクノロジー株式会社 型式：VT64 PAL10912M | 1 | 2782500 | 2782500 | 2005-05-14 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 作動不明、長期間放置
電動雲台 | 甲南エレクトロニクス株式会社 型式：APT-3DCPⅢ60T15 | 1 | 155400 | 155400 | 2005-10-19 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、作動不明
ｶﾞｽﾓﾆﾀｰ | 理研計器株式会社 型式：ＧＸ-2001Ａ | 1 | 110250 | 110250 | 2005-10-14 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、表示不良
ﾊﾟｿｺﾝ | パナソニック株式会社 型式：CF-R4HW4AXR | 1 | 190050 | 190050 | 2005-10-14 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 始動不良
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ | AXIS社 型式：AXIS0200-005AXIS213PTZ | 1 | 188262 | 188262 | 2006-02-01 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 経時劣化大、作動不明
ﾚｰｻﾞｰ距離ｾﾝｻ | 株式会社 村上技研産業 型式：LDS-5A | 1 | 217350 | 217350 | 2006-02-07 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 長期間使用済み
側域ｾﾝｻ | 北陽電機株式会社 型式：URG-04LX | 3 | 141750 | 425250 | 2006-02-17 | 神戸市立工業高等専門学校（兵庫県神戸市西区学園東町8-3） | C | 長期間使用済み

## 需要調査結果（信州大学）
平成29年6月28日
大臣官房会計課管理班
「平成23年度「信大衛星開発・運用支援システム」の研究」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成23年度「信大衛星開発・運用支援システム」の研究」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年5月26日～平成29年6月6日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（信州大学）
2017-05-26
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成23年度「信大衛星開発・運用支援システム」の研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年6月6日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
磁気軸受リアクションホイール | 小型磁気軸受リアクションホイール | 1 | 6300000 | 6300000 | 2003-09-22 | 長野県長野市若里4-17-1 信州大学工学部 | C | 信大衛星開発に供し試験研究の用途で使用したため分解された状態で保有している。
車載用光学追尾装置（光学センサシステム） | 光学センサシステム | 1 | 4987500 | 4987500 | 2003-09-22 | 長野県長野市若里4-17-1 信州大学工学部 | C | 信大衛星開発に供し試験研究の用途で使用。物品の一部は衛星とともに大気圏で消滅しており、残存部のみ保有している。
車載用慣性航法装置（慣性計測装置） | 慣性計測装置 | 1 | 5140800 | 5140800 | 2003-09-22 | 長野県長野市若里4-17-1 信州大学工学部 | C | 信大衛星開発に供し試験研究の用途で使用。物品の一部は衛星とともに大気圏で消滅しており、残存部のみ保有している。
小型軽量追尾装置 | 車両搭載用XYジンバル装置 | 1 | 4200000 | 4200000 | 2003-09-22 | 長野県長野市若里4-17-1 信州大学工学部 | C | 信大衛星開発に供し試験研究の用途で使用。物品の一部は衛星とともに大気圏で消滅しており、残存部のみ保有している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。