## 一覧表（奈良先端科学技術大学院大学742）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナノテクノロジーを利用した新しい原理のデバイス開発
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
２次元電気泳動システム | ﾌﾟﾛﾃｨｱﾝIEFｾﾙ2D電気泳動ﾐﾆ | 1 | 1215000 | 1275750 | 2003-10-29 | 奈良県生駒市高山町8916-5 奈良先端科学技術大学院大学 | C | 廃棄する場合は、内蔵バッテリーのリサイクルが必要
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学743）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２４年度科学技術試験研究委託事業「都市機能の維持・回復のための調査・研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
地表型加速度計 | 実建物モニタリング（上部構造）用 | 2 | 651000 | 1302000 | 2012-10-17 | 京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヵ庄） | C | 故障で使用不可
埋設型加速度計 | 実建物モニタリング（地盤）用 | 3 | 231000 | 693000 | 2012-09-13 | 京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヵ庄） | C | 故障で使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学744）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デジタル複合機 | キャノン | 1 | 104790 | 104790 | 2003-01-24 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C | ローラーが故障しているため使用できない
ビデオカメラ | ソニーＤＣＲ－ＩＰ５５ | 1 | 190575 | 190575 | 2002-09-06 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C | ハードディスクが故障しているため使用できない
ビデオカメラ | ソニーＤＣＲ－ＩＰ５５ | 1 | 190575 | 190575 | 2002-09-06 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C | ハードディスクが故障しているため使用できない
ビデオカメラ | ソニーＤＣＲ－ＩＰ５５ | 1 | 190575 | 190575 | 2002-09-06 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C | ハードディスクが故障しているため使用できない
ビデオカメラ | ソニーＤＣＲ－ＩＰ５５ | 1 | 190575 | 190575 | 2002-09-06 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C | ハードディスクが故障しているため使用できない
ビデオカメラ | ソニーＤＣＲ－ＩＰ５５ | 1 | 190575 | 190575 | 2002-09-06 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C | ハードディスクが故障しているため使用できない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学745）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーバー | power master serverS7092t | １式 | 891555 | 891555 | 2007-02-16 | 東京大学生産技術研究所B棟Be607号室（東京都目黒区駒場4-6-1） | C | 故障で使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学747）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術委託研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
東湘電気（株）密閉式超音波細胞破砕装置 | ＵＣＤ-200ＴＭ型 | 1式 | 803250 | 803250 | 2005-05-11 | ウイルス・再生医科学研究所 （京都市左京区聖護院川原町53） | Ｃ | 正常に動作せず，用途をなさない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学748）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
VacuGeneXLバキュームブロッティング ユニット | ファルマシア | 1 | 160650 | 160650 | 2002-03-25 | 国立大学法人京都大学ウイルス・再生医科学研究所（京都市左京区聖護院川原町５３） | C | 経年劣化による故障
Vaou Gene XLブロッティングポンプ | ファルマシア | 1 | 160650 | 160650 | 2002-03-25 | 国立大学法人京都大学ウイルス・再生医科学研究所（京都市左京区聖護院川原町５３） | C | 経年劣化による故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学749）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
高分解能大気海洋モデルを用いた地球温暖化予測に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ファイルサーバー一式 | SGI社 ・Origin3000用Cブリック(CBRICK-4P-3-SU) 1台 ・Origin3000用メモリ(MEM-1G-D-SU) 2台 | 1 | 10290000 | 10290000 | 2003-02-10 | 国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川16-2） | C | 故障により使用不可
気象及び気候データ自動処理装置 | Dell社 ・型式：サーバーコンピュータ PowerEdge 6650 ・外形：W426×H173×D686mm ・CPU：インテル Xeon MP 1.9GHz 1M 3台 ・メモリ：8GB DDRメモリ | 1 | 3106383 | 3106383 | 2003-02-07 | 国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川16-2） | C | 故障により使用不可
ワークステーション用大容量RAID装置 | システムワークス株式会社 ・型式：PowerMaster RAID B1082 ・キャッシュメモリ：512MB ・ハードディスク Maxtor 4A250J0（250GB） 16台 | 4 | 1566075 | 6264300 | 2003-02-07 | 国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川16-2） | C | 故障により使用不可
Linux用磁気テープドライブ装置 | ソニー株式会社 ・型式：AITテープドライブ装置SDX-700C/RS ・フォーマット：AIT-3 | 1 | 567000 | 567000 | 2003-01-27 | 国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川16-2） | C | 故障により使用不可
ワークステーション用大容量RAID装置 | システムワークス株式会社 ・型式：PowerMaster RAID B1123 ・キャッシュメモリ：512MB ・ハードディスク Maxtor 6Y250PO（250GB） 16台 | 1 | 1660365 | 1660365 | 2003-02-13 | 国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川16-2） | C | 故障により使用不可
Unix用磁気テープドライブ装置 | 株式会社ニューテック ・型式：外付けテープドライブ装置SuperDLT320 Ext.LVD | 1 | 735000 | 735000 | 2003-02-10 | 国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川16-2） | C | 故障により使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（大阪大学750）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省振興調整費目標達成型脳科学研究「視覚系のニューロインフォマティクスに関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月 12日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ネコ用Z式水洗ケージ架台 | KN-725-HK | 1 | 2625000 | 2625000 | 2002-02-01 | 国立大学法人大阪大学生命機能研究科 | C | ケージ扉の蝶番などの摩耗のため、扉が閉じられなくなった。補修部品も入手不可能であり、使用困難な状態となったため廃棄したい。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表 （海洋研究開発機構751）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度 地球観測技術等調査研究委託事業「利用ニーズに即したデータの収集・品質管理の実現と永続的・体系的な蓄積、地球観測データの応用機能開発及び地球観測データの実用化技術開発」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗 程度 | 備考
ノートパソコン | Panasonic CF-Y8FWMQJR | 1台 | 273000 | 273000 | 2009-04-23 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 (神奈川県横須賀市夏島町2-15) | C | 経年劣化により損耗が激しい。
デスクトップパソコン | Dell Vostro420 | 1台 | 241500 | 241500 | 2009-05-29 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 (神奈川県横須賀市夏島町2-15) | C | 経年劣化により損耗が激しい。
ノートパソコン | MacBook Pro13インチ | 1台 | 244020 | 244020 | 2009-11-04 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化により損耗が激しい。
ノートパソコン | Panasonic CF-S8HYKCDP レッツノートS8 | 1台 | 273630 | 273630 | 2009-12-28 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 (神奈川県横須賀市夏島町2-15) | C | 経年劣化により損耗が激しい。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京都市大学753）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成24年度～平成28年度 「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フッ化水素ガス漏洩検知警報機 | バイオニクス機器社製TG-700Y-1GWA-S １）センサ部：GT-780H（W150×D79×H191） ・検知対象ガス：HF ・検知範囲：0-9ppm ・吸引流量：0.5L/min ・ケーブル吸い込み口：外形φ6-10mm ・電源 DC24V ２）受信警報部：１GWA/V70（W175×D125×H75) ・警報設定値：A1 3ppm, A2 9ppm ・警報制度：±３０％ ・電源 １００V | 1式 | 472500 | 472500 | 2013-01-30 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所（福島県郡山市待池台２－２－９） | Ｂ
シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチング装置 | SPPテクノロジーズ社製u-Etch-System １）装置本体（W610×D630×H1800） ・試料サイズ：10cm角以上 ・温度範囲：40-80℃ ・エッチング圧力：50-600torr ・無水フッ酸ボンベ格納部 および アルコール容器格納部付属 ２）ガス排気ユニット：Edwards iH80 (W530xD909xH390, 240kg) ・排気速度1000 L/min以上 ３）除害装置：テクノクリーンR35（W440xD400xH1127, 120kg） ・排ガス（フッ酸、アルコール）の無害化 | １式 | 21763632 | 21763632 | 2013-02-28 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所（福島県郡山市待池台２－２－９） | Ｂ | 使用の際には、排気系配管は酸スクラバーに接続している必要があります。
太陽電池研究用アルゴンガス供給システム | １）アルゴンガスマニホールド（W3500xD2640xH1450）（Arボンベ庫内） ・アルゴンガス47L 10本/系列×2系列 系列を切り替えてガスを供給する ・屋内自立式：アングル鋼製（SS400) M16アンカーボルト20本により固定 ・供給圧力：0.1～0.9MPa、 標準供給流量：100NL/min at 0.5MPa以上 ２）自動切替制御盤（Arボンベ庫内） （本体（W500xD300xH700）、架台（W500xD270XH1100）） ・酸素濃度計（理研計器OX-5001）、感震器（オムロンD7G-F112）付属 ３）成長炉警報盤（W400xD250xH300）（成長炉実験室内） ・ボンベ残量低下、供給中、酸欠、感震器作動等の警報を受信 | 1式 | 13212237 | 13212237 | 2014-03-05 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所（福島県郡山市待池台２－２－９） | Ｂ | アルゴンガスボンベの設置については高圧ガス保安法に従うこと。
冷却水循環システム | 小沼住宅設備機器 １） 密閉式クーリングタワー KMC-30R（W1870xD2350xH12450） ・冷却容量：136.0 kW ・被冷却装置における入口・出口温度はそれぞれ入口：30℃、出口33℃ ２）バッファータンク（W2075×D1209×H2550） ・耐熱タイプ（80℃） ・タンク容量：3トン ３）冷却ポンプ・循環ポンプ：成長装置入り口圧力0.4 MPa ４）冷却装置制御盤（W950xD350xH1600） ・電源：3相200V、30kW | 1式 | 6466368 | 6466368 | 2014-03-28 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所（福島県郡山市待池台２－２－９） | Ｂ | 密閉式クーリングタワーは屋上に設置されているので、移動の際にはクレーン車により降ろす必要がある。
ルツボ焼成炉 | (株)第一機電 １）ルツボ焼成炉：横扉式電気炉 BRK-1315型（W1815xD1655xH2430） ・炉内寸法：W1300×D1150×H1150mm ・温度：常用900～1000℃、最高1200℃ ・電気容量：三相400V、150 A ２）自動制御装置（W600x350xH1940） ・温度制御：上、中、下ヒーター別３ゾーン温度制御方式 ３）ダウントランス（DW820x550xH960） ・400Vより200V に降圧 | 1式 | 6725250 | 6725250 | 2014-03-28 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所（福島県郡山市待池台２－２－９） | Ｂ
超高品質大型インゴット成長装置 | (株)第一機電 １）成長炉本体（W2450×D1700×H5795, 約5,500㎏） ・チャンバー：丸型（φ1200xH1305） ・使用温度：最高1600℃ ・２ゾーン加熱方式：上ヒーター（140kW）、下ヒーター（60kW） ・使用ルツボ（石英製）の最大寸法：外径φ640(内径φ600)x150 ２）真空排気系 ・ Edwards GV80(ドライポンプ) + EH250(メカニカルブースターポンプ) ・総重量：約200kg ・到達真空度：1Pa ３）制御盤（W800xD500xH2330, 300㎏） ・シーケンサー制御 ・電源：200V 20kVA ４）操作盤（W450xD155xH500, 10㎏） ・タッチパネル ５）電源盤（W1740xD1600xH1698, 1950㎏） ・電源：400V 195kVA ６）圧縮空気用コンプレッサーPC3-10HL ・タンク容量：10L ・吐出空気量 １10L/min、圧力 0.65MPa(最大） ７）リフター（W1320xD1892xH1967, 340㎏) ・最大能力：800㎏ ８）作業架台（W4270xD3000XH3250） ・電磁波遮蔽板（4側面） | 1式 | 94885560 | 94885560 | 2014-03-31 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所（福島県郡山市待池台２－２－９） | Ｂ | 設置場所からの搬出には装置の分解を要する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所776）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
細胞計測システム/NucleoCounter |  | 1台 | 2205000 | 2205000 | 2003.12.26 | 理化学研究所/神戸 発生・再生研究棟A棟（発生・再 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | 電源が正常に入らず、機器本体が起動しない。修理にも多額の修理費を要すると考えられる。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所779）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
フェムト秒レーザーを利用した高速・高精度遺伝子発現解析技術の開発、次世代ｼｰｹﾝｻｰ拠点整備及び運営
薬剤作用機作の解析に資する遺伝子発現変動解析システムの構築、タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
新たなｼﾛｲﾇﾅｽﾞﾅﾘｿｰｽとしてのThellungiella halophila完全長cDNA全長配列解析、次世代ｼｰｹﾝｻｰ拠点整備及び運営
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
OptiPlex GX60 スモールミニタワーエントリーパッケージ |  | 1台 | 201390 | 201390 | 2003. 5.30 | 理化学研究所/横浜 南研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | ハードウェア不良。購入後１０年以上経過しておりサポートが終了している。修理対応外のため使用不可。
マルチディスペンサーEDR-384U用96ch1-30μｌチップヘッド |  | 2個 | 283500 | 567000 | 2004.02.23 | 理化学研究所/横浜 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | これをセットする本体をすでに処分しており、稼働するすべがない。
マルチディスペンサーEDR-384U用96ch10-250μｌチップ用ヘッド |  | 1個 | 283500 | 283500 | 2004.02.23 | 理化学研究所/横浜 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | これをセットする本体をすでに処分しており、稼働するすべがない。
マルチディスペンサーEDR-384U用96穴シリンダーブロック(1-100μ) |  | 1個 | 472500 | 472500 | 2004.02.23 | 理化学研究所/横浜 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | これをセットする本体をすでに処分しており、稼働するすべがない。
微量高速冷却遠心機 |  | 1台 | 642600 | 642600 | 2004. 6.24 | 理化学研究所/横浜 南研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 故障しており使用不可。購入後１０年以上経過しておりサポートが終了している。交換部品無し。
核酸増幅装置 |  | 1式 | 2079000 | 2079000 | 2007.11.30 | 理化学研究所/横浜 （横浜市鶴見区末広町1-7-22） | C | 故障しており使用不可。購入後１０年以上経過しておりサポートが終了している。交換部品無し。
ノートパソコン | ｱｯﾌﾟﾙ社製 MacBook Air 13inch ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ ZOGY | 1式 | 180032 | 180032 | 2010/3/15 | 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | ハードウェア不良。サポートが終了している。修理対応外のため使用不可。
セルイノベーション用ＰＣクラスタシステム | Takeru For Sequencer Ⅱ Xeon CPU 192 Core | 1式 | 16575611 | 16575611 | 2010/3/31 | 横浜市鶴見区末広町1-6 | C | 製造中止より6年以上経過しており、修理部品等の供給およびサポートを終了。更にDISK故障等もあり修理不能である。
セルイノベーション用解析データストレージシステム | ｻﾝﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑｽﾞ社製 StorageTek6140x2，ﾗｯｸ他 | 1式 | 29232364 | 29232364 | 2010/3/30 | 横浜市鶴見区末広町1-6 | C | 製造中止より6年以上経過しており、修理部品等の供給およびサポートを終了している。マザーボードやDISK故障等もあり修理不能である。
自動分注機 | ﾃｶﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ社製 Freedom Evo 150型 | 1式 | 29481900 | 29481900 | 2010/03/29 | 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 制御コントロールPCの故障によりプログラミングが正常に稼働せず故障している。このPCはXPであり、ソフト対応 OSがXPのみであるため修理は困難である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（自然科学研究機構783）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度から平成21年度 科学技術試験研究委託事業「先端的遺伝子導入・改変技術による脳科学研究のための独創的霊長類モデルの開発と応用」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
製氷機 | ﾎｼｻﾞｷ製氷機社製 AFE400型 | 1台 | 653100 | 653100 | 2009-02-27 | 自然科学研究機構 生理学研究所 (愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８) | B | 故障で使用できない
サイド用流し台 | ヤマト科学社製 TSE-67Z | 1台 | 180390 | 180390 | 2009-05-28 | 自然科学研究機構 生理学研究所 (愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８) | A | 非可搬型
サイド用流し台 | ヤマト科学社製 TSE-67Z | 1台 | 187740 | 187740 | 2009-05-28 | 自然科学研究機構 生理学研究所 (愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８) | A | 非可搬型
サイド用流し台 | ﾔﾏﾄ科学社製 TSE‐672型 | 1台 | 180390 | 180390 | 2009-06-01 | 自然科学研究機構 生理学研究所 (愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８) | A | 非可搬型
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所784）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化（体制整備と解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
中央実験台別型ＦＣ－１３２Ｎ | ダルトン社製 実験台 FC-132N W1800 * D1200 * H800 ㎜ | 1台 | 357000 | 357000 | 2004. 1.19 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台 4-6-1 | C | 取得後14年を経過し経年劣化が著しく、移動、修復が困難であるため使用できない
中央実験台別型FC-132N 1800X1200X800 | ダルトン社製 実験台 FC-132N W1800 * D1200 * H800 ㎜ | 1台 | 357000 | 357000 | 2004. 1.27 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台 4-6-1 | C | 取得後14年を経過し経年劣化が著しく、移動、修復が困難であるため使用できない
流し台 NA-116N | ダルトン社製 実験用流し台 型式：NA-116N | 1台 | 189000 | 189000 | 2004. 2.18 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台 4-6-1 | C | 取得後14年を経過し経年劣化が著しく、移動、修復が困難であるため使用できない
PowerConnect 5224 Managed | DELL社製 ネットワークスイッチ PowerConnect 5224 Managed | 1台 | 174132 | 174132 | 2004. 3.12 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 電源部の修理不可能な故障により使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（北海道大学785）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 未来創薬・医療イノベーション拠点形成
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
微量高速冷却遠心機 | MX-301 | 1 | 874650 | 874650 | 2006-09-04 | 国立大学法人北海道大学次世代ﾎﾟｽﾄｹﾞﾉﾑⅠ期棟4F機能分析室（札幌市北区北21条西11丁目） | C | ローター軸、ロータおよび蓋が損傷
超低温フリーザ | 三洋電機（MDF-393） | 1 | 793800 | 793800 | 2006-09-07 | 国立大学法人北海道大学大学院医学研究科医学部医歯学総合研究棟(５F-104)（札幌市北区北１５条西7丁目） | C | コンプレッサーが故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（氷見市792）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
緊急地震速報受信装置 | 地震の見張り番plus one | 1 | 298200 | 298200 | 2013-11-19 | 海峰小学校 | Ｃ
１．規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
２．単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
３．保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
４．損耗程度とは、Ａ 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
Ｂ 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
Ｃ 〃 50％以上と推定されるもの。
５．備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（産業技術総合研究所）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度 科学技術総合研究委託「戦略的研究拠点育成 ベンチャー開発戦略研究センター（産業技術総合研究所）」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
モデリング用統計データ記憶装置 | Dell Precision370 スモールミニタワーシャーシ | 1 | 767000 | 767000 | 2004-11-08 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | C | 現在求める性能水準から劣る。排熱性が低く安定的な長期稼働に問題がある。サポート期間が終了しているため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所796）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Z002766 RCB リアルタイムシムインターフェース | 独国 BRUKER社製 同社NMR装置用 Realtime Control Board (型番：Z002766) | 1式 | 897750 | 897750 | 2003. 5.30 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | NMR装置周辺機器。取得装着後15年を経過し長期使用による劣化のため使用不能。
Z002766 RCB リアルタイムシムインターフェース | 独国 BRUKER社製 同社NMR装置用 Realtime Control Board (型番：Z002766) | 1式 | 897750 | 897750 | 2003. 5.30 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | NMR装置周辺機器。取得装着後15年を経過し長期使用による劣化のため使用不能。
UNITYNOVA600BIO型タンパク測定用プローブ | 米国 Varian社製 同社NMR装置 Unity Inova 600MHz用 | 1台 | 6646500 | 6646500 | 2003.10.31 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | Agilent社のＮＭＲ事業からの撤退により、ﾒｰｶｰ保守ｻﾎﾟｰﾄが得られないため使用できない。
3次元電磁界ソフトウェア | 独国 Ｃomputer Ｓimulation Ｔechnology社製 MICROWAVE STUDIO | 1式 | 3628800 | 3628800 | 2003.10.31 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 搭載機器の修理不可能な故障により使用できない。対応可能なシステム搭載機器の調達は困難なため転用できない。
タンパク質構造解析用固体NMR装置用ガスチラー | ㈱エアーテック社製 ガスチラー Polycold | 1式 | 2459677 | 2459677 | 2004. 2.27 | 理化学研究所/横浜 NMR棟 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 冷媒ガス圧縮装置他各部の損傷により冷却機能が安定せず使用できない。
物品 ＡＶ６００用ロータ MASロータ ジルコニア BL2.5 H8416 | 独国 BRUKER社製 同社NMR装置 AVANCE 600コンソール内蔵部品 | 1式 | 168000 | 168000 | 2003. 7. 4 | 理化学研究所/横浜 NMR棟 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | NMR装置用部品。取得装着後15年を経過し長期使用による劣化のため使用不能。
物品 ＡＶ６００用ロータ MAS ロータ ジルコニア BL2.5 H8416 URI19149 | 独国 BRUKER社製 同社NMR装置 AVANCE 600コンソール内蔵部品 | 1式 | 168000 | 168000 | 2003. 7. 4 | 理化学研究所/横浜 NMR棟 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | NMR装置用部品。取得装着後15年を経過し長期使用による劣化のため使用不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（海洋研究開発機構801）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17～21年度 地球観測技術等調査研究委託事業「海洋二酸化炭素センサー開発と観測基盤構築」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ファイバマルチチャンネル分光システム | オーシャンオプティクス USB4000 Package 400μmΦファイバ付き | 1式 | 458850 | 458850 | 2006-03-06 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電気系が故障し修理不能。
小型メモリー水温塩分計 | アレック電子 COMPACT-CT（ACT-HR） | 2台 | 361200 | 722400 | 2006-02-27 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電子基板が故障し修理不能。
オーブコム漂流ブイ | ゼニライトブイ ZTB-RI | 1台 | 735000 | 735000 | 2006-03-15 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | ブイ本体が損傷し修理不能。
デスクトップパソコン | Dell Dimension 9150 19インチTFT液晶モニタ付き | 2台 | 207900 | 415800 | 2006-01-24 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | B | 陳腐化により使用に適さない。
ノートパソコン | パナソニック Lets note CF-W4HW8AXR | 2台 | 227850 | 455700 | 2006-01-24 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | B | 陳腐化により使用に適さない。
Y型ファイバー | 大塚電子製 MCPD-3000 D2/i2ランプ接続用、長さ1m | 1式 | 318150 | 318150 | 2006-03-13 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | ファイバーが損失し修理不能。
水中光度計用フレーム | 村林電機 特注品 | 1台 | 201600 | 201600 | 2006-03-15 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | B | 試験専用特注品のため、他での使用用途がない。
液液平衝法式pCO2測定器 | 紀本電子工業 | 2台 | 9891000 | 19782000 | 2006-03-15 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 試験専用特注品のため、他での使用用途がない。
海水中二酸化炭素分圧校正装置 | 紀本電子工業 MOG-701-Z-FB | 1式 | 8400000 | 8400000 | 2006-02-01 | 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) | C | 電気系統等の故障・配管の劣化が激しく、調達価格と同等の修理・整備費が必要。
耐圧分光用セル | 特注品 石英製耐圧分光用セル5cm | １式 | 325500 | 325500 | 2007-03-26 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 研究開発により石英ガラスセルの一部が割れ、修理不能。
風向風速計 | クリマテック風向風速計 構成内容 (1)CYG-5106-M風向風速センサー(マリンモデル) (2)CYG-32400風デジタル変換器(ケース付) | １式 | 325500 | 325500 | 2006-11-28 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | A | －
光学式溶存酸素計 | アレック電子 COMPACT-OPTODE | 1台 | 1176000 | 1176000 | 2006-10-23 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電子基板が故障し、保守対応期間が終了しているため修理不能。
二酸化炭素センサー用制御ボード | 特注品 | １式 | 1987793 | 1987793 | 2007-02-01 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) 国立研究開発法人水産総合研究センター 水産工学研究所 (茨城県神栖市波崎7620-7) 北太平洋 | C | 基板の一部が故障し修理不能。
発光測定用ファイバマルチチャンネル分光システム | 米国オーシャンオプティクス社製 (1)USB4000 (2)QP600-2-UV/VS (3)SpectraSuite | １式 | 450450 | 450450 | 2006-12-20 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) 国立研究開発法人水産総合研究センター 水産工学研究所 (茨城県神栖市波崎7620-7) 北太平洋 | C | 内部基板・光学系等が故障し修理不能。
海洋表層二酸化炭素観測装置 | 特注品 | １式 | 12600000 | 12600000 | 2007-03-26 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) 国立研究開発法人水産総合研究センター 水産工学研究所 (茨城県神栖市波崎7620-7) 北太平洋 | C | 電気系統等が故障し修理不能。
二酸化炭素センサー用電源ボード | 特注品 | １式 | 947625 | 947625 | 2007-03-06 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ市大字関根字北関根690番地） 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) 国立研究開発法人水産総合研究センター水産工学研究所 (茨城県神栖市波崎7620-7) 北太平洋 | C | 基板の一部が故障し修理不能。
LED光源 | 特注品 | 2式 | 498750 | 997500 | 2007-03-26 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ市大字関根字北関根690番地） 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) 国立研究開発法人水産総合研究センター 水産工学研究所 (茨城県神栖市波崎7620-7) 北太平洋 | C | 試験専用特注品のため、他での使用用途がない。
海洋表層二酸化炭素センサー用 漂流ブイ | 特注品 | 2台 | 1454250 | 2908500 | 2007-03-16 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) 国立研究開発法人水産総合研究センター 水産工学研究所 (茨城県神栖市波崎7620-7) 北太平洋 | C | ブイ本体が損傷し修理不能。
海水二酸化炭素分圧自動計測措置用フィードバック装置 | MOG-FBS-501Z | 2台 | 1795500 | 3591000 | 2007-03-29 | 国立研究開発法人国立環境研究所 (つくば市小野川16番2号) 国立研究開発法人水産総合研究センター 水産工学研究所 (茨城県神栖市波崎7620-7) | C | 試験専用特注品のため、他での使用用途がない。
水温・塩分センサー | アレック電子社製 ACT-RS | 1台 | 313320 | 313320 | 2007-11-12 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電子基盤が故障し保守対応期間が終了しているため修理不能。
分光器 | 米国オーシャンオプティクス社製 USB4000マルチチャンネル分光器 | 1台 | 392700 | 392700 | 2007-08-13 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電気系が故障し修理不能。
光源装置 | 特殊光源光源本体 イマック製 JAHV-60BRLW-K | 1台 | 73500 | 73500 | 2007-08-24 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電気系が故障し修理不能。
光源装置 | 特殊光源用光ファイバー イマック製 JAHV-60BRLW-F | １式 | 108150 | 108150 | 2008-02-01 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電気系が故障し修理不能。
アルゴスデータ伝送装置 | ELTA社製HAL2アルゴス送信機 SATIM社製アルゴス-3用デュアル周波数フラットアンテナ アンテナケーブル0.3ｍ同軸ケーブル両側SMAコネクタ付き | 1台 | 244650 | 244650 | 2007-12-03 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電気系が故障し修理不能。
二酸化炭素センサー制御用CPU/POWERボード | 特注品 | １式 | 325500 | 325500 | 2007-12-25 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 基板が損傷し修理不能。
組み込みポンプ・バルブ | 高集積度流体制御ユニット 特注品 | 1個 | 249900 | 249900 | 2008-01-28 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電気系統が故障し修理不能。
浮体 | 特注品 漂流ブイ型 | 1台 | 515984 | 515984 | 2008-03-17 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 試験専用特注品のため、他での使用用途がない。
CPUボード（2006年度版）機能付加 | CPUボード機能付加用ファームウェア 特注品 | １式 | 630000 | 630000 | 2007-05-14 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 基盤の一部が故障し修理不能。
海洋表層二酸化炭素計測装置の トライトン取り付け具 | 特注品 | １式 | 619500 | 619500 | 2007-05-24 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | A | 試験専用特注品のため、他での使用用途がない。
生物付着実験用光源 | 特注品 | １式 | 278250 | 278250 | 2007-08-27 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 電気系統が故障し修理不能。
漂流式海洋二酸化炭素センサー （内訳） |  | 1台 | - | 2861512 | - | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | - | ※本物品は下記の水温・塩分センサー、分光器、特殊光源、アルゴスデータ伝送装置、CPU/POWERボード、組み込みポンプ・バルブ、漂流用浮体、生物付着防止部品生物付着防止用銅カバーにより構成
水温・塩分センサー | JFEアレック製 ACT-RS | 1台 | 294000 | 294000 | 2009-08-18 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
分光器 | 米国オーシャンオプティクス社製 USB4000マルチチャンネル分光器 | 1台 | 420000 | 420000 | 2009-05-29 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
特殊光源 | イマック社 JAHV-60BRL W-IT-C02 | 1台 | 472500 | 472500 | 2009-09-30 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
アルゴスデータ伝送装置 | KENWOOD社製 PMT-K YRT-3000他 | 1台 | 135450 | 135450 | 2009-06-29 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
CPU/POWERボード | 特注品 | 1枚 | 616980 | 616980 | 2009-09-08 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
組み込みポンプ・バルブ | 組み込みポンプ・バルブ(小) AM-075-2 | 1個 | 299407 | 299407 | 2009-09-24 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
漂流用浮体 | 特注品 漂流ブイ型 | 1台 | 525000 | 525000 | 2009-10-09 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
生物付着防止部品 生物付着防止用銅カバー | 特注品 | 1組 | 98175 | 98175 | 2009-09-24 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 むつ研究所 （青森県むつ大字関根字北関根690番地） | C | 開発機器の電気系統に故障箇所がある。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学804）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 高次生体イメージング先端テクノハブ
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
発信機ｼｽﾃﾑ | WF1946A | 1 | 531300 | 531300 | 2005-01-24 | 国立大学法人京都大学大学院工学研究科桂キャンパスCクラスター小寺研究室実験室ｃB1S03 （京都府京都市西京区京都大学桂） | C | 故障により使用不可
KSｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱製 ひまわり | IEEE1394 OHCIｼｽﾃﾑ | 1 | 1037400 | 1037400 | 2005-03-17 | 国立大学法人京都大学大学院工学研究科桂キャンパスCクラスター小寺研究室実験室ｃB1S02 （京都府京都市西京区京都大学桂） | C | 故障により使用不可
水蒸気発生装置 | HUM-1 | 1 | 2184000 | 2184000 | 2008-12-11 | 国立大学法人京都大学大学院工学研究科桂キャンパスCクラスター小寺研究室実験室ｃB1S03 （京都府京都市西京区京都大学桂） | C | 故障により使用不可
定温乾燥用ｵｰﾌﾞﾝ | ﾔﾏﾄ科学ｵｰﾌﾞﾝ DVS402自然対流型 | 1 | 136500 | 136500 | 2006-09-27 | 国立大学法人京都大学大学院工学研究科桂キャンパスCクラスター田畑修研究室ｃB1S02 （京都府京都市西京区京都大学桂） | C | 故障により使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（広島大学805）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度科学技術人材養成事業 理数学生応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(Open-endな学びによるHi-ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | CF-W8GWDNJR | 1 | 228000 | 228000 | 2009-07-07 | 国立大学法人広島大学（広島県東広島市鏡山1-3-1） | C | 損傷・老朽化が激しく使用できない。部品の製造が終了し修理不能。
ノートパソコン | CF-W8GWDNJR | 2 | 198000 | 396000 | 2009-09-29 | 国立大学法人広島大学（広島県東広島市鏡山1-3-1） | C | 損傷・老朽化が激しく使用できない。部品の製造が終了し修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（広島大学806）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
戦略的創造研究推進事業 超高分子量蛋白質の分子形態変化を観測するNMR技術
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
NMR構造解析用 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ端末ｼｽﾃﾑ | LinuxPC Pen Ⅰ V3.0GHz | 1 | 420000 | 420000 | 2003-09-19 | 国立大学法人広島大学（広島県東広島市鏡山1-3-1） | C | 損傷・老朽化が激しく使用できない。部品の製造が終了し修理不能。
NMR構造解析用 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ端末ｼｽﾃﾑ | LinuxPC Xeon3.0GHzX2 | 1 | 420000 | 420000 | 2003-09-19 | 国立大学法人広島大学（広島県東広島市鏡山1-3-1） | C | 損傷・老朽化が激しく使用できない。部品の製造が終了し修理不能。
NMR構造解析用 計算機端末ｼｽﾃﾑ | LinuxPC Pen Ⅰ V3.0GHz | 1 | 420000 | 420000 | 2004-07-21 | 国立大学法人広島大学（広島県東広島市鏡山1-3-1） | C | 損傷・老朽化が激しく使用できない。部品の製造が終了し修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学807）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17年度 「チベット高原におけるエネルギー水循環の統合観測研究の推進」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
衛生データ受信復調装置 | ＦＹ－2C/拡張Ｓ－ＶＩＳＳＲ受信復調装置 | 1 | 525000 | 525000 | 2006-02-13 | 京都大学防災研究所（宇治市五ヶ庄） | C | 経年劣化により動作不安定のため、継続使用不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学808）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術委託研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
プリンター | Canon LBP5910 カラーレーザー | 1 | 246330 | 246330 | 2008-11-04 | 京都大学工学研究科 （京都市西京区京都大学桂） | C | 起動しない。 修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
パソコン | Vostro Desktop420 | 1 | 121399 | 121399 | 2009-03-10 | 京都大学工学研究科 （京都市西京区京都大学桂） | C | 起動しない。 修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東北大学809）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19～23年度 広域仙台先進予防型健康社会創成クラスター事業 レセプト・健診結果・バイタルデータの複合
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
BroadChannel WEB/ECS/検索/DBサーバ | PRIMERGY TX200 S3(Windows Sever(R)2003 R2 ｱﾚｲﾀｲﾌﾟ147GBx3(RAID5))Xeon(R)5110(1.60GHz)[PGT20334S3] | 1 | 8328800 | 8328800 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
高機能無停電電源装置 | Smart-UPS 1500RMJ-2U [GP5-R1UP8] | 5 | 117000 | 585000 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
BroadChannel 通話録音ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ | PRIMERGY TX200 S3(Windows Sever(R)2003 R2 ｱﾚｲﾀｲﾌﾟ147GBx3(RAID5))Xeon(R)5110(1.60GHz)[PGT20334S3] | 1 | 1501700 | 1501700 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
BroadChannel 保守/研修ｻｰﾊﾞ | PRIMERGY TX200 S3(Windows Sever(R)2003 R2 ｱﾚｲﾀｲﾌﾟ73GBx3(RAID5))Xeon(R)5110(1.60GHz)[PGT20337S3] | 1 | 8148800 | 8148800 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
19ｲﾝﾁﾗｯｸ | 19ｲﾝﾁ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ/40U)ﾗｯｸ [PG-R6RC1] | 1 | 518000 | 518000 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | B | 経年劣化による微細な汚損はあるが、引き続き使用可能である。
19ｲﾝﾁﾗｯｸ | 19ｲﾝﾁ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ/24U)ﾗｯｸ [PG-R4RC5] | 1 | 454000 | 454000 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | B | 経年劣化による微細な汚損はあるが、引き続き使用可能である。
ﾈｯﾄﾜｰｸ | GeoStreamSH5124T [SH5124T] | 2 | 220000 | 440000 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
電話交換機(IP)関連呼制御ｻｰﾊﾞ | PRIMERGY RX300 S3(Windows Sever(R)2003 R2 ｱﾚｲﾀｲﾌﾟ73GBx3(RAID5))Xeon(R)5110(1.60GHz)[PGR30337S3] | 1 | 4362280 | 4362280 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
電話交換機(IP)関連ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｻｰﾊﾞ | PRIMERGY RX300 S3(Windows Sever(R)2003 R2 ｱﾚｲﾀｲﾌﾟ73GBx3(RAID5))Xeon(R)5110(1.60GHz)[PGR30337S3] | 1 | 1615700 | 1615700 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
電話交換機(IP)関連GW | iG5202B1 [FC820Z2B1] | 1 | 370000 | 370000 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
録音装置 | GV100H [FC820GVH1] | 1 | 298000 | 298000 | 2008-03-10 | 東北大学大学院医工学研究科(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーのサポート及びパーツの供給も終了したため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（産業技術総合研究所814）
平成30年10月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度及び平成17年度 科学技術総合研究委託費「新興分野人材養成 生命情報科学技術者養成コース」
平成19年度及び平成20年度 科学技術試験研究委託費「ライフサイエンス統合データベース開発運用（統合データベース開発：ワークフロー技術を用いた統合DB環境構築）」
平成19年度 科学技術総合研究委託費「重要課題解決型研究等の推進 網羅的疾患分子病態データベースの構築」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
計算サーバ本体 | ProliantDL740ｼｽﾃﾑ 8CPU16GB*2 | 1 | 14910000 | 14910000 | 2005-11-30 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。メーカーに確認するも保守契約提供終了のため現在修理不可とのこと。
生命情報科学技術者養成計算実習用サーバＲＡＩＤディスク増設 | MSA20ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ366172-B21*2 500GB(SerialATA)395473-B21*24 DiskSystem*2 | 1 | 3066000 | 3066000 | 2006-02-03 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 上記計算サーバ本体に増設している。ＲＡＩＤディスク破損のため使用不可。メーカーに確認するも修理サービス終了のため修理不可とのこと。
解析用サーバー（テキストマイニング用計算機システム） | 64ﾋﾞｯﾄCPU搭載計算ｻｰﾊﾞ*5 64ﾋﾞｯﾄCPU搭載（HDD430GB）ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ*1 ﾗﾝｽｲｯﾁ | 1 | 5670000 | 5670000 | 2006-02-07 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。また型が古く最新OSが利用できない。メーカーに確認するも、OS及び本体ともサポートが終了しているため修理不可とのこと。
解析用サーバー（データマイニング用計算機システム） | PowerEdge2950, UPS Smart-UPS1500RMJ, PowerEdgeSC1435, KVMスイッチ 他 | 1 | 3097500 | 3097500 | 2007-02-16 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。また型が古く最新OSが利用できない。メーカーに確認するも、OS及び本体ともサポートが終了しているため修理不可とのこと。
プロジェクト管理用ＰＣ | HP BladeSystem ｃ3000 | 1 | 367500 | 367500 | 2008-01-31 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。また型が古く最新OSが利用できない。業者に確認するも、修理部品の生産が終了しているため修理不可とのこと。
統合データベースプロジェクト用グリッド計算サーバー | HP BladeSystem ｃ3000/構成No：c3000-0003相当 | 1 | 990045 | 990045 | 2008-01-28 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。また型が古く最新OSが利用できない。業者に確認するも、修理部品の生産が終了しているため修理不可とのこと。
公開データベースサーバ | サーバ本体：インテル社製64ビットデュアルコア Xeon、2CPU、動作周波数 3GHz メモリ 8GB HD300GB×6台 電源ユニット冗長 Red Hat Enterprise Linux ES v.4 EM64T UPS：定格容量が 1500VA／980W 以上 | 1 | 1890000 | 1890000 | 2008-02-21 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。また型が古く最新OSが利用できない。メーカーに確認するも、OS及び本体ともサポートが終了しているため修理不可とのこと。
多地点接続用ＴＶ会議システム | 映像 音声 カメラ グラフィック出力 4拠点同時会議可能 | 1 | 1869000 | 1869000 | 2004-09-24 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 電源が入らず使用不可。メーカーに確認するも、サポートが終了しているため修理不可とのこと。
プリンター | エプソン PX-10000 | 1 | 827400 | 827400 | 2004-09-17 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。修理を依頼したが修理対応期限が2013年3月31日で交換部品も製造中止のため修理不可とのこと
サーバー | DELL PowerEdge800 SATA構成 HDDアップグレード 送料込 | 1 | 270900 | 270900 | 2005-01-13 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。メーカーに確認するも、購入後５年経過したものは部品がないため修理不可とのこと。
ファイアウォール | NetScreen-SSG140-SH（NS-MNT1-SS6140-917込み） | 1 | 420000 | 420000 | 2008-05-26 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター（東京都江東区青海2-3-26） | Ｃ | 起動せず使用不可。 メーカーに確認するも修理サービスが終了しているため修理不可とのこと。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所815）
2018-10-01
処分予定物品一覧表
【事業名】
疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化（体制整備と解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年10月12日（金） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＤＮＡアナライザ | 米国 Applied Biosystems社製 3730xl DNA Analyzer W1000 * D730 * H890 ㎜ 180㎏ | 1式 | 31500000 | 31500000 | 2004. 2.16 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 取得後14年を経過し長期使用による劣化により故障が頻発し、解析データの精度が安定しないため使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。