## 処分予定一覧①横浜市立大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
H19年度 文部科学省 科学技術試験研究委託事業 「セマフォリンおよびセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能解析と治療法開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
MVE 液体窒素タンク | ワケンビーテック株式会社 ・型式 XC 34/18 ・液体窒素容量 34.8L ・液体窒素蒸発損失量 0.18L/日 ・液体窒素再充填期間 123日 ・容器外径 464mm ・容器全高 675mm ・容器口径 89mm ・容器空重量 15.4kg ・液体窒素フル充填時容器重量 43.5kg ・キャニスター最大収納数 6本 | 1 | 332922 | 332922 | 2009-03-20 | 横浜市立大学福浦キャンパス（横浜市金沢区福浦3-9） | C
AKTA PRIME PLUS | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 ・流速範囲 0.1～50ml/min ・溶液の粘度 10cPまで(≦10ml/min) 5cPまで(＞10ml/min) ・圧力範囲 0～1.0MPa(10bar、145psi) ・消費電力 90W ・電源電圧 100V±5% ・サイズ W400xD450xH530mm ・重量 13kg ・使用温度 4～40℃ | 1 | 1596000 | 1596000 | 2008-02-15 | 横浜市立大学福浦キャンパス（横浜市金沢区福浦3-9） | B | 当該研究が終了したため稼働状況になく、正常動作の可否は不明。経年劣化により修理が必要な可能性あり。
Mid Jet System | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 ・推奨処理量 30～1,000ml ・最小循環液量 10ml ・対応チューブ サイズ14、サイズ16 ・対応カセット、カートリッジ kvick Start, MidGee ・使用温度 4～40℃(ポンプ) 5～50℃ (圧力表示ﾕﾆｯﾄ、ｾﾝｻｰ部は30℃まで) ・サイズ W230xD230xH132mm(ポンプ) W260xD185xH75mm (圧力表示ユニット) ・重量 5kg(ポンプ) 1.5kg(圧力表示ユニット) | 1 | 678300 | 678300 | 2008-02-15 | 横浜市立大学福浦キャンパス（横浜市金沢区福浦3-9） | B | 当該研究が終了したため稼働状況になく、正常動作の可否は不明。経年劣化により修理が必要な可能性あり。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
H19年度 文部科学省 科学技術試験研究委託事業 「セマフォリンおよびセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能解析と治療法開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
H19年度 文部科学省 科学技術試験研究委託事業 「セマフォリンおよびセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能解析と治療法開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧②横浜市立大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答たんぱく質の構造・機能解析
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分光光度計 | NanoDrop ND-1000 | 1 | 1858500 | 1858500 | 2003-11-07 | 横浜市立大学鶴見キャンパス（神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-29） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
2021-12-21
大臣官房会計課管理班
「バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答たんぱく質の構造・機能解析」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答たんぱく質の構造・機能解析」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧③京都産業21
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１３～１５年度文部科学省委託研究「植物ワクチン開発とその利用システム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超高速遠心機 | ベックマン Optima XL-100K | 1 | 8400000 | 8400000 | 2002-10-10 | ㈱微生物化学研究所 （宇治市槙島町２４－１） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
平成１３～１５年度文部科学省委託研究「植物ワクチン開発とその利用システム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成１３～１５年度文部科学省委託研究「植物ワクチン開発とその利用システム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧④京都大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成23年度科学戦略推進委託事業 「放射性物質分布状況等に関する調査研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーバ | POWER MASTER Server S9271 | 1式 | 944580 | 944580 | 2011-07-19 | 京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
平成23年度科学戦略推進委託事業「放射性物質分布状況等に関する調査研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成23年度科学戦略推進委託事業「放射性物質分布状況等に関する調査研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑤京都大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「地球立体表示装置と衛星データを用いた教育プログラムの開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
地球立体表示用計算機 | レノボ５１４３２ＦＪ | 1 | 199200 | 199200 | 2011-02-16 | 国立大学法人京都大学理学研究科地球物理学教室（京都市左京北白川追分町） | C | 経年による機能の劣化及び、現段階で必要な使用に耐えないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
2021-12-16
大臣官房会計課管理班
「地球立体表示装置と衛星データを用いた教育プログラムの開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「地球立体表示装置と衛星データを用いた教育プログラムの開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑥京都大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度及び平成23年度科学技術基礎調査等委託事業 「上町断層帯における重点的な調査観測」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
断層近傍変形構造シミュレーション装置 | OptiPlex 960 デル製 | 3式 | 172445 | 517335 | 2010-10-14 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
微動観測野外業務用PC | CF-S10AY1DC パナソニック製 | 2式 | 189800 | 379600 | 2011-03-08 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
地下構造モデル再構築情報集約・分析装置 | HPC-ProServer DPeT610 | 1式 | 1440600 | 1440600 | 2011-12-22 | 京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑥
2022-01-27
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度及び平成23年度科学技術基礎調査等委託事業 「上町断層帯における重点的な調査観測」
【購入等希望登録書提出期限】
令和 年 月 日（ ） 時 分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
断層近傍変形構造シミュレーション装置 | OptiPlex 960 デル製 | 3式 | 172445 | 517335 | 2010-10-14 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
微動観測野外業務用PC | CF-S10AY1DC パナソニック製 | 2式 | 189800 | 379600 | 2011-03-08 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
地下構造モデル再構築情報集約・分析装置 | HPC-ProServer DPeT610 | 1式 | 1440600 | 1440600 | 2011-12-22 | 京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 処分予定物品一覧⑦京都大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
熱重量分析・示差熱天秤 | ＴＧ－ＤＴＡ、ＴＧ－８１２０ＧＵ | 1 | 3150000 | 3150000 | 2007-07-01 | 国立大学法人京都大学（京都府京都市西京区京都大学桂）A２-２０７号室 | Ｃ | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
2021-12-23
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、 公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑧九州大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「福岡先端システムLSI開発拠点構想」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Biacore Jｼｽﾃﾑ | 英国GEﾍﾙｽｹｱﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ社製Basic Kinetics Model | 1 | 6090000 | 6090000 | 2008-06-27 | 国立大学法人九州大学農学研究院(福岡市西区元岡744番地) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
2021-12-21
大臣官房会計課管理班
委託研究「福岡先端システムLSI開発拠点構想」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究「福岡先端システムLSI開発拠点構想」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑨熊本県教育委員会
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２８年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
緊急地震速報受信システム | 地震の見守り番@school・JMB-A | 2 | 550800 | 1101600 | 2014-08-22 | ・阿蘇市立一の宮小学校 （阿蘇市一の宮町宮地１６８０番地） ・阿蘇市立一の宮中学校 （阿蘇市一の宮町宮地１６６９番地２） | B B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
2021-12-28
大臣官房会計課管理班
「平成２８年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成２８年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑩産業技術総合研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
重要課題解決型研究等の推進 組織医工学における材料・組織評価法の確立
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
再生組織荷重負荷装置 | 有限会社ナカショウ（特注品）荷重範囲：～約5MPa、変位範囲：～約50mm、試料径：～φ10mm、疑似体液中、磁場環境内で使用可能、最大外径φ200mm | 1 | 672000 | 672000 | 2007-11-29 | つくばセンターつくば東事業所つくば東－５Ｄ012060 （住所：茨城県つくば市並木１-２-１） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑩
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
「重要課題解決型研究等の推進 組織医工学における材料・組織評価法の確立」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「重要課題解決型研究等の推進 組織医工学における材料・組織評価法の確立」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑪地震予知総合研究振興会
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術調査資料作成委託費「宮城県沖地震に関するパイロット的重点調査観測」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
水没式ラジオビーコン | NOVATECH製 RF-700A3 | 2 | 222600 | 445200 | 2005-03-15 | 東北大学地震･噴火予知研究観測センター 仙台市青葉区荒巻字青葉 | C | 老朽化による故障のため作動しない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
令和年月日
大臣官房会計課管理班
科学技術調査資料作成委託費「宮城県沖地震に関するパイロット的重点調査観測」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
科学技術調査資料作成委託費「宮城県沖地震に関するパイロット的重点調査観測」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑫長岡技術科学大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分光光度計 | 米国NanoDrop Technologies社製 ND1000, SN:D306 | １台 | 1575000 | 1575000 | 2008-02-27 | 国立大学法人長岡技術科学大学（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
2021-12-21
大臣官房会計課管理班
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑬長岡技術科学大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
器具乾燥器 | 東京理化器械 WFO-700 ・本体：W525×D550×H110 ・ファン付共生対流方式 ・タイマー機能（ｵｰﾄｽﾀｰﾄ,ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ） ・温度設定室温＋10℃〜210℃ | １台 | 192150 | 192150 | 2008-11-20 | 国立大学法人長岡技術科学大学（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C | 異音発生のためメーカーに連絡、モーターの故障とのことで購入・交換するも改善せず。本体の修理は生産終了につきは不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
2021-12-21
大臣官房会計課管理班
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑭長野県教育委員会
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成28年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
緊急地震速報器 | （株）センチュリー地震の見張り番Touch JMP-TP | 1 | 264600 | 264600 | 2016-10-04 | 佐久市立臼田小学校 （佐久市臼田264－3） | Ｃ | 使用にはLAN工事等が必要。保証期間（情報配信期間）終了しているため今後の使用可否は不明。
緊急地震速報器 | （株）センチュリー地震の見張り番Touch JMP-TP | 1 | 264600 | 264600 | 2016-10-04 | 安曇野市立穂高西小学校 （安曇野市穂高柏原2728） | Ｃ | 使用にはLAN工事等が必要。保証期間（情報配信期間）終了しているため今後の使用可否は不明。
緊急地震速報器 | （株）センチュリー地震の見張り番Touch JMP-TP | 1 | 264600 | 264600 | 2016-10-04 | 安曇野市立明南小学校 （安曇野市明科中川手2694） | Ｃ | 使用にはLAN工事等が必要。保証期間（情報配信期間）終了しているため今後の使用可否は不明。
緊急地震速報器 | （株）センチュリー地震の見張り番Touch JMP-TP | 1 | 264600 | 264600 | 2016-10-04 | 安曇野市立明北小学校 （安曇野市明科東川手823） | Ｃ | 使用にはLAN工事等が必要。保証期間（情報配信期間）終了しているため今後の使用可否は不明。
緊急地震速報器 | （株）センチュリー地震の見張り番Touch JMP-TP | 1 | 264600 | 264600 | 2016-10-04 | 安曇野市立堀金中学校 （安曇野市堀金烏川2126-1） | Ｃ | 使用にはLAN工事等が必要。保証期間（情報配信期間）終了しているため今後の使用可否は不明。
緊急地震速報器 | （株）センチュリー地震の見張り番Touch JMP-TP | 1 | 264600 | 264600 | 2016-10-04 | 小谷村立小谷小学校 （北安曇郡小谷村大字千国乙3387-1） | Ｃ | 使用にはLAN工事等が必要。保証期間（情報配信期間）終了しているため今後の使用可否は不明。
緊急地震速報器 | （株）センチュリー地震の見張り番Touch JMP-TP | 1 | 264600 | 264600 | 2016-10-04 | 小谷村立小谷中学校 （北安曇郡小谷村大字千国乙3800-ｲ） | Ｃ | 使用にはLAN工事等が必要。保証期間（情報配信期間）終了しているため今後の使用可否は不明。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
2021-12-20
大臣官房会計課管理班
「平成28年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成28年度防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑮東京工業大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「超高速コンピュータ網形成プロジェクト（ナショナル・リサーチグリッド・イニシアティブ）～グリッド基盤ソフトウェア研究開発～」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | NEC LW900/W | 1 | 259800 | 259800 | 2005-02-01 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | OSがサポート期限切れにつき安全に利用できない。また、バッテリーの損耗も大きく、電源に接続していない状態では実質的に使用できない。10年以上前の製品であり、性能の陳腐化が激しく、今日のソフトウェア環境ではソフトウェアが期待される速度では動作しない。
パソコン | DELL Dimension 5150C 3.0GHZ | 1 | 384851 | 384851 | 2006-01-20 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | OSがサポート期限切れにつき安全に利用できない。10年以上前の製品であり、性能の陳腐化が激しく、今日のソフトウェア環境ではソフトウェアが期待される速度では動作しない。
24インチワイドTFT液晶モニタ | 2405FPWHAS | 1 | 111375 | 111375 | 2006-01-20 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | 映像のうち赤色成分の発色がなく、画面全体が水色の表示になり、通常の使用に堪えない。現有している他のモニタと比較してサイズおよび解像度の面で劣っており、HDMI端子を有していないために接続できない計算機もあり、修理してまで利用する価値がない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「超高速コンピュータ網形成プロジェクト（ナショナル・リサーチグリッド・イニシアティブ）～グリッド基盤ソフトウェア研究開発～」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「超高速コンピュータ網形成プロジェクト（ナショナル・リサーチグリッド・イニシアティブ）～グリッド基盤ソフトウェア研究開発～」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑯東京工業大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ダイヤフラム真空ポンプ | PTFE V-700型 | 1 | 183750 | 183750 | 2007-02-16 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | プラスチック部分にひび割れがあり、真空にできないため。
研究用デスクトップパソコン | DELL Precision390（日本語版） | 1 | 291900 | 291900 | 2007-03-01 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | Windows10のOSにした際、古くてインストールできなかったため。
分析用電子天秤 | AND社製 GR-202 | 1 | 214200 | 214200 | 2008-05-15 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | デジタル表示が壊れており、重さがわからないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑰東京工業大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「電子ビームによるナノ構造造形・観察支援」，「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
実体顕微鏡 | SPZT-50FTM カートン光学 200752376 | 1 | 171675 | 171675 | 2007-09-10 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | すずかけ台の超電子顕微鏡室で利用された物品であり、閉室により当研究室に移管したものの利用実績がなく、また今後も利用予定がない為。 また移設前にはＴＥＭサンプル研磨の為の腐食環境に設置されていたため本体の腐食、対物・接眼レンズの汚れが顕著である。
実体顕微鏡 | MS-5573 100X 外一式 | 1 | 199500 | 199500 | 2010-09-03 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | すずかけ台の超電子顕微鏡室で利用された物品であり、閉室により当研究室に移管したものの利用実績がなく、また今後も利用予定がない為。 また移設前にはＴＥＭサンプル研磨の為の腐食環境に設置されていたため本体の腐食、対物・接眼レンズの汚れが顕著である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「電子ビームによるナノ構造造形・観察支援」「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「電子ビームによるナノ構造造形・観察支援」「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑱東京工業大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「東京工業大学の行う教育及び試験研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デジタルビデオカメラ | SONY DCR-TRV950 | 1 | 291900 | 291900 | 2002-12-20 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | 録画データデータが記録できない状態となったが，データ格納メディアが旧式で修理不能のため
ルームエアコン | 三菱 MSZ-J40LS | 2 | 230475 | 460950 | 2003-09-22 | 東京工業大学大岡山キャンパス （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | 老朽化により冷房機能が失われ，部屋の温度調節ができない．修理費よりも同等品を購入したほうが安価であるため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑱
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「東京工業大学の行う教育及び試験研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「東京工業大学の行う教育及び試験研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑲東京大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
1uL分光光度計 | Nanodrop Technologies社製 | 1 | 1575000 | 1575000 | 2004-10-12 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用できないため
動物用アイソレーター | キャリングアイソレーター（フェレット用） | 3 | 2704800 | 8114400 | 2008-03-19 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用できないため
バイオロジカルシェーカー | イノーバ社 スタッカブルバイオロジカルシェーカー ４２３０ | 1 | 2095065 | 2095065 | 2007-12-07 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用できないため
生体分子間相互作用解析システム | Biacore社製 Biacore 2000 System | 1 | 23940000 | 23940000 | 2006-12-20 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用できないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑲
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧⑳東京大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
レブコ超低温槽 | ULT-1786-5 | 1 | 1838550 | 1838550 | 2006-03-07 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用できないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑳
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
委託研究「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉑東京大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Ａｌｔｉｘシステム用ファイルサーバー | Evolution Ⅱ SATA サーバーモデル NEV400G | 1 | 2560950 | 2560950 | 2005-12-20 | 革新的シミュレーション研究センター CCR棟A302 （0500004327） （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ノートパソコン | LetsNote S10 CF -S10CYADR メモリ ４GB追加 | 1 | 173250 | 173250 | 2012-02-15 | 東京大学生産技術研究所 革新的シミュレーション研究センター （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ノートパソコン | Panasonic社製 CF-N9KYLADP | 1 | 210600 | 210600 | 2010-06-03 | 東京大学生産技術研究所 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉑
2022-01-27
大臣官房会計課管理班
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業に係る物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧㉒東京大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マイクロビーズアレイシステム | Luninex 200 System | 1 | 8251976 | 8251976 | 2007-03-26 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C | 老朽化により使用できないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉒
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉓東京大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１８年度科学技術試験研究委託事業「ウィルス療法の臨床研究」（遺伝子組み換え単純ヘルペスウィルスを用いた悪性腫瘍の標的治療 ）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ロー・プロファイルローラー | フナコシ ROL115 | 12 | 197400 | 2368800 | 2006-02-13 | 東京大学医学部附属病院（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 正常動作が確認できない。経年劣化のため修理後の動作保障不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉓
2021-12-16
大臣官房会計課管理班
平成１８年度科学技術試験研究委託事業「ウィルス療法の臨床研究」（遺伝子組み換え単純ヘルペスウィルスを用いた悪性腫瘍の標的治療 ）の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成１８年度科学技術試験研究委託事業「ウィルス療法の臨床研究」（遺伝子組み換え単純ヘルペスウィルスを用いた悪性腫瘍の標的治療 ）の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉔東京理科大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
転写因子に対する抗体の遺伝子免疫による迅速作製システムの開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
メディカルフリーザー | MDF-U538 | 1 | 451500 | 451500 | 2007-02-19 | 東京理科大学 葛飾キャンパス（東京都葛飾区新宿六丁目３番1号） | B | 扉の留め金箇所が著しく損傷し使用不可。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉔
2021-12-21
大臣官房会計課管理班
「転写因子に対する抗体の遺伝子免疫による迅速作製システムの開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「転写因子に対する抗体の遺伝子免疫による迅速作製システムの開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉕東北大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
卓上多本架遠心機 | LC-220 | 1 | 294525 | 294525 | 2005-02-28 | 国立大学法人東北大学 病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
微量高速遠心機 | MC-150 | 1 | 267750 | 267750 | 2005-02-28 | 国立大学法人東北大学 病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
ロータ | TMS-3 | 1 | 165112 | 165112 | 2005-02-28 | 国立大学法人東北大学 病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉕
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉖防災科学技術研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２２年度から平成２８年度までにおける国立研究開発法人防災科学技術研究所の委託研究事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
負荷分散装置 | IPCOM EX2000LB IX20LB10 | １式 | 3265500 | 3265500 | 2009-02-02 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所（茨城県つくば市天王台３丁目１番地） | Ｃ
データ蓄積・解析装置 | ・計算ｻｰﾊﾞ装置 DELL Power Edge R170 1台 ・ｽﾄﾚｰｼﾞ装置 CDS-DS1608D-16RF-16×2000 2台/CDS-DS1608D-JBOD-16×2000 9台/CDS1608D-JBOD-24×2000 1台 | １式 | 9691500 | 9691500 | 2011-02-22 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所（茨城県つくば市天王台３丁目１番地） | Ｃ
電子計算機 | OptiPlex 380 ﾐﾆﾀﾜｰ 5台 | １式 | 715779 | 715779 | 2011-03-07 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所（茨城県つくば市天王台３丁目１番地） | Ｃ
電子計算機 | POWER MASTER i8422 3式 | １式 | 416745 | 416745 | 2011-03-28 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所（茨城県つくば市天王台３丁目１番地） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉖
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
「平成２２年度から平成２８年度までにおける国立研究開発法人防災科学技術研究所の委託研究事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成２２年度から平成２８年度までにおける国立研究開発法人防災科学技術研究所の委託研究事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉗防災科学技術研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成27年度 科学技術基礎調査等委託事業「長周期地震動ハザードマップ作成等支援事業」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
データ処理用コンピュータ | HP Z840 | 1 | 674892 | 674892 | 2015-12-11 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉗
2021-12-16
大臣官房会計課管理班
平成27年度 科学技術基礎調査等委託事業「長周期地震動ハザードマップ作成等支援事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成27年度 科学技術基礎調査等委託事業「長周期地震動ハザードマップ作成等支援事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉘防災科学技術研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度 原子力試験研究委託費「地震荷重を受ける減肉配管の破壊過程解明に関する研究及び緩衝材の地震荷重下における動的特性に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液晶ディスプレイ | SDM-M61 | 1 | 72870 | 72870 | 2002-03-15 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉘
2021-12-16
大臣官房会計課管理班
平成16年度 原子力試験研究委託費「地震荷重を受ける減肉配管の破壊過程解明に関する研究及び緩衝材の地震荷重下における動的特性に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成16年度 原子力試験研究委託費「地震荷重を受ける減肉配管の破壊過程解明に関する研究及び緩衝材の地震荷重下における動的特性に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉙北陸先端科学技術大学院大学
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度科学技術試験研究委託事業（繰越事業）「ナノレオロジープリンティング研究拠点の整備構想」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
微細パターンプリントシステム | 東芝機械（株） ＳＴ１５Ｓ－ＲＴＳ アライメントユニット | 1式 | 71127261 | 71127261 | 2011-03-31 | 北陸先端科学技術大学院大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（石川県能美市旭台一丁目１番地） | Ａ
微細パターンプリントシステム | 東芝機械（株） ＳＴ１５Ｓ－ＲＴＳ インプリントシステム | 1式 | 73862925 | 73862925 | 2011-03-31 | 北陸先端科学技術大学院大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（石川県能美市旭台一丁目１番地） | Ａ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉙
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
平成21年度科学技術試験研究委託事業（繰越事業）「ナノレオロジープリンティング研究拠点の整備構想」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成21年度科学技術試験研究委託事業（繰越事業）「ナノレオロジープリンティング研究拠点の整備構想」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉚理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ものづくりトライアルパーク
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
金型評価装置 |  | 1式 | 49350000 | 49350000 | H15.12.25 | 理化学研究所/和光 研究交流棟 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 経年劣化により駆動軸が稼働しない。駆動軸の制御基板および位置決め用スケールも生産終了となっており交換修理することができない。経年によりメーカの保守対象外となっており、修理サービスを依頼することもできない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉚
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
「ものづくりトライアルパーク」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ものづくりトライアルパーク」の事業に係る取得資産の処分にあたって、 公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉛理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ミックスローター(バリアブルタイプ)/VMR-5 S№431694 |  | 1式 | 108675 | 108675 | H16.1.20 | 理化学研究所/神戸 先端医療センター 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | 今後使用の見通しがなく、設置場所の確保が難しい
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉛
2021-12-20
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉜理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
電子ビームの高輝度化・単色化に関する要素技術の開発(試料ステージの超安定化に関する研究)
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電子顕微鏡冷却循環装置 |  |  | 8807374 | 8807374 | Ｈ19.3.9 | 〒350-0395埼玉県比企郡鳩山町赤沼2520番地 | C | 導入から１４年が経過し、2018年以降故障が頻発している。また、現在使用中の代替フロンが2020年で製造中止となり、今後使用不可となる可能性が高く、仮に修理ができたとしても多額の費用が必要となる。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉜
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「電子ビームの高輝度化・単色化に関する要素技術の開発(試料ステージの超安定化に関する研究)」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「電子ビームの高輝度化・単色化に関する要素技術の開発(試料ステージの超安定化に関する研究)」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉝理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
Ｘ線極限解析装置の研究開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ELID用電源装置 | 放電電解用パルス電解 FUJI ELIDER １５６０ | 一式 | 3045000 | 3045000 | Ｈ9.12.26 | 理化学研究所 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 過電流保護機能が作動して主電源が遮断され起動せず、使用できない。生産完了から20年以上経過しており，メーカーサポート終了のため修理不能。
大型超精密加工装置 | ㈱ﾅｶﾞｾｲﾝﾃｸﾞﾚｯｸｽ 磁性流体制御加工用磁気 ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ部 | 一式 | 26145000 | 26145000 | Ｈ13.10.25 | 理化学研究所 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | ターンテーブル駆動時に必要な静圧油の送油装置と温度調整装置の不具合により機器が起動しない。生産完了から15年以上経過しており，部品供給期間終了のため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉝
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
「Ｘ線極限解析装置の研究開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「Ｘ線極限解析装置の研究開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、 公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉞理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
次世代DNAマイクロアレイシステムの開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
改良型DNAｱﾚｰﾔｰｼｽﾃﾑ | テイエチケー㈱ | 一式 | 33390000 | 33390000 | H13.3.30 | 理化学研究所 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 本装置で扱うべき対象が有機溶剤に溶解した有機化合物に変更となったが、装置の部品及び機構が有機溶剤に対応しておらず、部品のサビの発生及び可動機構に多くの不具合（オーバトラベル、サーボアラーム（Z軸過負荷）、Z軸コンバータ主回路過負荷などの修理困難なNCアラーム）が発生している。 そのため装置の原点復帰もできず稼働させることが不可能な状態である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉞
2021-12-20
大臣官房会計課管理班
「次世代DNAマイクロアレイシステムの開発」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「次世代DNAマイクロアレイシステムの開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㉟理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
薬用保冷庫 |  | 1台 | 421050 | 421050 | H15.11.12 | 理化学研究所/筑波 ヒト疾患モデル開発研究棟 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 経年劣化により保冷温度が一定に保てないため、検査用試薬の保管に支障をきたす。メーカー修理による機能復元が困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉟
2021-12-20
大臣官房会計課管理班
「網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊱理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
メディカルフリーザー | 三洋ﾒﾃﾞｨｶｼｽﾃﾑ(株） MDF-U537D ・ MRP-513R | 1式 | 911400 | 911400 | H13.7.27 | 理化学研究所 筑波研究所 (茨城県つくば市高野台3-1-1） | C | 霜取り機能の故障。冷えないため霜取りボタンを押したところ、見えない内部の霜取りが行われ、霜が溶けて冷蔵庫内に漏水して水浸しとなった。サポート及び部品の生産終了に伴い、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊱
2021-12-16
大臣官房会計課管理班
「組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究」 の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊲理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
植物オミックス情報および蛋白質構造情報
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Dell Precision M4300 |  | 1台 | 369600 | 369600 | H20.3.18 | 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源は入るが起動しない。 保守サポートも切れており、修理不能。 本品は機微データを含むため、HDDを抜いた状態でお渡しすることになります。
PowerEdge R200 | PowerVault LTO-4-120 ハーフタイト外付 | 1式 | 484181 | 484181 | H20.3.18 | 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 本体の電源は入るが、動作音がしない上、インターフェイスであるＳASカードを備えたサーバからもテープドライブ装置として認識しないため、動作しない状態。 保守サポートも切れており、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊲
2021-12-20
大臣官房会計課管理班
「植物オミックス情報および蛋白質構造情報」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「植物オミックス情報および蛋白質構造情報」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊳理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＭＶＥ 生物試料保存液体窒素容器 |  | 1個 | 194250 | 194250 | H15.1.9 | 理化学研究所 筑波研究所 茨城県つくば市高野台3-1-1 | B | コンパクトなサイズの液体窒素タンクのため、保管できるストロー用ケーンが24本程度であり、現在は大型サイズのタンクを多用していて使用の見込みがない。
顕微鏡アクセサリ（ＭＡＴＳ－ＳＭＺＳＬＴ ） | ソニー デジタルビデオカメラ/ＤＣＲ－ＰＣ300Ｋ（ｱｸｾｻﾘｷｯﾄ付） | 1式 | 176687 | 176687 | H16.3.3 | 理化学研究所/筑波 バイオリソース棟 茨城県つくば市高野台3-1-1 | B | 2003年製のビデオカメラであり、やや大型で取り扱い難く、液晶画面が不鮮明。カセットテープへの録画。動作が不安定なことがあるため、継続した使用が困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊳
2021-12-16
大臣官房会計課管理班
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊴理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
生命機能におけるエピジェネティクス制御機構とその役割の解明
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
レブコ超低温槽 | 米国サーモエレクトロン社製レブコ超低温槽 ULT-2586-5S1(ELITE) | 1台 | 2096850 | 2096850 | H18.11.20 | 理化学研究所/和光 生物科学研究棟 埼玉県和光市広沢2-1 | C | コンプレッサーの故障により温度が下がらず使用できない。 古い機器で物品の保守サポートも終了しており修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊴
2021-12-21
大臣官房会計課管理班
「生命機能におけるエピジェネティクス制御機構とその役割の解明」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「生命機能におけるエピジェネティクス制御機構とその役割の解明の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊵理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
植物の環境応答と形態形成の相互調節ネットワークの解明に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
植物インキュベーター | トミー精工 CF-405型 | 1台 | 1950900 | 1950900 | H9.10.24 | 理化学研究所 ライフサイエンス筑波研究センター （茨城県つくば市高野台3-1-1） | C | 基盤故障のため電源が入らず、継続した使用が困難である。
生体物質分画装置 | 東ソー（株）社製 多波長HPLCｼｽﾃﾑ ﾃﾞｭｱﾙﾎﾟﾝﾌﾟ DP-8020 （1/8） ﾃﾞｭｱﾙﾎﾟﾝﾌﾟ DP-8020 （2/8） 多波長検出器（ﾃﾞｰﾀ処理ﾊｰﾄﾞ含む） DP-8020 （3/8） ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝ CO-8020 （4/8） ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ AS-8021 （5/8） ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｶﾞｯｻ SD-8022 （6/8） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾐｷｻ MX-8010 （7/8） ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰ PC-8020 （8/8） | 1式 | 3769500 | 3769500 | H13.10.31 | 理化学研究所 筑波研究所 （茨城県つくば市高野台3-1-1） | C | （7/8）ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾐｷｻｰの基盤が破損しており電源が入らないため継続使用が困難。 他物品はﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾐｷｻｰMX-8010等とｾｯﾄで使用。故障しており、ﾒｰｶｰでのﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽも終了している為継続使用出来ない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊵
2021-12-23
大臣官房会計課管理班
「植物の環境応答と形態形成の相互調節ネットワークの解明に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「植物の環境応答と形態形成の相互調節ネットワークの解明に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊶理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
創薬候補物質探索拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フローサイトメーター | Cell Lab Quanta SC | 1式 | 7996800 | 7996800 | H20.1.18 | 神戸市中央区港島南町6-7-3 | C | 経年劣化に伴う動作不良が発生し測定できない。また、メーカーのサポート期間が終了し、修理不能。
フローサイトメーター | Quanta SC MPL マルチプレートローダー | 1式 | 1999200 | 1999200 | H20.1.18 | 神戸市中央区港島南町6-7-3 | C | 経年劣化に伴う動作不良が発生し測定できない。また、メーカーのサポート期間が終了し、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊶
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
「創薬候補物質探索拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「創薬候補物質探索拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、 公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊷理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
落射式蛍光読取装置 | アイシン精機（株）社製 ｴﾋﾟﾗｲﾄ EU-500S | 1台 | 1246000 | 1246000 | H12.11.28 | 理化学研究所 筑波研究所 (茨城県つくば市高野台3-1-1） | C | 基盤故障のため電源が入らず、継続した使用が困難である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊷
2021-12-23
大臣官房会計課管理班
「網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、 公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊸理化学研究所
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
バイオフリーザー GS52036HC （日本フリーザー） | 日本フリーザー㈱社製 バイオフリーザー 型 式： GS-5203HC | 1台 | 294525 | 294525 | H14.8.28 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 圧縮機関連部品の不具合と装置各部の老朽化により使用上の安全性確保が困難なため使用不能。 リコール対象物品
薬用ショーケース BMS-350F3 （日本フリーザー） | 日本フリーザー㈱社製 薬用冷蔵ショーケース 型 式： BMS-350F3 | 1式 | 245276 | 245276 | H15.3.4 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 機器の老朽化による冷媒漏れ等の不具合や各部の汚損が著しく修理が困難なため使用不能。
バイオマルチクラー KGT-3546HC25 | 日本フリーザー㈱社製 バイオマルチクーラー 型 式： KGT-3546HC25 | 1式 | 254358 | 254358 | H15.3.4 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 圧縮機関連部品の不具合と装置各部の老朽化により使用上の安全性確保が困難なため使用不能。 リコール対象物品
バイオフリーザー GS-5203HC | 日本フリーザー㈱社製 バイオフリーザー 型 式： GS-5203HC | 2台 | 294000 | 588000 | H15.9.26 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 圧縮機関連部品の不具合と装置各部の老朽化により使用上の安全性確保が困難なため使用不能。 リコール対象物品
バイオフリーザー 日本ﾌﾘｰｻﾞｰ GS-5203HC | 日本フリーザー㈱社製 バイオフリーザー 型 式： GS-5203HC | 2台 | 294000 | 588000 | H16.1.26 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 圧縮機関連部品の不具合と装置各部の老朽化により使用上の安全性確保が困難なため使用不能。 リコール対象物品
卓上プレート遠心機 CT2Y | ㈱日立ハイテク社製 卓上プレート遠心機 型 式： himac CT2Y | 1台 | 184800 | 184800 | H16.1.30 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 老朽化による電源他の故障のため起動しない。メーカーサポート終了のため使用不能。
バイオフリーザー -30℃ | 日本フリーザー㈱社製 バイオフリーザー 型 式： GS-5203HC | 1台 | 242025 | 242025 | H16.2.17 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 圧縮機関連部品の不具合と装置各部の老朽化により使用上の安全性確保が困難なため使用不能。 リコール対象物品
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊸
2021-12-28
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム、タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム、タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧㊹量子科学技術研究開発機構
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成26年度分子イメージング研究プログラム「PET疾患診断研究拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | Endeavor MR4400E | 1 | 252720 | 252720 | 2014-07-03 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所(千葉市稲毛区穴川4-9-1) | c
ノートパソコン | VAIO Tap 11 SVT1122BCJ | 1 | 181440 | 181440 | 2014-08-22 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所(千葉市稲毛区穴川4-9-1) | c
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊹
2021-12-28
大臣官房会計課管理班
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業に係る物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧㊺量子科学技術研究開発機構
令和3年12月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２２年度科学技術試験研究委託事業 「PET疾患診断研究拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年12月12日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全自動血球計数器 | 全自動血球計測器 セルタックα Model/MEK-6450 アクセサリキット2L用 Model/YZ-0339 | １式 | 1599990 | 1599990 | 2011-01-20 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所（千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目９番１号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊺
2021-12-15
大臣官房会計課管理班
平成２２年度科学技術試験研究委託事業 「PET疾患診断研究拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成２２年度科学技術試験研究委託事業 「PET疾患診断研究拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年12月1日～令和3年12月12日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。