## 処分予定一覧（理化学研究所）①
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
微量高速遠心機 ほか2品目 | 微量高速遠心機 MX-300(1) ラック・イン・ロータ TMA-300（1） ロータラック AR-500-04(1) | 1式 | 960750 | 960750 | 20030128 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 遠心機用ローターに経年劣化が見られる上に、遠心機自体の老朽化も進んでいる。本ローターを最新同等品にまで修理修繕する術は本物品の材質や構造上の制限から原理的に無く、継続利用が現実的ではない。
加湿装置（ハイスループット棟結晶作成用恒温室１、２） |  | 1式 | 2992500 | 2992500 | 20030228 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 近年機器内部の配管内腐食が進み、腐食物が加湿空気と共に実験室内に飛散するようになっている。本機器を最新同等機種にまで修理修繕する術は機器の材質や構造上の制限から原理的に無く、継続利用が現実的ではない。
高分解能質量分析システム | ・高分解能質量分析システム/Q-TofUltimaAPI型LC/MS/MSシステム本体 ・高分解能質量分析システム/窒素ガス発生装置 ・高分解能質量分析システム/Air Compressor ・高分解能質量分析システム/冷却水循環装置 ・高分解能質量分析システム/真空ポンプ ・高分解能質量分析システム/真空ポンプ ・高分解能質量分析システム/TRANSFORMER ・高分解能質量分析システム/Nano Lock Spray ・高分解能質量分析システム/クールライト KL1500LCD ・高分解能質量分析システム/シリンジポンプ ・高分解能質量分析システム/CapLC Autosamplar ・高分解能質量分析システム/CapLC XE Pump ・高分解能質量分析システム/CapLC 2487Dual Absobanse Detector ・高分解能質量分析システム/モニター ・高分解能質量分析システム/データベース検索サーバー ・高分解能質量分析システム/データ解析サーバー ・高分解能質量分析システム/モニター ・高分解能質量分析システム/外部記憶装置 ・高分解能質量分析システム/外部記憶装置 ・高分解能質量分析システム/プリンター ・高分解能質量分析システム/イオン源 ・高分解能質量分析システム/イオン源 ・高分解能質量分析システム/Nano Lock Sprayer | 1式 | 91350000 | 91350000 | 2004. 3.10 | 理化学研究所/播磨 医学利用実験施設 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | より効率的な設計思想に基づく分析機器が販売されており継続利用が現実的ではないため。なお本機器を最新機種同等に改修する術は機器の成形や構造上の制限から原理的に無い。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
令和3年2月8日
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（理化学研究所）②
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築）
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分光光度計 |  | 1式 | 336000 | 336000 | 2003.12.25 | 理化学研究所/筑波 ヒト疾患モデル開発研究棟 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 経年劣化による機能低下。正確な値が検出できないため実験結果に影響を及ぼす。メーカーの修理対応期間も終了している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
令和3年2月2日
大臣官房会計課管理班
「網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「網羅的かつ体系的なミュータントの作製を通したヒト疾患モデル動物（マウス）の開発（実験動物飼育体制の構築）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（物質・材料研究機構）③
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
物質・材料研究機構の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高ｴﾈﾙｷﾞｰ光学計測系 | ･真空光学製 真空分光器 XUV235TN 1式 ･ｼﾞｮﾊﾞｲﾎﾞﾝ製 ﾌﾗｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞ 1台 ･愛宕物産製 集光光学系 SC-235 1式 ･愛宕物産製 I.I付ﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ検出器 MAX-GH2TN 1式 ･制御用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 1式 ･愛宕物産製 ｿﾌﾄｳｪｱ Spectro 1式 ･愛宕物産製 ﾊﾟﾙｽｺﾝﾊﾞｰﾀ PCV-515NTN 1台 | 1 | 12600000 | 12600000 | 2002-03-29 | 物質・材料研究機構桜地区 ﾋﾞｰﾑ実験棟105号室 （つくば市桜3-13） | C | 陳腐化及び老朽化により故障頻度が多くなったため。
粒子場実時間制御系 | 構成内訳 ･ﾌﾗｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ･ｸﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ ･ﾃﾞｰﾀ解析部 | 1 | 1260000 | 1260000 | 2003-02-27 | 物質・材料研究機構桜地区 ﾋﾞｰﾑ実験棟105号室･207室 （つくば市桜3-13） | C | 陳腐化及び老朽化により故障頻度が多くなったため。
極限粒子場形成系制御用PC本体 | HP dc7100 MTｼﾘｰｽﾞP530 | 1 | 228690 | 228690 | 2005-03-08 | 物質・材料研究機構桜地区 ﾋﾞｰﾑ実験棟107室 （つくば市桜3-13） | C | 機器OS（Windows XP）の陳腐化、老朽化により使用見込みがなくなったため。
ｲｵﾝ散乱分析装置制御用ﾊｰﾄﾞｳｪｱ | 日本HP社 Desktop dc7600 SF/CT | 1 | 175140 | 175140 | 2006-01-31 | 物質・材料研究機構桜地区 ﾋﾞｰﾑ実験棟 107室 （つくば市桜3-13） | C | 機器OS（Windows XP）の陳腐化、老朽化により使用見込みがなくなったため。
ﾔｷﾞ力学試験機治具 | 飯村精密㈱ | 1 | 525000 | 525000 | 2005-10-28 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟109号室 （つくば市並木1-1） | C | 老朽化により不具合が多くなったため。
高分解能信号発生･解析装置 | 日本ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ㈱製 ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫｽﾌｧｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ（TDS5054B） | 1 | 1529115 | 1529115 | 2005-08-01 | 物質・材料研究機構並木地区 ﾅﾉ･生体材料研究棟102号室 （つくば市並木1-1） | C | 部品製造中止のため修理不能
計算機(画像計測用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ) | ･画像計測用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ GB-P25CDR/845G 6台 ･液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ FlexScan L665-BK 7台 ･ｽｷｬﾅ GT-9800F 2台 ･ﾋﾟｸﾄﾛｸﾞﾗﾌｨｰﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ PNA-1 1式 | 1 | 1963500 | 1963500 | 2002-12-25 | 物質・材料研究機構桜地区 ﾋﾞｰﾑ実験棟116号室 （つくば市桜3-13） | C | 老朽化により動作しない。またメーカーによるサポートも終了しているため。
ﾌｰﾘｴ変換赤外分光光度計 | 株式会社島津製作所 ･本体 （FTIR-8400S ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ･ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ付） ･KBr錠剤成型器 ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｽ（SSP-10A） ･真空ﾎﾟﾝﾌﾟ（SA18-3M） | 1 | 3255000 | 3255000 | 2003-09-16 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟316号室 （つくば市並木1-1） | C | 故障し、メーカーによる修理も不能のため。
ﾌﾟﾗｽﾞﾏｺｰﾀｰ | 日本ﾚｰｻﾞｰ電子株式会社（OP8ONTS） | 1 | 7409728 | 7409728 | 2003-07-30 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟108号室 （つくば市並木1-1） | C | 老朽化と特殊ケーブルの長さが足りず動作しないため。
照射下過渡光吸収装置 | 米国ﾛｰﾊﾟｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ社製 Spec-10:256E/LTS | 1 | 3570000 | 3570000 | 2005-02-18 | 物質・材料研究機構桜地区 ﾋﾞｰﾑ実験棟105室 （つくば市桜3-13） | C | 陳腐化及び老朽化により故障頻度が多くなったため。
ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ交互浸漬装置 | ｲｹﾀﾞ技研㈱ ･薬液、洗浄液供給ﾎﾞﾄﾙｾｯﾄ部 ･薬液、洗浄液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ部 ･ﾁｬﾝﾊﾞｰ揺動部 ･ﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄ部 ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ、電源部 | 1 | 2100000 | 2100000 | 2006-09-14 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟305号室 （つくば市並木1-1） | C | 老朽化により故障頻度が多くなったため。
靭帯断面積測定器 | ﾒｲﾗ㈱製 505B-018（中） | 1 | 141750 | 141750 | 2006-07-20 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟109号室 （つくば市並木1-1） | C | 老朽化により故障頻度が多くなったため。
自動化制御計測装置（ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟｺﾝﾋﾟｭｰﾀ） | SONY製 | 1 | 262080 | 262080 | 2006-09-13 | 物質・材料研究機構並木地区 （つくば市並木1-1） | C | 内蔵OSがWindows XP、サポート終了、クラッシュ修理不能。
高速ｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈﾚｰﾀ | 日本ﾃｸﾄﾛﾆｸｽAWG520-03 | 1 | 3806250 | 3806250 | 2005-03-25 | 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 | C | 部品製造中止のため修理不能
ﾏﾙﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ計測制御装置 | 筐体 | 1 | 556500 | 556500 | 2007-02-07 | 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 | C | 部品製造中止のため修理不能
3DAP用試料作成装置 | 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)製 FB-2100TypeNO | 1 | 39900000 | 39900000 | 2003-11-25 | 物質・材料研究機構千現地区 研究本館標準実験棟444号室 (つくば市千現1-2-1) | B | 著しい陳腐化により使用に適さない。
薬用冷蔵ｼｮｰｹｰｽ | 中山商事㈱ 54-0335-5 | 1 | 240975 | 240975 | 2004-06-14 | 物質・材料研究機構並木地区 NanoGreen/WPI-MANA棟507号室 （つくば市並木1-1） | C | 老朽化により故障し、メーカーによるサポートも終了しているため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（日本宇宙フォーラム）④
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究事業「きぼうハイビジョン・アースビュー教育プログラム」による教材提供の実践と人材育成」の継続研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デコーダ | シスコシステムズ社 D9854 | 一式 | 630000 | 630000 | 平成25年 2月8日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
SDI/ASI簡易チェッカー | IBEX Technology社 DL-1000 | 一式 | 312900 | 312900 | 平成25年 2月8日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
SD/HD オーディオ/ビデオ フレームシンクロナイザー＆コンバータ | AJA社 FS1 Universal SD/HD FS | 一式 | 462000 | 462000 | 平成25年 2月8日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
情報配信システムサーバ バックアップ | HP ProLiant DL360e Gen8 SFF SAS UDIMM | 一式 | 327600 | 327600 | 平成25年 2月8日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
有線ネットワークカメラ | コレガ社 CG-NCPTL | 一式 | 121380 | 121380 | 平成25年 2月8日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「委託研究事業「きぼうハイビジョン・アースビュー教育プログラム」による教材提供の実践と人材育成」の継続研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「委託研究事業「きぼうハイビジョン・アースビュー教育プログラム」による教材提供の実践と人材育成」の継続研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（日本宇宙フォーラム）⑤
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究事業「きぼうハイビジョン・アースビュー教育プログラム」による教材提供の実践と人材育成」の継続研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
アプライアンスエンコーダ | ナイアガラ製Niagara4100 | 一式 | 1491000 | 1491000 | 平成23年 6月7日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
情報配信システムサーバ | IHP製 HP ProLiant DL360 G7 UDIMM | 一式 | 411600 | 411600 | 平成23年 7月12日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
情報配信システムハードディスク | HP製 HP StrageWorks ModularSmart Array70 | 一式 | 756735 | 756735 | 平成23年 7月12日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
サーバラック | 河村電器産業製(H2000×W600×D1000) HDV42-1020S-S, RP15-70L, RPH44-10D3, RP34-5, RP74-15R, RPHV986-HC, RP735HD-1SD10V | 一式 | 238350 | 238350 | 平成23年 7月12日 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「委託研究事業「きぼうハイビジョン・アースビュー教育プログラム」による教材提供の実践と人材育成」の継続研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「委託研究事業「きぼうハイビジョン・アースビュー教育プログラム」による教材提供の実践と人材育成」の継続研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（徳島大学）⑥
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成14年度～平成16年度 文部科学省 科学技術振興調整費「ワクチン増感剤による未来型ウイルス感染予防法の実用化に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
CO2ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ | ｱｽｯﾃｯｸ製 ・形式：SCI-165D ・本体：W625×D625×H955 ・チャンバー内寸法：W500×D480×H680 ・容量：163L ・加熱方法：ウォータージャケット（41L） ・温度制御範囲：＋5℃～50℃ ・温度精度：±O.1℃ ・電圧：AC100V 7A | 1 | 798000 | 798000 | 2002-10-31 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ | ｴﾌﾟｿﾝﾀﾞｲﾚｸﾄ(株)製 ・形番：NT2000 ・本体：W330×D280×H80 ・製造番号：155005889 ・定格電力：DC19V 4.74A ・消費電力：最大90W | 1 | 267750 | 267750 | 2003-08-29 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | Windows OSサポート期間が終了し使用不可
遠心分離機 | TOMY製,(ﾛｰﾀｰTS-38LBﾊﾞｹｯﾄ(4個組)B438含む) ・形番：EX-125 ・本体寸法：W530×D700×H870(mm) ・接続電源：1φ AC100V 50/60Hz ・通電流保護：遮断器 15A ・最高回転数：9,000 RPM | 1 | 807450 | 807450 | 2003-01-17 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
超純水製造ｼｽﾃﾑ | 日本ﾐﾘﾎﾟｱ(株)製 ・GPA-5Sｼｽﾃﾑ Milli-Q Gradient ZMQG ROO KT ・本体寸法：W255×D355×H455(mm) ・接続電源：110V 50/60Hz 0.8A Elix-UV5(30Lタンク付) ZDXS VO5 KT ・本体寸法：W290×D342×H452(mm) ・接続電源：100V 50/60Hz 0.8A ・タンク寸法：直径380×高614(mm) | 1 | 1113605 | 1113605 | 2003-09-22 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
冷蔵庫 | 三洋電機製 ・形番：MPR-513 ・外形寸法：W900 x D600 x H1790 (mm) ・内形寸法：W800 x D465 x H1300 (mm) ・実効容量：489 L ・重量：136 kg ・温度制御範囲：+2℃ to +14℃ ・使用可能な周囲温度：-5℃ to +35℃ | 1 | 399000 | 399000 | 2003-01-17 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
天秤 | ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ製 ・形番：CP-225D ・大きさ：213×342×340mm 7.6kg ・電源：AC100V 50/60Hz（ACアダプタ付） ・風防：付属（高さ232mm） ・最小表示：0.01/0.01/0.1mg ・皿寸法：80mmφ ・最大秤量：40/80/220g | 1 | 273000 | 273000 | 2003-03-28 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
測定台 | ﾀﾞﾙﾄﾝ製 ・形番：WD-153N-1490(改)型 ・寸法：1500×750×800 | 1 | 159201 | 159201 | 2003-09-10 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
薬品保管戸棚 | ﾀﾞﾙﾄﾝ製 ・形番：CA-531N-1800ｶｲ ・寸法：W1800×D400/500×H1800 | 1 | 139650 | 139650 | 2003-01-09 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑥
令和3年7月26日
大臣官房会計課管理班
平成14年度～平成16年度 文部科学省 科学技術振興調整費「ワクチン増感剤による未来型ウイルス感染予防法の実用化に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成14年度～平成16年度 文部科学省 科学技術振興調整費「ワクチン増感剤による未来型ウイルス感染予防法の実用化に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、一部の物品を除き購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（徳島大学）⑦
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17年度～平成21年度 文部科学省 科学技術振興調整費「生体成分粘膜アジュバントにより戦略的予防」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
大量処理用遠心機 | ケンドロ製, ・型番：RC-28S ・本体：W700×D103×H123 ・設定速度：100rpm to 28,000rpm ・速度制御：±10 rpm from 0-2000 rpm ±0.5％ above 2000 rpm ・設定温度：-20℃ to +40℃ ・温度制御範囲：＋5℃～50℃ ・電源：200V 60Hz,50Hz 30A | 1 | 3480750 | 3480750 | 2006-02-28 | 国立大学法人徳島大学先端酵素学研究所Ａ棟 （徳島市蔵本町3丁目18番地15号） | Ｃ | 使用する際には部品の交換を要するが、保証期間が終了し部品の入手が困難
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
令和3年2月2日
大臣官房会計課管理班
「平成17年度～平成21年度 文部科学省 科学技術振興調整費「生体成分粘膜アジュバントにより戦略的予防」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成17年度～平成21年度 文部科学省 科学技術振興調整費「生体成分粘膜アジュバントにより戦略的予防」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学）⑧
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ超音波変位測定基本ｼｽﾃﾑ（4CH装備） | ｴﾙ･ｴﾑ･ｴｽ TRX-4-SB-ISA | 1式 | 2806650 | 2806650 | 2005-12-19 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
追加ﾁｬﾝﾈﾙ（２ｃｈ） | ｴﾙ･ｴﾑ･ｴｽ ADD-TRX2 | 1式 | 623700 | 623700 | 2006-01-10 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
サイド実験台 | MW-107N | 1式 | 172179 | 172179 | 2004-05-28 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
輸液ポンプ | TE-131 | 1式 | 146790 | 146790 | 2004-06-09 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
やぎケージ | 特注 | 1式 | 787500 | 787500 | 2004-06-15 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
低圧持続吸引器 | MSP-210D | 1式 | 165375 | 165375 | 2004-06-16 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
やぎケージ | 特注 | 1式 | 787500 | 787500 | 2004-06-18 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
やぎケージ | 特注 | 1式 | 787500 | 787500 | 2004-06-21 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
人工呼吸器 | SALVIA | 1式 | 1440180 | 1440180 | 2004-06-22 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
吸引機 | TAF-5000FD | 1式 | 160650 | 160650 | 2004-06-25 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
ｱﾝﾌﾟﾛﾚﾝ用強制排気装置 | AN74i | 1式 | 443100 | 443100 | 2004-06-30 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
やぎ用手術台 | 特注 | 1式 | 1050000 | 1050000 | 2004-06-30 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
卓上超音波洗浄器 | UT-605S | 1式 | 537600 | 537600 | 2004-08-13 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
ロスナイ |  | 1式 | 404250 | 404250 | 2004-08-23 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
吸引器 | MPS-210D | 1式 | 165375 | 165375 | 2005-04-12 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （宮城県仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学）⑨
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
日本ビクター㈱製 動物実験用カメラ監視システム |  | 1式 | 2520000 | 2520000 | 2004-03-17 | 国立大学法人東北大学 加齢医学研究所 （仙台市青葉区星陵町４－１） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学）⑩
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ICP発光分光分析装置 | IRIS-IntrepitⅡ | 1 | 13492500 | 13492500 | 2004-01-16 | 国立大学法人東北大学工学部 （宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1） | C | メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑩
令和3年2月2日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学）⑪
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
・国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
・ヒトiPS細胞等を用いた次世代遺伝子・細胞治療法の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
CO2インキュベーター | HERAcell 150i ステンレス／CO2コントロール1-2% HERAcell 150i 用／ HERAcell BB15レギュレーター | 1 | 1462860 | 1462860 | 2009-03-27 | 国立大学法人東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 故障、修理不能のため。
フローサイトメーター専用レーザー | 405mm個体レーザー×2／375mm個体レーザー増設キット | 1 | 12043500 | 12043500 | 2009-09-29 | 国立大学法人東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 故障、修理不能のため。
ピペット用自動綿栓機 | コットンハウス | 1 | 535500 | 535500 | 2010-10-01 | 国立大学法人東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 故障、修理不能のため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」「ヒトiPS細胞等を用いた次世代遺伝子・細胞治療法の開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」「ヒトiPS細胞等を用いた次世代遺伝子・細胞治療法の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学）⑫
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
高分解能大気海洋モデルを用いた地球温暖化予測に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
解析用4Uｻｰﾊﾞｰ | Sunwaytech SWA-484ASR5690QG6 | 1 | 2397255 | 2397255 | 2013-01-11 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所（東京都目黒区駒場4-6-1） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「高分解能大気海洋モデルを用いた地球温暖化予測に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「高分解能大気海洋モデルを用いた地球温暖化予測に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京工業大学）⑬
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
HPCI先端ソフトウェア運用基盤 分散環境ホスティング機能管理サーバ 一式 | NEC製 内容：品名 規格 数量 ・Express5800/R120b-2(6C/X5690)1点 ・増設CPUボード(6C/X5690)1点 ・4GB増設メモリボード(1x4GB)6点 ・増設バッテリ 2点 ・RAIDコントローラ(256MB,RAID0/1/5/6)2点 ・10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)1点 ・SFP+モジュール(10G-SR)2点 ・リモートマネジメント拡張ライセンス 1点 ・内蔵DVD-ROM 1点 ・2.5型HDDケージ 1点 ・冗長ファン 1点 ・電源ユニット 1点 ・増設用500GB HDD 12点 | 1 | 1419181 | 1419181 | 2012-02-22 | 東京工業大学 学術国際情報センタ― （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京工業大学）⑭
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
オカムラ ネットワーク専用収納キャビネット キャビネット本体 ４１１ＥＡ－Ｚ１３ |  | 1台 | 172200 | 172200 | 2002-12-19 | 東京工業大学西9号館4階428号室 （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京工業大学）⑮
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度科学技術試験研究委託事業「研究コミュニティ形成のための資源連携技術に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーバー ストレージ | CTOサーバー（BTO サーバーH）およびストレージユニット（E8-MSディスクストレージ） | 1 | 1214745 | 1214745 | 2009-02-17 | 東京工業大学 学術国際情報センタ―松岡研究室 （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C
サーバー ストレージ | CTOサーバー（BTO サーバーH）およびストレージユニット（E8-MSディスクストレージ） | 1 | 1214745 | 1214745 | 2009-02-17 | 東京工業大学 学術国際情報センタ―松岡研究室 （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C
18Port Infiniband スイッチ | 日本電気社製 QDR Infiniband Switch 18QSFP port : MIS5023Q-1BFR | 1 | 498750 | 498750 | 2011-10-12 | 東京工業大学 学術国際情報センタ―松岡研究室 （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C
HPCI先端ソフトウェア運用基盤管理サービス冗長・負荷分散構成装置 | 1.10GbE NIC 2.仮想化サーバ 3.10GbE Switch 4.NAS 5.仮想化ソフトウェア | 1 | 5427876 | 5427876 | 2012-08-31 | 東京工業大学 学術国際情報センタ―松岡研究室 （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「平成20年度科学技術試験研究委託事業「研究コミュニティ形成のための資源連携技術に関する研究」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成20年度科学技術試験研究委託事業「研究コミュニティ形成のための資源連携技術に関する研究」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東海国立大学機構）⑯
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「気候変動リスク情報の基盤技術開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
A3ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ複合機 | EPSON製 LP-S81PSUN | 1台 | 199800 | 199800 | 2013-04-10 | 国立大学法人東海国立大学機構（愛知県名古屋市千種区不老町） | C
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | HP製 h8－1360jp/CT | 1台 | 226185 | 226185 | 2013-04-15 | 国立大学法人東海国立大学機構（愛知県名古屋市千種区不老町） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「委託研究「気候変動リスク情報の基盤技術開発」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「委託研究「気候変動リスク情報の基盤技術開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東海国立大学機構）⑰
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人名古屋大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
X線回析像測定装置 | (株)リガク 繊維回析・蛋白結晶回析用IPX線回析計 R-AXIS IV++ | 1 | 29190000 | 29190000 | 2001-02-27 | 東海国立大学機構構造生物学研究センター 名古屋市千種区不老町 | C
試料吹付低温装置 | ㈱リガク ｺﾝﾄﾛｰﾙ部（1/2） 装置本体部（2/2） | 1 | 6384000 | 6384000 | 2001-06-28 | 東海国立大学機構構造生物学研究センター 名古屋市千種区不老町 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
令和3年2月2日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人名古屋大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人名古屋大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（聖マリアンナ医科大学）⑱
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17年度 科学技術試験研究委託事業 ES細胞の分化誘導に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
共焦点レーザースキャン/マイクロダイセクション顕微鏡システム | カールツアイス社製 | 1式 | 48000000 | 48000000 | 2004-02-27 | 聖マリアンナ医科大学医学部本館5階 免疫学・病害動物学教室(川崎市宮前区菅生2-16-1) | Ａ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑱
令和3年2月8日
大臣官房会計課管理班
「平成17年度科学技術試験研究委託事業ES細胞の分化誘導に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成17年度科学技術試験研究委託事業ES細胞の分化誘導に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（神戸市民病院機構）⑲
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
再生医療の実現化プロジェクト（第Ⅱ期）
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
網膜電位測定装置(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙERGｾｯﾄ ERG本体 LE-3000) |  | 1式 | 2749091 | 2749091 | 2006-11-30 | 神戸市中央区港島南町2-1-8 | A
網膜機能判定装置 | ・マイクロペリメーター 本体 ニデック製 ・電動光学台 OT-600K ニデック製 | 1式 | 8446200 | 8446200 | 2011-01-26 | 神戸市中央区港島南町2-1-8 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑲
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「再生医療の実現化プロジェクト（第Ⅱ期）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「再生医療の実現化プロジェクト（第Ⅱ期）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（新富町）⑳
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
・電子黒板機能付デジタルテレビ（日立Starboard PX-DUO-50B) | 株式会社日立製作所 入力方式：赤外線イメージセンサー方式 有効画面サイズ：50型 (1,106(W)×622(H)mm) / 16:9 表示解像度：1,366×768画素 コントラスト比：4,000 : 1 外形寸法：1,220(W)×845(H)×116(D)mm (突起部を除く) 重量(スタンドは除く)：約44kg 動作条件：＋5℃～35℃ (湿度 20～80%RH 結露なきこと) | 3 | 550,000円 | 1,650,000円 | 2009-12-14 | 新富町立富田小学校 | C | 平成22年9月15日 22受文科会第2067号 貸付物品19セット中使用不能の3セット分に係る返納
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑳
令和3年2月22日
大臣官房会計課管理班
「平成21年度「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成21年度「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（産業技術総合研究所）㉑
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
重要課題解決型研究等の推進
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
アクディブデカップリングユニット | URI24970 JT158105 | 1 | 1011150 | 1011150 | 2006-01-27 | 産業技術総合研究所東京つくば本部つくば東事業所 05D 01206（茨城県つくば市東1-1-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉑
令和3年2月8日
大臣官房会計課管理班
「重要課題解決型研究等の推進」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「重要課題解決型研究等の推進」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（国立環境研究所）㉒
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
サステイナビリティ学連携研究機構構想
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全球規模環境変化長期予測データベースシステム | 株式会社ニューテック製 evolution Ⅱ STER RAID 3U FCモデル(500GB×16) | 1 | 1291500 | 1291500 | 2007-01-15 | 国立環境研究所研究本館Ⅱ(共同利用棟) 2F 254（茨城県つくば市小野川16-2） | C
自然－人間環境統合解析システム | 日本アイ・ビー・エム株式会社IBM system x3650 モデル71J | 1 | 1417707 | 1417707 | 2006-09-28 | 国立環境研究所研究本館Ⅱ(共同利用棟) 2F 254（茨城県つくば市小野川16-2） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉒
令和3年2月8日
大臣官房会計課管理班
「サステイナビリティ学連携研究機構構想」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「サステイナビリティ学連携研究機構構想」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（高エネルギー加速器研究機構）㉓
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の行う教育及び試験研究（国立大学法人等への移行に伴う一般会計物品の借受）
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ブロックインキュベーター |  | 1 | 214200 | 214200 | 2002.11.29 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 構造生物実験準備棟（茨城県つくば市大穂1-1） |  | 老朽化により、部品故障のため作動しない。なお、修理に必要な部品がないため修理は不可能である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉓
令和3年2月8日
大臣官房会計課管理班
「大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の行う教育及び試験研究（国立大学法人等への移行に伴う一般会計物品の借受）」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の行う教育及び試験研究（国立大学法人等への移行に伴う一般会計物品の借受）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（公立大学法人大阪）㉔
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
酵母遺伝資源の収集、保存、提供体制の構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
自動洗浄機 | G7783 | 1 | 1260000 | 1260000 | 2003-03-24 | 大阪市立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
DNA自動分離装置 | PI-50Y （倉敷紡績） | 1 | 4989600 | 4989600 | 2004-01-20 | 大阪市立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉔
令和3年2月2日
大臣官房会計課管理班
「酵母遺伝資源の収集、保存、提供体制の構築」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「酵母遺伝資源の収集、保存、提供体制の構築」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（九州大学）㉕
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人九州大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
カラム・島津製作所 | Shim-pack SCR-102H | 1 | 236250 | 236250 | 2003-01-30 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 樹脂の劣化により使用不可。修理不能の回答あり。
電気炉(マッフル炉）・アドバンテック | FUL230FA | 1 | 268800 | 268800 | 2004-03-10 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 炉及び電気系の不具合により使用不可。修理不能の回答あり。
糖類分析システム・日本ダイオネクス（株） | Ｄxc-500 | 1 | 8767500 | 8767500 | 2002-07-26 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 検出器，デガッサ，ポンプ，流路の劣化により使用不可。修理不能の回答あり。
画像解析処理システム（有）アルファー社製 | IMAGE SHOT ISTM-CC512 | 1 | 4200000 | 4200000 | 2001-11-15 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 制御部分の故障により使用不可。修理不能の回答あり。
葉緑素計・ミノルタ | SPAD-502 | 1 | 111300 | 111300 | 2003-08-07 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 試料保持部の劣化のため使用不可。修理不能の回答あり。
恒温槽・タイテック | DTU-1B | 1 | 118125 | 118125 | 2002-02-18 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 電気回路，サーミスタ故障により使用不可。修理不能の回答あり。
PH計 三商 | 簡易調整型ＰＨ計 | 1 | 132300 | 132300 | 2003-07-23 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | センサー部，記録計の故障により使用不可。修理不能の回答あり。
流量計 ジーエルサイエンス 積算流量計 | Ｗ-NK-0.5A | 1 | 168000 | 168000 | 2003-06-23 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 電気回路の故障により使用不可。修理不能の回答あり。
メディカルフリーザー三洋電機バイオメディカ | MDF-436 | 1 | 264600 | 264600 | 2002-05-31 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 冷却装置部分故障により使用不可。修理不能の回答あり。
ポンプ（小型）・東京理科器 | ＲＰ-2000 | 1 | 112350 | 112350 | 2003-06-23 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 駆動部故障・チューブ保持部劣化のため使用不可。修理不能の回答あり。
恒温・恒湿器 | FF-022Fine | 1 | 63000 | 63000 | 2003-07-02 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 加熱部・サーミスタ故障により使用不可。修理不能の回答あり。
振とう器・フナコシ | VRX IKA Vibr | 1 | 78435 | 78435 | 2002-02-18 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 駆動部故障により使用不可。修理不能の回答あり。
攪拌機(スターラー) | GK-0251-03 | 1 | 51030 | 51030 | 2002-09-30 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 駆動部故障より使用不可。修理不能の回答あり。
防水・防塵デジタル台はかり | HV-200KGL | 1 | 73500 | 73500 | 2004-03-12 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 電気回路・表示部故障より使用不可。修理不能の回答あり。
椅子収納庫・サカエ・ステンレスワゴン | 特注 | 1 | 63000 | 63000 | 2002-09-09 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | カート部故障より使用不可。修理不能の回答あり。
台車・アズワン | GT-0803-06 | 1 | 51450 | 51450 | 2002-09-09 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 腐食・カート部故障より使用不可。修理不能の回答あり。
ポンプ（小型） ぺリスタポンプ | SJ1211L | 1 | 78750 | 78750 | 2003-06-23 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 駆動部故障により使用不可。修理不能の回答あり。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉕
令和3年2月8日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人九州大学の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人九州大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（九州大学）㉖
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「カイコ遺伝子資源の収集・高品質化と効率的保存・供給体制の整備」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
株式会社丸山製作所製 チッパーシュレッダー | ＭＤＣ－１３０Ｂ | 1 | 1134567 | 1134567 | 2007-07-31 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 本体内部が多使用で磨耗した。メーカーに修理依頼したが修理不能との回答。
株式会社ニコン製 ダブルアームファイバ照明装置ＳＬ | Ｃ－ＦＩＤ | 1 | 140752 | 140752 | 2007-11-16 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | ランプ光源の回路部分が破損し、修理依頼したがメーカーから修理不能との回答。
三洋電機株式会社製 低温室 | ＭＣＵ－Ｒ０８１０ | 1 | 1883700 | 1883700 | 2008-01-21 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 修繕が必要なことが判明したが、装置の構造上、メーカーから不可能との回答。
株式会社大仙製 蚕世代更新飼育装置 | ＤＳＫ４０－３－２型 | 1 | 5691000 | 5691000 | 2008-02-13 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 飼育装置の外壁の劣化により温度管理機能に支障が生じた。メーカーから修理不能との回答。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉖
令和3年2月2日
大臣官房会計課管理班
「委託研究「カイコ遺伝子資源の収集・高品質化と効率的保存・供給体制の整備」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「委託研究「カイコ遺伝子資源の収集・高品質化と効率的保存・供給体制の整備」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（九州大学）㉗
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
「カイコ遺伝子資源の収集・高品質化と効率的保存・供給体制の整備」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マキタ充電式剪定ハサミ | ４６０４DW | 1 | 131250 | 131250 | 131250 | 国立大学法人九州大学農学部（福岡市西区元岡744番地） | C | 本体部分が損傷した。メーカーに問い合わせたが修理不能との回答
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉗
令和3年2月2日
大臣官房会計課管理班
「カイコ遺伝子資源の収集・高品質化と効率的保存・供給体制の整備」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「カイコ遺伝子資源の収集・高品質化と効率的保存・供給体制の整備」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都府公立大学法人）㉘
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
培養ヒト角膜内皮細胞移植による角膜内皮再生医療の実現化
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ゲル撮影装置 | 倉敷紡績社製 Dolphinｰ２DV-18 | 1 | 1020600 | 1020600 | 2012-01-19 | 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地再生医療の実現化ﾊｲｳｪｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究室 | -
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉘
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「培養ヒト角膜内皮細胞移植による角膜内皮再生医療の実現化」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「培養ヒト角膜内皮細胞移植による角膜内皮再生医療の実現化」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学）㉙
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
レーザーマイクロダイセクション | ドイツ国ライカマイクロシステムズ社製超高速レーザーマイクロダイセクション ＬＭＤ６０００ ＬＭＤ６０００Patho組み合わせ | 1式 | 15540000 | 15540000 | 2005-12-27 | 京都大学 薬学研究科 （京都市左京区吉田下阿達町46-29） | C | 正常に動作せず，用途をなさない
日本フリーザー㈱ クロマトチャンバー | ＭＣ－３０ＥＦ３ | 1台 | 882000 | 882000 | 2004-07-09 | 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 （京都市左京区聖護院川原町５３） | C | 正常に動作せず，用途をなさない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉙
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学）㉚
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術試験研究委託 「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パーソナルコンピュータ | カスタマイズ | 1式 | 443079 | 443079 | 2009-03-19 | 奈良先端科学技術大学院大学イノベーションセンター3F（奈良県生駒市高山町8916番地の5） | Ｃ | 他法人等に移動しても、支障無し
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉚
令和3年2月8日
大臣官房会計課管理班
「科学技術試験研究委託 「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術試験研究委託 「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学）㉛
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学京都大学の行う教育及び試験研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
プラスビジョン プロジェクターU2-X2000 |  | 1 | 438900 | 438900 | 2002-12-06 | 国立大学法人京都大学理学部 （京都市左京区北白川追分町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。電源を入れても正常に動作しない。メーカーの修理部品保有期限超過で修理不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉛
令和3年2月15日
大臣官房会計課管理班
「国立大学京都大学の行う教育及び試験研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学京都大学の行う教育及び試験研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学）㉜
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度 研究開発施設共用等促進費補助金「ナショナルバイオリソースプロジェクト」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
㈱エイチ・エス・ピー社製 スーパー次亜水生成装置 | ＨＳＰ－６００ＳＭＭ－Ｋ | 1台 | 4058000 | 4260900 | 2004-08-06 | 京都市左京区吉田近衛町 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉜
令和3年3月16日
大臣官房会計課管理班
「平成16年度 研究開発施設共用等促進費補助金「ナショナルバイオリソースプロジェクト」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成16年度 研究開発施設共用等促進費補助金「ナショナルバイオリソースプロジェクト」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学）㉝
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
橋渡し研究支援推進プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | ＤＥＬＬ社製 Ｌａｔｉｔｕｄｅ Ｄ６３０ | 1 | 259350 | 259350 | 2008-08-20 | 京都大学医学部附属病院（京都市左京区聖護院川原町54） | C
ＭＲＩ同期ユニット（ＳｙｎｃＢｏｘ） | 独国Brain Products社製 ＢＰ－０２６７５ | 1 | 577500 | 577500 | 2009-04-24 | 京都大学医学部附属病院（京都市左京区聖護院川原町54） | C
３２ｃｈ ＢｒａｉｎＡｍｐ ＭＲ－Ｐｌｕｓ | 独国Brain Products社製 ＢＰ－０１３００ＭＵ | 1 | 4777500 | 4777500 | 2009-04-24 | 京都大学医学部附属病院（京都市左京区聖護院川原町54） | C
パーソナルコンピュータ | ＴＷＯＴＯＰ ＶＩＰ ｉ７８６０Ｐ７ＤＥ ＧＴＸ２８５－３Ｄ | 1 | 254796 | 254796 | 2010-10-01 | 京都大学医学部附属病院（京都市左京区聖護院川原町54） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉝
令和3年2月4日
大臣官房会計課管理班
「橋渡し研究支援推進プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「橋渡し研究支援推進プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（海洋研究開発機構）㉞
2020-12-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成27年度 科学技術試験研究委託費「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」
【購入等希望登録書提出期限】
令和2年12月28日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートPC | レッツノートSZ5/プレミアム/SSD512GB/CF-SZ5ZDTQP | 1台 | 356500 | 356500 | 2015-12-25 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所 フロンティア研究棟 1F研究者居室 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 内蔵SSDに不具合があり継続利用が困難。また、サポート期間終了のため修理不能。
ノートPC | レッツノートSZ5 Panasonic. CF-SZ5ZDSQP | 1台 | 346464 | 346464 | 2015-12-25 | 気象庁気象研究所 予報研究部第一研究室 (茨城県つくば市長峰1-1） | C | 電源が入らず修理も難しいため使用不能。
ノートPC | MacBook Air 11ｲﾝﾁ. CO2QTOQMGFWN | 1台 | 125988 | 125988 | 2016-01-15 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所 情報技術棟 1F 共用サーバー室 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 電源が入らず修理も難しいため使用不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉞
令和3年3月16日
大臣官房会計課管理班
委託研究平成27年度 科学技術試験研究委託費「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究平成27年度 科学技術試験研究委託費「観測ビッグデータを活用した気象と 地球環境の予測の高度化」に係る取得物品の処分にあたって、公募による需要調査を実 施した。（調査期間：令和2年12月18日～令和2年12月28日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。