## 結果(三重大学1152)
平成29年12月4日
大臣官房会計課管理班
「都市エリア産学官連携推進事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「都市エリア産学官連携推進事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(三重大学1152)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
都市エリア産学官連携推進事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
混練機 | 井上製作所社製 TX-5 タンク全容量５L 材質SUS304 駆動0.75KW-4P 220V60HZ 回転数 公転8.46～34r/min自転27.8～111.9r/min 装置の重量:500kg 装置の大きさ:W:696 D:676 H:2035 | 1式 | 4935000 | 4935000 | 2009-01-14 | 旧ボイラー室 （津市栗真町屋町1577） | C
小型精密塗布装置 | （株）サンクメタル社製 TH250-C 巻き径:MAXφ350 塗布幅:MAX210mm ロール構成:ナイフロール、コーティングロール 各ロールの精度±1μ 液の投入:ダム方式 ラインスピード0.2m/分～2.0m/分 乾燥能力:40℃より200℃ ヒーター:5KWX2 プロアー:0.2KWX2 アセトニトリル濃度センサー付き 電源:200V 3相70A コーター本体重量:1800Kg 溶剤回収塔450Kg 総重量:2250Kg 装置の大きさ:W1180 D3459 H1700（制御盤,溶剤回収塔を除く） | 1式 | 16800000 | 16800000 | 2009-02-12 | 旧ボイラー室 （津市栗真町屋町1577） | C | 移動にはある程度分解して運ぶ必要がある
小型精密圧延装置 | （株）サンクメタル社製 THR3000B 加圧能力:3トン 加熱方式:ロールにヒーターを内蔵8本×2本 加熱能力:MAX200℃ スピード:MAX5m/分 安全装置:入口、出口に光電管センサーを取り付け ロール径:φ250mm ロール幅:250mm（有効220mm）ロールの精度:±1μ（保障値）ロール間の最大開度:2mm 電源:200V 3相70A 本体重量1600Kg 装置の大きさ:W900 D1267 H1385 | 1式 | 14700000 | 14700000 | 2009-02-12 | 旧ボイラー室 （津市栗真町屋町1577） | C
ロールプレススピードコントロールニップロール | （株）サンクメタル社製 上記の小型精密塗布装置と小型精密圧延装置用のロール状のシートの巻出し、巻取り装置である。巻出し機の重量:250Kg 大きさ:W900 D:1111 H1385 巻取り機の重量:350Kg 大きさ: W1465 D1000 H1378 | 1台 | 1470000 | 1470000 | 2009-02-12 | 旧ボイラー室 （津市栗真町屋町1577） | C | 移動にはある程度分解して運ぶ必要がある
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(京都大学1153)
平成29年12月4日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1153)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
DocuPrint | 富士ゼロックス C3530モデルTD | 1 | 471240 | 471240 | 2003-01-17 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 基盤の損傷により使用不可。およびメーカサポート終了のため修理不能。
電子伸縮計 |  | 1 | 225750 | 225750 | 2001-12-14 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 長期的に地すべり観測地に設置していた為、老朽化により使用不能。
電子伸縮計 |  | 1 | 225750 | 225750 | 2001-12-14 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 長期的に地すべり観測地に設置していた為、老朽化により使用不能。
電子伸縮計 |  | 1 | 225750 | 225750 | 2001-12-14 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 長期的に地すべり観測地に設置していた為、老朽化により使用不能。
電子伸縮計 |  | 1 | 225750 | 225750 | 2002-01-18 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 長期的に地すべり観測地に設置していた為、老朽化により使用不能。
電子伸縮計 |  | 1 | 225750 | 225750 | 2002-01-18 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 長期的に地すべり観測地に設置していた為、老朽化により使用不能。
電子伸縮計 |  | 1 | 225750 | 225750 | 2002-01-18 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 長期的に地すべり観測地に設置していた為、老朽化により使用不能。
電子伸縮計 |  | 1 | 225750 | 225750 | 2002-01-18 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 長期的に地すべり観測地に設置していた為、老朽化により使用不能。
カメラ | ニコン Ｄ-１００ | 1 | 231000 | 231000 | 2003-02-10 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 基盤の損傷により使用不可。およびメーカサポート終了のため修理不能。
ＤＶビデオカメラ ハンディカム | ソニー ＤＣＲ－ＴＲＶ３０ | 1 | 168000 | 168000 | 2001-10-26 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 基盤の損傷により使用不可。およびメーカサポート終了のため修理不能。
プロジェクター | Ｃａｓｉｏ製 Ｘｊ－４５０ | 1 | 383250 | 383250 | 2004-02-25 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 基盤の損傷により使用不可。およびメーカサポート終了のため修理不能。
プロジェクター | Ｅｐｓｏｎ製 ＥＭＰ－７８５０ | 1 | 459900 | 459900 | 2004-01-28 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 基盤の損傷により使用不可。およびメーカサポート終了のため修理不能。
Ｄｏｃｕ Ｃｅｎｔｒｅ Ｃｏｌｏｒ | ２４０ＣＰモデルＤ | 1 | 982800 | 982800 | 2003-08-04 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 基盤の損傷により使用不可。およびメーカサポート終了のため修理不能。
プリンタースキャニングフルシステム | 富士ゼロックス製 ＤＣＣａ２５０ | 1 | 919800 | 919800 | 2004-01-30 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 基盤の損傷により使用不可。およびメーカサポート終了のため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(東京医科歯科大学1168)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
平成１９年度社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業委託 ｢中堅看護職のキャリアトランジションニーズに対応した学び直し教育プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成１９年度社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業委託 ｢中堅看護職のキャリアトランジションニーズに対応した学び直し教育プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(東京医科歯科大学1168)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１９年度社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業委託 ｢中堅看護職のキャリアトランジションニーズに対応した学び直し教育プログラム」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | EPSON Direct Endeavor AT960 | 3 | 214810 | 644430 | 19.9.28 | 国立大学法人東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科（東京都文京区湯島一丁目５番４５号） | C
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | EPSON Direct AT960EH | 1 | 214810 | 214810 | 19.12.4 | 国立大学法人東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科（東京都文京区湯島一丁目５番４５号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(理化学研究所1240)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1240)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
タンパク質立体構造計算システム |  | 2台 | 3139500 | 6279000 | 2003.3.20 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | ハードディスクが壊れ起動できない。製造元シリコングラフィックス社が倒産し、2015年12月31日サポート終了のため修理不能。
タンパク質結晶写真データ受付機器 |  | 1式 | 4928206 | 4928206 | 2003.3.14 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できない。Red Hat Enterprise Linux 3をOSとして使用している機器で、2014年1月30日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
タンパク質構造自動解析ソフトウェア開発システム |  | 1式 | 39648000 | 39648000 | 2003.12.26 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できない。Red Hat Enterprise Linux 4をOSとして使用している機器で、2017年3月31日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
文献検索専用PCクラスタシステム |  | 1式 | 13965000 | 13965000 | 2004.1.30 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できない。Red Hat Enterprise Linux 4をOSとして使用している機器で、2017年3月31日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
DELL パーソナルコンピュータ Precision 370-n 3．60FGHz 他 |  | 1式 | 224200 | 224200 | 2004.9.30 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できない。Red Hat Enterprise Linux 4をOSとして使用している機器で、2017年3月31日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
探索化合物リスト保存用サーバ（Evolution Ⅱ SATA 2U 一式） |  | 1式 | 951195 | 951195 | 2006.9.14 | 理化学研究所/横浜市鶴見区（ （ 横浜市産学共同研究センター 横浜市鶴見区末広町1-1-40 | C | ハードディスクが壊れ起動できない。Windows Xp搭載のPCであり、2014年4月サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(神奈川大学1244)
平成29年12月8日
大臣官房会計課管理班
「平成22年度地域産学官連携科学技術振興事業費補助金イノベーションシステム整備事業（車載カメラによる安全センサシステムの研究開発）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成22年度地域産学官連携科学技術振興事業費補助金イノベーションシステム整備事業（車載カメラによる安全センサシステムの研究開発）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(神奈川大学1244)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度地域産学官連携科学技術振興事業費補助金イノベーションシステム整備事業（車載カメラによる安全センサシステムの研究開発）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液晶モニタ ＲＥＧＺＡ | ＲＥＧＺＡ 42Ｈ8000 | 1 | 159000 | 159000 | 2009-11-12 | 学校法人神奈川大学23号館628号室 | Ｂ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(大阪大学1246)
平成29年12月5日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1246)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
アンプル真空溶封機 | 東西通商㈱製 型式：AF-3 | 1 | 1470000 | 1470000 | 2002-01-31 | 国立大学法人大阪大学微生物病研究所（大阪府吹田市山田丘3-1） | C | 老朽化によるセンサーの故障のため使用することができない。また、既に製造を中止しており部品の調達ができないため修理不可能。
アンプル真空溶封機用酸素 ガス混焼ﾊﾞｰﾅｰ | 東西通商㈱製 | 1 | 210000 | 210000 | 2002-02-18 | 国立大学法人大阪大学微生物病研究所（大阪府吹田市山田丘3-1） | C | 使用不可能のアンプル真空溶封機との一体使用。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（京都大学1247）
平成30年3月5日
大臣官房会計課管理班
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 高次生体イメージング先端テクノハブ」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 高次生体イメージング先端テクノハブ」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1247)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 高次生体イメージング先端テクノハブ」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
眼底画像解析診断装置 米国カールツァイス社製 シラス HD-OCT | 本体 幅650×奥行460×高さ530（mm）重量36kg 光学台 幅900×奥行470×高さ603～803（mm）重量45kg | 1 | 10920000 | 10920000 | 2008-10-17 | 国立大学法人京都大学医学部付属病院外来診療棟CKプロジェクト室（京都市左京区聖護院川原町54） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(福島県立医科大学1248)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
「発生過程における脳および網膜の層形成機構の解明」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「発生過程における脳および網膜の層形成機構の解明」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(福島県立医科大学1248)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
発生過程における脳および網膜の層形成機構の解明
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザー | 三洋電機メディカルシステムズ製 MDFU481ATR | 1 | 2037000 | 2037000 | 1999-12-22 | 公立大学法人福島県立医科大学 （福島県福島市光が丘１番地） | C | 冷却回路の不具合により庫内温度が-20℃程度しか下がらない。部品の一部が供給不能となっており、修理不可(メーカー証明書有り）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(東京医科歯科大学1254)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
平成23年度科学技術試験研究委託事業 「滑膜幹細胞による膝半月板再生」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成23年度科学技術試験研究委託事業 「滑膜幹細胞による膝半月板再生」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(東京医科歯科大学1254)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成23年度科学技術試験研究委託事業 「滑膜幹細胞による膝半月板再生」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全自動遺伝子分析ｼｽﾃﾑ ｼﾞｰﾝﾜｰﾙﾄﾞ社製 BioMeister-Nadeshiko BM-N001 | ジーンワールド株式会社 ・MODEL：BM-N001 ・装置形状：ベンチトップ型 ・分注ユニット：ピッチ可変式 8連ノズル ・分注・処理液量：1～50μL（プロトコールによる） ・処理能力：標準48ウェル分注 ・標準プロトコール：網羅分注プロトコール ・制御方法：外部PCによる（Microsoft Windows XP) ・ソフトウェア：専用制御ソフトによる ・電源：AC100V,50/60Hz ・質量：約20Kg（本体のみ） ・最大消費電力：450W ・本体：W556×D606×H530 mm ・付属品：コントロール用PC、エアコンプレッサー付属 ・装備品：核酸抽出ユニット 16サンプル処理 | 1 | 3993675 | 3993675 | 2012-01-19 | 難研 駿河台 ウイルス治療学分野6F研究室 （東京都千代田区 神田駿河台2-3-10） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(産業技術総合研究所1255)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
「平成１８年度科学技術総合研究委託」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成１８年度科学技術総合研究委託」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(産業技術総合研究所1255)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１８年度科学技術総合研究委託
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フリーザ付薬用保冷庫 | 三洋電機バイオメディカ MPR-214F | 1 | 235200 | 235200 | 2004-02-19 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | C | 経年劣化により損耗している
対物レンズ | オリンパス㈱製 ＵＰＬＳＡＰ０１０× | 1 | 134190 | 134190 | 2006-12-14 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | C | 経年劣化により損耗している
対物レンズ | オリンパス㈱製 ＵＰＬＳＡＰ０２０× | 1 | 160650 | 160650 | 2006-12-14 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | C | 経年劣化により損耗している
対物レンズ | オリンパス㈱製 ＵＰＬＳＡＰ０４０× | 1 | 210735 | 210735 | 2006-12-14 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | C | 経年劣化により損耗している
対物レンズ | オリンパス㈱製 ＵＰＬＳＡＰ０１００× | 1 | 255150 | 255150 | 2006-12-14 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | C | 経年劣化により損耗している
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(東北大学1275)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
「法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(東北大学1275)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ｻｰﾊﾞｰ | HP ｺﾝﾊﾟｯｸ Proliant DL380 | 1 | 642600 | 642600 | 2003-10-06 | 国立大学法人東北大学医学部4号館5階ｻｰﾊﾞｰ室(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1) | C | 内部基盤等の破損により使用不可。当該部品の製造販売が終了しているため修理不能。
ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾓﾆﾀｰ | HP ｺﾝﾊﾟｯｸ TFT5600 | 1 | 236250 | 236250 | 2003-12-10 | 国立大学法人東北大学医学部4号館5階ｻｰﾊﾞｰ室(宮城県仙台市青葉区星陵町2-1) | C | 液晶等の破損により使用不可。当該部品の製造販売が終了しているため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(京都大学1276)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1276)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＡＶアンプ | ＹＡＭＡＨＡ製 ＳＤＰ－ＡＸ２４００ | 1 | 127785 | 127785 | 2004-02-05 | 国立大学法人京都大学防災研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 電源が入らない為、使用できない。メーカのサポート期間終了為、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(大阪大学1277)
平成29年12月18日
大臣官房会計課管理班
「平成13年度～平成15年度科学技術振興調整費「セキュアネットワーク構築のための人材育成」及び「モバイル環境向P2P型情報共有基盤の確立」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成13年度～平成15年度科学技術振興調整費「セキュアネットワーク構築のための人材育成」及び「モバイル環境向P2P型情報共有基盤の確立」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1277)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成13年度～平成15年度科学技術振興調整費「セキュアネットワーク構築のための人材育成」及び「モバイル環境向P2P型情報共有基盤の確立」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
空気清浄器 | 山武製 F750E401 | 1 | 451500 | 451500 | 2002-02-27 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 湿・温度センサーの破損のため使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
ノートパソコン | CF-TIRWA2S | 1 | 225750 | 225750 | 2003-01-30 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
ﾕﾋﾞｷﾀｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ無線ユニット | ソーホーエード製 PFU-1 | 1 | 151305 | 151305 | 2003-01-30 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
ﾕﾋﾞｷﾀｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ無線ユニット | ソーホーエード製 PFU-1 | 1 | 151305 | 151305 | 2003-01-30 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
ﾕﾋﾞｷﾀｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ無線ユニット | ソーホーエード製 PFU-1 | 1 | 151305 | 151305 | 2003-01-30 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
ノートパソコン | ＴｈｉｎｋＰａｄ30 2672-4EJ | 1 | 273000 | 273000 | 2003-02-03 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
工具 | MDX-20 | 1 | 343350 | 343350 | 2003-02-18 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 経年劣化による錆つきや部分破損により、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
ノートパソコン | ＴｈｉｎｋＰａｄ x30 26724 B7 | 1 | 304500 | 304500 | 2003-03-04 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
ノートパソコン | IBM 2672-JHJ | 1 | 254000 | 254000 | 2003-07-14 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
ノートパソコン | NEC PC-LJ5006A | 1 | 213150 | 213150 | 2003-09-12 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
パソコン | NEC PC-TB7005T | 1 | 266700 | 266700 | 2003-10-10 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
パソコン | NEC PC-TB7005T | 1 | 266700 | 266700 | 2003-10-10 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
YSC Pro-Dual XEON2800 |  | 1 | 771153 | 771153 | 2003-11-10 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
小型３軸角度センサ | MicroStrain3DMｸﾚｱｸﾄ | 1 | 210000 | 210000 | 2003-12-11 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | センサー部分が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
ノートパソコン | CF-R2BW1AXR ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1 | 203700 | 203700 | 2004-01-23 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | Windows XP サポート終了のため、使用することができない。 また、スペックを満たさないためWindows7へ移行することもできない。
SDマルチカメラ | SV-AV100-S(ｼﾙﾊﾞｰ)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1 | 103005 | 103005 | 2004-02-05 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
SDマルチカメラ | SV-AV100-K(ﾌﾞﾗｯｸ)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1 | 103005 | 103005 | 2004-02-05 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
C-Node |  | 1 | 2506875 | 2506875 | 2004-03-22 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
C-Node |  | 1 | 2506875 | 2506875 | 2004-03-22 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 電源が故障しているため、使用することができない。 メーカーに修理依頼をしたが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
SIS(500Client分)バージョンアップ | スプライト製 | 1 | 1323000 | 1323000 | 2003-02-28 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
ソフト DH,7J,STUDIO,ENT,CD,FN |  | 1 | 294000 | 294000 | 2003-07-25 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
リモート脆弱性（一般権限）+ローカル脆弱性（特権）実習用ツール |  | 1 | 472500 | 472500 | 2003-09-01 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
メッセージングシステム群ソフトウェア |  | 1 | 6300000 | 6300000 | 2003-10-22 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
無線LAN free-format-frame送信ツール |  | 1 | 2625000 | 2625000 | 2003-12-10 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
脆弱性を持つDNSサーバ実習用ツール |  | 1 | 987000 | 987000 | 2004-02-04 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
SNSDBアカデミックライセンス |  | 1 | 997500 | 997500 | 2004-02-13 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
ﾌｫｰﾑﾍﾞｰｽｺﾝﾃﾝﾂ管理ｼｽﾃﾑ |  | 1 | 12109440 | 12109440 | 2004-03-03 | 国立大学法人大阪大学サイバーメディアセンター （大阪府茨木市美穂ヶ丘5－1） | C | 上記のPC類にインストールしているが、購入時の契約内容に則り複数機器へ再インストールできない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(京都大学1283)
平成29年12月6日
大臣官房会計課管理班
平成19年度 「構造物に突風が作用した際の耐風安全性に関する研究」の事業の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成19年度 「構造物に突風が作用した際の耐風安全性に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1283)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度 「構造物に突風が作用した際の耐風安全性に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
回転ドラム式射出装置 | 回転ドラム式射出装置取付架台 回転ドラム二段式射出装置 | 1 | 1856500 | 1856500 | 2007-09-27 | 京都大学防災研究所（宇治市五ヶ庄） | C | 回転ドラムの劣化により、必要な性能が出せなくなっているため使用できない。また、特注品であるため修理が出来ない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(京都大学1284)
平成29年12月5日
大臣官房会計課管理班
平成17年度及び平成18年度 「地球観測データを活用した北タイ山地小流域における実時間洪水予測に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成17年度及び平成18年度 「地球観測データを活用した北タイ山地小流域における実時間洪水予測に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1284)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17年度及び平成18年度 「地球観測データを活用した北タイ山地小流域における実時間洪水予測に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ハイパフォーマンス・コンピューター | エッチ・アイ・ティー製 | 1 | 2391900 | 2391900 | 2006-02-01 | 京都大学防災研究所（宇治市五ヶ庄） | C | 基盤部分が故障しているため使用出来ない。メーカーサポートも終了しているため修理不可。
オリジナルパソコン | 河川流用予報データストレージ | 1 | 601650 | 601650 | 2006-12-12 | 京都大学防災研究所（宇治市五ヶ庄） | C | 基盤部分が故障しているため使用出来ない。メーカーサポートも終了しているため修理不可。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(筑波大学1285)
平成29年12月1日
大臣官房会計課管理班
「平成19年度委託事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成19年度委託事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(筑波大学1285)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | SONY VAIO VGN-S94S | 1 | 459249 | 459249 | 2005-12-12 | 国立大学法人筑波大学 総合B827室 （茨城県つくば市天王台1-1-1） | ｃ | 電源が入らない、電源ランプは点灯せず、起動音もしない。バッテリーも起動せず。キーボード部が破損している。業者に修理依頼し、電源部の故障により電源部の部品交換が必要と診断されたが、メーカーサポートは既に終了しており、修理部材が手に入らず修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(理化学研究所1286)
平成29年12月6日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1286)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分光光度計 | GeneQuant pro，classic #80-2114-98 | 1式 | 548100 | 548100 | 2004.2.27 | 理化学研究所/神戸 発生・再生研究棟A棟（発生・再 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | 重水素ランプ部品の故障により修理を依頼したが、部品交換のランプが生産中止されており、修理不能のため使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(九州大学1287)
平成29年12月6日
大臣官房会計課管理班
平成18年度及び平成19年度 若手研究者の自立的研究環境整備促進「次世代研究スーパースター養成プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成18年度及び平成19年度 若手研究者の自立的研究環境整備促進「次世代研究スーパースター養成プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(九州大学1287)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度及び平成19年度 若手研究者の自立的研究環境整備促進「次世代研究スーパースター養成プログラム」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ | HPC-ProServer DPr690/Q266D20G8-Ce4-ac | 1式 | 1457400 | 1457400 | 2007-01-12 | 国立大学法人九州大学理学部3号館6階3623号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
HPC-ProServer-DPr-T7400/Q316D32GCe4KW | HPCﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ社製 | 1式 | 1496250 | 1496250 | 2008-02-27 | 国立大学法人九州大学理学部3号館6階3623号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(九州大学1288)
平成29年12月5日
大臣官房会計課管理班
平成18年度及び平成19年度 若手研究者の自立的研究環境整備促進「次世代研究スーパースター養成プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成18年度及び平成19年度 若手研究者の自立的研究環境整備促進「次世代研究スーパースター養成プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(九州大学1288)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度及び平成19年度 若手研究者の自立的研究環境整備促進「次世代研究スーパースター養成プログラム」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
プリンタ | Canon LBP-5900 | 1式 | 313425 | 313425 | 2006-10-30 | 国立大学法人九州大学理学部3号館6階3609号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
パーソナルコンピュータ | DELL Precision490 | 1式 | 429975 | 429975 | 2006-11-08 | 国立大学法人九州大学理学部3号館6階3609号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ | Apple/23ｲﾝﾁ Apple Cinema Display23ｲﾝﾁ | 1式 | 112319 | 112319 | 2007-01-12 | 国立大学法人九州大学理学部3号館6階3609号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ | White2.0 MA700J/A | 1式 | 148612 | 148612 | 2007-01-25 | 国立大学法人九州大学理学部3号館6階3609号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
Mac Pro Z0D8 | W54670629 | 1台 | 394226 | 319226 | 2008-01-23 | 国立大学法人九州大学理学研究院3号館6階3609号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(九州大学1289)
平成29年12月6日
大臣官房会計課管理班
平成16年度、平成17年度及び平成18年度 科学技術総合研究委託事業「新興分野人材育成 システム生命科学人材養成プロジェクト」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成16年度、平成17年度及び平成18年度 科学技術総合研究委託事業「新興分野人材育成 システム生命科学人材養成プロジェクト」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(九州大学1289)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度、平成17年度及び平成18年度 科学技術総合研究委託事業「新興分野人材育成 システム生命科学人材養成プロジェクト」
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザー | MDF-192AT | 1台 | 932400 | 932400 | 2004-07-20 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
フロートシステムデスク | SRD-MIC | 1台 | 368550 | 368550 | 2004-07-30 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
高解像度デジタル冷却ＣＣＤカメラ | Monochrome Retige ExicooledRET-Exi-F-M-12-C-IR | 1台 | 1378000 | 1378000 | 2004-10-29 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
DELLPrecision670 | 3.40GHZ | 1台 | 694890 | 694890 | 2004-11-18 | 国立大学法人九州大学農学部6号館3階310号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
インキュベータ | MIR-153 | 1台 | 294000 | 294000 | 2005-01-28 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ202号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
データソリューションボックス | PCS-DSB1 | 1個 | 196875 | 196875 | 2005-02-24 | 国立大学法人九州大学システム生命学府棟（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
ビデオ会議システム | PCS-1 | 1個 | 549675 | 549675 | 2005-02-24 | 国立大学法人九州大学システム生命学府棟（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
遠隔授業用パーソナルコンピュータ | nx9040 PK342PA#ABJ | 42台 | 140700 | 5909400 | 2005-03-17 | 国立大学法人九州大学システム生命学府棟（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
ヘッドオン型光電子増倍管 | R943-02 | 1個 | 283500 | 283500 | 2005-08-03 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
ソケットアッセンブリ | E2762-506 | 1台 | 122850 | 122850 | 2005-08-03 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
高性能電子式冷却器 | C4877 | 1台 | 458640 | 458640 | 2005-08-03 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
3kv出力ベンチトップ型高圧電源 | C4840 | 1台 | 212625 | 212625 | 2005-08-03 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
フォトカウンティングユニット | C3866 | 1台 | 113400 | 113400 | 2005-08-03 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
カウンティングユニット | C8855 | 1台 | 283500 | 283500 | 2005-08-03 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
卓上型温度調整器 |  | 1台 | 126000 | 126000 | 2005-08-05 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
暗箱 | 600×600×450 | 1台 | 233730 | 233730 | 2005-08-19 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
マイクロシリンジポンプ | AK-0569-050 | 1台 | 113400 | 113400 | 2005-09-05 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
マイクロシリンジポンプ(コントローラー) | AK-0569-060 | 1台 | 122850 | 122850 | 2005-09-05 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
低温恒温水槽 | NCB-2600 | 1台 | 330750 | 330750 | 2005-09-16 | 国立大学法人九州大学コラボステーションⅡ606号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
ポータブル書画カメラ | ELMO P30 | 1式 | 292740 | 292740 | 2005-11-14 | 国立大学法人九州大学システム生命学府棟（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
パーソナルコンピュータ | Dell Precdision470 | 1台 | 348941 | 348941 | 2005-11-15 | 国立大学法人九州大学農学部6号館3階310号室（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
分子モデリング・シュミレーション解析装置 | Optiplex GX520 HC518 | 1台 | 105000 | 105000 | 2005-12-05 | 国立大学法人九州大学総合研究棟2F802号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
分子モデリング・シュミレーション解析装置 | Dell Precision670 R8610 | 1台 | 598500 | 598500 | 2005-12-05 | 国立大学法人九州大学総合研究棟2F802号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
分子モデリング・シュミレーション解析装置 | 分子動力学計算ポート MDGRAPE-3 | 1個 | 1260000 | 1260000 | 2005-12-16 | 国立大学法人九州大学総合研究棟2F802号室(福岡市東区馬出三丁目1番1号) | C | 修理不能
カメラ、PC入力切替器 | VSXPeople+Content | 1式 | 281715 | 281715 | 2006-02-03 | 国立大学法人九州大学システム生命学府棟（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
カメラユニット | Polycom VSX7000S | 1台 | 945000 | 945000 | 2006-02-01 | 国立大学法人九州大学システム生命学府棟（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
カメラユニット | Polycom VSX7000S | 1式 | 942900 | 942900 | 2006-12-19 | 国立大学法人九州大学システム生命科学府棟2階ｾﾐﾅｰ室3（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
カメラ・PC入力切替器 | VSX People+Content | 1式 | 292950 | 292950 | 2006-12-27 | 国立大学法人九州大学システム生命科学府棟2階ｾﾐﾅｰ室3（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
ポータブル書画カメラ | ELMO書画カメラ P30A | 1式 | 255150 | 255150 | 2006-12-05 | 国立大学法人九州大学システム生命科学府棟2階ｾﾐﾅｰ室3（福岡市東区箱崎六丁目10番1号） | C | 修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(理化学研究所1290)
平成29年12月6日
大臣官房会計課管理班
「電子ビームの高輝度化・単色化に関する要素技術の開発(試料ステージの超安定化に関する研究)」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「電子ビームの高輝度化・単色化に関する要素技術の開発(試料ステージの超安定化に関する研究)」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1290)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
電子ビームの高輝度化・単色化に関する要素技術の開発(試料ステージの超安定化に関する研究)
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
顕微解析システム | VK-9710 | 1式 | 15498000 | 15498000 | 2007/1/29 | 〒350-0395埼玉県比企郡鳩山町赤沼2520番地 | C | 制御部の故障により使用できず、修理には多額の費用が発生する。陳腐化もしており、修理できたとしても使用できない。
高性能電源評価用低温恒温槽 |  | 1式 | 4721365 | 4721365 | 2007/3/15 | 〒350-0395埼玉県比企郡鳩山町赤沼2520番地 | C | 温度調整機能の不具合により使用できない。陳腐化も激しく、後継装置により本装置の機能は補完されているため、所内リサイクル掲示を行い有効活用を図ったが希望がなかった。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(理化学研究所1291)
平成29年12月8日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1291)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
自動炭酸ガス細胞培養装置 | NH5440-R S/№30311444 | 1式 | 2173500 | 2173500 | 2004.2.27 | 理化学研究所/神戸 発生・再生研究棟C棟（北研究棟 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | 庫内ファン回転部の故障により使用できない。メーカにおいて保守サポートも終了（既に部品の供給がない）しており、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(理化学研究所1292)
平成29年12月8日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1292)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マイクロプレート自動分注装置 | （シングルセル）/ﾏｲｸﾛｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ925A №160H3J001 | 1式 | 26953537 | 26953537 | 2004.1.30 | 理化学研究所/神戸 発生・再生研究棟C棟 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | A | 導入から13年が経過し、機器の仕様が現在の研究に適さなくなったことと、将来的にも使用の見込みがないため、理研内でリサイクル希望を募った。既にメーカーのサポートも終了しており、利用希望がなかった。また、大型機器で、研究室の設置場所においても支障がある。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理科学研究所1293）
平成30年3月22日
大臣官房会計課管理班
「分子イメージング研究プログラム（創薬候補物質探索拠点）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「分子イメージング研究プログラム（創薬候補物質探索拠点）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成29年11月8日～平成29年11月19日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1293)
平成29年11月8日
処分予定物品一覧表
【事業名】
分子イメージング研究プログラム（創薬候補物質探索拠点）
【購入等希望登録書提出期限】
平成29年11月19日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
耐食小型油回転式真空ポンプ | GCD-136X | 1式 | 259140 | 259140 | 2006/03/13 | 理化学研究所/岐阜大医学部本部棟 | C | 真空状態が保てず減圧できない。 老朽化が進んでいるため、修理は 困難。
C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。