## 結果(物質・材料研究機構1576)
平成30年3月22日
大臣官房会計課管理班
「若手国際研究拠点事業」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「若手国際研究拠点事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(物質・材料研究機構1576)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手国際研究拠点事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超純水ユニット |  | 5 | 900000 | 4500000 | 2004-03-19 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 経年劣化により故障頻度が高い。またメーカーの部品供給終了も決定している。
純水製造装置 | 日本ﾐﾘﾎﾟｱ社製 ･純水製造装置ｼｽﾃﾑ（ELIX-UV100） ･SDS350ﾕﾆｯﾄ | 1 | 3675000 | 3675000 | 2004-03-22 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 経年劣化により故障頻度が高い。
定温恒温装置 | ﾔﾏﾄ科学株式会社 ･定温恒温器（DNF400Z） ･専用架台（OTN42） ･ｸﾘｰﾝｵｰﾌﾞﾝ（DE400Z） | 1 | 1866900 | 1866900 | 2004-03-25 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 経年劣化により故障頻度が高い。
ﾏｽｸｱﾗｲﾅ装置 | 株式会社ﾅﾉﾃｯｸ製（PA400KN） | 1 | 12484500 | 12484500 | 2004-03-31 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 陳腐化及び経年劣化による故障が多発する。
ﾚｼﾞｽﾄ塗布および保冷装置 | ﾔﾏﾄ科学株式会社 ・ｽﾋﾟﾝｺｰﾀｰ(1H-D7-Z) ・ﾌﾘｰｻﾞｰ（R-30FS-Z） ・ｱｲｽｼｬﾄﾙﾃﾞｨｽﾞ | 1 | 1565340 | 1565340 | 2004-03-31 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 経年劣化により故障頻度が高い。
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 松下電器製（Let's Note CF-W2B21AXR） | 1 | 249900 | 249900 | 2004-02-27 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 経年劣化により陳腐化している。またOSはWindows XPであり、サポートが終了している。
ｺﾋﾟｰ黒板 | ｺｸﾖ製（BB-VR436PC） | 1 | 197400 | 197400 | 2003-10-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 経年劣化により黒板の内容を印刷するプリンターの故障が多発する。
ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ | EPSON製（ELP-720） | 1 | 354900 | 354900 | 2003-10-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | Ｃ | 経年劣化により陳腐化しておあり不具合発生の頻度が高い。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(大阪大学1634）
平成30年2月27日
大臣官房会計課管理班
「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1634)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
感染症研究国際ネットワーク推進プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾐﾘｾﾙｰERS 電極付 | ﾐﾘﾎﾟｱMERS000001 | 1 | 163485 | 163485 | 2008-03-27 | ﾀｲ拠点8F 実験室A （ﾀｲ王国ﾉﾝﾀﾌﾞﾘ） | C | 老朽化による調節基盤の故障のため使用不可。仕様が古く、修理費用が高額となるため。
電気泳動装置 | ｱﾄｰMulti/Submerge | 1 | 106230 | 106230 | 2006-02-16 | ﾀｲ拠点7F 共同実験室 （ﾀｲ王国ﾉﾝﾀﾌﾞﾘ） | C | 老朽化による泳動槽の破損のため使用不可。仕様が古く、修理費用が高額となるため。
卓上ﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ遠心機 | ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ MiniSpin | 1 | 181210 | 181210 | 2006-06-20 | ﾀｲ拠点8F 共同実験室 （ﾀｲ王国ﾉﾝﾀﾌﾞﾘ） | C | 老朽化によるﾓｰﾀｰの故障び異音のため使用不可。仕様が古く、修理費用が高額となるため。
ｱﾙﾐﾊﾞｽﾌﾞﾛｯｸ恒温槽 | 小池精密MB-2L | 1 | 146628 | 146628 | 2006-06-20 | ﾀｲ拠点8F 共同実験室 （ﾀｲ王国ﾉﾝﾀﾌﾞﾘ） | C | 老朽化によるｻｰﾓｽﾀｯﾄの故障のため使用不可。また、製造中止のため部品がなく修理不可能であるため。
ｲﾑﾉｳｫｯｼｭ12 | ﾇﾝｸ470175 | 1 | 160924 | 160924 | 2006-06-20 | ﾀｲ拠点8F 共同実験室 （ﾀｲ王国ﾉﾝﾀﾌﾞﾘ） | C | 老朽化によるﾉｽﾞﾙの破損のため使用不可。また、製造中止のため部品がなく修理不可能であるため。
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | NEC PC-LC900LG | 1 | 224700 | 224700 | 2008-04-11 | ﾀｲ拠点6F 部員室 | C | 老朽化によるﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの故障のため使用不可。仕様が古く、修理費用が高額となるため。
ｻｰﾏﾙｻｲｸﾗｰｼﾞｰﾝｱﾄﾗｽ | G02 | 1 | 430500 | 430500 | 2013-01-10 | ﾀｲ研究拠点 RCC （ﾀｲ王国ﾉﾝﾀﾌﾞﾘ） | C | 老朽化による基盤の故障のため使用不可。仕様が古く、修理費用が高額となるため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（農業・食品産業技術総合研究機構1635）
平成30年3月1日
大臣官房会計課管理班
平成14年度～平成18年度 科学振興調整費「天敵ダニの行動変異の解明と利用法の開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成14年度～平成18年度 科学振興調整費「天敵ダニの行動変異の解明と利用法の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(農業・食品産業技術総合研究機構1635)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成14年度～平成18年度 科学振興調整費「天敵ダニの行動変異の解明と利用法の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
インキュベーター | 東京理化 ・型式：FLI-301NH ・本体：720幅×750奥行×1810高さ ・使用温度範囲：＋4～+50℃ ・照度範囲：0～25000lx ・湿度制御範囲：50～90RH ・重量：250kg ・電源：AC100V, 22A | 1 | 2385600 | 2385600 | 2002-10-29 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物機能利用研究部門（茨城県つくば市大わし１－２） | C
超低温フリーザー | サンヨー ・型式：MDF-U50V ・本体：770幅×875奥行×1990高さ ・有効内容積：519L ・冷却性能：-20～-85℃ ・重量：299kg ・電源：三相200V | 1 | 1822800 | 1822800 | 2003-12-26 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物機能利用研究部門（茨城県つくば市大わし１－２） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(大阪大学1636）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
平成23年度「先導的研究等の推進 ナノスピントロニクスのデザインと創製」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成23年度「先導的研究等の推進 ナノスピントロニクスのデザインと創製」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1636)
平成30年1月29日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成23年度 先導的研究等の推進 ナノスピントロニクスのデザインと創製
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ファイルサーバー | CFS3U-P4(32)M10 | 1台 | 434700 | 434700 | 2005-01-11 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ラックマウントコンソール | CTB | 1台 | 219996 | 219996 | 2005-01-13 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
システムラック | GC-C2000 | 1台 | 378000 | 378000 | 2005-01-13 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ディスプレイ | AppleCinema Display20 FTP | 1台 | 103761 | 103761 | 2005-02-02 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
パソコン | Z0AC PowerMacG5 Dual2.5GHz-Japan | 1台 | 425061 | 425061 | 2005-02-14 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
クラスタエレメント | Tsumuji2R1-P4D7(34)L-30Ⅱ/M20 | 1台 | 231525 | 231525 | 2005-02-15 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
スペアエレメント | Tsumuji2R1-P4D7-M20 | 1台 | 170100 | 170100 | 2005-02-15 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
クラスタエレメント | Tsumuji2R1-P4D7(34)L-30H/M2O | 26台 | 231525 | 6019650 | 2005-01-13 | 国立大学法人大阪大学理学研究科H605 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 本体の電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪大学1637）
平成30年2月28日
大臣官房会計課管理班
委託研究「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 生体ゆらぎに学ぶ知的人工物と情報システム」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
委託研究「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 生体ゆらぎに学ぶ知的人工物と情報システム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1637)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 生体ゆらぎに学ぶ知的人工物と情報システム」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
振とう・撹拌装置 | ㈱タイテック NR-3 | 1 | 189000 | 189000 | 2007-06-14 | 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科B706（大阪府吹田市山田丘1-5） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、また現在行っている研究に 使用するには性能が不足するため。
バイオメディカルフリーザ | 三洋電機㈱ MDF-U338 | 1 | 218400 | 218400 | 2007-06-19 | 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科B701（大阪府吹田市山田丘1-5） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、また現在行っている研究に 使用するには性能が不足するため。
研究用保冷庫 | 三洋電機㈱ MPR-720R | 1 | 663600 | 663600 | 2007-06-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科B707（大阪府吹田市山田丘1-5） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、また現在行っている研究に 使用するには性能が不足するため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪大学1638）
平成30年3月1日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1638)
平成30年1月29日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ワークステーション | TSUMUJI2-R4R（25）L-13 W50×D80×H5 | 4 | 212625 | 850500 | 2003-01-15 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
パソコン | アップル M8573J/A | 1 | 178395 | 178395 | 2003-01-16 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-15 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-16 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-17 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-18 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-19 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-20 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-21 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-22 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-23 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-24 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-25 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-26 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-27 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-28 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-29 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-30 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-31 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-32 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-33 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-34 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-35 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-36 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-37 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-39 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-40 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-41 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-42 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-43 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R1-R4R（30）L-44 W50×D80×H5 | 1 | 340200 | 340200 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R2-R4R（30）L-15 W50×D80×H5 | 1 | 311850 | 311850 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ワークステーション | TSUMUJI2R2-R4R（30）L-16 W50×D80×H5 | 1 | 311850 | 311850 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ＲＡＩＤ装置 | NR560G2UATA | 1 | 765450 | 765450 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
システムラック | GC-C2000 | 1 | 406350 | 406350 | 2003-02-19 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
パーソナルコンピュータ | TSUMUJI2-P4D7(30)L22/M10 | 4 | 212625 | 850500 | 2003-10-10 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
ナノ構造輸送現象シミュレーション装置 1式 |  | 1 | 9977688 | 9977688 | 2003-02-27 | 国立大学法人大阪大学理学部 (大阪府豊中市待兼山町1-1) | C | 電源が入らないため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（富山県朝日町1695）
平成30年2月27日
大臣官房会計課管理班
「平成24年度実践的防災教育総合支援事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成24年度実践的防災教育総合支援事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(富山県朝日町1695)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２４年度実践的防災教育総合支援事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
緊急地震速報受信装置 | 地震の見張り番plusone(JMB-H1) | 1 | 230000 | 230000 | 2012-10-05 | 朝日町立さみさと小学校 (富山県下新川郡朝日町1133) | A | 修理不要
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（東京大学1696）
平成30年2月27日
大臣官房会計課管理班
「東京大学の試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「東京大学の試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(東京大学1696)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
東京大学の試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | CF－18KW1AXS | 1 | 321420 | 321420 | 2006-12-12 | 東京大学生産技術研究所 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪大学1698）
平成30年3月1日
大臣官房会計課管理班
「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1698)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
感染症研究国際ネットワーク推進プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
純水装置 | Yamato WEX10-SUS-S | 1式 | 4818335 | 4818335 | 2006-06-20 | ﾀｲ拠点8F 共同実験室 （ﾀｲ王国ﾉﾝﾀﾌﾞﾘ） | C | 老朽化によるアーム部の破損のため使用不可。また、製造中止のため部品がなく修理不可能であるため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（東京大学1731）
平成30年2月27日
大臣官房会計課管理班
「生体内分子動的可視化センサー分子の開発と応用」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「生体内分子動的可視化センサー分子の開発と応用」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(東京大学1731)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
「生体内分子動的可視化センサー分子の開発と応用」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マイクロシリンジポンプ | 型式：IC-3100 AK0570020 本体：W230×D160×H100mm 重量2kg | 1 | 223125 | 223125 | 2004-11-24 | 東京大学 東京都文京区本郷７－３－１ | C | 重度の故障であり、10年以上前の製品であるため部品の調達が困難
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所1732）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1732)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
PLATHOME TRUS-G21 他6 |  | 1式 | 646065 | 646065 | 2002. 6.27 | 横浜/中央研究棟(横浜) 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できず、サポートも終了している。Red Hat Enterprise Linux 3をOSとして使用している機器で、2014年1月30日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
タンパク質Ｘ線構造解析計算用PCクラスター |  | 1式 | 8526000 | 8526000 | 2004. 2.25 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟(横浜) 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できず、サポートも終了している。Red Hat Enterprise Linux 3をOSとして使用している機器で、2014年1月30日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
Ｘ線結晶構造解析用ストレージシステム | ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ | 1式 | 7029008 | 7029008 | 2004. 3.19 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟(横浜) 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できず、サポートも終了している。Red Hat Enterprise Linux 3をOSとして使用している機器で、2014年1月30日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
Ｘ線結晶構造解析用ストレージシステム | 大容量ﾃﾞｨｽｸ装置 | 1式 | 4285312 | 4285312 | 2004. 3.19 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟(横浜) 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できず、サポートも終了している。Red Hat Enterprise Linux 3をOSとして使用している機器で、2014年1月30日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
Ｘ線結晶構造解析用ストレージシステム | 無停電電源装置 | 1式 | 237897 | 237897 | 2004. 3.19 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟(横浜) 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | バッテリー切れの為使用不能。使用開始後10年以上経過しており、本体の耐用年数を超えている。サポートも終了しており、そのまま使用を続けると事故につながる危険性がある。
X線結晶構造解析用ストレージシステム用増設ディスク |  | 1式 | 6720000 | 6720000 | 2005. 8.31 | 理化学研究所/横浜/横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できず、サポートも終了している。Red Hat Enterprise Linux 3をOSとして使用している機器で、2014年1月30日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。
X線結晶構造解析用ストレージシステム用増設ディスクⅡ |  | 1式 | 12799500 | 12799500 | 2006. 6.30 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟(横浜) 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 電源ユニットが壊れ起動できず、サポートも終了している。Red Hat Enterprise Linux 3をOSとして使用している機器で、2014年1月30日サポート終了に伴い、セキュリティの脆弱性が多大になり、安全性の確保ができない。.
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所1733）
平成30年3月1日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1733)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温槽/ULT-1386-3型 |  | 1式 | 1596000 | 1596000 | 2004. 2.27 | 理化学研究所/神戸 発生・再生研究棟C棟（北研究棟 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | B | 1次、2次の両冷凍装置の故障により温度が上昇が見られる。そのため、新規の低消費電力、ノンフロン対応の低温冷凍庫に更新するため、返納を希望する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所1734）
平成30年3月1日
大臣官房会計課管理班
「高難度タンパク質をターゲットとした放射光X線結晶構造解析技術の開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「高難度タンパク質をターゲットとした放射光X線結晶構造解析技術の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1734)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
高難度タンパク質をターゲットとした放射光X線結晶構造解析技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
制御ｼｽﾃﾑ用ｸﾗｽﾀｰｽﾄﾚｰｼﾞ | IsilonIQ 1920X | 1式 | 2426494 | 2426494 | 2010-03-26 | 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 | C | クラスター型ストレージとしての書き込み性能の陳腐化に加え、製造元によるサポートも終了しており安全性が確保できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（慶應義塾1735）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
「平成14～16年度 大都市大震災軽減化特別プロジェクト」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成14～16年度 大都市大震災軽減化特別プロジェクト」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(慶應義塾1735)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成14～16年度 大都市大震災軽減化特別プロジェクト
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
シェイプテープセンサ | SI1280 | 1 | 1,192,800 | 1,192,800 | H16.12.17 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（京都大学1736）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1736)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超純水製造システムＤｉｒｅｃｔＱシステム本体 | ミリポア製ＺＤＱＡ000ＫＴ | 1 | 510300 | 510300 | 2004-02-06 | 国立大学法人京都大学医学部（京都市左京区吉田近衛町） | C | 長年の使用による劣化と機能不調を生じ、加えて修理部品の生産が終了し、修理・部品交換ができないため。
ＩＢＭパソコン | ＶｅｔＶｉｓｔａ ６２９０－１２Ｊ | 1 | 151725 | 151725 | 2003-03-13 | 国立大学法人京都大学工学部（京都市西京区京都大学桂） | C | 長年の使用による劣化と機能不調を生じ、加えて修理部品の生産が終了し、修理・部品交換ができないため。
ＰＣ | ｉｎｔｅｌ社製Ｐｅｎｔｉｕｍ４（３．２ＧＨｚ） | 1 | 323400 | 323400 | 2004-01-09 | 国立大学法人京都大学工学部（京都市西京区京都大学桂） | C | 長年の使用による劣化と機能不調を生じ、加えて修理部品の生産が終了し、修理・部品交換ができないため。
金属用ラボカッター | ＭＣ－１２２ | 1 | 535500 | 535500 | 2001-07-03 | 国立大学法人京都大学工学部（京都市西京区京都大学桂） | C | 長年の使用による劣化と機能不調を生じ、加えて修理部品の生産が終了し、修理・部品交換ができないため。
動ひずみ計 | ＤＰＭ－７１１Ｂ | 1 | 231000 | 231000 | 2001-10-24 | 国立大学法人京都大学工学部（京都市西京区京都大学桂） | C | 長年の使用による劣化と機能不調を生じ、加えて修理部品の生産が終了し、修理・部品交換ができないため。
静置式オートクレーブ | 日東高圧㈱製ＮＵ－１型 | 1 | 1810147 | 1810147 | 2002-01-11 | 国立大学法人京都大学工学部（京都市西京区京都大学桂） | C | 長年の使用による劣化と機能不調を生じ、加えて修理部品の生産が終了し、修理・部品交換ができないため。
デジタルビデオカメラ | ソニーＤＣＲ－ＴＲＶ５０ | 1 | 167790 | 167790 | 2002-03-15 | 国立大学法人京都大学工学部（京都市西京区京都大学桂） | C | 長年の使用による劣化と機能不調を生じ、加えて修理部品の生産が終了し、修理・部品交換ができないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（東北工業大学1737）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
「昭和62年度 科学技術委託費 太平洋における大気・海洋変動と気候変動に関する国際共同研究」「平成5～9年度 科学技術総合研究費 極限センシングのための全固体レーザ技術に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「昭和62年度 科学技術委託費 太平洋における大気・海洋変動と気候変動に関する国際共同研究」「平成5～9年度 科学技術総合研究費 極限センシングのための全固体レーザ技術に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(東北工業大学1737)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
昭和62年度 科学技術委託費 太平洋における大気・海洋変動と気候変動に関する国際共同研究
平成5～9年度 科学技術総合研究費 極限センシングのための全固体レーザ技術に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
冷却一次元 アレディテクター | MSR-512 | 1式 | 3500000 | 3500000 | 1988-03-24 | 仙台市太白区 八木山香澄町35-1 | C | 本体損傷のため修理不能
磁気テープ装置 | 記録方式9トラック 記憶容量 MBYTE,MS-DOS /アンリツ社製/DMT-2020N2 | 1式 | 2546000 | 2546000 | 1990-02-08 | 仙台市太白区 八木山香澄町35-1 | C | 本体損傷のため修理不能
マルチチャンネル アナライザー | 浜松ホトニクス社製 /PMA-001B | 1式 | 4648000 | 4648000 | 1989-03-22 | 仙台市太白区 八木山香澄町35-1 | C | 経年劣化し、部品の製造が終了しているため修理不能
プレーン・サーフェス /干渉計 | TECNICAL, OPTICAL社製/MODEL:FPI-25 | 1式 | 4050000 | 4050000 | 1989-03-27 | 仙台市太白区 八木山香澄町35-1 | C | 本体損傷のため修理不能
高速画像処理装置 | CPU-80386 | 1式 | 3100000 | 3100000 | 1991-02-25 | 仙台市太白区 八木山香澄町35-1 | C | 本体損傷のため修理不能
高安定光送信機試作 | 分解能0/0625μｍ 可動範囲±10mm DCサーモモーター他 | 1式 | 3375000 | 3375000 | 1998-03-05 | 仙台市太白区 八木山香澄町35-1 | C | 本体損傷のため修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（京都大学1739）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1739)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン本体 | Ｍ７７１０ＪＰｏｗｅｒＢｏｏｋＧ４ | 1 | 409500 | 409500 | 2001-05-16 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＡｐｐＩｅＭＢ４５１Ｊ／Ａ ＰｏｗｅｒＭａｃＧ４ | 1 | 352800 | 352800 | 2001-05-08 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＡｐｐＩｅＰｏｗｅｒＢｏｏｋＧ４／７３３ | 1 | 367500 | 367500 | 2001-11-07 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | オリジナルキットＡＭＰＨＩＳＶＡＬＵＦ | 1 | 161805 | 161805 | 2001-10-15 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | オリジナルキットＡＭＰＨＩＳＶＡＬＵＦ | 1 | 161805 | 161805 | 2001-10-15 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | アップルパワーブックＧ４ ６６７／１０２４／４８Ｇ／ＣＯＭＢＯ | 1 | 446250 | 446250 | 2002-01-18 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | アップルコンピュータ ＳｕｐｅｒＤｒｉｖｅｉＭＣ | 1 | 254100 | 254100 | 2002-02-25 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＡｐｐＩｅＰｏｗｅｒＭａｃＧ４Ｍ８６６６Ｊ／Ａ | 1 | 304080 | 304080 | 2002-03-15 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | アップルＰｏｗｅｒＢｏｏｋＧ４ ８００ＭＨＺＺ０４ＹＯＯＺＫ４ | 1 | 515340 | 515340 | 2002-05-31 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＡｐｐＩｅＰｏｗｅｒＭａｃＧ４ ８００ＭＨＺ ＦＡＳＴ | 1 | 199290 | 199290 | 2002-06-04 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＡｐｐＩｅＰｏｗｅｒＢｏｏｋＧ４／Ｆａｓｔｅｓｔエデュケーション | 1 | 378850 | 378850 | 2003-01-10 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＡｐｐＩｅ Ｍ８８６１Ｊ／Ａ | 1 | 167790 | 167790 | 2003-01-30 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＩＭａｃ Ｍ８９３５ＪＡ１７インチ | 1 | 230790 | 230790 | 2003-02-14 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | ＩＭａｃ Ｍ８９３５ＪＡ１７インチ | 1 | 230790 | 230790 | 2003-02-14 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
パソコン | 東芝ＰＡ－Ｇ７／Ｕ２４ＰＤＤＮＤｙｎａＢｏｏｋＧ７ | 1 | 354900 | 354900 | 2003-02-14 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
液晶モニター | 日本サムスン１７０Ｔ １７型高精細 | 1 | 121800 | 121800 | 2001-04-20 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
液晶モニター | 日本サムスン１７０Ｔ １７型高精細 | 1 | 121800 | 121800 | 2001-04-20 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
液晶カラーディスプレイ | ナナオＬ７７１ １９．６型 | 1 | 356790 | 356790 | 2001-04-18 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
液晶ディスプレイ | ソニーＳＤＭ－８１ １８ｉｎ | 1 | 140700 | 140700 | 2001-11-21 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
液晶ディスプレイ | ＡｐｐＩｅＣｉｎｅｍａＤｉｓＰＩａｙＭ８０５８Ｊ／Ａ | 1 | 310800 | 310800 | 2002-03-15 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
DVDレコーダー | ＰａｎａｓｏｎｉｃＤＭＲ－Ｅ９０ＨＨＤＤａｎｄＤＶＤ | 1 | 134190 | 134190 | 2003-03-13 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
小型冷却遠心機 | エッペン ５４１５Ｒ | 1 | 325500 | 325500 | 2001-11-08 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
小型冷却遠心機 | エッペン ５４１６Ｒ | 1 | 325500 | 325500 | 2002-02-01 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
走査型プローブ顕微鏡システム一式 |  | 1 | 14837550 | 14837550 | 2001-11-20 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
プラスデータプロジェクタ | Ｕ３－１１００Ｚ | 1 | 491400 | 491400 | 2002-01-24 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
デジタルビデオカメラレコーダー | ソニーＤＣＲ－ＰＣ１２０液晶モニタ搭載 | 1 | 167790 | 167790 | 2002-02-12 | 国立大学法人京都大学理学部（京都市左京区北白川追分町） | C | メーカーによる修理サービスが終了したとのことで修理不能のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪大学1765）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
「関西広域バイオメディカルクラスター構想（大阪北部（彩都）地域）に伴い研究委託業務 国際バリューチェインによる創薬ターゲットタンパク質の阻害剤開発プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「関西広域バイオメディカルクラスター構想（大阪北部（彩都）地域）に伴い研究委託業務 国際バリューチェインによる創薬ターゲットタンパク質の阻害剤開発プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(大阪大学1765)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
関西広域バイオメディカルクラスター構想（大阪北部（彩都）地域）に伴い研究委託業務 国際バリューチェインによる創薬ターゲットタンパク質の阻害剤開発プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾝ･ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | バイオテック製 型番：Mini-Gene LD-1 8chノーマル仕様 | 1式 | 1181250 | 1181250 | 2008-06-27 | 大阪大学大学院工学研究科（大阪府吹田市山田丘２－１） | C | コントローラが故障し使用することができない。メーカーのメンテナンスが終了しているため修理不能。
ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝ･ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ･ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | バイオテック製 型番：EDR-384SII 寸法：W330×D290×H330mm 重量：約14Kg（本体のみ、シリンダー/ヘッドは含みません） | 1式 | 3024000 | 3024000 | 2008-07-24 | 大阪大学大学院工学研究科（大阪府吹田市山田丘２－１） | C | コントローラが故障し使用することができない。メーカーのメンテナンスが終了しているため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（京都大学1799）
平成30年3月5日
大臣官房会計課管理班
平成22～24年度 再生医療の実現化プロジェクト 課題名「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成22～24年度 再生医療の実現化プロジェクト 課題名「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(京都大学1799)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22～24年度 再生医療の実現化プロジェクト 課題名「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
コールターカウンター | 米国ベックマン・コールター社製 Ｚ－２（デュアル）レーザープリンター付３９４１０４ | 1式 | 2938950 | 2938950 | 2009-03-23 | 京都大学 iPS細胞研究所南部総合研究所1号館B12室（京都市左京区聖護院川原町53） | C | 28受文科会第768号 平成28年10月26日
ゲル撮影システム キャンペーンプリントグラフ２ | アトー株式会社製 ＡＥ－６９３２ＣＰ－２ | 1式 | 1006950 | 1006950 | 2010-03-25 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟B203W室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 28受文科会第768号 平成28年10月26日
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所1800）
平成30年3月1日
大臣官房会計課管理班
「創薬候補物質探索拠点」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「創薬候補物質探索拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1800)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
創薬候補物質探索拠点
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
設計創薬保存機器 冷凍庫 | SANYO MDF-236X | １式 | 150781 | 150781 | 2006/11/15 | 神戸市中央区港島南町6-7-3 | C | 冷却機能の故障により使用ができない。メーカーのサポートも終了しており、修理が不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所1801）
平成30年3月6日
大臣官房会計課管理班
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1801)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
冷凍冷蔵庫 | HRF-75ST | 1式 | 714000 | 714000 | 2002.12.27 | 理化学研究所 筑波研究所 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 温度が安定しないため、霜が付きやすい。霜取り時は、温度が上昇してしまい、細胞増殖に影響をきたす。温度上昇を抑えるための措置は難しいため継続した使用は困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。
Note on I11: 返納物品の状況や故障している場合は、故障箇所を記入して下さい。

## 結果（理化学研究所1802）
平成30年2月27日
大臣官房会計課管理班
「アレルギー予防治療技術の研究開発」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「アレルギー予防治療技術の研究開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1802)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
アレルギー予防治療技術の研究開発
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液体クロマトグラフ装置 | ・ポンプ L2100形 ・ポンプ L2100形 ・UV検出器 L-2400形 ・ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝ L2300形 ・ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗ L-2200形 | 1式 | 3192000 | 3192000 | 20030227 | 所外保管/所外 千葉大学内理研 | C | ポンプに付いている脱気装置（デガッサー）の故障により、流路内の酸素溶解量が多くなりノイズやベースラインの変動が大幅に増大し、検出への悪影響がでている。パーツの在庫がなく、修理が不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所1803）
平成30年2月27日
大臣官房会計課管理班
「ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1803)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザ | 三洋電機社製 MDF-794 | 1式 | 2297155 | 2297155 | 2011/3/28 | 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 低温側冷凍回路不良のため設定温度にならず、細胞増殖に影響をきたす。継続した使用は困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。
Note on I11: 返納物品の状況や故障している場合は、故障箇所を記入して下さい。

## 結果（理化学研究所1804）
平成30年2月27日
大臣官房会計課管理班
「疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化（体制整備と解析の加速化）」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化（体制整備と解析の加速化）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年1月29日～平成30年2月9日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表(理化学研究所1804)
2018-01-29
処分予定物品一覧表
【事業名】
疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化（体制整備と解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年2月9日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Power Vault 220S | DELL社製 Power Vault 220S ・W45×D51×H14 ㎝ 33㎏ ・600W 10A/100V | 1個 | 804631 | 804631 | 2003.12.10 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 長期使用により機能の劣化が著しく、修理部品の調達が困難であるためメーカーの保守サポートが得られず使用できない。
OptiPlex GX270 <スモールデスクトップ> | DELL社製 OptiPlex GX270 スモールデスクトップ型ＰＣ W108×H390×D431mm | 1台 | 245490 | 245490 | 2003. 9.30 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 取得後14年を経過し、ＯＳ、ハードディスク等の性能が劣化しおり、メーカーの保守サポート期間が終了しているため、正常かつ安全に使用できない。
エプソン レーザープリンタ LP-9600S | エプソン社製 コンソール型ページプリンタ LP-9600S ・半導体レーザービーム走査＋乾式電子写真方式 ・W642×D523×H486 ㎜ 42㎏ 本体のみ ・修理対応期限：2012年3月31日 | 1台 | 466421 | 466421 | 2003.10.24 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 経年劣化による各部の損耗が著しく正常に作動せず使用できない。部品調達が不可能であり修理不能である。
Inspiron1100-P4 | DELL社製 Inspiron 1100-P4 ノートＰＣ | 1式 | 380934 | 380934 | 2003.10.24 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 取得後14年を経過し、ＯＳ、ハードディスク等の性能が劣化しおり、メーカーの保守サポート期間が終了しているため、正常かつ安全に使用できない。
OptiPlex GX260 ｽﾓｰﾙﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ | DELL社製 OptiPlex GX260 スモールデスクトップ型ＰＣ W390×H108×D431mm | 1式 | 260843 | 260843 | 2003.10.31 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 取得後14年を経過し、ＯＳ、ハードディスク等の性能が劣化しおり、メーカーの保守サポート期間が終了しているため、正常かつ安全に使用できない。
ThinkPad X31 PCカスタマイズモデル | IBM社製 ThinkPad X31 ノートＰＣ | 1式 | 296250 | 296250 | 2003.10.31 | 理化学研究所/東大医科研 遺伝子多型（医科研） 東京都港区白金台4-6-1 | C | 取得後14年を経過し、ＯＳ、ハードディスク等の性能が劣化しおり、メーカーの保守サポート期間が終了しているため、正常かつ安全に使用できない。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。