## 結果（京都大学2269）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（京都大学2269）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
HP デジタルプロジェクター | SB21 | 1 | 273000 | 273000 | 2003-02-25 | 国立大学法人京都大学生存圏研究所 （京都府宇治市五ヶ庄） | C | 電源を入れると異常に発熱し通常使用不能。後継機発売に伴いメーカーサポート終了の為、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所2295）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
「植物の環境応答と形態形成の相互調節ネットワークの解明に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「植物の環境応答と形態形成の相互調節ネットワークの解明に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所2295）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
植物の環境応答と形態形成の相互調節ネットワークの解明に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ・ｲﾅｰﾄｼｽﾃﾑ | 島津 LC-10Ai型 | 1式 | 3496500 | 3496500 | 9.11.26 | 理化学研究所 （埼玉県和光市広沢２-１） | C | 連結部分の故障により使用できない。システムコントローラーSCL-10Aの保守サポートも終了している(2005年7月)。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（東北大学2297）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
「平成15～19年度科学技術振興調整費 先進医工学研究拠点形成」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成15～19年度科学技術振興調整費 先進医工学研究拠点形成」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東北大学2297）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成15～19年度科学技術振興調整費 先進医工学研究拠点形成
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多本架遠心機 | LX-120 | 1 | 865200 | 865200 | 2004-06-17 | 国立大学法人東北大学 医学部・医学系研究科 医学部1号館3F (宮城県仙台市青葉区星陵町2-1) | C | 内部基盤等の故障により使用不能。メーカーによる製造・販売が終了しており修理不可能。
記録計 | 1386型用 | 1 | 107100 | 107100 | 2004-06-10 | 国立大学法人東北大学 医学部・医学系研究科 医学部1号館3F (宮城県仙台市青葉区星陵町2-1) | C | 当該物品及び本体(フリーザー)が故障しており、本体及び当該部品共に製造販売が終了しているため修理不能。また、本体からの取り外しも不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（理化学研究所2302）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所2302）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
実体顕微鏡＆ｌｔ；SZX12-1131＆ｇｔ； (オリンパス株）（実体顕微鏡 実体顕微鏡） |  | 2式 | 644408 | 1288816 | 20030227 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
生体高分子精製装置 |  | 1式 | 7665000 | 7665000 | 20030131 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
ソフトRSA製ACE/Server |  | 1式 | 660891 | 660891 | 20030131 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
SGI Octane2 CPU アップグレード |  | 1式 | 1424010 | 1424010 | 20030131 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
デュワー瓶ラックシステム |  | 1個 | 365925 | 365925 | 20030131 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
液体窒素容器 |  | １缶 | 178500 | 178500 | 20030131 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
ネットワーク機器 |  | 1式 | 430500 | 430500 | 20021031 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
VPN3005 コンセントレータ |  | 1式 | 409500 | 409500 | 20030131 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
液体窒素運搬容器 |  | 1式 | 168000 | 168000 | 20020627 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
ペリスタルティックポンプ |  | 1式 | 325500 | 325500 | 20020717 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
マイクロスターラー(48穴、72穴共用）「MAGROBO」 |  | ７台 | 315000 | 2205000 | 20020930 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
液体窒素保存容器 他 |  | 1式 | 299250 | 299250 | 20021122 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
生物試料移動運搬用液体窒素容器ドライシッパーボイジャー５ |  | 1式 | 169575 | 169575 | 20020710 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
Sgi FUEL用オプション １－P－DNB Dials＆Buttons |  | 1個 | 219765 | 219765 | 20030311 | 理化学研究所 播磨研究所 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
デジタルＣＣＤ顕微鏡 | ・ネットワークデジタルファインスコープ ・高精度スタンド及び取り付けリング ・高倍率ズームレンズ ・ロングワークユニット ・X-Yステージ | 1式 | 2,870,805 569,807 678,548 78,295 73,945 | 4271400 | 2003. 9.30 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
その場観察評価装置の蛍光顕微鏡の感度Up | ・その場観察評価装置の蛍光顕微鏡の感度Up/UVカメラ ・その場観察評価装置の蛍光顕微鏡の感度Up/水銀ランプ ・その場観察評価装置の蛍光顕微鏡の感度Up/ＵＶコントローラー ・その場観察評価装置の蛍光顕微鏡の感度Up/専用Ｘ-Ｙステージ | 1式 |  | 4368000 | 2004. 3.16 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
高級実体顕微鏡写真組合セット | 高級実体顕微鏡写真組合セット | 1式 | 740250 | 740250 | 2004. 3.18 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
日立ハイテクノロジーズ液体窒素保存容器、ローラーベース/XC32/8，RB-102 | ・液体窒素保存容器・ﾛｰﾗｰﾍﾞｰｽ | 1式 | 308700 | 308700 | 2003. 7.24 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
液体窒素保存容器/AIRLIQUIDE GT-11 | ・液体窒素保存容器 | 1台 | 148155 | 148155 | 2003. 8.26 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
ラック式凍結保存容器/テーラーワトソン LS750液体窒素保存容器 | ラック式凍結保存容器/テーラーワトソン LS750液体窒素保存容器 | 1台 | 283500 | 283500 | 2003.12.19 | 理化学研究所/播磨 蓄積リング棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
プロジェクター 他 | ・デジタルプロジェクター ・ノートパソコン | 1式 | 236,460 183,960 | 420420 | 2004. 1.30 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
XT10 長期保存用/テーラーワートン | XT10 長期保存用/テーラーワートン | 1個 | 109200 | 109200 | 2004. 2.20 | 理化学研究所/播磨 物理科学研究棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
液体窒素保存容器、 ﾛｰﾗｰﾍﾞｰｽ | 液体窒素保存容器、 ﾛｰﾗｰﾍﾞｰｽ | 1式 | 270900 | 270900 | 2004. 3. 4 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
液体窒素保存容器、 ﾛｰﾗｰﾍﾞｰｽ |  | 1式 | 270900 | 270900 | 2004. 3. 4 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
ハブ 24/10/100ports | ・ハブ 24/10/100ports ・ハブ 24/10/100ports | 2台 | 133,350 133,350 | 266700 | 2004. 3.16 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
アルミブロック恒温槽 | アルミブロック恒温槽 | １式 | 207900 | 207900 | 2004. 3.18 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
外付けハードディスク | ・USB2.0 IEEE1394外付型テトラHDD/HDZ-UE1. OT I/O ・USB2.0 IEEE1394外付型テトラHDD/HDZ-UE1. OT I/O | 1式 | 115,500 115,500 | 231000 | 2004.10.27 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
PC一式 |  | 1式 | 198450 | 198450 | 2005. 2.18 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
トレー容器（凍結結晶サンプルチェンジャー用品） |  | 5個 | 126000 | 630000 | 20060215 | 理化学研究所/播磨/兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
ﾄﾚｰ容器（凍結結晶ｻﾝﾌﾟﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ用品） |  | 2個 | 126000 | 252000 | 20060215 | 理化学研究所/播磨/兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
液体窒素容器 |  | 10個 | 294000 | 2940000 | 20060324 | 理化学研究所/播磨/兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
自動結晶スコア付け装置 | ・本体 ・バーコードリーダー ・UPS ・ランプ ・ランプ ・ステーピングモーターコントローラー ・架台 ・レンズケース ・レンズケース | 1式 | 3,084,279 220,700 34,650 140,438 245,438 145,294 681,419 191,391 191,391 | 4935000 | 2006. 9.29 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
結晶化条件自動決定装置 | ・本体 ・コンプレッサー ・UPS ・タッチパネルモニター ・温度コントローラー ・P/C本体 ・P/Cモニター | 1式 | 12,443,112 326,025 34,650 148,313 227,063 432,382 38,455 | 13650000 | 2006.10.31 | 理化学研究所/播磨 ハイスループット棟 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1 | C | 本物品の数倍の速度と記憶容量を持つ機器やより効率的な設計思想に基づく物品が販売されており継続利用が現実的ではない。 なお本物品を最新機種同等に改修する手段はない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪府立大学2307）
平成30年5月1日
大臣官房会計課管理班
「ガス吸着ダイナミクス研究のための時間分解X線データ測定技術の研究開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ガス吸着ダイナミクス研究のための時間分解X線データ測定技術の研究開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（大阪府立大学2307）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ガス吸着ダイナミクス研究のための時間分解X線データ測定技術の研究開発
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
コンピューター一式 | Dell recision 690 (1kw電源搭載パッケージ） | 1 | 818055 | 818055 | 2007-01-24 | 公立大学法人大阪府立大学（大阪府堺市中区学園町1-1） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（東京大学2336）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
平成１９年度科学技術試験研究委託事業「先端医療の開発支援拠点形成と実践」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成１９年度科学技術試験研究委託事業「先端医療の開発支援拠点形成と実践」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東京大学2336）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１９年度科学技術試験研究委託事業「先端医療の開発支援拠点形成と実践」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノート型PC | FMV-D5250 OS:Windows® XP | １台 | 178500 | 178500 | 2008-03-24 | 東京大学医科学研究所（港区白金台4-6-1） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。
Note on B11: もう少し詳しい情報があれば追記してください。

## 結果（東京大学2341）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
「東京大学の試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「東京大学の試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東京大学2341）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
東京大学の試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パーソナルコンピュータ |  | 1 | 235200 | 235200 | 2003-11-20 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所 | Ｃ | １６学文科会第31号 平成１６年４月１日
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪大学2342）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（大阪大学2342）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
純水装置ミリポア | メルク株式会社 ・形式：Elix 3 ・本体寸法：W255×D355×H455 ・タンク寸法：φ380×H600 ・重量：15kg | 1 | 366030 | 366030 | 2001-10-30 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
純水装置ミリポア | メルク株式会社 ・形式：Milli-Q Gradient A-10 ・本体寸法：W255×D355×H455 ・重量：17.4kg | 1 | 749700 | 749700 | 2001-11-06 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
システム機器キーボード | 東芝製 ・型番：AS7000/B1000 | 1 | 968100 | 968100 | 2002-01-21 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
システム機器 | 東芝製 ・型番：AS7000/B1000 1750PG | 1 | 968100 | 968100 | 2002-02-06 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
システム機器 | 東芝製 ・型番：AS7000/B1000 | 1 | 968100 | 968100 | 2002-02-22 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
ファックスプリンター | 型番：iR2000FL | 1 | 673050 | 673050 | 2002-03-04 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
システム機器 | 東芝 AS7000/B1000 | 1 | 968100 | 968100 | 2002-03-12 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
ノートパソコン | ソニー製 型番：PCG-SR×3E | 1 | 164850 | 164850 | 2002-03-27 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | ＩＢＭ製 ・ThinkpadT40 | 1 | 343350 | 343350 | 2003-05-13 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 使用OSがWindowsXPであり、メーカーによるOSサポートが終了したためセキュリティ上使用できない。また、最新バージョンに更新するにはスペック不足で性能上不可能。
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾗ | キーエンス社製 ・型番：VHX-100 ・1/2型200万画素CCDイメージセンサ | 1 | 997500 | 997500 | 2003-11-10 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 故障により使用することができない。メーカーに修理を依頼したが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
ﾊﾟｿｺﾝ | デル製 ・Presicion360 | 1 | 123900 | 123900 | 2003-12-19 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ 液晶ﾓﾆﾀ | キーエンス社製 ・型番：VHX-100 ・外型寸法（突起部除く）：W400×H130×D385mm（モニタ部分） | 1 | 210000 | 210000 | 2004-01-29 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 故障により使用することができない。メーカーに修理を依頼したが、既に製造が終了しており、部品調達ができないため、修理不可能。
富士ｾﾞﾛｯｸｽ複写機 | 富士ゼロックス製 ・Docu Centre Color A360p | 1 | 1189650 | 1189650 | 2004-02-09 | 国立大学法人大阪大学工学部（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在行っている研究に供するには性能が不足するため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（京都大学2393）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
平成２４年度科学技術試験研究委託事業「都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成２４年度科学技術試験研究委託事業「都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（京都大学2393）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２４年度科学技術試験研究委託事業「都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ジオポータル用サーバー機器 | Power Edge T620 CTO | １式 | 1290366 | 1290366 | 2012-07-30 | 京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
ジオポータル用解析装置 | XP8500 | １式 | 185250 | 185250 | 2012-09-19 | 京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
現地調査用移動端末 | Dynabook R632 PR6321UFMFSW | １式 | 171780 | 171780 | 2012-09-24 | 関西大学社会安全学部・大学院社会安全研究科（大阪府高槻市白梅町7-1） | C
シナリオ開発文献データサーバー | Satelite B552F | 2式 | 174720 | 349440 | 2012-09-24 | 関西大学社会安全学部・大学院社会安全研究科（大阪府高槻市白梅町7-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（東京工業大学2400）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
「亜鉛に替わる溶融Al合金系めっきによる表面処理鋼板の開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「亜鉛に替わる溶融Al合金系めっきによる表面処理鋼板の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東京工業大学2400）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「亜鉛に替わる溶融Al合金系めっきによる表面処理鋼板の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電子プローブマイクロアナラザー用無停電電源装置 |  | 1台 | 252000 | 252000 | 2003-11-21 | 東京工業大学物質理工学院 | C | 内臓バッテリーが故障して使用できなくなったため。 バッテリーの購入費用が本体とほぼ同額に対して、本製品より高性能機が現行機種はほぼ１/2の価格で購入できるため、修理して使用することは不適当である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。
黄色で色付けされた箇所をご記入ください。

## 結果（高知県産業支援センター2404）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
「地域先導研究事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「地域先導研究事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（高知県産業支援センター2404）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
地域先導研究事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
飼料藻類培養装置「光リアクター」 | ㈱荏原製作所製 PBR-18 培養容量180L 外形、寸法：培養部(幅1000、高2900、奥1000mm)操作部(幅1000、高1650、奥1000mm) 温度調節範囲5～25℃ 光源 6本(130W/本) 撹拌装置タービン羽根車、装置消費電力 1.9KW | 1式 | 4147500 | 4147500 | 1999-10-20 | 高知県海洋深層水 研究所 （高知県室戸市室戸岬町字丸山7156） | C | 修理不能 （廃盤型式につき部品入手困難）
恒温装置 | ㈱サンヨー製 MIR-153 外形、寸法(700×580×1018mm)、 有効容積 126L 温度制御範囲-10℃～+50℃ 電源単相100V 消費電力198/207W | 1式 | 275000 | 275000 | 1999-05-26 | 高知県海洋深層水 研究所 （高知県室戸市室戸岬町字丸山7156） | C | 修理不能 （廃盤型式につき部品入手困難）
連続遠心機 | ㈱久保田製作所製 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ・ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ冷却遠心機－7930 連続遠心ﾛｰﾀｰ RC－800 外形、寸法760×820×1110mm 最高回転数 22,000rpm以上、ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ駆動方式 速度制御範囲 500～22,000rpm(100rpmｽﾃｯﾌﾟ) 連続ﾛｰﾀｰ容量800ml以上、温度設定範囲(-20～;40℃) 消費電力2,500W(2､200Kcall/Hr) | 1式 | 2275350 | 2275350 | 2000-08-11 | 高知県海洋深層水 研究所 （高知県室戸市室戸岬町字丸山7156） | C | 修理不能 （廃盤型式につき部品入手困難）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（筑波大学2406）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（筑波大学2406）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
会議用テーブル | ウチダ 6-164-0011 | 1 | 56490 | 56490 | 2002-03-28 | 国立大学法人筑波大学（茨城県つくば市天王台1-1-1） | Ｃ
大型干渉計用スイベルステージ | 神津精機㈱ SA13-01 | 1 | 451600 | 451600 | 2002-08-19 | 国立大学法人筑波大学（茨城県つくば市天王台1-1-1） | Ｃ
机 | プラス 65-265 | 1 | 67089 | 67089 | 2003-03-12 | 国立大学法人筑波大学（茨城県つくば市天王台1-1-1） | Ｃ
My Cycler サーマルサイクラー | 日本ﾊﾞｲｵﾗｯﾄﾞﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ㈱ 170-9703JB | 1 | 714000 | 714000 | 2003-12-15 | 国立大学法人筑波大学（茨城県つくば市天王台1-1-1） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果(情報通信研究機構)
別紙６
平成３０年7月3日
大臣官房会計課管理班
「ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究」に係る取得物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成３０年３月２３日～平成３０年４月３日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、購入希望のあった物品については売却を行うこととする。

## 一覧表（情報通信研究機構）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ヒトを含む霊長類のコミュニケーションの研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | 三次元運動計測システムOPTOTRAK3020 | 1 | 11550000 | 11550000 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｂ | 設置場所に固定してあるため、搬出には分解が必要。
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | MRIセンター解体可能ラック | 1 | 241500 | 241500 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ | 経年劣化で使用できない。
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | 頭部固定装置一式（fMRI装置用） | 1 | 513450 | 513450 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | 頭部固定装置一式 | 1 | 399840 | 399840 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | Fiber Optic Response Pad | 1 | 284430 | 284430 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | 光学マウス | 1 | 1123500 | 1123500 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | fMRI装置用高性能ヘッドホン | 1 | 2628833 | 2628833 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | MR-Eyetracker一式 | 1 | 2914695 | 2914695 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ
FMRI視聴覚運動課題実験装置 | ４ボタンマウス一式 | 1 | 323207 | 323207 | 2001-03-12 | 京都府相楽郡精華町光台2-2-2 | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（情報通信研究機構2416）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
「重要課題解決型研究等の推進 分散共有型研究データ利用基盤の整備」 の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「重要課題解決型研究等の推進 分散共有型研究データ利用基盤の整備」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（情報通信研究機構2416）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
重要課題解決型研究等の推進 分散共有型研究データ利用基盤の整備
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
E600 Line Card | Force10社 LC-EF-10GE-4P | 1 | 2814000 | 2814000 | 2008-02-29 | 独立行政法人情報通信研究機構大手町リサーチセンター（東京都千代田区大手町1-8-1 KDDIビル内） | Ｃ | 故障し使用できない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（情報通信研究機構2417）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
「重要課題解決型研究等の推進 分散共有型研究データ利用基盤の整備」 の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「重要課題解決型研究等の推進 分散共有型研究データ利用基盤の整備」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（情報通信研究機構2417）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
重要課題解決型研究等の推進 分散共有型研究データ利用基盤の整備
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
10ギガビットトランスポート実験機器 | デジタルテクノロジー(株) | 1 | 4560822 | 4560822 | 2004-12-10 | 独立行政法人情報通信研究機構 ネットワークアーキテクチャグループ実験室 ５号館２０３号室 （東京都小金井市貫井北町4-2-1） | Ｃ | 故障し使用できない
ネットワークインタフェース装置 | ネットワンシステムズ(株) | 1 | 4048800 | 4048800 | 2006-01-13 | 独立行政法人情報通信研究機構 ネットワークアーキテクチャグループ実験室 ５号館２０３号室 （東京都小金井市貫井北町4-2-1） | Ｃ | 故障し使用できない
計測サーバ | 10G-PCIE-8A-R、 HPProLiant DL145 | 1 | 1118250 | 1118250 | 2006-07-14 | 独立行政法人情報通信研究機構 ネットワークアーキテクチャグループ実験室 ５号館２０３号室 （東京都小金井市貫井北町4-2-1） | Ｃ | 故障し使用できない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（東京大学2418）
平成30年4月24日
大臣官房会計課管理班
「東京大学の試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「東京大学の試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東京大学2418）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
東京大学の試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パーソナルコンピュータ |  | 1 | 235200 | 235200 | 2003-11-20 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所 | Ｃ | １６学文科会第31号 平成１６年４月１日
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（京都大学2419）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
平成22～24年度 再生医療の実現化プロジェクト 課題名「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」 の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成22～24年度 再生医療の実現化プロジェクト 課題名「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（京都大学2419）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22～24年度 再生医療の実現化プロジェクト 課題名「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
コールターカウンター Ｚ－２（デュアル） | 米国ベックマン・コールター社製 | 1台 | 2050650 | 2050650 | 2010-03-25 | 京都大学 iPS細胞研究所3階オープンラボ南（京都市左京区聖護院川原町53） | C | 28受文科会第768号 平成28年10月26日
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪大学2420）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
「テラヘルツ波応用のための新結晶材料の開発」「科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成 フロンティア研究拠点構想」「先進的な酵母遺伝資源の収集・保存・提供体制の確立」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「テラヘルツ波応用のための新結晶材料の開発」「科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成 フロンティア研究拠点構想」「先進的な酵母遺伝資源の収集・保存・提供体制の確立」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（大阪大学2420）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
テラヘルツ波応用のための新結晶材料の開発
科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成 フロンティア研究拠点構想
「先進的な酵母遺伝資源の収集・保存・提供体制の確立」
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＹＶＯ４レーザー | ネオアーク製 YVO-F10P | 1式 | 4200000 | 4200000 | 2004-10-01 | 大阪大学大学院工学研究科 E2-127-2（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在の研究をするには性能が不足するため。
赤外波長可変レーザー | ネオアーク製 ML-IRVS-2S | 1式 | 4998000 | 4998000 | 2004-11-29 | 大阪大学大学院工学研究科 E2-127-2（吹田市山田丘２－１） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在の研究をするには性能が不足するため。
ノートパソコン | IBM 2672-PHJ | 1台 | 149050 | 149050 | 2005-01-19 | 大阪大学大学院工学研究科E4棟314室（吹田市山田丘2－1） | C | 正常起動せず、また現在行っている研究に供するには性能が不足しているため。
マッフル炉 | デンケン KDF-90 | 1台 | 469350 | 469350 | 2004-10-22 | 大阪大学大学産業科学研究所第1研究棟286号室（茨木市美穂ヶ丘8－1） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在の研究をするには性能が不足するため。
超低温フリーザ | 三洋電機ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｶ MDF-U52V | 1台 | 1709400 | 1709400 | 2006-01-25 | 大阪大学バイオテクノロジー国際交流棟 β棟302（吹田市山田丘2－1） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、現在の研究をするには性能が不足するため。
ノートパソコン | Mac Book Air | 1台 | 217800 | 217800 | 2008-04-16 | 国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 U1e-604（吹田市山田丘2－1） | C | 本体内部のバッテリーの膨張により筐体や入力装置が壊れ、かつ使用が危険な状態であるため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 結果（大阪大学2421）
平成30年4月25日
大臣官房会計課管理班
「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：平成30年3月23日～平成30年4月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（大阪大学2421）
平成30年3月23日
処分予定物品一覧表
【事業名】
感染症研究国際ネットワーク推進プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
平成30年4月3日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Xtreme Server | Appro 1322HS | 1 | 1155000 | 1155000 | 2007-01-15 | 大阪大学微生物病研究所南館Ⅱ2Fﾈｯﾄﾜｰｸ管理室 （大阪府吹田市山田丘3-1） | C | 老朽化によるハードディスクの故障のため使用不可。仕様が古く、修理費用が高額となる。
Xtreme Server | Appro 1322HS | 1 | 1155000 | 1155000 | 2007-01-15 | 大阪大学微生物病研究所南館Ⅱ2Fﾈｯﾄﾜｰｸ管理室 （大阪府吹田市山田丘3-1） | C | 老朽化によるハードディスクの故障のため使用不可。仕様が古く、修理費用が高額となる。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。