## 一覧表（東北大学1148）
2019-01-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度科学技術振興調整費「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
iMac21.5ｲﾝﾁ | IMAC21.5"/3.06/2*2GB/1TB/4670-256MB-jpn | 1 | 138800 | 138800 | 2009-11-17 | 東北大学大学院医学系研究科医化学分野（仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 内部基盤の故障により使用不能。メーカーによる製造・販売が終了しており修理不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（大阪大学1152）
2019-01-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術委託研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾃﾞｰﾀ分析用ｸﾗｽﾀ | 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱製 BladeCenter E ﾓﾃﾞﾙ3RJ | 1式 | 4893000 | 4893000 | 2008-01-10 | 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科(大阪府吹田市山田丘1-5) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | HP Z600/CT Workstation 後期型 | 1台 | 271950 | 271950 | 2010-11-16 | 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科(大阪府吹田市山田丘1-5) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | Panasonic Let'snote S9 CF-S9LYFEDR | 2台 | 183645 | 367290 | 2010-11-16 | 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科(大阪府吹田市山田丘1-5) | C | 性能劣化により現在使用していない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所1163）
2019-01-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
スペクトルアナライザー | Agilent社製 ESA-L SERIES SPECTRUM ANALYZER E4411B | 1式 | 775950 | 775950 | 2004. 3. 4 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 内臓ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟや周波数読み取り制御の不良等の修理不能な故障により使用できない。
パワーセンサー 他 | Agilent社製 高周波用測定器 E4418B | 1式 | 720930 | 720930 | 2004. 3. 4 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 長期使用による損傷が著しく、測定結果に不具合が発生し、修理不能のため使用できない。
500MHz NMR装置周辺機器 /DRXｺﾝｿｰﾙ用ﾛｰﾉｲｽﾞ500MHzﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ LNA1H | BRUKER社製 | 1式 | 1050000 | 1050000 | 2004. 3.12 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 老朽化により機能が安定しない。メーカーサポートの終了による修理不能のため使用できない。
500MHz NMR装置周辺機器 /LINUX PC XWINNMR ﾗｲｾﾝｽ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾎﾞｰﾄﾞ | ﾊｰﾄﾞ:富士通／OS:LINUX／ ｿﾌﾄ：BRUKER | 1式 | 3150000 | 3150000 | 2004. 3.12 | 理化学研究所/横浜 中央NMR棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 老朽化により機能が安定しない。メーカーサポートの終了による修理不能のため使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学1164）
平成31年1月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術委託研究
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
水素用マスフロメーターユニット | （有）ケフアカデミー製CMS0010BTTH200100 | 1 | 273000 | 273000 | 2009-11-20 | 京都大学工学研究科 （京都市西京区京都大学桂） | C | 起動しない。 修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（高エネルギー加速器研究機構1165）
平成31年1月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の行う教育及び試験研究（国立大学法人等への移行に伴う一般会計物品の借受）
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パーソナルコンピュータ | アップル ＰｏｗｅｒＢｏｏｋ Ｇ４ Model Number:M8407 | 1 | 436800 | 436800 | 2001-11-09 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（茨城県つくば市大穂1-1） | C | 陳腐化により、データ解析などの作業に支障をきたすため、使用できない。
パーソナルコンピュータ | アップル ＰｏｗｅｒＢｏｏｋ Ｇ４ Model Number:A1025 | 1 | 842730 | 842730 | 2002-12-27 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（茨城県つくば市大穂1-1） | C | 陳腐化により、データ解析などの作業に支障をきたすため、使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学1168）
平成31年1月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多本架冷却遠心機 | トミー精工ＥＸ－１３６ | 1 | 824315.5 | 824315.5 | 2007-10-05 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）1階培養室 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
ルーチン倒立顕微鏡 | カールツァイス社製 Ａｘｉｏｖｅｒｔ ４０Ｃ | 1 | 594300 | 594300 | 2007-10-05 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）1階培養室1 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
ＬＮ２凍結保存システム | 大陽日酸DR-430LM | 1 | 4902240 | 4902240 | 2008-03-29 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）地下機器室 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
クリーンベンチ | 昭和科学㈱ Ｓ－１３００ＰＲＶ | 3 | 1171800 | 3515400 | 2007-10-05 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）1階培養室1(1台）、2階培養室2(2台） | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
クリーンベンチ | 昭和科学(株) Ｓ－１３００ＰＲＶ | 1 | 1171800 | 1171800 | 2008-03-19 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）3階実験室3-2 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
バイオメディカルフリーザー | 三洋電機 ＭＤＦ－Ｕ５３８ | 1 | 319200 | 319200 | 2007-10-05 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）3階実験室3-2 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
バイオハザードセーフティーキャビネット クラスＩＩ タイプＡ２ | ＥＳＣ－ＬＡ２－４Ｊ５ | 1 | 1493100 | 1493100 | 2007-10-05 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）地下1階P2細菌培養室 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
バイオクリーンベンチ | アステック社 ＡＨ－１３０ | 1 | 1071000 | 1071000 | 2007-12-20 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）3階実験室3-2 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
ＵＶサンプル撮影装置 | 東洋紡績 ＴＤＳ－１００ | 1 | 1512000 | 1512000 | 2007-12-26 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）地下1階洗浄室 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
超低温フリーザー（４９０Ｌ） | サーモフィッシャーサイエンティフィック ２ドア縦型 ９９４ | 2 | 1785000 | 3570000 | 2007-11-16 | 京都大学医学研究科Ｂ棟(京都市左京区吉田近衛町）地下機器室 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学1169）
2019-01-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度 科学技術試験研究委託事業
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超高感度等温滴定型ｶﾛﾘｰﾒｰﾀ VP/ITC/2000Eｼｽﾃﾑ |  | 1 | 11970000 | 11970000 | 2002-10-28 | 国立大学法人東京大学工学部（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 電源起動せず。 サポート期間終了により修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東北大学1171）
2019-01-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
「平成16年～18年文部科学省試験研究委託費」
「平成21年度科学技術試験研究委託事業」
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾃﾞｭｱﾙ出力電源 | E3646A | 1台 | 113488 | 113488 | 2008-02-06 | 東北大学電気通信研究所 仙台市青葉区片平2-1-1 | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
パターン発生器 | 81110A | 1式 | 2272800 | 2272800 | 2008-02-13 | 東北大学電気通信研究所 （仙台市青葉区片平2-1-6） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
２０GH帯４ポートネットワークアナライザ |  | 1 | 9658845 | 9658845 | 2006-03-09 | 国立大学法人東北大学 東北大学電気通信研究所 仙台市青葉区片平二丁目1-1 | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
OTBワークステーション | CPU AMD Opteron2218 | 1台 | 1479555 | 1479555 | 2006-12-28 | 国立大学法人東北大学 東北大学電気通信研究所 仙台市青葉区片平二丁目1-1 | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
ｵﾘﾝﾊﾟｽ顕微鏡用D画像ｼｽﾃﾑ | A5900FS2 | 1台 | 142800 | 142800 | 2009-04-28 | 東北大学電気通信研究所 （仙台市青葉区片平2-1-1） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
開発用ＰＣ | DELL Precision490 | 5台 | 351630 | 1758150 | 2007-12-03 | 東北大学電気通信研究所 （宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
実験用ＰＣ | DELL PrecisionM6300 | 4台 | 251475 | 1005900 | 2007-12-07 | 東北大学電気通信研究所 （宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
50型プラズマディスプレイ | Panasonic TH-50PH10KR | 3台 | 333000 | 999000 | 2008-01-15 | 東北大学電気通信研究所 （宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
プラズマディスプレイ用タッチパネル | Panasonic TY-TP50P8-S | 3台 | 252000 | 756000 | 2008-01-15 | 東北大学電気通信研究所 （宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
ノートパソコン | Panasonic CF-R7BWYAJC | 2台 | 222000 | 444000 | 2008-01-23 | 東北大学電気通信研究所 （宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号） | Ｃ | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所1206）
2019-01-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
研究用幹細胞バンク業務のうち、幹細胞の搬送、保存、供給システム構築に係る基盤整備
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザー | MDF-1155AT | 1台 | 2761500 | 2761500 | H16. 3.23 | 理化学研究所/筑波 （つくば市高野台3-1-1） | C | コンプレッサの故障により、温度が上昇し下がらない。継続して使用するにはコンプレッサ及び付随する部品の交換修理が必要である。加えて内部に霜が付きやすくなっている。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所1207）
2019-01-18
処分予定物品一覧表
【事業名】
生命機能におけるエピジェネティクス制御機構とその役割の解明
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＫＵＢＯＴＡ製インバーターマイクロ冷却遠心機 3700ローター付 1DAI |  | 1 | 672000 | 672000 | H14.10.22 | 理化学研究所 生物科学研究棟 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 遠心機の扉が壊れ安全性に問題がある為使用できなくなった。購入より10年以上経過しており修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（豊橋技術科学大学1208）
平成31年1月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度及び平成22年度 委託研究「理数学生応援プロジェクト(TUTオープンチャレンジプロジェクト：オープンラボへの参加に基づくスーパーエンジニア養成プログラム)」
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
| 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | MacBookPro MB990J/A | 20 | 122850 | 2457000 | 2009-07-24 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | C
液晶プロジェクター | CP-X417J | 1 | 188000 | 188000 | 2009-07-13 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | B
パソコン | Intel Core i7 920他 | 6 | 132730 | 796380 | 2009-08-07 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | C
液晶プロジェクター | NP510WSJ | 1 | 148575 | 148575 | 2010-03-12 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | B
パソコン | HP Z200SFF/CT Workstation WF988AV-AGEP | 5 | 138810 | 694050 | 2010-10-29 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | C
ノートパソコン | HP EliteBook 8440w/CT NU547AV-ACMV | 3 | 115500 | 346500 | 2010-11-10 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | C
BDレコーダー | Panasonic DMR-BWT3100K 3D対応 | 1 | 168000 | 168000 | 2011-03-17 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学大気海洋研究所1210）
平成31年1月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度 文部科学省委託事業「高分解能大気海洋モデルを用いた地球温暖化予測に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | 社名：SONY 製品名 規格型番等：VAIO TR PCG-TR3/SP | 1式 | 336105 | 336105 | 2004-03-01 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 14年前の製品で陳腐化が著しく、業務の遂行に支障あり。また、修理の際、交換部品等の調達が困難。
大容量RAIDディスク装置 | 社名：ﾆｭｰﾃｯｸ 製品名 規格型番等：NEV500G16SA3U/OP2、NT-SB5200-08A | 1式 | 2226000 | 2226000 | 2006-01-31 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | エネルギー効率が悪く、使用に適さない。
高解像度化モデル結果解析用パソコン | ①本体 M9677J/A（型番） Apple製 ②増設用メモリー Ioデータ製 | 一式 | 265860 | 265860 | 17.5.30 | 千葉県我孫子市我孫子1646（一財）電力中央研究所 我孫子地区 | C | 返納
高解像度化モデル結果解析用パソコン | ①本体 DYNABOOK 東芝製 ②増設用メモリー マイクロソフト製 | 二式 | 267330 | 534660 | 17.6.3 | 千葉県我孫子市我孫子1646（一財）電力中央研究所 我孫子地区 | C | 返納
高解像度化モデル結果解析用パソコン | ①本体 VAIOtype s SONY製 | 一式 | 511350 | 511350 | 17.6.16 | 千葉県我孫子市我孫子1646（一財）電力中央研究所 我孫子地区 | C | 返納
LTOテープドライブ装置 | ①PC本体 powervault ②PC本体 powerEdge | 一式 | 1220100 | 1220100 | 17.9.8 | 千葉県我孫子市我孫子1646（一財）電力中央研究所 我孫子地区 | C | 返納
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（豊橋技術科学大学1212）
平成31年1月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
一般会計物品
【購入等希望登録書提出期限】
平成31年1月29日（火）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | ｻﾝﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑｽﾞ SUN SunBlade150 | 1 | 348634 | 348634 | 2002-11-15 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | C
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | ｻﾝﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑｽﾞ SUN SunBlade150 | 1 | 348634 | 348634 | 2002-11-15 | 国立大学法人豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。