## 一覧表（神戸医療産業都市推進機構元受698号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度知的クラスター創成事業（第2期）
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
データベースサーバ | IBM社製 eServer Xseries 3250 | 2 | 173250 | 346500 | 2008-03-20 | 国際医療開発センター（神戸市中央区港島南町1-6-5） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（神戸医療産業都市推進機構元受810号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成15年度「再生医療の実現化プロジェクト（研究用幹細胞バンク及び公募に基づく臍帯血幹細胞受託実験等のための基盤整備）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高速冷却遠心機 | 株式会社トミー精工 ・型式：GRX-220 ・本体寸法：800W×750D×1,050Hmm ・本体重量：225Kg ・電源容量：単相AC200V 50/60Hz 30A（定格電流 22A） ・最高回転数：22,000r.p.m. ・最大遠心加速度：51,420G ・最大処理量：500ml×6本 ・回転制御：PWM方式インバーター+フィールドバック制御 ・ブレーキ方式：MIX制御（回生制御、直流制御） ・駆動モータ：高周波モータ ・駆動方式：自動調芯防振駆動 ・温度制御：マイクロコンピュータ制御 ・安全装置：漏電遮断機能付過電流遮断器 （定格遮断電流30A・定格感度電流30mA） | 1 | 3118500 | 3118500 | 2004-02-13 | 神戸医療産業都市推進機構（神戸市中央区港島南町1-5-4） | C | コンプレッサーが故障しているため使用出来ない。 メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
高速冷却遠心機 | 株式会社トミー精工 ・型式：GRX-220 ・本体寸法：800W×750D×1,050Hmm ・本体重量：225Kg ・電源容量：単相AC200V 50/60Hz 30A（定格電流 22A） ・最高回転数：22,000r.p.m. ・最大遠心加速度：51,420G ・最大処理量：500ml×6本 ・回転制御：PWM方式インバーター+フィールドバック制御 ・ブレーキ方式：MIX制御（回生制御、直流制御） ・駆動モータ：高周波モータ ・駆動方式：自動調芯防振駆動 ・温度制御：マイクロコンピュータ制御 ・安全装置：漏電遮断機能付過電流遮断器 （定格遮断電流30A・定格感度電流30mA） | 1 | 3097500 | 3097500 | 2004-03-15 | 神戸医療産業都市推進機構（神戸市中央区港島南町1-5-4） | C | コンプレッサーが故障しているため使用出来ない。 メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。 | 一覧表（）
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学元受743号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成17年度科学技術試験研究委託事業 「ナノスケール電子状態分析技術の実用化開発（ナノディップ電子銃の実用化開発）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パーソナルコンピュータ | パナソニック CF-W2FW6AXS | 1式 | 238000 | 238000 | 2005-05-02 | 京都大学化学研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学元受699号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ネットワーク カメラサーバー | ＶＢ１０１ | 1 | 169050 | 169050 | 2001-07-23 | 国立大学法人京都大学（京都府京都市左京区吉田本町） | C | 経年劣化による故障
動ひずみ測定器 | ㈱東京測器研究所製 ＤＡ－１６Ａ | 1 | 176400 | 176400 | 2004-02-25 | 国立大学法人京都大学（京都府京都市左京区吉田本町） | C | 経年劣化による故障
動ひずみ測定器 | ㈱東京測器研究所製 ＤＡ－１６Ａ | 1 | 176400 | 176400 | 2004-02-25 | 国立大学法人京都大学（京都府京都市左京区吉田本町） | C | 経年劣化による故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学元受791号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度～平成18度 科学技術総合研究委託事業 「セキュリティ情報の分析と共有システムの開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーバ | Ｄｅｌｌ ７５０ | 1台 | 248640 | 248640 | 2004-12-21 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | Ｄｅｌｌ ７５０ | 1台 | 259140 | 259140 | 2004-12-21 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
ＳＸ－Ｔコンバータ | １０００ＳＸ－Ｒ | 2台 | 160650 | 321300 | 2005-01-26 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
ユニット | 7120 | 1台 | 663390 | 663390 | 2005-01-26 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
リジェネレーション本体 | Ｎｅｔ Ｏｐｔｉｃｓ | 1台 | 715050 | 715050 | 2005-01-26 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
レーザープリンタ | ＣＸ－３０００ | 1台 | 115500 | 115500 | 2005-02-14 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館教官室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバシステム | 5800/110Ｒｆ－1 | 1台 | 733320 | 733320 | 2005-02-18 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | ２９７０Ｇ－ＴＳＥ | 1台 | 402150 | 402150 | 2005-02-24 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバシステム | 5800/110Ｒｆ－1 | 1台 | 859950 | 859950 | 2005-02-28 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバシステム | 5800/110Ｒｆ－1 | 1台 | 733320 | 733320 | 2005-02-28 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | ２９７０Ｇ－ＴＳＥ | 2台 | 402150 | 804300 | 2005-03-09 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館第５計算機室ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | Ｇ５カスタマイズ | 1台 | 716100 | 716100 | 2005-03-16 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
パソコン | Mac mini | 2台 | 133572.5 | 267145 | 2005-03-16 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館教官室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
デジタルレコーダ | HDR-FX1 | 1台 | 383250 | 383250 | 2005-03-18 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館教官室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
偽装サーバ | GS-3000-20E(HN-S9243-20EAAB) | 1台 | 997500 | 997500 | 2005-05-20 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館ワークステーション室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
偽装サーバ | Ｄｅｌｌ Ｐｏｗｅｒ Ｅｄｇｅ ７５０ | 1台 | 275415 | 275415 | 2005-08-22 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館第５計算機室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
攻撃検知サーバ | IPS4240 | 1台 | 990570 | 990570 | 2005-12-05 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
偽装サーバ | Ｄｅｌｌ Ｐｏｗｅｒ Ｅｄｇｅ SCI425 | 1台 | 457380 | 457380 | 2005-12-07 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
攻撃検知サーバ | 10320513-JPSNS 7120 APPLIANCE JP | 1台 | 630000 | 630000 | 2005-12-09 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
攻撃検知サーバ | Network Security 7120 Unit | 2台 | 663390 | 1326780 | 2005-12-12 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
偽装サーバ | Apple Mac Book Pro カスタマイズ | 2台 | 327393 | 654786 | 2006-01-16 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
攻撃検知サーバ | Dell Power Edge 850 3GHz | 1台 | 228530 | 228530 | 2006-01-27 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
偽装サーバ | Dell Power Edge SCI425 SATA構成 | 2台 | 723130.5 | 1446261 | 2006-02-03 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
偽装サーバ | Dell Power Edge 1850 | 1台 | 870450 | 870450 | 2006-02-03 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
攻撃検知サーバ | Lacie Biggest S2S 2.5TB 301032 | 1台 | 495600 | 495600 | 2006-03-08 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | DELL Power Edge 860 スタンダード | 2台 | 498015 | 996030 | 2006-11-01 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | DELL Power Edge 860 デュアルコア搭載 | 3台 | 304675 | 914025 | 2006-11-15 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | Apple Xserve | 1台 | 1230840 | 1230840 | 2007-01-24 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | DELL Power Vault MD3000 | 1台 | 1552005 | 1552005 | 2007-01-25 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
サーバ | NEXGEN 1U Flex PD/6j | 3台 | 274478 | 823434 | 2007-02-13 | 国立大学法人京都大学学術情報メディアセンター北館サーバー室（京都府左京区吉田本町） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学元受792号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成20年度科学技術総合研究委託事業 「若手研究者の自立的研究環境整備促進 新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
温度コントローラクライオトロール | 米国ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾌｨﾃｨｯｸ㈱ 製 温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ｸﾗｲｵﾄﾛｰﾙ TC50 | 1台 | 142695 | 142695 | 2008-12-26 | 国立大学法人京都大学 （京都府宇治市五ヶ庄） 本館M-451C | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都大学元受793号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
補助事業「函館マリンバイオクラスター」（UMI（Universal Marine Industry）のグリーン・イノベーション）
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
データ解析装置 | Let's Note W8(CF-W8HWMCPS) | 1台 | 216090 | 216090 | 2009-12-24 | 京都大学理学1号館（京都市左京区北白川追分町） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（大阪大学元受813号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度～平成23年度 科学技術試験研究委託事業(ターゲットタンパク研究プログラム)
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多目的冷却遠心機 | ﾄﾐ-精工 CAX-370 | 1 | 821100 | 821100 | 2007-12-21 | 国立大学法人大阪大学蛋白質研究所（大阪府吹田市山田丘3番2号） | C | モーターが破損しているため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
バイオメディカルフリーザー | 三洋電機 HDF-0537D | 1 | 319200 | 319200 | 2007-12-28 | 国立大学法人大阪大学蛋白質研究所（大阪府吹田市山田丘3番2号） | C | 冷却器が故障しているため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
微量光散乱粒子径・分子量測定システム | 英国ﾏﾙﾊﾞｰﾝ社製 ｾﾞｰﾀｻｲｻﾞｰμV本体 | 1 | 4095000 | 4095000 | 2009-11-10 | 国立大学法人大阪大学蛋白質研究所（大阪府吹田市山田丘3番2号） | C | 電源が故障しているため使用できない。メーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（大阪大学元受701号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成 フロンティア研究拠点構想
若手研究者の自立的研究環境整備促進 グローバル若手研究者フロンティア研究拠点
アジア科学技術協力の戦略的推進 ユビキタス情報社会を支える通信基盤技術
新興分野人材養成 環境リスク管理のための人材養成
戦略的研究拠点育成 サステイナビリティ学連携研究機構構想
もんじゅ性能試験ﾃﾞｰﾀを用いた高速炉技術に関する先端的研究
脱貴金属を目指すナノ粒子自己形成触媒の新規発掘（ナノ粒子自己形成触媒の解明と脱貴金属触媒デザインの理論的研究）
電子顕微鏡の制振性能向上のための制御技術と構造設計技術の開発
先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 フォトニクス先端融合研究拠点
平成16年度 ユネスコ科学技術人材養成ネットワーク構築事業
Ｋ・Ｂミラー光学系によるＸＦＥＬナノ集光システムの開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン（ApplePowerbook） | M9421J/A アップル 512MBメモリ追加 | 1台 | 243600 | 243600 | 2004-06-17 | 大阪大学大学院工学研究科S1棟822-1室（吹田市山田丘２－１） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
デジタルカメラ | D70LK ニコン | 1台 | 154000 | 154000 | 2004-06-23 | 大阪大学大学院工学研究科S1棟822-1室（吹田市山田丘２－１） | C | レンズ部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン（シャープ） | Mebius PC-CL1-5CC | 1台 | 155400 | 155400 | 2004-09-13 | 大阪大学大学院工学研究科S1棟622室（吹田市山田丘２－１） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
フリーザー付き薬用保冷庫 | MPR-414F | 1式 | 310800 | 310800 | 2005-02-07 | 大阪大学産業科学研究所ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合研究棟617室（茨木市美穂ヶ丘8-1） | C | 冷却出来ない状態となり使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
圧力画像解析ｼｽﾃﾑ | 富士フィルム FPD-9210 | 1台 | 661500 | 661500 | 2005-02-18 | 大阪大学大学院工学研究科S1棟625室（大阪府吹田市山田丘２－１） | C | 読み取り部が破損しており、かつ本システムに対応するOSが現在無いため使用不能。
動力盤 | 日満電気 200V三層175A | 1台 | 346500 | 346500 | 2004-11-30 | 大阪大学先端科学イノベーションセンターインキュベーション棟106室（吹田市山田丘２－１） | C | 内部部品の破損により使用出来ない。補修部品が確保出来ないため修理不能。
ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ（制御用PC付き） | 米国ﾓﾚｷｭﾗｰﾃﾞﾊﾞｲｽ社製 SpectraMax M5RE | 1式 | 7518000 | 7518000 | 2006-12-25 | 国立大学法人大阪大学工学研究科A14-125制御室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 表示部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
クラスタ計算機 | Tempest9D1-D32L-28a/DP/M80 | 1式 | 489982 | 489982 | 2008-02-27 | 大阪大学産業科学研究所ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合研究棟214号室（茨木市美穂ヶ丘8-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
クラスタエレメント | CSXE1(33)L-DP/M40(a) | 1式 | 569835 | 569835 | 2010-03-11 | 大阪大学工学研究科創造工学センター2階共通部分（吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン | DELL Latitude D830 | 1式 | 389000 | 389000 | 2007-10-17 | 大阪大学工学研究科M1-735（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン | DELL Latitude D830 | 1台 | 424080 | 424080 | 2008-01-10 | 大阪大学工学研究科M1-735（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン | DELL Latitude D630 | 1式 | 261095 | 261095 | 2008-01-24 | 大阪大学工学研究科M1-735（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
分光光度計 | アマシャムバイオサイエンス 80-2115-04 | 1台 | 493500 | 493500 | 2005-03-23 | 大阪大学生物工学国際交流センター（吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ドライ真空ポンプ | 荏原製作所 AA-10 | 1 | 1207500 | 1207500 | 2009-03-30 | 大阪大学工学研究科(大阪府吹田市山田丘2-1） | C | モータ部の破損により使用出来ない。補修部品が確保出来ないため修理不能。
アクチュエータ | HARMONIC DRIVE SYSTEMS Inc. LAH- 46-1002-F-PA-SP | 3 | 319200 | 957600 | 2009-01-30 | SPring-8(兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1) | C | モータ部の不具合により使用出来ない。破損度合いが大きく修理不能。
パソコン | DELL Precision T3400 375W | 1 | 134830 | 134830 | 2008-05-20 | SPring-8(兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1) | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
測定システム操作用コンピュータ | ロジテック LC-91R04 | 1台 | 327600 | 327600 | 2007-01-17 | 国立大学法人大阪大学工学研究科M3-123実験室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
データ処理装置クロマトパック | 島津製作所 C-R8A | 2台 | 271950 | 543900 | 2007-01-29 | 国立大学法人大阪大学工学研究科C4-315サンプル調整室2（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 印字部の破損により使用出来ない。破損度合いが大きく修理不能。
高性能コンピュータ | HPCシステムズ株式会社製 HPC-P4/BWC/2.4M4D-2G-SC-sas | 1式 | 381544 | 381544 | 2006-12-26 | 国立大学法人大阪大学工学研究科E4棟415号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
高性能コンピュータ | HPCシステムズ株式会社製 HPC-P4/BWC/2.4M4D-2G-SC-sa2 | 1式 | 428400 | 428400 | 2006-12-26 | 国立大学法人大阪大学工学研究科E4棟415号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
高性能コンピュータ | HPCシステムズ株式会社製 HPC-P4/BWC/2.4M4D-2G-SC-sa1 | 1式 | 428400 | 428400 | 2006-12-26 | 国立大学法人大阪大学工学研究科E4棟415号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
パソコン | CF-W2EW6AXS | 15台 | 227955 | 3419325 | 2004-12-28 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
プロジェクター | NEC LT245J | 1台 | 270900 | 270900 | 2005-01-21 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | ランプ部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
オーサリングPC装置 | HP Compaq Business Desktop de7100MT | 1台 | 722096 | 722096 | 2005-03-25 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ﾌｧｲﾔｰｳｫｰﾙ機器 | NetScreen-5XT Elite | 2台 | 358680 | 717360 | 2005-03-25 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 起動不可により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
サーバー | Series365システム装置モデル4RX | 1台 | 1460865 | 1460865 | 2005-03-25 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 内部部品の破損により使用出来ない。補修部品が確保出来ないため修理不能。
パソコン | CF-W4GW9AXS | 2台 | 241395 | 482790 | 2005-06-29 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
パソコン | CF-W4GW9AXS | 1台 | 241395 | 241395 | 2005-06-30 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
パソコン | CF-W4GW9AXS | 2台 | 241395 | 482790 | 2005-07-11 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
パソコン | CF-W4GW9AXS | 5台 | 241395 | 1206975 | 2005-08-25 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
パソコン | CF-W4GW9AXS | 2台 | 241395 | 482790 | 2005-09-20 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ビデオカメラ | SONY DCR-SR100SET | 2台 | 153615 | 307230 | 2006-04-19 | 国立大学法人大阪大学工学研究科S4棟112号室（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。破損度合いが大きく修理不能。
コピーボード | PLUS 44200 M-10S1 | 1台 | 133770 | 133770 | 2006-05-19 | 国立大学法人大阪大学先端科学イノベーションセンター先導的研究棟6階（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 読み取り部の故障により使用出来ない。メーカサポート期間終了のため修理不能。
コピーボード | PLUS 44200 M-10S1 | 1台 | 133770 | 133770 | 2006-05-19 | 国立大学法人大阪大学先端科学イノベーションセンター先導的研究棟6階（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 読み取り部の故障により使用出来ない。メーカサポート期間終了のため修理不能。
BO対応カラープリンタ | EPSON マックスアート PX-9500 | 1台 | 494655 | 494655 | 2006-05-31 | 国立大学法人大阪大学先端科学イノベーションセンター先導的研究棟6階（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 印字部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
解析用計算機ｼｽﾃﾑ | XeonX5482 3.2GHz 64GBmemory | 1式 | 1499400 | 1499400 | 2008-12-08 | 大阪大学工学研究科A1-414（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン | CF-R7BW5AJR | 1式 | 204800 | 204800 | 2007-12-27 | 大阪大学基礎工学研究科D-316（豊中市待兼山1-3） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
クラスタ計算機 | Tempest9D1-D32L-28a/DP/M80 | 1式 | 489982 | 489982 | 2008-02-27 | 大阪大学産業科学研究所ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合研究棟214号室（茨木市美穂ヶ丘8-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
クラスタエレメント | CSXE1(33)L-DP/M40(a) | 1式 | 569835 | 569835 | 2010-03-11 | 大阪大学工学研究科創造工学センター2階共通部分（吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン | DELL Latitude D830 | 1式 | 389000 | 389000 | 2007-10-17 | 大阪大学工学研究科M1-735（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン | DELL Latitude D830 | 1台 | 424080 | 424080 | 2008-01-10 | 大阪大学工学研究科M1-735（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ノートパソコン | DELL Latitude D630 | 1式 | 261095 | 261095 | 2008-01-24 | 大阪大学工学研究科M1-735（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
エアコン | ﾀﾞｲｷﾝ工業(株) SZGP40ABNT | 1式 | 210000 | 210000 | 2009-01-27 | 大阪大学工学研究科G2-502（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 起動不可により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
エアコン | ﾀﾞｲｷﾝ工業(株) SZAP112ABN | 1式 | 283500 | 283500 | 2009-01-27 | 大阪大学工学研究科G2-501（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 起動不可により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
木製流し台 | ｻﾝｳｪｰﾌﾞ工業(株)製 GK-S-75 | 1式 | 126000 | 126000 | 2009-01-28 | 大阪大学工学研究科G2-501（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | シンク・配管の破損により使用出来ない。補修部品が確保出来ないため修理不能。
活性炭吸着塔 | ﾔﾏﾄ科学(株) PVC製屋外仕様 | 2台 | 367500 | 735000 | 2009-02-26 | 大阪大学工学研究科G2-501,G2-502（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | ファン部の破損により使用出来ない。補修部品が確保出来ないため修理不能。
紫外線照射システム | (株)三栄電機製作所 ・紫外線照射器 UVF-203S Cﾀｲﾌﾟ ・石英ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ5φ-1B-2000L ・紫外線強度ﾓﾆﾀｰ UVM-SP ・紫外線強度ﾓﾆﾀｰ用ｾﾝｻｰﾌｧｲﾊﾞｰ SLG-1001 ・集光ﾚﾝｽﾞ SQL-15-30 | 1式 | 945000 | 945000 | 2004-07-15 | 大阪大学大学院工学研究科C4-314（吹田市山田丘2-1） | C | 起動不可により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
スポットUV照射装置 | ｳｼｵ電機(株)製 SP7-250DB AF102付 | 1式 | 787500 | 787500 | 2005-01-14 | 大阪大学大学院工学研究科C4-314（吹田市山田丘2-1） | C | 光源部の不具合により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
レーザパワーメーター | SKNV Ⅱ-3A | 1式 | 369075 | 369075 | 2005-12-28 | 大阪大学大学院工学研究科C4-314（吹田市山田丘2-1） | C | 表示器の故障のため使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
分光光度計 | アマシャムバイオサイエンス 80-2115-04 | 1台 | 493500 | 493500 | 2005-03-23 | 大阪大学生物工学国際交流センター（吹田市山田丘2-1） | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
ドライ真空ポンプ | 荏原製作所 AA-10 | 1 | 1207500 | 1207500 | 2009-03-30 | 大阪大学工学研究科(大阪府吹田市山田丘2-1） | C | モータ部の破損により使用出来ない。補修部品が確保出来ないため修理不能。
アクチュエータ | HARMONIC DRIVE SYSTEMS Inc. LAH- 46-1002-F-PA-SP | 3 | 319200 | 957600 | 2009-01-30 | SPring-8(兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1) | C | モータ部の不具合により使用出来ない。破損度合いが大きく修理不能。
パソコン | DELL Precision T3400 375W | 1 | 134830 | 134830 | 2008-05-20 | SPring-8(兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1) | C | 電源部の破損により使用出来ない。メーカに修理部品が無いため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（大阪大学元受702号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
温度コントローラー | 米国レイクショア社製 332型 | 1式 | 726600 | 726600 | 2007-09-25 | 国立大学法人大阪大学産業科学研究所ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合 研究棟321号室（大阪府茨木市美穂ケ丘8-1） | B | 研究使用用途が無くなったため
クライオ用温度コントローラー | 米国レイクショア社 製 340型 | 1式 | 987000 | 987000 | 2007-10-26 | 国立大学法人大阪大学産業科学研究所ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合 研究棟321号室（大阪府茨木市美穂ケ丘8-1） | B | 研究使用用途が無くなったため
エキシマレーザー用ガス供給システム | ㈱ネリキガス製EX-F2-ST-SD-193/193-2 | 1台 | 2066400 | 2066400 | 2011-01-31 | 国立大学法人大阪大学産業科学研究所（大阪府茨木市美穂ケ丘8-1） | A | 資産本体は多少の修理で使用することは可能だが、キャビネットからのガス供給先のエキシマレーザーの劣化が激しく修理に多額の費用がかかること、エキシマレーザーの更新の予定がなく、資産の利用が見込めないことから返納する。
DESK TOP QUICK COATER | サンユー電子㈱製 SC-701HMC Ⅱ | 1式 | 2173500 | 2173500 | 2008-09-12 | 国立大学法人大阪大学産業科学研究所インキュベーション棟I-313号室（大阪府茨木市美穂ケ丘8-1） | A | 研究使用用途が無くなったため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（大阪大学元受748号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「10nmパターン形成リソグラフィ技術の研究開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液晶モニター | Apple M9177J/A | 1台 | 103761 | 103761 | 2005-02-14 | 国立大学法人大阪大学大学院工学研究科P2棟313室（吹田市山田丘2-1） | C | 電装系の故障により起動せず、使用することができない。また、修理用部品の調達ができないため、修理不可能である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（筑波大学元受769号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人筑波大学の行う教育及び試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
クリーンベンチ | サンヨー ＭＣＶ－７１０ＡＴＳ | 1 | 325500 | 325500 | 2001-06-25 | 国立大学法人 筑波大学 （茨城県つくば市天王台1-1-1） | C | 送風機不良により使用不可能
マッフル炉 | ヤマト科学 ＦＯ３００ | 1 | 267750 | 267750 | 2001-12-25 | 国立大学法人 筑波大学 （茨城県つくば市天王台1-1-1） | C | 温度センサー不良により使用不可能
送風定温恒温器 | ヤマト科学 ＤＮ４００ | 1 | 254100 | 254100 | 2002-02-28 | 国立大学法人 筑波大学 （茨城県つくば市天王台1-1-1） | C | 恒温装置不良により使用不可能
ジェノフィールド | アトー ＡＥ－８９００型 | 1 | 378000 | 378000 | 2003-05-16 | 国立大学法人 筑波大学 （茨城県つくば市天王台1-1-1） | C | 安定電圧供給不能により使用不可能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所元受741号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）、フェムト秒レーザーを利用した高速・高精度遺伝子発現解析技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
共同研究支援外部公開Web･Datebase-server/開発server | 日本電気㈱社製 ｻｰﾊﾞｰ Express5800 ﾗｯｸﾓﾃﾞﾙ ｶｽﾀﾏｲｽﾞ(2機一式) | 1式 | 1926750 | 1926750 | 2003.10.31 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
DELL PowerEdge 2650 他 | DELL社製 ｻｰﾊﾞｰ PowerEdge 2650 | 1式 | 970200 | 970200 | 2004. 3.12 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
DELL PowerEdge 2650 他 | DELL社製 ｻｰﾊﾞｰ PowerEdge 2650 | 1式 | 970200 | 970200 | 2004. 3.12 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
機密クローン管理用サーバ | IBM社製 ｻｰﾊﾞｰ ﾀﾜｰ型 ㈱ｱｲ･ﾃｨ･ﾌﾛﾝﾃｨｱ構築 | 1式 | 4966500 | 4966500 | 2004. 3.18 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
POWEMAC G4 カスタム | Apple社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ PowerMac G4 | 1台 | 446250 | 446250 | 2003. 6.13 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
DELL 週報管理システムサーバ機 一式 | DELL社製 ｻｰﾊﾞｰ PowerEdge ｶｽﾀﾏｲｽﾞ(3機一式) | 1式 | 304290 | 304290 | 2003. 6.19 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
xSeries200 8479-61X サーバ | IBM社製 ｻｰﾊﾞｰ ﾓﾃﾞﾙ：xSeries 200 | 1台 | 108885 | 108885 | 2003. 9.26 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
VAIO PCG-GRT77E/P（ノートPC) | ソニー社製 ﾉｰﾄﾌﾞｯｸﾊﾟｿｺﾝ ﾊﾞｲｵﾉｰﾄGR PCG-GRT77E/P | 1台 | 303450 | 303450 | 2003.10.30 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
PMG5/DUAL2．0 512/160GB/R9600/SD(PC) 1式 | Apple社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ PowerMac G5 M9032J/A (2x 2.0 GHz) ATI Radeon 9600 Pro | 1式 | 465990 | 465990 | 2004. 1.26 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
DELL OptiPlex GX270 スモールフォームファクタエントリーパッケージ | DELL社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ OptiPlex GX270 | 1式 | 369180 | 369180 | 2004. 2.25 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
COMPAQ Business Desktop d330SF/CT DC581AV-AFTQ | HP社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ Compaq Business Desktop d330 SF | 1式 | 290640 | 290640 | 2004. 2.27 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
PMG5/DUAL1.8 512/160G/GFFX5200/SD デスクトップ 1式 | Apple社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ PowerMac G5 M9393J/A (2x 1.8 GHz) NVIDIA GeForceFX 5200 Ultra | 1式 | 414540 | 414540 | 2004. 3. 8 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
nx9000 C2.4/15X/256/DQ897P#ABJ ノート型パソコン | ﾋｭｰﾚｯﾄ・ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ社製 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ HP Compaq Business Notebook nx9000 ﾓﾃﾞﾙ：C2.4/15X/256/30/W/XP № DQ897P#ABJ | 1台 | 154140 | 154140 | 2004.02.23 | 理化学研究所/横浜 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | ハードディスクの故障により起動しない。メーカーサポート終了により修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所元受742号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
DELLコンピュータ（Pentium4プロセッサ1.70GHｚ/256KL2キャッシュ/17インチ液晶） | DELL社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ (Pentium4 プロセッサ 1.70GHｚ/256KL2キャッシュ /17インチ液晶) | 1台 | 261240 | 261240 | 20020628 | 横浜/西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
PMG4/DUAL1.25 512/120GB/R9000PRO 他1（メモリ） | Apple社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ PowerMac G4(FireWire 800) M8840J/A (2x 1.25 GHz)Radeon 9000Pro | 1式 | 452340 | 452340 | 20030228 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
LINUXサーバー PenⅣ 1.6GHｚ Redhat 8.0 | LINUXサーバー PentiumⅣ 1.6GHｚ Redhat 8.0 | 1式 | 199500 | 199500 | 20030226 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
インテル（R）Pentium(R)4プロセッサ1.80GHz/256KB L2キャッシュ（OptiPlex GX240） | DELL社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ OptiPlex GX240 | 1式 | 334740 | 334740 | 20020522 | 横浜/西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
-30℃バイオメディカルフリーザー MDF-U333 (低温恒温器の一部) | 三洋電機ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶ社製 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾘｰｻﾞ MDF-U333 W670×D700×H1620(mm) | 1台 | 214200 | 214200 | 20030219 | 横浜市産学協同研究ｾﾝﾀｰ | C | 長期使用による各部の破損が著しく気密性が保てない。メーカーサポート終了により修理不能。
PMG5(JUNE2004)/1.8GHZDUAL/256MB/80GB/GFFX 他 | Apple社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ PowerMac G5(JUNE2004) M9454J/A (2x 1.8 GHz) | 1式 | 325815 | 325815 | 2004. 9.10 | 理化学研究所/横浜 NMR棟 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
DELL Dimension 4600C おすすめ構成ビジネスセット | DELL社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ Dimension 4600C | 1式 | 166450 | 166450 | 2004.10.18 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
M9454J/A 他 | Apple社製 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ PowerMac G5(JUNE2004) M9454J/A (2x 1.8 GHz) | 1式 | 325815 | 325815 | 2004.10.29 | 理化学研究所/横浜 NMR棟 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
IBM xSeries306m ﾓﾃﾞﾙ/EvolutionATA2U 250×8 SCSI | ・IBM社製 ｻｰﾊﾞｰ ﾓﾃﾞﾙ：xSeries 306m ・Newtech社製 ｽﾄﾚｰｼﾞ Evolution ATA 2U 型番:NR250G8A2U/NPLUC | 1式 | 971250 | 971250 | 20060215 | 理化学研究所/横浜/ 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
EvolutionATA 2U 250×8 SCSI NR250G8A2U/NPLUC | Newtech社製 ｽﾄﾚｰｼﾞ Evolution ATA 2U 型番：NR250G8A2U/NPLUC | 1式 | 745500 | 745500 | 20060216 | 理化学研究所/横浜/ 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機能の陳腐化と長期使用によるハードウェア各部の損耗が著しく、メーカーサポート終了によりデータの保全ができないため使用不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所元受740号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
薬剤作用機作の解析に資する遺伝子発現変動解析システムの構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サンヨー メディカルフリーザー | 三洋電機バイオメディカ㈱社製 型式： MDF-U442 外寸： W800 * D900 * H1840 mm 426ℓ 冷媒： R-134a / R-404A | 1台 | 700350 | 700350 | 20030221 | 和光/研究本館 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 冷却温度の制御不良のため使用不能。メーカー保守終了のため修理部品の調達困難により修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（理化学研究所元受789号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超高解像デジタルJメラシステム /DC500-MAC-BOOK | 超高解像デジタルカメラシステム/DC500-MAC-BOOK №06514903 | 1式 | 2493750 | 2493750 | 2004. 3.19 | 理化学研究所/神戸 先端医療センター 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | カメラ内部の基盤が故障しており、修理を依頼したが、サポート期間終了により部品の供給がなく、修理不能なため。また、PCについても電源が入らず、また修理したとしても、陳腐化が進んでおり、現在の研究には使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（鹿児島大学元受739号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人鹿児島大学の行う教育及び試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Full-Range BEACON2000 | タカラバイオ VP2370KG | 1 | 6075000 | 6075000 | 2003-03-05 | 国立大学法人鹿児島大学工学部（鹿児島市郡元1丁目21-40） | C
クリーンベンチ | サンヨー MCV-B131BNN | 1 | 892500 | 892500 | 2002-01-25 | 国立大学法人鹿児島大学工学部（鹿児島市郡元1丁目21-40） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京女子医科大学元受744号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度 科学技術総合研究委託事業「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 再生医療本格化のための最先端技術融合拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高解像度デジタルカメラシステム | カールツァイス AxioCamHRc | 1 | 2200000 | 2200000 | 2007-10-19 | 学校法人東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端医科学研究センターB１細胞培養室４暗室３ （東京都新宿区河田町８番１号） | C
倒立型蛍光顕微鏡 | ニコン TE2000-U TE2R-DFN-3 | 1 | 3610000 | 3610000 | 2007-10-19 | 学校法人東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端医科学研究センターB１細胞培養室４暗室３ （東京都新宿区河田町８番１号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（秩父開発機構元受752号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２７年度ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
エアロバイク | ライフ・フィットネス・アップライトバイクC3 | 1 | 297000 | 297000 | 2015-05-26 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
ラニングマシーン | ジョンソントレッドミルOMEGA3 | 1 | 195200 | 195200 | 2015-05-26 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（秩父開発機構元受753号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２２年度ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ファイナル用データ処理システム | SIUS | 1 | 7500780 | 7500780 | 2010-12-16 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
弾薬精度測定器 | 特注改良品 | 1 | 1146600 | 1146600 | 2010-12-04 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
弾速測定器 | VM25MC | 1 | 1386000 | 1386000 | 2011-02-16 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
SB電子標的セット | S25/50-LTW-SET | 8 | 1196843 | 9574744 | 2011-03-09 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
AR電子標的セット | S10-LTW-SET | 8 | 1146548 | 9172384 | 2010-12-16 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（秩父開発機構元受754号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２６年度ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
射撃分析装置SCATT | MX-02 | 1 | 193600 | 193600 | 2015-03-04 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
映像分析機器カメラ | HC-870M | 2 | 110160 | 220320 | 平成27年2月25日 平成27年1月29日 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
射撃分析装置SCATT | MX-02 | 1 | 195480 | 195480 | 2015-01-15 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
PC用外付けHDD | バッファローHD-9L16TU/R5J | 1 | 176990 | 176990 | 2014-08-27 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
映像分析用PC | HP ENVYPHOENIX | 1 | 466020 | 466020 | 2014-07-14 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
業務用PC | LenovoMiix2 | 1 | 122904 | 122904 | 2014-05-27 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（秩父開発機構元受755号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２１年度ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
SB電子標的セット | S25/50-LTW-SET | 8 | 927900 | 7423200 | 2009-12-23 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
AR電子標的セット | S10-LTW-SET | 8 | 873560 | 6988480 | 2009-12-23 | 埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2395-1 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（慶應義塾元受767号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度科学技術総合研究委託事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Apple社製MacBook Pro 17-inch 2.5GHz Intel Core 2 Duo Z0F2 カスタマイズ | Apple社製 300GB Serial ATA @ 4200 rpm 065-7479/バックライトキーボード（JIS）+製品マニュアル J065-7487/LEDバックライト搭載 17インチワイドスクリーンディスプレイ 1920x1200解像度 065-7474/他 | 1 | 373000 | 373000 | 2008-08-19 | 慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室（東京都新宿区信濃町35番地） | 使用不可 | 22受文科会第550号（平成22年10月18日）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東北大学元受771号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術関係人材のキャリアパス多様化の促進
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | NECPC-VY14MRF8XEH | 3 | 130725 | 392175 | 2006-05-19 | 国立大学法人東北大学（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学元受773号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度及び平成18年度リーディング・プロジェクト「近接場光リソグラフィ装置の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電気マイクロメーター | TESA TT80,GT31(0.1N)、GT31D（0.02N)、PCケーブル | 1式 | 402859 | 402859 | 2006-10-10 | 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 老朽化による故障。 サポート期間終了により修理不能。
Desktop | 液晶ディスプレイ：NEC三菱RDT173LM | 1式 | 147500 | 147500 | 2004-12-10 | 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 老朽化による故障。 サポート期間終了により修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学元受790号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
非順序型データベースエンジンモニタリング基本性能評価装置 |  | 1式 | 9982014 | 9982014 | H20.3.31 | 東京大学生産技術研究所As-110（東京都目黒区駒場4丁目6番1号） | Ｃ
非順序型データベースエンジンモニタリング基本性能評価用ストレージ |  | 1式 | 7280595 | 7280595 | H20.3.31 | 東京大学生産技術研究所As-110（東京都目黒区駒場4丁目6番1号） | Ｃ
非順序型データベースエンジンモニタリング基本性能評価装置 |  | 1式 | 4239311 | 4239311 | H21.3.5 | 東京大学生産技術研究所As-110（東京都目黒区駒場4丁目6番1号） | Ｃ
非順序型データベースエンジンモニタリング基本性能評価装置用ストレージ |  | 1式 | 1186500 | 1186500 | H21.3.5 | 東京大学生産技術研究所As-110（東京都目黒区駒場4丁目6番1号） | Ｃ
１７２７－０１Ｘ ＥＸＰ３０００ ＳＡＳストレージ拡張装置 |  | 1式 | 245007 | 245007 | H20.10.6 | 東京大学生産技術研究所As110（東京都目黒区駒場4丁目6番1号） | Ｃ
非順序型データベースエンジン基本性能評価用高性能ストレージシステム |  | 1式 | 39375000 | 39375000 | H22.2.19 | 東京大学生産技術研究所As-110（東京都目黒区駒場4丁目6番1号） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学元受807号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
テレビ会議システム | POLYCOM製 ViewStation SP128 | １台 | 924000 | 924000 | 2003-02-28 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 電源不良で起動しない。サポート期間終了により修理不能。
テレビ会議システム | POLYCOM製 ViewStation SP128 | １台 | 924000 | 924000 | 2003-03-03 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により動作が不安定で継続使用不能。サポート期間終了により修理不能。
テレビ会議システム | POLYCOM製 ViewStation SP128 | １台 | 924000 | 924000 | 2003-03-31 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 電源不良で起動しない。サポート期間終了により修理不能。
バイオシェーカー | タイテック | １台 | 699300 | 699300 | 2002-11-26 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により損耗が激しく、継続使用不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京大学元受809号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度 人間と社会に向かう先端科学技術オープンラボ
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | Ｐａｎａｓｏｎｉｃ Ｌｅｔ’ｓＮｏｔｅ Ｒ３ メモリーセット | １台 | 214800 | 214800 | 2004-12-28 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により動作が不安定でフリーズする。サポート期間終了により修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（京都産業21元受786号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１３年から平成１５年度文部科学省委託研究「植物ワクチン開発とその利用システム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
試験凍結乾燥機 | バーチス社 自動凍結真空乾燥装置 ジェニシス２５－EL-S5 | 1 | 12200000 | 12200000 | 2003-06-10 | ㈱微生物化学研究所 （宇治市槙島町２４－１） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（物質・材料研究機構元受788号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術振興調整費「アクティブ・ナノ計測基盤技術の確立」他
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 |  | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多層膜ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ |  |  | 1 | 14263200 | 14263200 | H13.12.28～ H14.3.1 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 各部の経年劣化が激しく使用不能
高速CCDｶﾒﾗおよびｼｬｯﾀｰ |  |  | 1 | 15235500 | 15235500 | H14.1.31～ H14.3.15 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 各部の経年劣化が激しく使用不能
2chﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾚｲｼﾞｪﾈﾚｰﾀ |  | BNC社製 555-2C | 1 | 355950 | 355950 | 2002-08-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 各部の経年劣化が激しく使用不能
高速・高解像度ｱｸﾃｨﾌﾞX線像撮像ｼｽﾃﾑ高画質ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ部 1～4 |  | 富士写真ﾌｨﾙﾑ㈱ BAS-1800Ⅱ | 1 | 5901000 | 5901000 | 2003-07-31 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 各部の経年劣化が激しく使用不能
電解析出用高精度電源 |  | 日本電計㈱ R6240A | 1 | 289275 | 289275 | 2003-09-25 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障により使用不能
高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射光励起X線ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定装置 |  | （内訳以下参照） | 1 | 7133850 | 20355450 | H13.10.1～ H14.2.20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 各部が経年劣化しに電源が入らないなど不具合がある。また特注品のため修理不能
| 信号変換器 | 2CH V/Fｺﾝﾊﾞｰﾀ N2VF-01 | 1 | 294000 | 294000 | 2001-10-01 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 位置決め制御装置 | ･2chｴﾝｺｰﾀﾞｶｳﾝﾀ ER2C-02A 1台 ･16chｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾗ PM16C-04 1台 | 1 | 1060500 | 1060500 | 2001-12-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 信号増幅器 | 米国ｹｰｽﾚｰ社製 高速電流ｱﾝﾌﾟ 428-PROG | 1 | 1204350 | 1204350 | 2001-11-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 放射光X線分光計測用ﾘﾆｱｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ | ･ｾﾝｻﾎﾞｯｸｽ 1台 ･ｾﾝｻｺﾝﾄﾛｰﾗ 1台 | 1 | 2835000 | 2835000 | 2002-01-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 高ｴﾈﾙｷﾞｰX線検出器 | POP-TOP型Ge半導体検出器 GLP-06165/05-P-S | 1 | 1740000 | 1740000 | 2002-01-31 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 試料ｺﾞﾆｵﾒｰﾀ | ･入射放射光光学系 ･7軸ｺﾞﾆｵﾒｰﾀ ･制御ｿﾌﾄｳｪｱ | 1 | 12810000 | 12810000 | 2002-02-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線分光ｼｽﾃﾑ |  | （内訳以下参照） | 1 | 14198000 | 14198000 | H14.6.10～ H14.9.20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 各部が経年劣化しに電源が入らないなど不具合がある。また特注品のため修理不能
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ | ﾚｸﾛｲ製 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ LT372 | 1 | 997500 | 997500 | 2002-06-10 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 高速電流ｱﾝﾌﾟ | 米国ｹｰｽﾚｰ社製 高速電流ｱﾝﾌﾟ 428-PROG | 1 | 825300 | 825300 | 2002-07-22 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 2次元X線検出器 | 浜松ﾎﾄﾆｸｽ製 ･冷却型X線CCDｶﾒﾗ C4880-50-26WD ･他付属品 | 1 | 5955075 | 5955075 | 2002-08-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙｾﾝｻ | 浜松ﾎﾄﾆｸｽ製 ･ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙｾﾝｻ C7942 1個 ･他付属品 | 1 | 2900730 | 2900730 | 2002-08-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 実体顕微鏡等 | ･ｵﾘﾝﾊﾟｽ製 実態顕微鏡 SZX12-3141SP 1式 ･ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ照明ｾｯﾄ SZX-DF1-SET 1式 | 1 | 838782 | 838782 | 2002-09-09 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀ | ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽﾍﾟｸﾄﾛﾒｰﾀ DSPEC jr-1 | 1 | 1446375 | 1446375 | 2002-09-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾚｰｻﾞｰX | ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ製 ﾚｰｻﾞｰX 本体 | 1 | 1234238 | 1234238 | 2002-10-25 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
ﾃﾞｼｹｰﾀｵｰﾄﾄﾞﾗｲ |  | ｱｽﾞﾜﾝ SP GJ-0038-01 | 2 | 103950 | 207900 | 2002-06-18 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 経年により本来の性能が出ず使用できない
ﾗﾝﾀﾉｲﾄﾞ金属ｽﾍﾟｸﾄﾙ評価装置 |  | （内訳以下参照） | 1 | 10401066 | 11175441 | H15.5.30～ H15.12.19 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 各部が経年劣化しに電源が入らないなど不具合がある。また特注品のため修理不能
| 光源部 | ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ社製 Nova600 | 1 | 4349100 | 4349100 | 2003-09-05 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 分光部 | ㈱ｼｰｱｲ工業 試料室,結晶分光器,検出器,遮蔽部品 | 1 | 896857 | 896857 | 2003-10-31 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 記録部 | AMPTEK社製 ﾎﾟｹｯﾄMCA MCA8000A | 1 | 740775 | 740775 | 2003-10-06 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾋﾟｺﾓｰﾀ(駆動部） | ㈱ﾒｽﾃｯｸ #8301MRA | 2 | 112875 | 225750 | 2003-09-29 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 2ﾁｬﾝﾈﾙ駆動ﾕﾆｯﾄ(駆動部） | ㈱ﾒｽﾃｯｸ Model 8701 2ch | 1 | 384300 | 384300 | 2003-09-29 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 表示/制御ﾕﾆｯﾄ(駆動部） | ㈱ﾒｽﾃｯｸ | 1 | 1161168 | 1161168 | 2003-09-29 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ(反応追跡部) | ㈱島津製作所 GC-8AIT | 1 | 577354 | 577354 | 2003-05-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(反応追跡部) | ㈱島津製作所 | 1 | 167592 | 167592 | 2003-05-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾃﾞｰﾀ処理装置(反応追跡部) | ㈱島津製作所 C-R8A | 1 | 310045 | 310045 | 2003-05-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| Xｽﾃｰｼﾞ(反応試料室部） | 神津精機㈱ XA05A-R1 | 6 | 132300 | 793800 | 2003-12-10 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ(反応試料室部) | ﾂｼﾞ電子㈱ PM8D-06-1 | 1 | 661500 | 661500 | 2003-12-19 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾀｲﾏ付16chｶｳﾝﾀ(反応試料室部) | ﾂｼﾞ電子㈱ CT16-01B | 1 | 642600 | 642600 | 2003-12-19 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| 2ch NIM V-Fｺﾝﾊﾞｰﾀ(反応試料室部) | ﾂｼﾞ電子㈱ N2VF-01 | 1 | 264600 | 264600 | 2003-12-19 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
ﾗﾝﾀﾉｲﾄﾞ金属化学反応観察装置 |  | （内訳以下参照） | 1 | 7792049.937 | 7792049.937 | 2004-05-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 経年劣化による動作不良により使用不能
| 走査型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡 | ㈱島津製作所製 本体 SPM-9500J3 光学顕微鏡ﾕﾆｯﾄ 211-37960 | 1 | 7395844.008 | 7395844.008 | 2004-05-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| ﾃﾞｽｸ型空気ばね式除振台 | ㈱島津製作所製 | 1 | 396205.929 | 396205.929 | 2004-05-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
高分解能電子線リソグラフ装置 |  | (内訳以下参照) | 1 | 54075000 | 54075000 | 2005-03-01 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 著しい陳腐化及び故障により使用できない。
| （本体） | 電子光学系本体、電子工学系電源及び操作系、画像観察系、試料室及びステージ系、架台及び排気系 | 1 | － | － | 2005-03-01 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
| （描画制御系） | 制御系、ﾌﾟﾘﾝﾀ RICOH IPCIO G707、ﾓﾆﾀｰ SHARP LL-T2015-H、ﾗｯｸ、ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ Textronix TDS1002 | 1 | － | － | 2005-03-01 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | -
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑｼｽﾃﾑ |  | （内訳以下参照） | 1 | － | － | H19.3.9 ～H19.3.20 | 物質・材料研究機構 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 設備の老朽化により故障し使用不能。
| ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽ |  | 1 | 1470000 | 1470000 | 2007-03-20 | 物質・材料研究機構 千現地区 界面制御実験棟103B （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | -
| ｽﾋﾟﾝｺｰﾀｰ | ﾐｶｻ㈱ ｽﾋﾟﾝｺｰﾀｰMS-A100 | 1 | 860895 | 860895 | 2007-02-28 | 物質・材料研究機構 千現地区 界面制御実験棟103B （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | -
| ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽ用ﾄﾞﾗﾌﾄ | ㈱筑波ﾌﾗｯﾄ RSF-150TY ﾌｧﾝ無し | 1 | 745500 | 745500 | 2007-03-09 | 物質・材料研究機構 千現地区 界面制御実験棟103B （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | -
高圧用反応分解容器 |  | 100mlセット HUI-100 | 3 | 137550 | 412650 | 2011-07-15 | 独立行政法人物質・材料研究機構 並木地区 高温合成特殊実験棟（茨城県つくば市並木一丁目1番地） | C | 高温環境で使用するため、変形し使用不能
高圧用反応分解容器 |  | 100mlセット HUI-100 | 2 | 137550 | 275100 | 2011-07-13 | 独立行政法人物質・材料研究機構 並木地区 高温合成特殊実験棟（茨城県つくば市並木一丁目1番地） | C | 高温環境で使用するため、変形し使用不能
耐圧ステンレス製外筒 |  | 100ml用 HUS-100 | 1 | 106050 | 106050 | 2011-07-13 | 独立行政法人物質・材料研究機構 並木地区 高温合成特殊実験棟（茨城県つくば市並木一丁目1番地） | C | 高温環境で使用するため、変形し使用不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 一覧表（東京医科歯科大学元受814号）
令和元年11月13日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度 科学技術振興調整費「整体の分子作用と科学的評価法」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年11月22日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ｳｫｰﾀｰﾍﾞｯﾄﾞ型ﾏｯｻｰｼﾞ器 | ｼｰｻﾞｽ･ﾊｲﾄﾞﾗ HS-10 | 1式 | 2310000 | 2310000 | 2006-08-17 | 国立大学法人東京医科歯科大学難治疾患研究所 8F 分子薬理808号室（東京都千代田区神田駿河台2-3-10） | C
ﾚｰｻﾞｰﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ血流画像化装置 | ｽｳｪｰﾃﾞﾝPerimed社製 PeriScanPIM3 | 1式 | 8022000 | 8022000 | 2006-09-26 | 国立大学法人東京医科歯科大学 難治疾患研究所難研 6F 分子薬理学 614室（東京都千代田区神田駿河台2-3-10） | B
無加湿型非観血式血圧計 | 室町機械社製 ﾏｳｽ･ﾗｯﾄ用MK2000A | 1式 | 1799910 | 1799910 | 2006-12-21 | 国立大学法人東京医科歯科大学難治疾患研究所 8F 分子薬理802号室（東京都千代田区神田駿河台2-3-10） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。