耐力度簡略調査チェックリスト

－補強コンクリートブロック造－

| 都道府県名 |  |  |  |  | 設置者名 |  |  |  |  | 学校名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象建物 |  | 棟番号 |  |  |  | 構造・階数 |  |  |  |  | 建築年 |  |  | 面積 |  |  |  |
| 耐力度点数 |  |  |  |  |  |  | 都道府県確認者の所見 |  |  |  |  |  |  |  |  | 聴取済印 |  |
| 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調査者 （市町村） |  |  |  |  |  |  | 確認者 （都道府県） |  |  |  |  |  | 聴取日 |  | 年 月 日 |  |  |

※太枠の中は都道府県が記入する。

□にはレ印を付す。

|  | 設置者記入欄 |  | 都道府県記入欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （第１ 一般事項） | 確認 | 該当なし | 確認 | 該当なし |
| １．適用範囲 ①本調査を行う場合は、当該建物が以下の条件を全て満たすことが確認されている。 ・屋内運動場の付属建物や部屋などの小規模建物（200㎡未満）である。 ・建物の傾斜等、明らかな異常が認められる建物である。 | □ |  | □ |  |
| ②耐力度簡略調査票説明書に記載されていない項目については、耐力度調査説明書によっている。 | □ |  | □ |  |
| （第２ 構造耐力・健全度） |  |  |  |  |
| １．構造耐力 ①耐力壁の端部、L型・T型の取合部または開口部の周囲が現場内コンクリート及び補強筋により補強されている。 ＮＯの場合は、qX、qYの値が80%に低減されている。 |  |  |  |  |
| ②qの値はqX、qYの値のいずれか小さい方を採用している。 | □ |  | □ |  |
| ③偏心率について、計算が行われている。 ＮＯの場合は、満点とされている。 |  |  |  |  |
| ④基礎構造は地業種別により評価されている。 |  |  |  |  |
| ２．健全度 ①コンクリート中性化深さは、理論式（a=0.37√t）で評価されている。 | □ |  | □ |  |
| ②鉄筋腐食度は、柱・梁、壁、床のコンクリート表面の状況により評価されている。 |  |  |  |  |
| ③ひび割れは、内・外壁、基礎梁・基礎立上がりの状況により評価されている。 |  |  |  |  |
| ④不同沈下は、内・外壁、基礎梁・基礎立上がりのひび割れの状況により評価されている。 |  |  |  |  |
| ⑤たわみ量は、床の揺れ方により評価されている。 | □ |  | □ |  |
| ⑥構造使用材料は、設計図書の記述により評価されている。 ＮＯの場合は、満点もしくは耐力度簡略調査票付属説明書の表１の推定値を採用している。 |  |  |  |  |