## 処分予定一覧(海洋研究開発機構①）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17～21年度 地球観測技術等調査研究委託事業「海大陸レーダーネットワーク構築」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高層ゾンデ観測システム（MW31） | 受信演算処理装置、ゾンデ受信アンテナ、 GPSアンテナ、MW31用標準ソフトウェア 他 | 1式 | 17892000 | 17892000 | 2005-11-25 | モルジブ共和国 | C | 対応する送信機（センサー）が生産中止となっており、今後使用することが不可能
自動気象観測装置 | 風速計、温湿度変換器、ラジエーションシールド 他 | 2式 | 1496250 | 2992500 | 2006-03-31 | パラオ共和国 | C | 経年劣化及び塩害により、腐食が著しく、今後使用することが不可能
GPS受信機システム | GPS受信機、内部バッテリー、 バッテリーチャージャー、チョークリングアンテナ 他 | 2式 | 3150000 | 6300000 | 2006-02-28 | パラオ共和国 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横須賀市夏島町2-15） | C | 経年劣化及び塩害により、腐食が著しく、今後使用することが不可能
可動型ミニ自動気象ステーション | 風向風速計、温湿度変換器、 ラジエーションシールド 他 | 2式 | 1357125 | 2714250 | 2006-03-31 | インドネシア・パダン インドネシア・ティク | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
Dell ノートパソコン | DELL Latitude D610 | 2台 | 228970 | 457940 | 2006-02-27 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横須賀市夏島町2-15） | C | 2014年4月にWindowsXPのサポートが終了したため、セキュリティの低下や、本体のスペック不足、ハードウエア及びソフトウエアの非互換等の問題があり、今後使用することが不可能
ノートパソコン他 | 東芝PORTEGE S100 01H00P、増設メモリ 512MB | 1台 | 294000 | 294000 | 2005-12-20 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横須賀市夏島町2-15） | C | 2014年4月にWindowsXPのサポートが終了したため、セキュリティの低下や、本体のスペック不足、ハードウエア及びソフトウエアの非互換等の問題があり、今後使用することが不可能
GPSリアルタイム処理ソフトウェア | GBSS | 1式 | 591150 | 591150 | 2006-03-31 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横須賀市夏島町2-15） | C | 陳腐化が著しく、業務の遂行に支障あり。また、交換部品の調達が困難で修理ができない
スカイビュー | PSV-100 | 1台 | 897750 | 897750 | 2006-03-31 | インドネシア・パダン | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
ノートパソコン | IBM ThinkPad T60 English Model | 1台 | 287700 | 287700 | 2006-03-20 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横須賀市夏島町2-15） | C | 2014年4月にWindowsXPのサポートが終了したため、セキュリティの低下や、本体のスペック不足、ハードウエア及びソフトウエアの非互換等の問題があり、今後使用することが不可能
GPSデータ解析用計算機システム | 管理ノード＆ファイルサーバー、計算ノード 他 | 1式 | 2999955 | 2999955 | 2006-03-31 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横須賀市夏島町2-15） | C | 陳腐化が著しく、業務の遂行に支障あり。また、交換部品の調達が困難で修理ができない
オシロスコープ | TDS2024B | 1台 | 281400 | 281400 | 2008-05-30 | インドネシア・マナド | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ | MS2711D | 1台 | 708225 | 708225 | 2008-06-17 | インドネシア・マナド | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
摺動型自動電圧調整器 | NTAD-15S-S(アイボルト取付穴加工) | 1台 | 561750 | 561750 | 2008-07-31 | インドネシア・ジャカルタ郊外 スルポン | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
ジャカルタCバンドレーダー用IFデジタイザ信号処理装置 | Sigmet Passive IRIS System | １式 | 7350000 | 7350000 | 2008-11-28 | インドネシア・ジャカルタ郊外 スルポン | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
非常用発電機 | 10KVA，50Amp | １式 | 707290 | 707290 | 2009-01-08 | インドネシア・マナド | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
CDRインターフェース回路 | ・角度信号インタフェース ・タイミング信号インターフェース装置 ・IF信号インタフェース装置 | １式 | 1486380 | 1486380 | 2009-01-30 | インドネシア・ジャカルタ郊外 スルポン | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
スペクトラムアナライザ | アンリツ MS2711D | １式 | 687750 | 687750 | 2009-06-16 | インドネシア・ジャカルタ郊外 スルポン | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
データサーバー | Dell PowerEdge T610 | １式 | 276150 | 276150 | 2009-07-31 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 陳腐化が著しく、業務の遂行に支障あり。また、交換部品の調達が困難で修理ができない
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ | MS2711D | 1台 | 750120 | 750120 | 2006-09-29 | インドネシア・ポンティアナ | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ | MS2711D | 1台 | 750120 | 750120 | 2006-10-30 | インドネシア・ビアク | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
デジタルオシロスコープ | テクトロニクス TDS2024B | 2台 | 277200 | 554400 | 2006-10-25 | インドネシア・ポンティアナ、 インドネシア・アビク | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
気象観測用Xバンド・ドップラーレーダーに関するアンテナ装置追加部材 | レクトガイド、ツイスト導波管 | １式 | 483000 | 483000 | 2006-07-31 | インドネシア共和国 | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
ウィンドプロファイラ用発電機(Pointianak，Biak) | 20kVa，50Amp | １式 | 813870 | 813870 | 2007-07-30 | インドネシア・西カリマンタン州 ポンティアナ及び西パプア州ビアク | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
ウィンドプロファイラ用発電機(Pointianak，Biak) | 20kVa，50Amp | １式 | 813871 | 813871 | 2007-07-30 | インドネシア・西カリマンタン州 ポンティアナ及び西パプア州ビアク | C | 経年劣化による腐食が著しく、修理不可能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
令和3年10月15日
大臣官房会計課管理班
「平成17～21年度 地球観測技術等調査研究委託事業「海大陸レーダーネットワーク構築」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成17～21年度 地球観測技術等調査研究委託事業「海大陸レーダーネットワーク構築」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(関西大学②）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Fire Wall | SSG 320M Base System メーカー：Juniper | 1 | 574665 | 574665 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構4Fサーバー室（吹田市山手町3-3-35） | C
DBサーバ | Power Edge T-300タワー型 メーカー：デル | 1 | 986370 | 986370 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構4Fサーバー室（吹田市山手町3-3-35） | C
UPS | タワー型無停電電源装置 メーカー：㈱エービーシー・ジャパン | 1 | 178710 | 178710 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構4Fサーバー室（吹田市山手町3-3-35） | C
生データ保存用端末PC | DELL OptiPlex 755（スモールシャーシ） メーカー：デル | 1 | 160545 | 160545 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3Fデータ管理室（吹田市山手町3-3-35） | C
DBアクセス用端末PC | DELL OptiPlex 755（スモールシャーシ） メーカー：デル | 1 | 105735 | 105735 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F機構長室（吹田市山手町3-3-35） | C
DBアクセス用端末PC | DELL OptiPlex 755（スモールシャーシ） メーカー：デル | 1 | 105735 | 105735 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F社会福祉ユニット室（吹田市山手町3-3-35） | C
DBアクセス用端末PC | DELL OptiPlex 755（スモールシャーシ） メーカー：デル | 1 | 105735 | 105735 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F政策基盤ユニット室（吹田市山手町3-3-35） | C
DBアクセス用端末PC | DELL OptiPlex 755（スモールシャーシ） メーカー：デル | 1 | 105735 | 105735 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F金融政策ユニット室（吹田市山手町3-3-35） | C
DBアクセス用端末PC | DELL OptiPlex 755（スモールシャーシ） メーカー：デル | 1 | 105735 | 105735 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F統計分析主幹・助教室（吹田市山手町3-3-35） | C
DBアクセス用端末PC | DELL OptiPlex 755（スモールシャーシ） メーカー：デル | 1 | 105735 | 105735 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F公募研究支援室（吹田市山手町3-3-35） | C
カラーレーザープリンター | Docu Print C2250 メーカー：富士ゼロックス | 1 | 101430 | 101430 | 2008-12-18 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F公募研究支援室（吹田市山手町3-3-35） | C
生データ保存用端末（デスクトップPC） | PC Mate MY28FES7C816RYSHB メーカー：NEC | 1 | 332400 | 332400 | 2009-03-03 | 関西大学東京センター東京政策実験室（東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー9F） | C
DBアクセス用端末（ノート型PC） | Lavie Gタイプ NDK-355-672-CUTX メーカー：NEC | 1 | 179300 | 179300 | 2009-03-10 | 関西大学東京センター東京政策実験室（東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー9F） | C
DBアクセス用端末（ノート型PC） | Lavie Gタイプ NDK-355-672-CUTX メーカー：NEC | 1 | 179300 | 179300 | 2009-03-10 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F公募研究支援室（吹田市山手町3-3-35） | C
研究用端末（ノート型PC） | dynabook Qosumio GX/G8J（PAGXG8JLR）メーカー：東芝 | 1 | 190627 | 190627 | 2009-06-30 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F統計分析主幹・助教室（吹田市山手町3-3-35） | C
研究用端末（ノート型PC） | dynabook Qosumio GX/G8J（PAGXG8JLR）メーカー：東芝 | 1 | 193000 | 193000 | 2009-07-03 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F金融政策ユニット室（吹田市山手町3-3-35） | C
研究用端末（ノート型PC） | VGN-AW83FS メーカー：SONY | 1 | 291900 | 291900 | 2010-01-15 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F社会福祉政策ユニット室（吹田市山手町3-3-35） | C
計算用サーバ | Mac Pro A1289 メーカー：Apple | 1 | 551360 | 551360 | 2010-03-01 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F政策基盤ユニット室（吹田市山手町3-3-35） | C
研究開発用端末（ノート型PC） | MacBook Air A1304 メーカー：Apple | 1 | 172438 | 172438 | 2010-03-15 | 関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構3F政策基盤ユニット室（吹田市山手町3-3-35） | C
研究用端末（ノート型PC） | Studio Notebook1557 メーカー：DELL | 1 | 159000 | 159000 | 2010-03-26 | 関西大学東京センター東京政策実験室（東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー9F） | C
研究用端末（ノート型PC） | VPCF12AGJ メーカー：SONY | 1 | 215250 | 215250 | 2011-01-25 | 関西大学東京センター東京政策実験室（東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー9F） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
令和3年10月20日
大臣官房会計課管理班
委託研究「人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究「人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業」事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(京都大学③）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成20年度科学技術総合研究委託事業 「若手研究者の自立的研究環境整備促進 新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
質量分析計 | SRS社製 RGA100 300 amu RGA （w/RS-232 ｹｰﾌﾞﾙ&ｿﾌﾄ） | 1台 | 867300 | 867300 | 2008-04-18 | 国立大学法人京都大学 （京都府宇治市五ヶ庄） 本館N-307C | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
令和3年10月12日
大臣官房会計課管理班
文部科学省 平成20年度科学技術総合研究委託事業 「若手研究者の自立的研究環境整備促進 新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
文部科学省 平成20年度科学技術総合研究委託事業 「若手研究者の自立的研究環境整備促進 新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(京都大学④）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「疾患特異的iPS細胞樹立促進のための基盤形成」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
NanoDrop 8000操作用ノートパソコン | ThermoScientific社製 ND-8000操作用ノートパソコン | 1台 | 105000 | 105000 | 2013-02-28 | 京都大学 iPS細胞研究所 ４階オープンラボ２南 （京都市左京区聖護院川原町53） | A | ソフトウェアが古く、アップグレードができず、本来の使用用途に不都合が生じているため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
令和3年10月12日
大臣官房会計課管理班
「委託研究「疾患特異的iPS細胞樹立促進のための基盤形成」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「委託研究「疾患特異的iPS細胞樹立促進のための基盤形成」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(慶應義塾⑤）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
振興分野人材育成 システム生物学者育成プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ｵﾘﾝﾊﾟｽﾚｰｻﾞｽｷｬﾆﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | ﾚｰｻﾞｽｷｬﾆﾝｸﾞｻｲﾄﾒｰﾀ LSC2-KO（ｵﾘﾝﾊﾟｽ光学工業） | 1式 | 27898500 | 27898500 | 2003-09-19 | 横浜市港北区日吉3-14-1 | C
高速冷却遠心機システム | CR20G（日立） | 1式 | 2264000 | 2264000 | 2002-03-07 | 横浜市港北区日吉3-14-1 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
令和3年10月20日
大臣官房会計課管理班
「振興分野人材育成 システム生物学者育成プログラム」の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「振興分野人材育成 システム生物学者育成プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(弘前大学⑥）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度科学技術総合研究委託事業「地域再生人材創出拠点の形成「医用システム開発マイスター」養成塾」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーバーhp | ML110 G5 | 1 | 106470 | 106470 | 2009-01-28 | 国立大学法人弘前大学 理工学部１号館２１４号室 （青森県弘前市文京町３） | Ｃ
パソコン | デスクトップパソコン（GK884AV-AFTB hp）， 液晶ディスプレイ（LCD-MF221XBR） | 1 | 142905 | 142905 | 2009-02-16 | 国立大学法人弘前大学 理工学部１号館３３１号室 （青森県弘前市文京町３） | Ｃ
樹脂積層造形装置 | Stratasys社 Dimension 3D Printer BST768 | 1 | 3465000 | 3465000 | 2009-03-17 | 国立大学法人弘前大学 理工学部１号館３３１号室 （青森県弘前市文京町３） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑥
令和3年10月15日
大臣官房会計課管理班
平成20年度科学技術総合研究委託事業「地域再生人材創出拠点の形成「医用システム開発マイスター」養成塾」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成20年度科学技術総合研究委託事業「地域再生人材創出拠点の形成「医用システム開発マイスター」養成塾」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(高輝度光化学研究センター⑦）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17年度及び18年度科学技術試験研究委託事業「先端大型研究施設戦略活用プログラム」（SPring-8の運営に関する業務）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
LS-VME Connection Box |  | 1台 | 156450 | 156450 | 2005-10-21 | 公益財団法人高輝度光科学研究センター （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | プロジェクト終了から10年以上が経過し、経年劣化・陳腐化により研究活動に利用できなくなったため。
ハイブリットレコーダー | DR-130-11-21-1M/C7：横河電機製 | 1台 | 850500 | 850500 | 2005-10-26 | 公益財団法人高輝度光科学研究センター （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | プロジェクト終了から10年以上が経過し、経年劣化・陳腐化により研究活動に利用できなくなったため。
マスフローコントローラ | SEC-8440LS：堀場エステック製 | 1台 | 388080 | 388080 | 2005-11-10 | 公益財団法人高輝度光科学研究センター （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | プロジェクト終了から10年以上が経過し、経年劣化・陳腐化により研究活動に利用できなくなったため。
RFアンプ | 12/30dB-100mW：R＆K社製 | 1台 | 236250 | 236250 | 2006-03-15 | 公益財団法人高輝度光科学研究センター （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | プロジェクト終了から10年以上が経過し、経年劣化・陳腐化により研究活動に利用できなくなったため。
ノートパソコン | VAIO VGN-FT90PS：ソニー製 | 1台 | 270428 | 270428 | 2006-03-24 | 公益財団法人高輝度光科学研究センター （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | プロジェクト終了から10年以上が経過し、経年劣化・陳腐化により研究活動に利用できなくなったため。
ガス検知器 | NV-100C：新コスモス電機 | 1台 | 170625 | 170625 | 2007-02-28 | 公益財団法人高輝度光科学研究センター （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | プロジェクト終了から10年以上が経過し、経年劣化・陳腐化により研究活動に利用できなくなったため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
令和3年10月18日
大臣官房会計課管理班
平成17年度及び18年度科学技術試験研究委託事業「先端大型研究施設戦略活用プログラム」（SPring-8の運営に関する業務）の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
平成17年度及び18年度科学技術試験研究委託事業「先端大型研究施設戦略活用プログラム」（SPring-8の運営に関する業務）の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(産業技術総合研究所⑧）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「ナノプロセシング・パートナーシップ・プログラム 」他
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
クリーンオーブン | ヤマト科学 DT410Z(Y02-Y00990) | 1 | 1810725 | 1810725 | 2003-02-26 | つくばセンターつくば中央第二事業所 120 01141（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
長波長材料用原材料ガス供給装置 | ノアシステムズ社製 製作物 | 1 | 11791500 | 11791500 | 2005-02-28 | つくばセンターつくば中央第二事業所 130 02213（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
令和3年10月12日
大臣官房会計課管理班
「「ナノプロセシング・パートナーシップ・プログラム 」他」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「「ナノプロセシング・パートナーシップ・プログラム 」他」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(鹿児島大学⑨）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パンチルトズームレンズ一体型カメラ | ＰＴＣ－２００Ｃ/エルモ | 3 | 117600 | 352800 | 2004-03-11 | 鹿児島大学教育学部 附属小学校 （鹿児島市郡元一丁目20-15） | C
カメラハウジング | ＦＤＷ９ＣＨ１Ｂ１/エーエスシー | 3 | 203700 | 611100 | 2004-03-11 | 鹿児島大学教育学部 附属小学校 （鹿児島市郡元一丁目20-15） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
令和3年10月21日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(情報通信研究機構⑩）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人情報通信研究機構の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電磁界計測装置 | ﾉｲｽﾞ研究所社ESV-3000 | 1式 | 4462500 | 4462500 | 2006-11-27 | 情報通信研究機構 （東京都小金井市貫井北町4-2-1） | C | 故障により使用不能
電磁信号照射装置 | EMC-PARTNER社MIG2006-6System | 1式 | 2819250 | 2819250 | 2006-10-30 | 情報通信研究機構 （東京都小金井市貫井北町4-2-1） | C | 故障により使用不能
妨害電磁波発生ジャミング装置 | COMINVES社（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）CISPR22 ｸﾗｽA適合 A-TAC ｼﾞｬﾏｰ 10-1,000MHｚ | 1式 | 950250 | 950250 | 2007-11-21 | 情報通信研究機構 （東京都小金井市貫井北町4-2-1） | C | 故障により使用不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑩
2021-11-01
大臣官房会計課管理班
「国立研究開発法人情報通信研究機構の行う試験研究等の事業」の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立研究開発法人情報通信研究機構の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(神奈川県立産業技術総合研究所⑪）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度 都市エリア産学官連携促進事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
評価形表面粗さ測定機 表面粗さ・輪郭形状測定機 | SURFCOM 2000SD-12 | 1 | 4735500 | 4735500 | H18.11.09 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
G2サイズ ダイレクトプラズマヘッド | DHY-05-01 | 1 | 9765000 | 9765000 | H18.10.17 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C | 移動は可能だが重量物
Lets note ノートパソコン | CF-R5KW4AXR | 1 | 247747 | 247747 | H18.09.19 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
ソニー カスタマイズ | GN-TX92S | 1 | 188800 | 188800 | H18.11.01 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
シャープ Mebius | PC-WT70N | 1 | 175350 | 175350 | H18.12.08 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
トライボロジー用ボールホルダー（0.5”shaft） | メディア研究所9.5mm（3/8'）for Sensor models DFH（0.5'shaft） | 1 | 147000 | 147000 | H19.02.05 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
トライボロジー用ボールホルダー（0.13”shaft） | メディア研究所6.3mm（1/4'）for Sensor models DFH（0.13'shaft） | 1 | 139125 | 139125 | H19.02.05 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
トライボロジー用ボールホルダー | メディア研究所4.0mm（5/32'）for Sensor models DFH（0.13'shaft） | 1 | 139125 | 139125 | H19.02.05 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
巻取式大気圧プラズマ装置 | ロック技研工業（株）製 | 1 | 6487500 | 6487500 | 2008-03-10 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C | 移動は可能だが重量物
反射電子検出器 | FEI社 | 1 | 1870575 | 1870575 | 2007-10-18 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
電極冷却装置 | 平板型基板搬送装置の電極改造 | 1 | 1575000 | 1575000 | 2007-11-30 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
荷重センサー | メディア研究所DFH-50 | 1 | 829500 | 829500 | 2008-01-14 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
巻取式大気圧プラズマ装置 | ロック技研工業（株）製 | 1 | 16350000 | 16350000 | 2006-11-25 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C | 移動は可能だが重量物
平板型基盤搬送装置 | （有）三洋精密製作所製 | 1 | 3640875 | 3640875 | 2007-03-06 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C | 移動は可能だが重量物
ナノメカニカル試験装置 | ハイジトロン社 nanoDMA Ⅱ測定モジュール、Modulus Mapping | 1 | 11041800 | 11041800 | 2008-09-02 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
高密度プラズマヘッド | 積水化学工業（株）製 | 1 | 2268000 | 2268000 | 2008-09-25 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
平板型基盤搬送装置改造 | （有）三洋精密製作所製 | 1 | 1890000 | 1890000 | 2009-02-19 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C | 移動は可能だが重量物
動き解析マイクロスコープ | キーエンスVW-6000SP | 1 | 1533000 | 1533000 | 2008-11-27 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
VH照明ユニット | キーエンスOP-86929 | 1 | 231000 | 231000 | 2009-01-13 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（神奈川県海老名市下今泉705-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
2022-01-25
大臣官房会計課管理班
「平成18年度 都市エリア産学官連携促進事業」 の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成18年度 都市エリア産学官連携促進事業」の事業に係る取得物品の資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、一部の物品を除き購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(大阪大学⑫）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術委託研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
スイッチ | CentreCOM9424T/SP | 2台 | 244062 | 488124 | 2005-04-22 | 大阪大学情報系総合研究棟A302室（吹田市山田丘1-5） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、また現在行っている研究に使用するには性能が不足するため。
イーサネットスイッチ | SMC8624T | 1台 | 373936 | 373936 | 2003-01-15 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 使用するには性能が不足するため。
液晶プロジェクター | CP-X995J | 1台 | 711900 | 711900 | 2003-07-22 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルーター | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-03-12 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルーター | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-03-12 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
50型プラズマディスプレイ | PDP-503CMX | 1台 | 999337 | 999337 | 2003-02-26 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
令和3年10月26日
大臣官房会計課管理班
「科学技術委託研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術委託研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(大阪大学⑬）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「社会システム・サービス最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
リンクステーション | バッファロー LS-QV12TL/R5 | 1台 | 139650 | 139650 | 2012-11-13 | 大阪大学大学院情報科学研究科（大阪府吹田市山田丘1-5） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、また現在行っている研究に使用するには性能が不足するため。
イーサネットスイッチ | SMC8624T | 1台 | 373936 | 373936 | 2003-01-15 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 使用するには性能が不足するため。
液晶プロジェクター | CP-X995J | 1台 | 711900 | 711900 | 2003-07-22 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルーター | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-03-12 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルーター | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-03-12 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
50型プラズマディスプレイ | PDP-503CMX | 1台 | 999337 | 999337 | 2003-02-26 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
2022-01-07
大臣官房会計課管理班
委託研究「社会システム・サービス最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究「社会システム・サービス最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究」に係る取得物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年8月4日～令和3年8月16日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧(東海国立大学機構⑭）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人岐阜大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | dynabook r632/W1UFS | 1 | 199440 | 199440 | 2012-09-19 | 鹿島建設（株） （東京都調布市） | C
ハードディスク | Dell Precision T7600 | 2 | 728512 | 1457024 | 2012-12-25 | 国立大学法人筑波大学 （茨城県つくば市） | C
ライフライン被害復旧分析装置 | Dell Precision T7600 | 1 | 1355911 | 1355911 | 2013-11-11 | 国立大学法人筑波大学 （茨城県つくば市） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
2022-01-07
大臣官房会計課管理班
国立大学法人岐阜大学の行う試験研究等の事業に係る物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人岐阜大学の行う試験研究等の事業に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧(東京工業大学⑮）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
東工大元素戦略拠点（TIES)
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
結晶シミュレーション計算機 | HPC5000-X-S216TS-Silent-wa UPS1000VA-wa | 1 | 1533000 | 1533000 | 2012-12-17 | 茨城県つくば市並木一丁目1番地 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
令和3年10月12日
大臣官房会計課管理班
「東工大元素戦略拠点（TIES)」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「東工大元素戦略拠点（TIES)」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東京工業大学⑯）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾊﾟｿｺﾝ | DELL Precision650-2 66GHz | 1 | 306075 | 306075 | 2003-02-04 | 東京工業大学フロンティア創造共同センター（横浜市緑区長津田町4259番地） | C
紫外可視分光光度計 |  | 1 | 1695750 | 1695750 | 2002-10-10 | 東京工業大学フロンティア創造共同センター（横浜市緑区長津田町4259番地） | C
顕微鏡用イメージング分光器 | PSAM-700 | 1 | 4620000 | 4620000 | 2002-03-07 | 東京工業大学フロンティア創造共同センター（横浜市緑区長津田町4259番地） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
令和3年10月26日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東京大学⑰）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術振興調整費「組織医工学における材料・組織評価法の確立」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
人工骨作成用高温電気炉 | FJ31/ﾔﾏﾄ科学製 | 1式 | 1869000 | 1869000 | 2005-10-07 | 東京大学医学部 附属病院管理研 究棟附属疾患生命工学センター（東京都文京区本郷７－３－１） | C
生組織・生細胞観察装置 | 細胞外液循環装置/VS-6/Warner社 | 1式 | 721193 | 721193 | 2007-08-31 | 東京大学医学部附属病院管理研究棟附属疾患生命工学本郷７－３－１） | C
| 顕微鏡用培養装置/INU-F1/東海ヒット | 1式 | 2315250 | 2315250 | 2007-08-31 | 東京大学医学部附属病院管理研究棟附属疾患生命工学センター（東京都文京区本郷７－３－１） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
2021-10-15
大臣官房会計課管理班
科学技術振興調整費「組織医工学における材料・組織評価法の確立」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
科学技術振興調整費「組織医工学における材料・組織評価法の確立」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東京大学⑱）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ビデオ会議システム | ポリコム社製 VSX7400 | 1 | 1475250 | 1475250 | 2006-02-27 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用に耐えないため
ハイビジョンプラズマテレビ４３Ⅴ型 | パイオニア社製PDP-436HD | 1 | 614250 | 614250 | 2006-02-27 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用に耐えないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑱
令和3年10月18日
大臣官房会計課管理班
「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東京大学⑲）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン他 | SONY VAIO VGN-UX90PS | 1 | 359600 | 359600 | 2006-11-24 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
ノートパソコン | DELL XPS M1710 | 1 | 320250 | 320250 | 2006-12-01 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
ノートパソコン | HP Compaq nx 6320/CT Notebooｋ PC | 1 | 127470 | 127470 | 2006-12-22 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
パソコン他 | DOS/Vパラダイス Prime Slim Magnate IM MCEインストールモデル I/O Data HDZ-UE2.OTE *3 | 1 | 784350 | 784350 | 2006-12-22 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
ノートパソコン | DELL XPS M1210 | 1 | 497050 | 497050 | 2007-01-05 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
ノートパソコン | Let's note LIGHT W5(CF-W5LWVAXP) | 1 | 349230 | 349230 | 2007-01-18 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
データ統合前処理装置 | サーバ専用フレームラック *1 Smart-UPS 750RM 1Uラックマウント型 *3 | 1 | 315000 | 315000 | 2007-01-29 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
パソコン他 | BTO AMPHIS MT728QX-BD | 1 | 567000 | 567000 | 2007-02-05 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
パソコン | HP Compaq dx7300 STベースユニット ET114AV 三菱25.5型ワイドTFTモニタRDT261WH(BK) | 1 | 365295 | 365295 | 2007-02-26 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
大容量ハードディスク | NAS TeraStation Buffalo TS-H4. OTGL/R5 | 2 | 225750 | 451500 | 2007-09-11 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | C
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑲
令和3年10月20日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東京大学⑳）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
補助事業「戦略的環境リーダー育成拠点形成 共鳴型アジア環境リーダー育成網の展開」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
TV会議ユニット（遠隔会議システム） | Polycom HDX7001XLP | 1式 | 1589700 | 1589700 | 2008-09-29 | 国立大学東京大学環境棟3階サステナビリティ学教育プログラム会議室（千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C
42型プラズマディスプレイ（遠隔会議システム） | Panasonic TH-42PH10KＲ | 2台 | 294000 | 588000 | 2008-09-29 | 国立大学東京大学環境棟3階サステナビリティ学教育プログラム会議室（千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑳
令和3年10月20日
大臣官房会計課管理班
補助事業「戦略的環境リーダー育成拠点形成 共鳴型アジア環境リーダー育成網の展開」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
補助事業「戦略的環境リーダー育成拠点形成 共鳴型アジア環境リーダー育成網の展開」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東京大学㉑ 3受586号）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
個別化・予防医療を支援する統合計算生命科学
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デスクトップPC | カスタマイズ CUSTMIZE PC | 1 | 282872 | 282872 | 2016-04-13 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 故障により使用できなくなり、修理に取得価格と同等の費用がかかるため。
デスクトップPC | カスタマイズ CUSTMIZE PC | 1 | 273531 | 273531 | 2016-04-27 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 故障により使用できなくなり、修理に取得価格と同等の費用がかかるため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉑
2022-01-07
大臣官房会計課管理班
個別化・予防医療を支援する統合計算生命科学の事業に係る物品の需要調査結果
１．概要
個別化・予防医療を支援する統合計算生命科学の事業に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧(東京大学㉒）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
非加熱・非粘着オートシーラー | PS-2001 ・寸法(mm) 375(W)×700(D)×470(H)寸法(mm) ・フィルムのセット ロール交換式 ・フィルムの送り パルスモーターによる精密送り ・フィルムカット 自動切断 ・重量 20kg | 1 | 6300000 | 6300000 | 2009-10-20 | 国立大学法人 東京大学大学院薬学系研究科 (東京都文京区本郷7-3-1) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉒
2021-10-29
大臣官房会計課管理班
「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東北大学㉓）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
スクロールポンプ | ISP-500B-TH アネスト岩田㈱製 | 1 | 934500 | 934500 | 2005-01-31 | 国立大学法人東北大学 電気通信研究所 （仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
ドライポンプ | VO60HA アネルバ㈱製 | 1 | 1365000 | 1365000 | 2005-01-31 | 国立大学法人東北大学 電気通信研究所 （仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
高真空ドライ排気装置 | AO-TMPs | 1 | 2992500 | 2992500 | 2007-01-12 | 国立大学法人東北大学 電気通信研究所 （仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
スクロールポンプ | アネスト岩田株式会社製 ISP-250C-SV | 1 | 603750 | 603750 | 2011-01-18 | 国立大学法人東北大学 電気通信研究所 （仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
ナノドット磁性体のアレイのスピン特性制御・解析システム | ナノドット磁性体スピン特性制御用基板加熱機構 | 1 | 29820000 | 29820000 | 2011-03-10 | 国立大学法人東北大学 電気通信研究所 （仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 経年劣化により使用が難しいため（修理不可）。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉓
令和3年10月18日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東北大学㉔）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マイクロタイタープレート用シェーカー | MMIX5 | 1 | 525000 | 525000 | 2009-09-17 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不能。
キャノン Satera | LBP5910F | 1 | 309225 | 309225 | 2009-09-11 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
Workstation HP Z800/CT | FF825AV-AETZ | 1 | 743295 | 743295 | 2009-09-29 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
デスクトップパソコン | DELL | 1 | 362003 | 362003 | 2010-03-08 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
ノートパソコン | ソニー VAIO | 3 | 199500 | 598500 | 2010-03-11 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
CO2インキュベータ | 三洋電機（株）製 MCO-20AIC | 1 | 4546500 | 4546500 | 2010-03-16 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
サーバー | HP製 ProLiant ML350G6 | 1 | 1218945 | 1218945 | 2010-03-31 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
スチール作業台(両面式) | UT-22BC-15001 | 1 | 127575 | 127575 | 2010-06-03 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 汚損・破損のため使用不可・修理不能。
水道水直結型超純水装置 | 日本ﾐﾘﾎﾟｱ(株)製 Direct-Q UV | 1 | 575400 | 575400 | 2010-06-10 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
レッツノート | CF-S9 | 2 | 199500 | 399000 | 2010-06-30 | 国立大学法人東北大学病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また、メーカーサポート終了のため、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉔
2021-12-21
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、一部取得を除き購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東北大学㉕）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ガラスパーテーション |  | 1 | 294000 | 294000 | 2003-09-12 | 国立大学法人東北大学 病院 (宮城県仙台市青葉区星陵町1-1) | C | 汚損・破損のため使用不可・修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉕
令和3年10月26日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東北大学㉖）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾗｲｶ顕微鏡用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ | DFC280 | 1 | 632310 | 632310 | 2004-08-09 | 国立大学法人東北大学 歯学部・歯学研究科 (宮城県仙台市青葉区星陵町4-1) | C | 電源が入らない。 また、メーカーサポート終了のため、修理部品が調達できず修理不能。
インテリジェント顕微鏡 | DM4500B | 1 | 2916690 | 2916690 | 2004-08-16 | 国立大学法人東北大学 歯学部・歯学研究科 (宮城県仙台市青葉区星陵町4-1) | C | 電源が入らない。 また、メーカーサポート終了のため、修理部品が調達できず修理不能。
デジタル一眼レフカメラ | D70 | 1 | 338100 | 338100 | 2004-07-21 | 国立大学法人東北大学 歯学部・歯学研究科 (宮城県仙台市青葉区星陵町4-1) | C | 電源が入らない。 また、メーカーサポート終了のため、修理部品が調達できず修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉖
令和3年10月20日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東北大学㉗）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
グラフィックワークステーション | HP Z620 Workstation ｲﾝﾃﾙ Xeon ﾌﾟﾛｾｯｻｰ E5-1620(3.60GHz/10MB/1600MHz)/ 4ｺｱ/16GB(4GB×2)/ｻｲｽﾞ：171.5×464.8×444.5㎜ | 1 | 420000 | 420000 | 2013-01-23 | 国立大学法人東北大学 災害科学国際研究所棟4階S403（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1） | C | 頻回の計算による使用で消耗が通常より早く、電源が入らず起動しない。メーカーのサポート保証期間が終了しているため修理不能。
業務端末用ノートPC | Apple MacBookProRetina15ｲﾝﾁ Z0ML 本体：幅35.89cm×奥行24.71㎝×高さ1.8㎝ 重量：2.02㎏ Retinaディスプレイ クアッドコア Intel Core i7 | 1 | 327400 | 327400 | 2013-01-09 | 国立大学法人東北大学 災害科学国際研究所棟3階E301（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1） | C | 故障により電源が入らないが、メーカーのサポート保証期間が終了しているため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉗
令和3年10月25日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(東北大学㉘）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーマルサイクラー | Bio-Rad 170-8720JA | 1 | 831600 | 831600 | 2007-02-20 | 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科ﾀｲ拠点 National Institute of HealthDepartment of Medical Sciences 88/7 Tiwanon Road, Nontabuti 11000, Thailand | C | 経年劣化により故障し修理不能のため
卓上マイクロ遠心機 | 久保田製作所 3300 | 1 | 283500 | 283500 | 2007-02-27 | 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科ﾀｲ拠点 National Institute of HealthDepartment of Medical Sciences 88/7 Tiwanon Road, Nontabuti 11000, Thailand | C | 経年劣化により故障し修理不能のため
卓上核酸精製装置 | QIAGEN EZ1 | 1 | 2394000 | 2394000 | 2007-02-20 | 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科ﾀｲ拠点 National Institute of HealthDepartment of Medical Sciences 88/7 Tiwanon Road, Nontabuti 11000, Thailand | C | 経年劣化により故障し修理不能のため
オートクレーブ | SX-700 | 1 | 703500 | 703500 | 2004-06-04 | 国立大学法人東北大学 医学部・医学系研究科 医学部1号館5F （宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 経年劣化により故障し修理不能のため
バイオマルチクーラー | 日本フリーザー KGT-3556HC | 1 | 249900 | 249900 | 2005-06-21 | 国立大学法人東北大学 医学部・医学系研究科 医学部1号館5F （宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 経年劣化により故障し修理不能のため
簡易型ドラフトチャンバー | ｵﾘｴﾝﾀﾙ技研工業㈱製 排気ﾌｧﾝ付き ASB-1200S | 1 | 695100 | 695100 | 2008-12-25 | 国立大学法人東北大学 大学院生命科学研究科新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ棟脳機能解析実験室 （宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号） | C | 経年劣化により故障し修理不能のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉘
令和3年10月26日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(日本医科大学㉙）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度科学技術振興費 ターゲットタンパク研究プログラム・抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超音波ホモジナイザー | Branson社 ・型式：SONIFIRE Model1150 ・パワーサプライ部寸法：19WX16.5HX32.6D(cm) ・出力：100W連続可変 ・周波数：22.5KHz ・電源：100V 50/60Hz ・パワーサプライ部重量：4.42kg ・標準構成：100Wパワーサプライ, ハンディ―型コンバーター, 段付きマイクロチップ（先端径3.2mm） | 1 | 519750 | 519750 | 2007-12-16 | 日本医科大学先端医学研究所 (東京都文京区根津1丁目25−16) | B
小動物用インフルラン麻酔器 | Univentor社 ・型式：400 ・駆動モータ：速度可変パルスレスDCモータ ・高速フィード：プッシャー移動 45mm/分 ・使用シリンジ：ガスタイトシリンジ10ml, 60mmストローク ・最小流速：0.4ml/時 ・最大流速：10ml/時 ・最小エアー流量：50ml/分 ・最大エアー流量：999ml/分 ・最小エアー圧：0.5bar ・最大エアー圧：1.3bar ・最大駆動力：100N ・駆動誤差：±0.1mmまたは、駆動行程の±1% ・ディスプレイ：2x16文字 ・表示濃度誤差：表示の±0.15% ・安全機能：警報音及び、赤ランプ表示 ・電源：100V, 50/60Hz, 400mA ・重量：1.8kg ・サイズ：120Wx95Hx285D mm | 1 | 612150 | 612150 | 2008-01-11 | 日本医科大学先端医学研究所 (東京都文京区根津1丁目25−16) | B
CS GXL用アングル型ロータ | エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社 ・型式：S100AT3アングル形 ・最高回転速度：100,000rpm ・最大遠心加速度：436,000xg ・ローター呼称容量：0.2mLx20=4.6mL ・Kファクタ：７ ・質量：0.5kg | 1 | 571200 | 571200 | 2008-02-21 | 日本医科大学先端医学研究所 (東京都文京区根津1丁目25−16) | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉙
令和4年３月４日
大臣官房会計課管理班
「平成19年度科学技術振興費 ターゲットタンパク研究プログラム・抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成19年度科学技術振興費 ターゲットタンパク研究プログラム・抗体を用いた膜蛋白質結晶化技術の確立」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、貸付希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、貸付を行うこととする。

## 処分予定一覧(物質・材料研究機構㉚）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
物質・材料研究機構の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ｲｵﾝﾁｪﾝﾊﾞｰ用ｺﾝﾄﾛｰﾗ | 応用光研工業製（ｺﾝﾄﾛｰﾗS-2341A） | 1 | 840000 | 840000 | 2003-12-19 | 西播磨地区 Spring-8内物質・材料研究機構専用ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ物質・材料研究機構（兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1） | C | 老朽化しており機器の精度保証は確約できない状態。機器の一部部品の更新等が望ましい。
ｲｵﾝﾁｪﾝﾊﾞｰ用信号処理系 | 応用光研工業製 ･ｲｵﾝﾁｪﾝﾊﾞｰ用ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ（S-2340A） ･ﾛｸﾞｶｳﾝﾄﾚｰﾄﾒｰｱ（713-2） | 1 | 576450 | 576450 | 2004-02-26 | 西播磨地区 Spring-8内物質・材料研究機構専用ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ物質・材料研究機構（兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1） | C | 老朽化しており機器の精度保証は確約できない状態。機器の一部部品の更新等が望ましい。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉚
令和3年10月26日
大臣官房会計課管理班
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(理化学研究所㉛）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＣＯ2インキュベータ/MCO-18AIC(UV) |  | 1式 | 1887375 | 1887375 | H15.11.28 | 理化学研究所/神戸 先端医療センター 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | UV灯の故障により使用できない。物品の保守サポートも終了しており修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉛
令和3年10月28日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧(理化学研究所㉜）
令和3年9月10日
処分予定物品一覧表
【事業名】
革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明(中核拠点における研究体制構築のための環境整備)
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年9月27日（月）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超純水製造装置 | オルガノ PURELAB Ultra Genetic | 1台 | 768969 | 768969 | H26.12.17 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター 中央研究棟 S701号室 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | UV照射装置の故障により純水が製造できなくなったため。2020年12月頃にメーカーに修理を依頼したが、その時点で型が古くメーカーのサポートも終了しており修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉜
2021-10-29
大臣官房会計課管理班
「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明(中核拠点における研究体制構築のための環境整備)」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明(中核拠点における研究体制構築のための環境整備)」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年9月10日～令和3年9月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。