## 処分予定物品一覧①京都大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
オートサンプラー（ＡＳ４０）ダイオネクス |  | 1 | 874650 | 874650 | 2002-03-14 | 国立大学法人京都大学理学部 （京都市左京区北白川追分町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しく、制御基板不良の為動作せず。メーカーの修理対応期間超過で修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
2021-12-01
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧②京都大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サンヨー バイオメディカルフリーザ ＭＤＦ－ｕ３３３ |  | 1 | 201600 | 201600 | 2002-11-29 | 国立大学法人京都大学大学院情報学研究科（京都市左京区吉田本町） | C | 経年による機能の劣化及び消耗により、現段階で必要な使用に耐えないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
2021-11-30
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧③慶應義塾大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成15年度委託事業 網羅的代謝計測技術に基づく細胞機能
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
微生物統御恒温恒湿動物飼育装置 | 小動物恒温恒湿動物飼育装置 装置TAR-40-132M （マウス用）他 | 1式 | 11700000 | 11700000 | 2003-10-30 | 慶應義塾大学医学部 （東京都新宿区信濃町35） | 使用不可
微生物統御マーモセット飼育装置 | 小動物恒温恒湿動物飼育装置 装置TAR-40-132M （マーモセット用）他 | 1式 | 7300000 | 7300000 | 2003-10-30 | 慶應義塾大学医学部 （東京都新宿区信濃町35） | 使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
2021-11-30
大臣官房会計課管理班
「文部科学省 平成15年度委託事業 網羅的代謝計測技術に基づく細胞機能」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「文部科学省 平成15年度委託事業 網羅的代謝計測技術に基づく細胞機能」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧④産業技術総合研究所
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１７年度及び平成１８年度科学技術総合研究委託「重要課題解決型研究等の推進 状況・意図理解によるリスクの発見と回避」
平成１９年度科学技術総合研究委託事業「重要課題解決型研究等の推進 組織医工学における材料・組織評価法の確立」
平成２１年度科学技術試験研究委託事業「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」（生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析）
平成２１年度科学技術試験研究委託事業「アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御」（γセクレターゼ複合体の機能解析と活性制御にかかわる構造研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
長距離運転行動データ記録装置 | データ記録装置、映像記録装置、レーザー距離計測装置、キロポストディスプレイ他 | 1 | 1999515 | 1999515 | 2005-09-21 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－７A 011130（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｃ
長距離運転行動データ記録装置（逸脱検知のための改造） | データ記録装置、映像記録装置、レーザー距離計測装置、キロポストディスプレイ他（外部演算装置、インターフェース機能、モニタ装置の付加、ソフトウエアの作製） | 1 | 8933715 | 8933715 | 2007-03-09 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－７A 011130（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｃ
リアルタイムＰＣＲ解析システム | Bio-Rad製 MiniOpticonリアルタイムPCR解析システム CFD-3120J2 | 1 | 2173500 | 2173500 | 2007-07-06 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３ 032030（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｃ
クラスタエレメント | TS2R2-W35(33)W-60a/M60/3U、増設ハードディスク、RAIDカード、グラフィックスカード | 1 | 971649 | 971649 | 2009-08-25 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３ 021051（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｂ
クラスタエレメント | TS2R2-W35(33)W-62a/M60/3U、増設ハードディスク、RAIDカード、グラフィックスカード | 1 | 954639 | 954639 | 2009-10-30 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３ 021041（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｂ
クラスタエレメント | TS2R2-W35(32)W-64a/M120、 ハードディスク他 | 1 | 352012 | 352012 | 2010-03-02 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３ 032040（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｂ
クラスタエレメント | TS2R2-W35(32)W-64a/M120、 ビデオカード | 1 | 295312 | 295312 | 2010-02-18 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３ 032040（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｂ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
2021-12-02
大臣官房会計課管理班
「平成１７年度及び平成１８年度科学技術総合研究委託「重要課題解決型研究等の推進 状況・意図理解によるリスクの発見と回避」、平成１９年度科学技術総合研究委託事業「重要課題解決型研究等の推進 組織医工学における材料・組織評価法の確立」、平成２１年度科学技術試験研究委託事業「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」（生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析）、平成２１年度科学技術試験研究委託事業「アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御」（γセクレターゼ複合体の機能解析と活性制御にかかわる構造研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成１７年度及び平成１８年度科学技術総合研究委託「重要課題解決型研究等の推進 状況・意図理解によるリスクの発見と回避」、平成１９年度科学技術総合研究委託事業「重要課題解決型研究等の推進 組織医工学における材料・組織評価法の確立」、平成２１年度科学技術試験研究委託事業「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」（生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析）、平成２１年度科学技術試験研究委託事業「アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御」（γセクレターゼ複合体の機能解析と活性制御にかかわる構造研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑤石巻市
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】 | 平成２８年度実践的防災教育総合支援事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
緊急地震速報受信機（センチュリー地震の見張り番Touch) | 【視野角】 80°/80°/80°/80°（上下左右） 【発色数】 24bit 1670万色 【バックライト】 LED 【バックライト寿命】 最低20,000時間 25℃にて 輝度半減を寿命とする 【映像出力端子】 HDMI（タイプA)１出力／HDMI－CEC ONE TOUCH Play 【タッチ方式】 投影型静電容量方式 【タッチ耐久性】 約3500万回 【パネルタイプ】 10.1インチTFT液晶／グレア（光沢） 【解像度】 1280×800 【アスペクト比】 16:10（固定） 【サイズ】 幅252×高さ175×奥行33ｍｍ 【重量】 約880ｇ 【温度、湿度】 温度5度～35度 湿度20～80％ 結露なきこと 【設置方法】 壁掛け | 1 | 324000 | 324000 | 2016-09-21 | 北上小 石巻市北上町十三浜字小田９３番地４号 | ｃ
緊急地震速報受信機（センチュリー地震の見張り番Touch) | 【視野角】 80°/80°/80°/80°（上下左右） 【発色数】 24bit 1670万色 【バックライト】 LED 【バックライト寿命】 最低20,000時間 25℃にて 輝度半減を寿命とする 【映像出力端子】 HDMI（タイプA)１出力／HDMI－CEC ONE TOUCH Play 【タッチ方式】 投影型静電容量方式 【タッチ耐久性】 約3500万回 【パネルタイプ】 10.1インチTFT液晶／グレア（光沢） 【解像度】 1280×800 【アスペクト比】 16:10（固定） 【サイズ】 幅252×高さ175×奥行33ｍｍ 【重量】 約880ｇ 【温度、湿度】 温度5度～35度 湿度20～80％ 結露なきこと 【設置方法】 壁掛け | 1 | 324000 | 324000 | 2016-09-21 | 牡鹿中 石巻市鮎川浜鬼形山１番地２４号 | c
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
2021-12-01
大臣官房会計課管理班
「平成２８年度実践的防災教育総合支援事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成２８年度実践的防災教育総合支援事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑥大阪大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
新興・再興感染症制圧に向けた日本タイ連携研究拠点形成
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾃﾞｰﾀ解析用小型計算機 |  | 1式 | 324000 | 324000 | 2015-01-28 | 国立大学法人大阪大学微生物病研究所 最先端感染症研究棟5階(吹田市山田丘3-1) | C | 故障により使用不可。なお、メーカーに部品がなく修理不能のため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。
Note on A5: 事業名がご不明の場合は記入不要です。
Note on B11: 返納物品明細書の「仕様」をご記入願います。
Note on I11: 返納物品明細書の「返納理由及び状況」をご記入願います。

## 需要調査結果⑥
2022-01-27
大臣官房会計課管理班
新興・再興感染症制圧に向けた日本タイ連携研究拠点形成に係る物品の需要調査結果
１．概要
新興・再興感染症制圧に向けた日本タイ連携研究拠点形成に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年10月22日～令和3年11月1日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑦大阪大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
関西広域バイオメディカルクラスター構想（大阪北部（彩都）地域）に伴い研究委託業務 国際バリューチェインによる創薬ターゲットタンパク質の阻害剤開発プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
卓上多本架遠心機 | トミー精工 LC-220 | 1 | 439110 | 439110 | 2009-01-19 | 大阪大学大学院医学系研究科（大阪府吹田市山田丘2-2） | C | 物品本体の経年劣化および故障時に部品調達困難のため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
2021-12-10
大臣官房会計課管理班
「関西広域バイオメディカルクラスター構想（大阪北部（彩都）地域）に伴い研究委託業務 国際バリューチェインによる創薬ターゲットタンパク質の阻害剤開発プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「関西広域バイオメディカルクラスター構想（大阪北部（彩都）地域）に伴い研究委託業務 国際バリューチェインによる創薬ターゲットタンパク質の阻害剤開発プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑧大阪大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
直流安定化電源 | PD36-10AD | 1 | 130200 | 130200 | 2002-02-18 | 国立大学法人大阪大学生命機能研究科（大阪府吹田市山田丘1-3） | C | 研究が完遂したこと、および使用者が定年退職することから、今後の使用予定が見込まれないため。 また、電圧の出力が不安定で使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑨大阪府立大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術総合研究委託
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
閉鎖型人工気象器 | 密閉型グロースチャンバー(イケヤ製) | 1 | 1,596,000円 | 1,596,000円 | 2006-12-26 | 大阪府堺市中区学園町1-1 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
2021-12-01
大臣官房会計課管理班
「科学技術総合研究委託事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術総合研究委託」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑩大分県
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
学校安全総合支援事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
緊急地震速報受信端末 | 地震の見張り番Touch | 1 | 318600 | 318600 | 2016-10-12 | 〒874-0849 大分県別府市鶴見４０３４番地 別府市立鶴見小学校 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑩
2021-12-14
大臣官房会計課管理班
「学校安全総合支援事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「学校安全総合支援事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、 公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑪東京大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
現場型水中パーティクル・イメージング・システム | ・LISST-HOLO構成部品 ＊内部基板、光学カメラ、コネクターエンドキャップ | 1 | 1716000 | 1716000 | 2011-11-22 | 国立大学法人東京大学大気海洋研究所（千葉県柏市柏の葉5-1-5） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
2021-11-25
大臣官房会計課管理班
「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑫東京大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２８年度科学技術試験研究委託事業「元素戦略磁性材料研究拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
プリンター | コニカミノルタ社製 プリンター ｂｉｚｈｕｂ Ｃ３１１０ ｗｆ 機番Ａ６ＤＴ００２１００９２０ | 1式 | 193644 | 193644 | 2017-02-27 | 国立大学法人東京大学理学系研究科理学部1号館 （東京都文京区本郷7-3-1） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
2021-11-30
大臣官房会計課管理班
平成２８年度科学技術試験研究委託事業「元素戦略磁性材料研究拠点」の 事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成２８年度科学技術試験研究委託事業「元素戦略磁性材料研究拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑬東京大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パーソナルコンピュータ | Panasonic CF-W8FWDAAS | 1 | 239400 | 239400 | 2009-03-10 | 東京大学生産技術研究所An604 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
2021-12-10
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑭奈良県立医科大学
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度地域科学技術振興事業委託事業「ユビキタス生体計測ヘルスケアデバイス・システムの開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分娩監視装置 | ﾄｰｲﾂ社製 ｱｸﾄｶﾙﾃﾞｨｵｸﾞﾗﾌMT-516 | 1 | 1155000 | 1155000 | 2008-09-24 | 奈良県橿原市四条町840 奈良県立医科大学 | Ｃ
携帯型心電図ロガー | ﾌﾙｻﾜﾗﾎﾞ･ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社製 FLA-3GTB | 1 | 3183900 | 3183900 | 2009-02-24 | 奈良県橿原市四条町840 奈良県立医科大学 | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
2021-12-01
大臣官房会計課管理班
「平成20年度地域科学技術振興事業委託事業「ユビキタス生体計測ヘルスケアデバイス・システムの開発」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成20年度地域科学技術振興事業委託事業「ユビキタス生体計測ヘルスケアデバイス・システムの開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑮日本原子力研究開発機構
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成24年度及び27年度科学技術試験研究委託事業「京都大学 構造材料元素戦略研究拠点」（金属材料中の水素の状態と挙動に関するシミュレーション）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
粒界構造解析計算機 | 株式会社トータル・サポート・システム製 OS：Windows7 Professional 64bit SP1(日本語版) ﾘｶﾊﾞﾘﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ：Windows7 Professional (32bit/64bit)SP1用ﾘｶﾊﾞﾘﾒﾃﾞｲｱｷｯﾄ CPU：ｲﾝﾃﾙ Xeon E3-1245v2 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ(ｸｱｯﾄﾞｺｱ 3.3GHz,8MB ｷｬｯｼｭ) ﾒﾓﾘ：16GM DDR-3SDRAM(1600MHz,ECC,4GBx4) HDD：2TBﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ(SATA,7,200rpm) HDD2nd：2TBﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ2nd(SATA,6Gb/s,7,200rpm) ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ構成：SerialATA RAID Level1 (2TB 7,200rpm + 2TB 7,200rpm) ｸﾞﾗﾌｨｯｸｶｰﾄﾞ：NVIDIA Quadro 2200 1GB(PCI Express/2画面対応) 光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：最大16倍速ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ 22in1 ﾒﾃﾞｨｱｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞﾗｲﾀ ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞｲﾊﾝﾄﾞﾙ ｲﾝﾃﾙRealtekALC221 High-Definition ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵ(ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ) 内蔵ﾓﾉﾗﾙｽﾋﾟｰｶ・ｲﾝﾃﾙ82579ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｺﾈｸｼｮﾝ(ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ) IEEE1394aｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｶｰﾄﾞ(3ﾎﾟｰﾄ,ｿﾌﾄｳｴｱ無し) ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ USBｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(日本語版109Aｷｰﾎﾞｰﾄﾞ) USB光学ﾚｰｻﾞｰｽｸﾛｰﾙﾏｳｽ 400W 電力効率 90% 電源装置 | 1 | 444675 | 444675 | 2013-01-21 | 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 システム計算科学センター（茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
粒界構造解析増強用計算機 | HP Z440 Workstation 日本HP製 Windows7 Professional(64bit)(日本語版) (Windows8.1Proからのﾀﾞｳﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ権を使って入手可能) Windows 7 Professional(64bit)用日本語版 ﾘｶﾊﾞﾘﾒﾃﾞｲｱｷｯﾄ ｲﾝﾃﾙ Xeon E5-1650v3 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ(3.50GHz,6ｺｱ,15MB,2133MHz) ｲﾝﾃﾙ C612ﾁｯﾌﾟｾｯﾄ 16GB DDR4 SDRAM (2133MHz,ECC,Registered,8GB x2) 2TBﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ(SATA,7,200rpm) 2TBﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ2nd(SATA,7,200rpm) SerialATA RAID Level1 (2TB 7,200rpm + 2TB 7,200rpm) NVIDIA Quadro K2200 4GB ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ(ｽﾘﾑﾗｲﾝ) IEEE1394bｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(PCIe,ﾘｱ2ﾎﾟｰﾄ,ｿﾌﾄｳｴｱ無し) ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ USBｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(日本語版109Aｷｰﾎﾞｰﾄﾞ) USBﾚｰｻﾞｰｽｸﾛｰﾙﾏｳｽ HP Z30iﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ液晶ﾓﾆﾀｰ (30ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ) 700W 80PLUS GOLD 90% 電源変換効率 電源装置 | 1 | 549720 | 549720 | 2015-12-02 | 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 システム計算科学センター（茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
2021-12-01
大臣官房会計課管理班
平成24年度及び27年度科学技術試験研究委託事業「京都大学 構造材料元素戦略研究拠点」（金属材料中の水素の状態と挙動に関するシミュレーション）の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成24年度及び27年度科学技術試験研究委託事業「京都大学 構造材料元素戦略研究拠点」（金属材料中の水素の状態と挙動に関するシミュレーション）の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑯物質・材料研究機構
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
物質・材料研究機構の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
機器利用案内ポータルサイトシステム用パソコン、ソフトウェア | ThinkCentre M93PRDT235WXBKCS230-CNX 45J7915 OfficeProfessional2013アカデミック版 Creative uite6日本語版MasterCollectionWin版 | 1 | 1913100 | 1913100 | 2013-10-23 | 物質･材料研究機構千現地区研究本館（茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。（OSは Windows 7）
微弱光検出装置 | ﾏﾙﾁｽﾍﾟｸﾄﾛﾌｫﾄﾒｰﾀｰ PMA-11/C7473-36型 | 1 | 2593500 | 2593500 | 2003-01-10 | 物質・材料研究機構 （つくば市並木1-1） | C | 著しい陳腐化及び故障により、使用できない。またメーカーによるサービスも終了している。
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄｽｷｬﾅｰ | 日本電子㈱（05121（IREA2）IPﾘｰﾀﾞⅡ） | 1 | 10636500 | 10636500 | 2006-02-28 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、今後の使用予定が無くなったため。また、メーカーによるサポートも終了している。
3Dﾌﾟﾘﾝﾀ | FLASH FORGE 3Dﾌﾟﾘﾝﾀ Dreamer | 1 | 132688 | 132688 | 2015-11-27 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区標準実験棟(茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。部品の製造が終了し修理不能。
ｱﾙﾐ小型ｶﾞｽ銃 | Biemtron社製 ｶﾞｽｾﾙ VCC-060 相当品 ｶﾞｽｾﾙ本体部 2式 制御電源 1式 | 1 | 4410000 | 4410000 | 2004-03-03 | 物質・材料研究機構 (つくば市千現1-2-1) | C | 故障しており使用できない。またメーカーによる修理も終了している。
回析光強度変化高速測定装置/試料回転位置決加熱機構 | REL-60S | 1 | 997500 | 997500 | 2001-11-30 | 独立行政法人物質・材料研究機構（茨城県つくば市並木1-1） | C | 著しい陳腐化及び故障により、使用できない。またメーカーによるサービスも終了している。
回析光強度変化高速測定装置/紫外線導入部 | ｸﾗｽﾀｰﾌﾗﾝｼﾞ､ｴﾙﾎﾞ､ﾋﾞｭｰﾎﾟｰﾄ､変換ﾌﾗﾝｼﾞ | 1 | 170520 | 170520 | 2001-11-13 | 独立行政法人物質・材料研究機構（茨城県つくば市並木1-1） | C | 故障（真空漏れ）により、使用できない。またメーカーによるサービスも終了している。
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ | dx7300 ST/CT | 1 | 131985 | 131985 | 2007-03-16 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
超高真空排気装置 | ㈱ｱｰﾙﾃﾞｯｸ ・卓上型ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 1ADB-3 ・200L/sｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 3749550 | 3749550 | 2004-10-26 | 物質・材料研究機構 （つくば市桜3-13） | C | 性能が現在の常用に耐えないほど陳腐化している。さらに一部機能が正常に働かず、部品製作が終了しているため修理不能。
大型恒温油槽 | BOA200 37L MAX200℃ | 1 | 284697 | 284697 | 2011-09-29 | 独立行政法人物質・材料研究機構 千現地区 ファインプロセス実験棟（茨城県つくば市千現一丁目2番地1） | C | 経年劣化による動作不良により、今後の使用予定が無くなったため。また、販売終了製品のため修理サービスは終了。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
2021-12-01
大臣官房会計課管理班
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑰防災科学技術研究所
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成25年度科学技術試験研究委託事業「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト（巨大地震発生域調査観測研究）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ネットワークスイッチ | Netgear製 10G 8ポート アンマネージプラス・スイッチ XS708E | 1 | 155400 | 155400 | 2013-12-05 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | C
電子計算機 | Dell製 R815 | 2 | 1240575 | 2481150 | 2014-01-21 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | C
電子計算機 | Dell製 R815 | 1 | 1240575 | 1240575 | 2014-02-19 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
2022-01-27
大臣官房会計課管理班
平成25年度科学技術試験研究委託事業「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト（巨大地震発生域調査観測研究）」 に係る物品の需要調査結果
１．概要
平成25年度科学技術試験研究委託事業「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト（巨大地震発生域調査観測研究）」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑱防災科学技術研究所
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成25年度科学技術基礎調査等委託事業「長周期地震動ハザードマップ作成等支援事業」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
データサーバ用コンピューター | HP Z820 | 1 | 825300 | 825300 | 2013-07-30 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
データサーバ用コンピューター | HP Z820 | 1 | 825300 | 825300 | 2013-09-12 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑱
2021-01-27
大臣官房会計課管理班
平成25年度科学技術基礎調査等委託事業「長周期地震動ハザードマップ作成等支援事業」に係る物品の需要調査結果
１．概要
平成25年度科学技術基礎調査等委託事業「長周期地震動ハザードマップ作成等支援事業」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑲防災科学技術研究所
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18～20年度地球観測技術等調査研究委託事業「インドネシア等における地震発生機構の解明」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
観測点保守調査用計測機 ﾉｲｽﾞ測定用短周期地震計 | SERCEL L-4C 1Hz, 500 Ohm (ｼｬﾛｳｻｰﾌｪｲｽﾀｲﾌﾟ) ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｺｲﾙ･5ftｹｰﾌﾞﾙ付 | 2 | 236250 | 472500 | 2007-01-25 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
観測点保守調査用計測機 携帯型ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ | Fluke 192BS ScopeMeter 60MHz/500MS/S SCC190ｷｯﾄ付 | 1 | 239400 | 239400 | 2007-01-31 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
観測点保守調査用計測機 ﾉｲｽﾞ測定用記録計 | Fluke 携帯型ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ123S ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙScopeMeter 20MHz | 1 | 141750 | 141750 | 2007-02-27 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
データ受信保存装置 ﾃﾞｰﾀ保存装置 | HP DL100 G2 StorageServer 2TB R2ﾓﾃﾞﾙ | 1 | 523845 | 523845 | 2007-01-31 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
データ解析装置 ﾃﾞｰﾀ解析用PCｸﾗｽﾀｰ |  | 1 | 1902600 | 1902600 | 2007-02-01 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
PCクラスター | DL140 G3 ﾉﾝﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ SATAﾓﾃﾞﾙ | 3 | 913500 | 2740500 | 2007-08-17 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
PCｸﾗｽﾀ用追加ﾒﾓﾘ | HP xw8400用追加ﾒﾓﾘ 2GB(1x2GB) | 1 | 89250 | 89250 | 2007-12-28 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
同上用切替器 | PLAT'HOME PS-D7016AT/J/R | 1 | 404645 | 404645 | 2007-08-17 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
同上用UPS | Smart-UPS1500 SUA1500JB | 3 | 90510 | 271530 | 2007-09-13 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
データサーバー | HP xw8400/CT Workstation | 1 | 428715 | 428715 | 2007-11-05 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
PCクラスター高速化キット | ﾌﾟﾛｾｯｻｵﾌﾟｼｮﾝｷｯﾄ ﾒﾓﾘｷｯﾄ | 1 | 2604000 | 2604000 | 2008-08-26 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台三丁目１番地) | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑲
2021-11-30
大臣官房会計課管理班
平成18～20年度地球観測技術等調査研究委託事業「インドネシア等における地震発生機構の解明」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成18～20年度地球観測技術等調査研究委託事業「インドネシア等における地震発生機構の解明」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑳理化学研究所
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
倒立型ｼｽﾃﾑ顕微鏡 | オリンパス社製 ・倒立型ｼｽﾃﾑ顕微鏡 IX70-22FL/PH 付属対物レンズ Uplan(4x)，Uplan(2x) LCUPlanFL(20X)，LCUPlanFL(40x) ・全自動顕微鏡写真撮影装置 PM30-3 ・写真直筒 IX-SPT ・撮影レンズ ・V型ﾌｫｰｶｼﾝｸﾞﾃﾚｺｰﾌﾟ U-FTV | 一式 | 3344880 | 3344880 | H11.1.29 | 理化学研究所 筑波研究所 (茨城県つくば市高野台3-1-1） | C | 購入後23年経過し、駆動部品各種が劣化、継続した使用が困難である。メーカーサポートも終了しているため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑳
2021-12-01
大臣官房会計課管理班
「組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉑理化学研究所
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
創薬候補物質探索拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
血中放射線薬剤濃度モニター総合装置 |  | 1式 | 12600000 | 12600000 | H20.1.30 | 神戸市中央区港島南町6-7-3 | C | 今後使用の見通しがなく、区画変更を伴う工事により設置場所の確保が難しいため返納したい。（動作保証なし・メンテナンス切れ）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉑
2021-11-25
大臣官房会計課管理班
「創薬候補物質探索拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「創薬候補物質探索拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉒理化学研究所
2021-11-10
処分予定物品一覧表
【事業名】
分子イメージング研究プログラム（創薬候補物質探索拠点）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年11月22日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
蛍光標識二次元差異電気泳動解析システム |  | 1式 | 35952000 | 35952000 | H18.3.23 | 理化学研究所/大阪市大医学部南館 | C | 動作保証なし・メンテナンス切れ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉒
2021-11-25
大臣官房会計課管理班
「分子イメージング研究プログラム（創薬候補物質探索拠点）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「分子イメージング研究プログラム（創薬候補物質探索拠点）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年11月10日～令和3年11月22日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。