## 一覧表（東京大学）①
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度科学技術振興調整費「ゲノムネットワーク情報システムの構築」及び平成19年度科学技術振興調整費「日中・中日言語処理技術の開発研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液晶モニターEIZO | EIZO FlexScan S2411W 566mm（幅）× 358.7 ～ 480mm（高さ）× 230mm（奥行き）10.2kg 本体色：黒 水平走査周波数 アナログ信号入力時 24 ～ 94kHz（自動追従）デジタル信号入力時 31 ～ 76kHz 垂直走査周波数 アナログ信号入力時 49 ～ 86Hz（自動追従）信号入力コネクタ DVI-I コネクタ（HDCP 対応）× 2 (1600 × 1200 モード時は 49 ～ 76Hz、1920 × 1200 モード時は 49 ～ 61Hz) デジタル信号入力時 59 ～ 61Hz（VGA TEXT 時 69 ～ 71Hz）（1080p@50Hz 時 49 ～ 51Hz）解像度 1920 ドット× 1200 ライン ドットクロック（最大） アナログ信号入力時 202.5MHzデジタル信号入力時 162MHz 最大表示色 1677 万色 表示サイズ（水平×垂直） 518.4mm × 324.0mm https://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/lcd/S2111WS2411WManual-JA.pdf | 1式 | 138800 | 138800 | 2007-02-23 | 国立大学法人東京大学大学院情報理工学系研究科（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 老朽化による故障。 サポート期間終了により修理不能。
液晶ディスプレイ | 三菱RDT261WT Diamondcrysta 25.5型（64.9cm）550.1×343.8mm 表示部仕様：有効表示領域 550.1×343.8mm 表示画素数1920×1200 画素ピッチ0.287mm 表示色約1677万色（10億6433万色中）視野角（標準値）左右178°、上下178°（コントラスト比10）輝 度（標準値）480cd/m² コントラスト比（標準値）750：1（CRO動作時最大1500:1）応答速度（標準値）15ms（GTG7.5ms※1） PC入力：水平周波数 31.5～82.3kHz 垂直周波数 56～76Hz：解像度1280×1024以下の時、60Hz：解像度1280×1024より大きい時 ビデオ信号：デジタルRGB、アナログRGB 同期信号TMDS、セパレート同期信号（TTL）信号入力コネクター：DVI-I(HDCP対応)、DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン USB HUB：USB2.0対応、1upストリーム／4downストリーム http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/rdt261wh/index2.html | 1式 | 154350 | 154350 | 2007-04-19 | 国立大学法人東京大学大学院情報理工学系研究科（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 老朽化による故障。 サポート期間終了により修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
令和2年2月13日
大臣官房会計課管理班
「平成18年度科学技術振興調整費「ゲノムネットワーク情報システムの構築」及び平成19年度科学技術振興調整費「日中・中日言語処理技術の開発研究」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成18年度科学技術振興調整費「ゲノムネットワーク情報システムの構築」及び平成19年度科学技術振興調整費「日中・中日言語処理技術の開発研究」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東京大学）②
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度科学技術振興調整費「超高強度軽量移動体を可能にする複層鋼板とＴｉシートの複合構造（複層材料の設計・開発およびその解析・評価）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
真空排気装置 | 株式会社ULVAC 型式：GLD-136C 本体：W480×D175×H350 排気速度：135 l/min 到達真空度：6.7×10-2Pa 油量：１リットル 重量：28kg オイルミストラップ(OMI-200) | 1式 | 367500 | 367500 | 2006-12-08 | 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 老朽化による故障。 サポート期間終了により修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
令和2年2月18日
大臣官房会計課管理班
「平成18年度科学技術振興調整費「超高強度軽量移動体を可能にする複層鋼板とＴｉシートの複合構造（複層材料の設計・開発およびその解析・評価）」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成18年度科学技術振興調整費「超高強度軽量移動体を可能にする複層鋼板とＴｉシートの複合構造（複層材料の設計・開発およびその解析・評価）」」の事業に係る取得物品の資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（早稲田大学）③
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度 科学技術試験研究委託事業「ケイ素酸素系化合物の精密合成による機能設計」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
リーペヘル庫内冷凍冷蔵庫 | ＣＴ－３２１３ | 1式 | 315000 | 315000 | 2008-12-05 | 早稲田大学理工学術院 60号館113室 （新宿区大久保3-4-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
令和2年2月18日
大臣官房会計課管理班
「平成20年度 科学技術試験研究委託事業「ケイ素酸素系化合物の精密合成による機能設計」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成20年度 科学技術試験研究委託事業「ケイ素酸素系化合物の精密合成による機能設計」」の事業に係る取得物品の資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東京都健康長寿医療センター）④
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成15年度・平成16年度・平成22年度・平成25年度「オーダーメイド医療の実現プログラム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
図形入力装置 | ｴﾌﾟｿﾝ ﾈｯﾄﾜｰｸｽｷｬﾅ ES2200 本体：332×562×133(mm) 形式：卓上型フラットベッドカラースキャナー 最大有効画素：13,600(主)×18,720(副)(1,600dpi) | 1 | 129675 | 129675 | 2003-11-28 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ | ﾆｺﾝ COOL PIX 5700 外形寸法：約108(W)×約76(H)×約102(D)mm 有効画素数：5.0メガピクセル 記録画素数：FULL(2,560X1,920) 、 UXGA(1,600X1,200) 、 SXGA(1,280X960) 、 XGA(1,024X768) 、 VGA(640X480) 、 3:2(2,560X1,704) | 1 | 101535 | 101535 | 2003-12-02 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
ﾗﾐﾈｰﾀｰ | SSI(Sung Seo Industrial Co., Ltd.)ﾗﾐﾈｰﾀｰ Model：FL-14NHR Rating：交流100Ｖ 50/60Ｈｚ 900Ｗ 8.5Ａ | 1 | 140700 | 140700 | 2003-12-17 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
映像投影機 | ｴﾌﾟｿﾝ 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ELP-720 本体：276×190×70(mm)：突起部含まず 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)：1024×768×3 方式：三原色液晶シャッタ式投影方式 | 1 | 222075 | 222075 | 2004-01-06 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
視力検査装置 | ﾄｰﾒｰ ｵｰﾄﾚﾌﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｧｰ RT-6000(電動光学台外含) 寸法：寸法：305㎜(W)×493㎜(D)×502㎜(H) 重量：20kg 電源電圧：交流100Ｖ 50/60Ｈｚ 電源入力：120ＶＡ | 1 | 1984500 | 1984500 | 2003-12-24 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
DVDﾚｺｰﾀﾞｰ | VHS DVD一体型 SRMV30 本体：435×96×347 mm 出力：Sビデオ×2,コンポジットビデオ×2,オーディオ×2、デジタルオーディオ×2、コンポーネント×1 | 1 | 112875 | 112875 | 2005-02-21 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | SONY VPL-CX75 外形寸法：298×69×243.5mm（突起部含まず） 投写方式：3LCDパネル、1レンズ、3原色液晶シャッター投写方式 LCDパネル：0.79型ポリシリコンTFT LCDパネル×3、約236万画素（786,432×3） | 1 | 294000 | 294000 | 2005-03-03 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | NEC PC-VY22G XN2GHTA 外形寸法：378(W)×266(D)×40.5(H)mm CPU：インテル(R) Core(TM) i3-350M プロセッサー クロック周波数：2.26 GHz(コア数2) | 1 | 113768 | 113768 | 2011-02-28 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | NEC PC-VY22G XN2GHTA 外形寸法：378(W)×266(D)×40.5(H)mm CPU：インテル(R) Core(TM) i3-350M プロセッサー クロック周波数：2.26 GHz(コア数2) | 1 | 113767 | 113767 | 2011-02-28 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
デジタル複合機 | bizhub 283 寸法（幅×奥×高）：623×794×700mm（本体のみ）、623×710×700mm（パネルを倒した時） 読取り解像度：600dpi×600dpi | 1 | 661500 | 661500 | 2013-08-06 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C
臨床情報収集ｼｽﾃﾑ | ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ LIFEBOOK A573/G, S762/G OS:［プリインストールOS］ Windows 8 Pro （64bit） ［その他適用可能搭載OS］ Windows® 7 Professional(64bit)SP1(Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional(32bit)SP1(Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional(32bit)正規版(SP1適用済み) メモリ：標準2GB /最大16GB CPU：インテル® Core™ i5-3380M（最大3.60GHz） インテル® Core™ i5-3340M（最大3.40GHz） インテル® Core™ i3-3120M（2.50GHz） | 1 | 6018600 | 6018600 | 2014-02-07 | 地方独立行政法人東京都長寿医療センター（板橋区栄町３５－２） | C | ・サーバ：1台 ・臨床情報入力システム：3台 ※マウス/バーコードリーダー（各1式） ・匿名化システム：1台 ※マウス/バーコードリーダー（各1式） ・生体認証管理システム：1台 ※マウス/静脈認証/カードリーダー（各1式）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
令和2年5月7日
大臣官房会計課管理班
「平成15年度・平成16年度・平成22年度・平成25年度「オーダーメイド医療の実現プログラム」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成15年度・平成16年度・平成22年度・平成25年度「オーダーメイド医療の実現プログラム」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所）⑤
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
レアメタルの高純度化による新機能創製のための基盤技術に関する
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超高真空排気装置 | セイコー精機㈱製 超高真空型磁気軸受式/ターボ分子ポンプ / モデルSTP-300 | 1式 | 1874600 | 1874600 | 平成3年1月31日 | 和光本所 | C | 電源故障のため使用できない。物品の保守サポートも終了しており修理不能。 保守サポート終了日：2012年12月31日
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
令和2年2月21日
大臣官房会計課管理班
「レアメタルの高純度化による新機能創製のための基盤技術に関する」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「レアメタルの高純度化による新機能創製のための基盤技術に関する」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（射水市長）⑥
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成26年度実践的防災教育総合支援事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
緊急地震速報 受信システム | 地震の見張り番 plus one | 1 | 295920 | 295920 | 2014-12-19 | 射水市立新湊小学校 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑥
令和2年2月21日
大臣官房会計課管理班
「平成26年度実践的防災教育総合支援事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成26年度実践的防災教育総合支援事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（産業技術総合研究所）⑦
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
重要課題解決型研究等の推進 統合化地下構造データベースの構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
開発用サーバ | Dell Precision 390 公共機関専用 おすすめ構成ベーシックパッケージ | 1 | 367780 | 367780 | H18.12.7 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東京つくば本部つくば中央第七事業所 5階562室 （茨城県つくば市東1-1-1 中央第7） | Ｃ
地質情報インデックス検索システム用ウェブサーバ及びデータベースサーバ | Dell PowerEdge2950Ⅲ×2台、サーバラック、UPS無停電電源装置 | 1 | 2205000 | 2205000 | H20.10.28 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東京つくば本部つくば中央第七事業所 7-1棟4階433室 （茨城県つくば市東1-1-1） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
令和2年2月21日
大臣官房会計課管理班
「重要課題解決型研究等の推進 統合化地下構造データベースの構築」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「重要課題解決型研究等の推進 統合化地下構造データベースの構築」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（産業技術総合研究所）⑧
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「高速ネットワークのためのスピン光機能素子に関する研究」他
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
無停電電源 | BX75XS | 1 | 41832 | 41832 | 2001-12-26 | つくばセンターつくば中央第二事業所 01C 033112（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
電圧計 | スーパーＤＭＭ 2000/J | 1 | 133770 | 133770 | 2002-12-27 | つくばセンターつくば中央第二事業所 01B 033330（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
電圧計 | スーパーＤＭＭ 2000/J | 1 | 133770 | 133770 | 2002-12-27 | つくばセンターつくば中央第二事業所 01B 033330（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
タンパク質精製システム | ｱﾏｼｬﾑ AKTAprime ｱﾏｼｬﾑ 72-DM01-25 ﾄﾐｰ精工 TCC-1207 | 1 | 11772600 | 11772600 | 2004-02-10 | つくばセンターつくば中央第二事業所 2-12 022150(住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
ネットワークカメラ | SONY SNC-RZ50N | 1 | 153300 | 153300 | 2008-06-24 | つくばセンターつくば中央第二事業所 01E 044320（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
クラスタエレメント | TS3DR1-Xe(29)L-66a/DP/M240 | 1 | 652050 | 652050 | 2010-01-18 | つくばセンターつくば中央第二事業所 01D 033111（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
クラスタエレメント | TS3DR1-Xe(29)L-66a/DP/M240 | 1 | 652050 | 652050 | 2010-02-01 | つくばセンターつくば中央第二事業所 01D 033112（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1)
ファイルサーバー | コンカレント CFS4U-Xe34(26)/M160/18a/15D、増設ハードディスク ADD-SHD-H2000GB(a) | 1 | 836325 | 836325 | 2010-09-30 | つくばセンターつくば中央第二事業所 01D 033112（住所：茨城県つくば市梅園1-1-1) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
令和2年3月11日
大臣官房会計課管理班
「「高速ネットワークのためのスピン光機能素子に関する研究」他」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「「高速ネットワークのためのスピン光機能素子に関する研究」他」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（自然科学研究機構）⑨
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２０年度、平成２１年度及び平成２２年度科学技術試験研究「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（次世代エネルギー、次世代ナノ生体物質、次世代ナノアプリケーション連携ツール、システム運用、統括管理）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電子計算機 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ CF-R5LWVAXC | 1 | 228000 | 228000 | 2007-01-15 | 京都大学エネルギー理工学研究所 (京都府宇治市五ヶ庄) | C
ディスプレイ | Apple シネマディスプレイ M9179J/A | 1 | 224819 | 224819 | 2007-01-15 | 京都大学エネルギー理工学研究所 (京都府宇治市五ヶ庄) | C
ノートパソコン | Panasonic Let'sNoteS8 CF-S8HY4BDP | 1 | 298250 | 298250 | 2009-11-26 | 京都大学エネルギー理工学研究所 (京都府宇治市五ヶ庄) | C
ノートパソコン | SONY VAIO Z93GS | 1 | 295180 | 295180 | 2009-11-30 | 京都大学エネルギー理工学研究所 (京都府宇治市五ヶ庄) | C
12ベイタワー型RAID装置用増設ディスク | HPCシステムズ製 HPCS-QR12Q-2TB-12 | 1 | 660326 | 660326 | 2011-02-21 | 京都大学エネルギー理工学研究所 (京都府宇治市五ヶ庄) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
令和2年2月26日
大臣官房会計課管理班
「平成２０年度、平成２１年度及び平成２２年度科学技術試験研究「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（次世代エネルギー、次世代ナノ生体物質、次世代ナノアプリケーション連携ツール、システム運用、統括管理）」」の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「平成２０年度、平成２１年度及び平成２２年度科学技術試験研究「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（次世代エネルギー、次世代ナノ生体物質、次世代ナノアプリケーション連携ツール、システム運用、統括管理）」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（京都大学）⑩
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ロータリーポンプ | GLD-136C | 1 | 189000 | 189000 | 2011-03-10 | 国立大学法人京都大学大学院工学研究科 物理系校舎723号室（京都市左京区吉田本町） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑩
令和2年2月18日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（東北大学）⑪
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
３Ｄプロッタ | MUTOH RJ2349103 | 1 | 1638000 | 1638000 | 2003-01-23 | 東北大学大学院情報科学研究科 （仙台市青葉区荒巻字青葉６－３－０９ | C
ADコンバータ | 64Ch A/D | 1 | 380000 | 380000 | 2005-01-05 | 東北大学大学院情報科学研究科 （仙台市青葉区荒巻字青葉６－３－０９ | C
モデリングマシン | ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾃﾞｨｰｼﾞｰ(株) PNC-3200 | 1 | 2499000 | 2499000 | 2005-02-28 | 東北大学大学院情報科学研究科 （仙台市青葉区荒巻字青葉６－３－０９ | C
ＧＰＳ受信機 | ﾄﾌﾟｺﾝ製 GR-2000/GD | 1 | 2814000 | 2814000 | 2005-05-10 | 東北大学大学院情報科学研究科 （仙台市青葉区荒巻字青葉６－３－０９ | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
令和2年2月18日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所）⑫
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ミックスローター(バリアブルタイプ)/VMR-5 | ミックスローター(バリアブルタイプ)/VMR-5 S№Y31750 | 1式 | 108675 | 108675 | 2004. 1.20 | 理化学研究所/神戸 先端医療センター 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | ローター回転部分が故障しており、メーカーのサポート期間も終了しているため、部品交換や修理が不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
令和2年2月18日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（海洋研究開発機構）⑬
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20-21、23年度 科学技術試験研究委託事業「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗 程度 | 備考
大気モデル計算用ディスク | Supermacy ⅡRAID 2TB×16 3U FC 1台 Supermacy RAID 2TB×16 3U JBOD 2台 | 1式 | 2504250 | 2504250 | 2011-09-27 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。
高解像度モデル解析用ディスク | ディスク増設（ディスク装置2台、ラック1台構成） Supermacy RAID 1TB×16 3U FC 2台 19インチラック 1台 | 1式 | 3503556 | 3503556 | 2008-09-30 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。
大気モデル計算用ディスク | ディスク増設（ディスク装置2台構成） Supermacy RAID 1TB×16 3U FC 2台 | 1式 | 3510881 | 3510881 | 2008-12-05 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。
大気海洋結合モデル計算用ディスク | ディスク増設（ディスク装置1台構成） Supermacy RAID 1TB×16 3U FC 1台 | 1式 | 1757207 | 1757207 | 2009-01-30 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。
高解像度モデル解析用ディスク | ディスク増設（ディスク装置2台構成） Supermacy RAID 3U FC+JBOD(1TB×16）3U 2台 | 1式 | 2934534 | 2934534 | 2009-09-29 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。
大気モデル計算用ディスク | ディスク増設（ディスク装置4台構成） Supremacy RAID 1TB×16 3U JBOD 4台 | 1式 | 3249327 | 3249327 | 2009-11-30 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。
大気海洋結合モデル計算用ディスク | ディスク増設（ディスク装置3台構成） Supremacy RAID 2TB×16 3U FC 1台 Supremacy RAID 2TB×16 3U JBOD 2台 | 1式 | 3363842 | 3363842 | 2010-02-26 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 横浜研究所 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
令和2年2月21日
大臣官房会計課管理班
「平成20-21、23年度 科学技術試験研究委託事業「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」」 の事業に係る取得物品の 需要調査結果
１．概要
「平成20-21、23年度 科学技術試験研究委託事業「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（海洋研究開発機構）⑭
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度 科学技術試験研究委託事業「地球システム統合モデルによる長期気候変動予測実験」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗 程度 | 備考
ハードディスク | HD-QS6.0TSU2/R5 | 1 | 124500 | 124500 | 2009-11-05 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 故障のため使用できない。また、メーカーの修理サポート期間も終了しているため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
令和2年3月5日
大臣官房会計課管理班
「平成21年度 科学技術試験研究委託事業「地球システム統合モデルによる長期気候変動予測実験」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成21年度 科学技術試験研究委託事業「地球システム統合モデルによる長期気候変動予測実験」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（海洋研究開発機構）⑮
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成24年度 科学技術試験研究委託事業「安定化目標値設定に資する気候変動予測及び気候変動研究の推進・連携体制の構築」
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗 程度 | 備考
ノートパソコン | NEC Lavie G タイプZ PC-GL17414AU | 1式 | 156450 | 156450 | 2012-10-23 | 国立研究開発法人海洋研究開発機 (神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25) | C | 経年劣化で性能低く業務の遂行に支障がある。また、起動不能（電源が入らない）の状態。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
令和2年2月21日
大臣官房会計課管理班
「平成24年度 科学技術試験研究委託事業「安定化目標値設定に資する気候変動予測及び気候変動研究の推進・連携体制の構築」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成24年度 科学技術試験研究委託事業「安定化目標値設定に資する気候変動予測及び気候変動研究の推進・連携体制の構築」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（九州大学）⑯
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成18年度科学技術新興調整費「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 需要家用水素ガス計量システムの研究開発」
平成21年度「サブナノ格子物質中における水素が誘起する新機能」（金属ナノ粒子における水素誘起高機能発現）
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
PIV（粒子画像流速計）用光源ｼｽﾃﾑ | 西華産業(株)製 〈内訳〉高繰り返しYAGﾚｰｻﾞｰ PIV-LD100 1式 ﾀｲﾐﾝｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ PIV-LC 1式 ｼｰﾄ光学系 PIV-SH 1式 | 1式 | 12316500 | 12316500 | 2007-01-29 | 国立大学法人九州大学機械科学大型施設実験棟1階115号室（福岡市西区元岡744） | C
電磁石装置（リユース品） | JES-CM3型 （1600mm×1100mm×1500mm、2,300kg） | 1 | 2835000 | 2835000 | 2008-01-30 | 九州大学低温センター（福岡市西区元岡744） | C | 建屋の耐過重に注意が必要。磁場安定性が低いため、業者による補修が必要。
省エネチラー（リモコンＡセット付き） | RKE5500A-V-SP （1300mm×850mm×1600mm、370kg）） | 1 | 1680000 | 1680000 | 2008-02-04 | 九州大学低温センター（福岡市西区元岡744） | C | コントローラ部分が故障しており、使用可能かどうかの判断が困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
令和2年2月21日
大臣官房会計課管理班
「平成18年度科学技術新興調整費「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 需要家用水素ガス計量システムの研究開発」 平成21年度「サブナノ格子物質中における水素が誘起する新機能」（金属ナノ粒子における水素誘起高機能発現）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成18年度科学技術新興調整費「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 需要家用水素ガス計量システムの研究開発」 平成21年度「サブナノ格子物質中における水素が誘起する新機能」（金属ナノ粒子における水素誘起高機能発現）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 一覧表（理化学研究所）⑰
令和元年12月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
先端光量子科学アライアンス（先端光源技術開拓）
【購入等希望登録書提出期限】
令和元年12月27日（金）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
V301ターボ分子ポンプ 300リットル／分 | 969-8919 ICF152フランジ付 | 1台 | 559030 | 559030 | H21.3.17 | 理化学研究所/和光/ 研究交流棟 東 （埼玉県和光市広沢 2-1） | C | 異常音発生により使用不可。修理費用が取得価格及び他社新品購入費用を上回る。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
令和2年2月21日
大臣官房会計課管理班
「先端光量子科学アライアンス（先端光源技術開拓）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「先端光量子科学アライアンス（先端光源技術開拓）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和元年12月18日～令和元年12月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。