## 処分予定一覧（横浜市立大学①）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省平成15～17年度委託事業 幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ガスオートチェンジャー | 三洋電機バイオメディカ株式会社 ・品番：MCO-100GAC ・電源：AC100V 50/60Hz ・外寸：320×250×122 | 1 | 151200 | 151200 | 2004-05-14 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
C-FIDダブルアームファイバ照明装置SL(P-ICI 33 NCB14フィルタ付) | Nikon ・品番：C-FL115 ・電源：AC100-120V 2.3A 50/60Hz ・外寸：115×260×140 ・C-FIDダブルアームファイバ | 1 | 145530 | 145530 | 2006-02-14 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
分光光度計 | GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社 ・品名：Genequant pro ・電源：100-240V 50/60Hz 80VA ・外寸：320×400×160 | 1 | 712950 | 712950 | 2004-02-20 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
電気泳動用パワーパック | 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 ・Model：PowerPac 3000 ・MaxPwower：650VA ・Fuses：10A Type T ・電源：100/120V 50-60Hz 650VA ・外寸：290×280×110 | 1 | 486150 | 486150 | 2004-02-16 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
ウォーターバス | PolyScience ・Model：28L ・Voltage:120 ・Hz/A/Ph：60/8/1 ・外寸：550×350×320 | 1 | 194250 | 194250 | 2004-02-16 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
トランスイルミネーター | UVP ・品名：25W Transilluminator ・Model:TFML-26 ・電源：100V 50-60Hz,1.80 Amps ・外寸：486×337×143 | 1 | 196350 | 196350 | 2004-02-27 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C | ｴﾁｼﾞｳﾑﾌﾟﾛﾏｲﾄﾞ汚染あり
卓上型振とう恒温槽 | タイテック株式会社 ・型名：パーソナル-11・EXセット ・製品構成：温調部（EX）振とう部（パーソナル-11） ・電源：AC100V・11A ・外寸：300×485×335 | 1 | 274050 | 274050 | 2004-02-27 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
ウルトラマイクロボリュームセル | ・Pathlength：5mm ・21.5x12.5x45MM | 1 | 118125 | 118125 | 2004-03-10 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
ガスオートチェンジャー（ガス圧調整器付） | 三洋電機バイオメディカ株式会社 ・品番：MCO-100GAC ・電源：AC100V 50/60Hz ・外寸：320×250×122 ・ガス圧調整器付 | 1 | 176400 | 176400 | 2004-03-22 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
ポリトロンデジタルハンドヘルドホモジナイザー | Kinematica AG ・品名：POLYTRON PT 1300D ・Voltage：230/115 V10% ・Frequency：50-60Hz ・Fuse：0.5/1.0A ・外寸：230×205×90 ・ジェネレーターシャフトDA1305/2 | 1 | 306600 | 306600 | 2004-03-05 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
遺伝子導入装置 | 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 ・Model：Gene Pulser Xcell ・Input：100-120/220-240ｖ- ・Max Current：2A ・Frequency：50-60Hz ・メインユニット: 31 x 30 x 14 cm CE モジュール: 31 x 28 x 9 cm PC モジュール: 31 x 28 x 5 cm | 1 | 1605450 | 1605450 | 2004-02-27 | 公立大学法人横浜市立大学 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
令和3年10月1日
大臣官房会計課管理班
「文部科学省平成15～17年度委託事業 幹細胞操作技術開発 （先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「文部科学省平成15～17年度委託事業 幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（海洋研究開発機構②）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成24年度 科学技術試験研究委託事業「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗 程度 | 備考
SI-IIコマンダー | SCI-004 | 1式 | 966000 | 966000 | 2013-03-19 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横須賀市夏島町2-15） | C | 付属機能が旧式かつ限定的であり、観測に必要とされる船上装置機能を追加で付加することもできない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
令和3年8月4日
大臣官房会計課管理班
平成24年度 科学技術試験研究委託事業「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成24年度 科学技術試験研究委託事業「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学③）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＳｔｅｐＯｎｅＰｌｕｓ リアルタイムタイムＰＣＲシステム ＳｔｅｐＯｎｅＰｌｕｓ-E | 米国ライフテクノロジーズ社製 | 1 | 4252500 | 4252500 | 2010-03-26 | 京都大学 iPS細胞研究所 3階機器スペースSW、4階オープンラボ南、5階オープンラボ北（京都市左京区聖護院川原町５３） | C | 正常に動作せず，用途をなさない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
令和3年8月10日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学④）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾛｰﾀﾘｰ（真空）ﾎﾟﾝﾌﾟ | GLD-136C(100V) | 2 | 133350 | 266700 | 2007-01-16 | 国立大学法人京都大学院工学研究科桂キャンパスA４棟１２７号室（京都市西京区京都大学桂） | Ｃ | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
閉鎖循環ポンプ | MR-2000N 幅1500×奥600×高1750 DPﾍﾞｰｽ含む 1000Torr622type | 1 | 2350110 | 2350110 | 2007-02-09 | 国立大学法人京都大学院工学研究科桂キャンパスA４棟１２７号室（京都市西京区京都大学桂） | Ｃ | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
令和3年8月10日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学⑤）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成27年度科学技術試験研究委託事業 「課題対応型の精密な影響評価」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液晶モニター | HP Z30i プロフェッショナル | 1式 | 143208 | 143208 | 2015-05-26 | 京都大学防災研究所E-208号室（京都府宇治市五ケ庄） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
2022-01-07
大臣官房会計課管理班
文部科学省 平成27年度科学技術試験研究委託事業 「課題対応型の精密な影響評価」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
文部科学省 平成27年度科学技術試験研究委託事業 「課題対応型の精密な影響評価」に係る取得物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月16日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧（京都大学⑥）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
アジア科学技術協力の戦略的推進 日中越共同環汚染予防の評価技術研究開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
広域シミュレーションデータ解析計算用PC | UNIV デスクトップPC UNI－D2G／Silent | 1 | 163065 | 163065 | 2008-06-18 | 京都大学大学院医学研究科先端棟２１２号室（住所：京都市左京区吉田近衛町） | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑥
令和3年8月24日
大臣官房会計課管理班
「アジア科学技術協力の戦略的推進 日中越共同環汚染予防の評価技術研究開発」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「アジア科学技術協力の戦略的推進 日中越共同環汚染予防の評価技術研究開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（広島大学⑦）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「先端融合領域イノベーション創出拠京の形成半導体・バイオ融合集積化技術の構築 」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
4℃保冷庫 | 日本ﾌﾘｰｻﾞｰ(株) ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｸｰﾗｰ UKS-5000HC | 1 | 277200 | 277200 | 2007-06-13 | 国立大学法人 広島大学 （広島県東広島市鏡山1-3-1） | C | 冷却機能が故障し、保冷庫としての機能を発揮できない状態である
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
令和3年8月24日
大臣官房会計課管理班
委託研究「先端融合領域イノベーション創出拠京の形成半導体・バイオ融合集積化技術の構築 」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究「先端融合領域イノベーション創出拠京の形成半導体・バイオ融合集積化技術の構築 」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（産業技術総合研究所⑧）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成13～17年度 若手任期付研究員支援「階層構造からなる生体硬組織代替材料の研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
PHメーター | 東京理化製 AR-50 | 1 | 352800 | 352800 | 2002-02-08 | 産業技術総合研究所中部センター 020 05056 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
2021-09-14
大臣官房会計課管理班
「平成13～17年度 若手任期付研究員支援 階層構造からなる生体硬組織代替材料の研究」「平成13～16年度 若手任期付研究員支援 遷移金属含有メソ空間の構築と有害物質除去」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成13～17年度 若手任期付研究員支援 階層構造からなる生体硬組織代替材料の研究」「平成13～16年度 若手任期付研究員支援 遷移金属含有メソ空間の構築と有害物質除去」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年8月23日～令和3年9月3日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（神戸大学⑨）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
＜イノベーションシステム整備事業＞先端融合領域イノベーション拠点創出形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＤＮＡ遠心濃縮機 | 米国ラブコンコ社製 7810010型 | 1 | 619500 | 619500 | 2008-10-29 | 国立大学法人神戸大学自然科学1号館(203-2）生物化学工学実験室(神戸市灘区六甲台町１-１) | C
クールポンプ | タイテック（株） CP-80R | 1 | 226800 | 226800 | 2008-11-26 | 国立大学法人神戸大学自然科学1号館(203-2）生物化学工学実験室(神戸市灘区六甲台町１-１) | C
クールポンプ | タイテック（株） CP-80R | 1 | 226800 | 226800 | 2008-11-26 | 国立大学法人神戸大学工学部(3W-101）産学連携室1(神戸市灘区六甲台町１-１) | C
純水製造装置 | 日本ミリポア㈱製 Z00Q0V0JP・Elix UV5 ZDXSV0501 | 2 | 1086750 | 2173500 | 2008-12-18 | 国立大学法人神戸大学自然科学1号館(203-2）生物化学工学実験室(神戸市灘区六甲台町１-１) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
令和3年8月4日
大臣官房会計課管理班
＜イノベーションシステム整備事業＞先端融合領域イノベーション拠点創出形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
＜イノベーションシステム整備事業＞先端融合領域イノベーション拠点創出形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（神奈川大学⑩）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度特色ある共同研究拠点の整備の推進事業による委託事業・国際常民文化研究拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
コピー機 | 富士ゼロックス Able 1407 λ 幅780×奥行765×高さ1098mm 質量188㎏ A2（モノクロ）サイズのコピー可 | 1 | 945000 | 945000 | 2010-03-31 | 国際常民文化研究機構（横浜市神奈川区六角橋3-27-1） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑩
令和3年8月4日
大臣官房会計課管理班
「平成22年度特色ある共同研究拠点の整備の推進事業による委託事業・国際常民文化研究拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成22年度特色ある共同研究拠点の整備の推進事業による委託事業・国際常民文化研究拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（大阪大学⑪）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術委託研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
タイムサーバ | TS-2530 | 1台 | 477750 | 477750 | 2005-05-10 | 大阪大学情報系総合研究棟A302室（吹田市山田丘1-5） | C | 研究の方向性により使用しなくなり、また現在行っている研究に使用するには性能が不足するため。
イーサネットスイッチ | SMC8624T | 1台 | 373936 | 373936 | 2003-01-15 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 使用するには性能が不足するため。
液晶プロジェクター | CP-X995J | 1台 | 711900 | 711900 | 2003-07-22 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルータースイッチ | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-01-29 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルーター | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-03-12 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
ルーター | WS-C2950T-24 | 1台 | 149625 | 149625 | 2003-03-12 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
50型プラズマディスプレイ | PDP-503CMX | 1台 | 999337 | 999337 | 2003-02-26 | 国立大学法人大阪大学大学院情報情報科学研究科A508室(吹田市山田丘5-1) | C | 性能劣化により現在使用していない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
令和3年8月12日
大臣官房会計課管理班
「科学技術委託研究」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術委託研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（筑波大学⑫）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
対物レンズ | CFI PlanFlouur 100×H（絞り付） | 1 | 166393 | 166393 | 2001-11-29 | 国立大学法人筑波大学（茨城県つくば市天王台１丁目１－１） | C
生物顕微鏡E600用蛍光装置 | ニコン | 1 | 776612 | 776612 | 2001-11-29 | 国立大学法人筑波大学（茨城県つくば市天王台１丁目１－１） | C
微弱蛍光観察装置 | 浜松ホトニクス | 1 | 4817505 | 4817505 | 2001-12-26 | 国立大学法人筑波大学（茨城県つくば市天王台１丁目１－１） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
令和3年8月12日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東海国立大学機構⑬）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人名古屋大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
恒温振とう培養器 | タイテック(株) BR-40LF | 1 | 803250 | 803250 | 1999-07-29 | 名古屋大学構造生物学研究センター 名古屋市千種区不老町 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
令和3年8月12日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人名古屋大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人名古屋大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京医科歯科大学⑭）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京医科歯科大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Dell社製 デスクトップパソコン Precision | T3500 ベーシック | 1 | 137331 | 137331 | 2010-12-06 | 国立大学法人東京医科歯科大学（東京都文京区湯島一丁目5番45号 | C | 長年使用により消耗著しく、使用不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
令和3年8月4日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京医科歯科大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京医科歯科大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る 取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学⑮）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ディスクアレイ管理用コンピュータ | Let's note R5(CF-R5KW4AXR) | 1 | 228165 | 228165 | 2006-10-11 | 東京大学生産技術研究所（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
フィールドルータ | HM-500-30-40 | 2 | 471000 | 942000 | 2010-06-15 | University Tunis ElManar(BP 37,1002 Tunis LeBelvede re,Tunisie) | C
フィールドルータ | HM-500-30-40 | 2 | 471000 | 942000 | 2010-09-07 | University Tunis ElManar(BP 37,1003 Tunis LeBelvede re,Tunisie) | C
コミニケーションベース | HM-500-30-40 | 1 | 285558 | 285558 | 2010-09-17 | 東京大学農学部2号館別館462号室(文京区弥生1-1-1) | C
フィールドルータ | クロスアビリティ社 | 2 | 157500 | 315000 | 2011-02-01 | 東京大学農学部2号館別館462号室(文京区弥生1-1-1) | C
気象計 | Davis | 1 | 237300 | 237300 | 2011-02-09 | 東京大学農学部2号館別館462号室(文京区弥生1-1-1) | C
ノートPC | パナソニック CF-S9KY7BDP | 1 | 318750 | 318750 | 2010-06-02 | 東京大学生産技術研究所Ee505号室 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ノートPC | パナソニック CF-R9JWJCDP | 1 | 236250 | 236250 | 2010-04-21 | 東京大学大気海洋研究所気候システム研究系総合研究棟252号室（柏市柏の葉5-1-5） | C
ノートPC | パナソニック CF-S9JYF1DC | 1 | 179800 | 179800 | 2010-04-02 | 東京大学大学院工学系研究科工学部一号館小池研究室（文京区本郷7-3-1） | C
ノートPC | Sony VGN-G3ABGS | 1 | 196800 | 196800 | 2010-08-20 | 東京大学生産技術研究所An棟606号室（目黒区駒場4-6-1） | C
サーバー | PowerEdge T310 | 1 | 299654 | 299654 | 2010-11-01 | 東京大学生産技術研究所An棟606号室（目黒区駒場4-6-1） | C
パソコン | Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ ３９０ｎ Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｅｎｔｅｒｐrise Li | 1 | 351225 | 351225 | 2006-10-30 | 東京大学農学部3号館303号室（東京都文京区弥生1-1-1） | C
パソコン | Ｏｐｔｉｐｌｅｘ７４５ | 2 | 287700 | 575400 | 2006-11-16 | 東京大学農学部1号館215号室（東京都文京区弥生1-1-1） | C
ノートPC | ＣＦ－Ｒ５ＬＷＶＡＸＣ | 2 | 228000 | 456000 | 2006-11-16 | 東京大学農学部1号館215号室（東京都文京区弥生1-1-1） | C
ノートPC | ＣＦ－Ｗ５ＬＷＶＡＸＣ | 1 | 269800 | 269800 | 2006-12-28 | 東京大学工学部1号館414号室（東京都文京区本郷7-3-1） | C
液晶モニタ | ＦｌｅｘＳｃａｎ Ｌ９９７－ＧＹ | 1 | 166257 | 166257 | 2007-01-19 | 生産技術研究所喜連川研究室 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
PCレッツノート |  | 1 | 228000 | 228000 | 2007-01-22 | 生産技術研究所B棟Be607号室 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
移動兼用液体窒素容器 | Ｄｏｂｌｅ３４ | 1 | 306900 | 306900 | 2007-03-12 | 生産技術研究所喜連川研究室 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
気象計測用フィールドサーバ |  | 1 | 470400 | 470400 | 2006-12-20 | タイ王国コンケン市の圃場（タイ王国コンケン市） | C
データ転送用フィールドサーバ | ＦＳⅢ標準機 | 1 | 829600 | 829600 | 2006-12-20 | タイ王国コンケン市の圃場（タイ王国コンケン市） | C
データ管理サーバ | PRIMEPOWER250 | 1 | 1009365 | 1009365 | 2006-12-18 | 東京大学センター棟総合研究棟315号（千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C
ハードディスク | CDS1400-12RS | 1 | 525000 | 525000 | 2007-01-31 | 東京大学センター棟総合研究棟315号（千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C
ハードディスク | HDZ-UE20TE | 1 | 124992 | 124992 | 2007-02-09 | 東京大学センター棟総合研究棟213号（千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C
300GB/10ｋｒｐｍハードディスク |  | 19 | 255675 | 4857825 | 2007-03-09 | 東京大学センター棟総合研究棟213号（千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C
可視化処理用データ格納装置 |  | 1 | 13629000 | 13629000 | 2007-02-23 | 東京大学生産技術研究所C棟Ce206号室（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
解析処理用データ格納装置 | Nexsan SATABoy 31.5TB モデル | 2 | 7083219 | 14166438 | 2007-02-09 | 東京大学生産技術研究所C棟Ce206号室（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
地球観測データ格納装置 |  | 1 | 12831000 | 12831000 | 2007-02-23 | 東京大学生産技術研究所C棟Ce206号室（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
地上観測データ格納装置 | Nexsan社製 SATABeast | 1 | 6642405 | 6642405 | 2007-12-18 | 東京大学生産技術研究所As111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
シミュレーションデータ格納装置 | Nexsan社製 SATABeast | 1 | 6642405 | 6642405 | 2007-12-18 | 東京大学生産技術研究所As111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
衛星データ格納装置 | Nexsan社製 SATABeast | 1 | 6642405 | 6642405 | 2007-12-18 | 東京大学生産技術研究所As111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
フィールドサーバ対応型気象観測システム |  | 1 | 249060 | 249060 | 2007-12-17 | 水田の中；99Moo 5 Tambol Jorake, Amphur Nong Rua, Khon Kaen,40240(Thailand) | C
地球観測・データ格納実験装置 | Nexsan社製 SATABeast | 1 | 4888632 | 4888632 | 2008-03-28 | 東京大学生産技術研究所As棟111号室 （目黒区駒場4-6-1） | C
自立型フィールドサーバ |  | 1 | 472000 | 472000 | 2007-09-14 | 水田の中；99Moo 5 Tambol Jorake, Amphur Nong Rua, Khon Kaen,40240(Thailand) | C
高性能ハードディスク RAIDシステム | CDS-1600-16RF-8ｘ 750 | 1 | 980000 | 980000 | 2007-09-18 | 東京大学センター等総合研究棟213号（柏市柏の葉5-1-5） | C
パソコン | OptiPlex 745 | 1 | 209790 | 209790 | 2007-10-25 | 東京大学生産技術研究所B棟Be607号室（目黒区駒場）4-6-1 | C
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
2022-01-04
大臣官房会計課管理班
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業に係る物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学⑯）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
テレビ会議システム |  | 1 | 2112504 | 2112504 | 2007-03-22 | 東京大学工学部1号館414号室（東京都文京区本郷7-3-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
令和3年8月4日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学⑰）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
10nm高剛性型顕微鏡ステージ |  | 1 | 1648500 | 1648500 | 2005-03-01 | 東京大学先端科学技術研究センター荒川泰彦研究室 東京都目黒区駒場4-6-1 | C
半導体レーザーシステム | LDM405.35.500 | 1 | 1984500 | 1984500 | 2005-03-02 | 東京大学先端科学技術研究センター荒川泰彦研究室 東京都目黒区駒場4-6-1 | C
ナノプロセス装置/UVドライストリッパー／クリーナー | UV-1 | 1 | 2320500 | 2320500 | 2004-09-02 | 東京大学生産技術研究所 Fe-106 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ナノプロセス装置/ダイヤモンド液噴霧装置 |  | 1 | 724500 | 724500 | 2004-11-18 | 東京大学生産技術研究所 Ee-208 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ナノプロセス装置/精密試料研磨システム |  | 1 | 714000 | 714000 | 2004-11-25 | 東京大学生産技術研究所 Ee-208 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光素子評価装置/ＹＡＧレーザー | IRCL-1W-1064 | 1 | 1932000 | 1932000 | 2005-01-18 | 日本女子大学 今井研究室 80年館地下1階 （東京都文京区目白台2-8-1） | C
光素子評価装置/米国スペクトラフィジックス社製ＬＤ励起ＣＷ固体グリーンレーザー | Millennia P8s/2TS-E | 1 | 8320200 | 8320200 | 2005-02-08 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光素子評価装置/広帯域オシロスコープ | 86100C,86100C-001,86105C | 1 | 4983195 | 4983195 | 2005-02-18 | 日本女子大学 今井研究室 80年館地下1階 （東京都文京区目白台2-8-1） | C
光素子評価装置/分光器 | TR320MST2-2XM,DA-20 | 1 | 2310000 | 2310000 | 2005-02-28 | 日本女子大学 今井研究室 80年館地下1階 （東京都文京区目白台2-8-1） | C
光素子評価装置/米国ローパーサイエンティフィック社製 分光器 | SP-2558C | 1 | 2262015 | 2262015 | 2005-03-22 | 東京大学生産技術研究所 CCR 3-202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光素子評価装置/米国ローパーサイエンティフィック社製 近赤外検出器 | CMA-1024KB/LN | 1 | 4646985 | 4646985 | 2005-03-25 | 東京大学生産技術研究所 CCR 3-202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電気測定装置/ディジタルロックインアンプ | LI5630 | 1 | 568575 | 568575 | 2004-12-09 | 日本女子大学 今井研究室 80年館地下1階 （東京都文京区目白台2-8-1） | C
電気測定装置/米国ウエスト・ボンド社製超音波圧着マルチウエッジワイヤーボンダー | 7476Ｄ | 1 | 3780000 | 3780000 | 2005-02-08 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電気測定装置/MicrostatHiResllクライオスタット本体セット | MICROHR2 | 1 | 4636170 | 4636170 | 2005-02-14 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電気測定装置/電流増幅器（バッテリーパック付） |  | 1 | 832650 | 832650 | 2005-02-22 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
データ処理用計算機/パーソナルコンピュータ | Latitude | 2 | 169785 | 339570 | 2004-06-24 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207,Ee-208 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
データ処理用計算機/パーソナルコンピュータ | ENDEVOR PRO2500(XP-PRO) | 1 | 206850 | 206850 | 2004-07-13 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
データ処理用計算機/パーソナルコンピュータ | ENDEVOR MT7500(XP-PRO) | 2 | 105735 | 211470 | 2004-07-13 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
データ処理用計算機/パーソナルコンピュータInspiron 5150 | 2.80GHz | 1 | 189625 | 189625 | 2004-10-14 | 東京大学生産技術研究所 Ee-208 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
データ処理用計算機/レッツノートライトW2キャンパスモデル | CF-W2DW6AXS | 1 | 215040 | 215040 | 2004-10-22 | 東京大学生産技術研究所 Ee-204 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/VCS-60Aカスタム 非磁性Xステージ（カスタムモデル） |  | 1 | 483000 | 483000 | 2004-06-22 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/ビン電源 | 4001A/4002SEG | 1 | 328650 | 328650 | 2004-06-25 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/3 Axis Piezo Controller ADIS-10(100) | MDT693 | 1 | 240814 | 240814 | 2004-11-04 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/冷却恒温水槽 | SACL-400 | 1 | 259875 | 259875 | 2004-11-09 | 東京大学生産技術研究所 CCR A-101 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/液晶素子コントローラ（マニュアル） | B1020 | 1 | 131520 | 131520 | 2004-11-11 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/液晶可変リターダ | LRC-100 | 1 | 285330 | 285330 | 2004-11-11 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/光学分光機ソフトウェア付きコントローラー | 英国オックスフォード・インストゥルメンツ社製 マグネット電源IPS-120-10-N | 1 | 149310 | 149310 | 2004-11-22 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/ディテクタ | JI5D16-M204-S250U-60 / w/PA300 | 1 | 289800 | 289800 | 2004-12-07 | 東京大学生産技術研究所 Ee-208 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
測定器/34401A-デジタルマルチメーター |  | 1 | 114607 | 114607 | 2004-12-17 | 日本女子大学 今井研究室 80年館地下1階 （東京都文京区目白台2-8-1） | C
測定器/54622A-2チャンネル 100MHz MegaZoomオシロスコープ |  | 1 | 333960 | 333960 | 2004-12-17 | 日本女子大学 今井研究室 80年館地下1階 （東京都文京区目白台2-8-1） | C
ナノデバイスプロセス装置/サンケン電気製UPS | SNU103TT2 | 1 | 3150000 | 3150000 | 2005-05-24 | 東京大学生産技術研究所 Fe-B01 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ナノデバイスプロセス装置/別注グローブボックス | AS-800S | 1 | 330225 | 330225 | 2005-11-28 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館M207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光物性・デバイス評価装置/スペクトラルアナライザー | E4411B,ESA-L,9kHz-1.5GHz | 1 | 768600 | 768600 | 2005-06-15 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光物性・デバイス評価装置/ナノマック3軸ステージ | 17MAX301 | 1 | 893970 | 893970 | 2005-11-04 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光物性・デバイス評価装置/ナノマック3軸ステージ | 17MAX301 | 1 | 893970 | 893970 | 2005-12-02 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光物性・デバイス評価装置/クライオファブ液体ヘリウム容器 | CMSH-100 | 1 | 997500 | 997500 | 2005-11-25 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光物性・デバイス評価装置/ローティスTII社製 Nd:RYAGレーザ | LS-2136-LP型 | 1 | 3566850 | 3566850 | 2006-01-30 | 東京大学生産技術研究所 FW-B04 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電気測定装置/SUB FAリモート・ソースメータ | 6430型 | 2 | 1548855 | 3097710 | 2005-12-12 | 東京大学生産技術研究所 FW-B04 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電気測定装置/100MHzスーパーシンセサイザ | WF1956 | 1 | 748125 | 748125 | 2006-02-03 | 東京大学生産技術研究所 Ee-305 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電気測定装置/2位相型DSPロックインアンプ | 7265 | 1 | 765500 | 765500 | 2006-02-09 | 東京大学生産技術研究所 Ee-305 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電気測定装置/100MHzスーパーシンセサイザ | WF1956 | 1 | 748125 | 748125 | 2006-02-21 | 東京大学生産技術研究所 Ee-305 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
データ処理用計算機/デスクトップパソコン | Dimension5150C | 1 | 132430 | 132430 | 2006-03-06 | 東京大学生産技術研究所 Ee-204 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
英国オクスフォード・インストゥルメンツ社製高精度顕微鏡用クライオスタット | MicrostatoHiResII | 1 | 3670380 | 3670380 | 2006-06-12 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
高密度プラズマ装置用高周波電源 | AX-600III-EI | 1 | 1999935 | 1999935 | 2006-06-26 | 東京大学生産技術研究所 CCR A-101 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
米国ビーコ社製MBEコンポーネント | VG-500V-As-TW,VC-SMC-As-TW | 1 | 6867000 | 6867000 | 2006-06-29 | 東京大学生産技術研究所 Fe-111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
米国ビーコ社製MBEコンポーネント加熱ビューポート用電源 | （C)用110V仕様 | 1 | 177168 | 177168 | 2006-06-29 | 東京大学生産技術研究所 Fe-111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ファンクションゼネレータ | AFG3251 | 1 | 656880 | 656880 | 2006-07-05 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
クヌードセンセル | 40cc standard cell For V80 | 1 | 2960433 | 2960433 | 2006-07-26 | 東京大学生産技術研究所 Fe-111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
クヌードセンセル | Kcell-150cc(V80)Group5 For V80 | 1 | 1964067 | 1964067 | 2006-07-26 | 東京大学生産技術研究所 Fe-111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
長焦点顕微鏡 | MODEL X2 DUAL-BODY | 1 | 1279992 | 1279992 | 2006-07-26 | 東京大学生産技術研究所 Ee-208 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
半導体材料ガス検知器 | XPS-7 | 1 | 231000 | 231000 | 2006-08-24 | 東京大学生産技術研究所 CCR A-101 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
He-Cdレーザー | HCCL-15UM | 1 | 1046178 | 1046178 | 2006-09-06 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
サンテック製FullBand波長可変LD光源 | TSL-210F | 1 | 8399160 | 8399160 | 2006-09-21 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
オシロスコープ | 86100B | 1 | 5103210 | 5103210 | 2006-09-27 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
プレシジョンLＣRメータ | E4980A | 1 | 1437148 | 1437148 | 2006-09-27 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
独国attocube systemis社製共焦点顕微鏡システム | attoCFMI | 1 | 9870000 | 9870000 | 2006-10-27 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
サンテック製FullBand波長可変LD光源 | TSL-210F | 1 | 8399160 | 8399160 | 2006-11-22 | 京都大学桂キャンパス A1-327号 （京都市西京区京都大学桂） | C
波長可変チタンサファイアレーザー | 3900-S-TJ-E | 1 | 4200000 | 4200000 | 2006-12-26 | 東京大学先端科学技術研究センター 3号館202 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
米国ビーコ社製バルブドクラッキングセル | VG-500V-As-TWZ | 1 | 5769750 | 5769750 | 2007-01-18 | 東京大学生産技術研究所 Fe-111 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
米国ニューポート社製タブラーシステム | MRS-2000 04S165752 | 1 | 2646000 | 2646000 | 2007-01-26 | 東京大学生産技術研究所 Ee-207 （東京都目黒区駒場4-6-1） | C
ロックインアンプ | 200MhzRFロックインアンプ SR844 | 1 | 1183350 | 1183350 | 2006-08-31 | 国立大学法人東京大学工学部8号館202B号室（東京都文京区本郷7-3-1） | C
光子相関分光システム① | シングルフォトンカウンティングモジュール 米国ローパーサイエンティフィック社製Spec-10:256E/LN-PCI | 2 | 2051179 | 4102358 | 2006-09-27 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ee207（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
電子ビーム描画装置用サンプルカセット | JBX-6000FB用マルチピースカセット | 1 | 2289000 | 2289000 | 2006-09-27 | 国立大学法人東京大学交際産学共同研究センターA棟101（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光検出器 | 高感度近赤外線検出器 米国ローパーサイエンティフィック社製OMA-V-1024/LN64000 | 1 | 5445300 | 5445300 | 2006-09-28 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ee207（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光子相関分光システム② |  | 1 | 4830892 | 4830892 | 2006-10-19 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ee207（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
高感度光検出器 | 高感度近CCD検出器システム 米国ローパーサイエンティフィック社製Spec-10：256E/NM-PC1 | 1 | 3165750 | 3165750 | 2006-10-30 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ee302（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
スペクトラムアナライザー | FFTスペクトラムアナライザ SR770 | 1 | 1201200 | 1201200 | 2006-10-30 | 国立大学法人東京大学工学部8号館202A号室（東京都文京区本郷7-3-1） | C
成長装置イメージ分析システム | RHEEDイメージ分析システム kSA400 | 1 | 2625000 | 2625000 | 2006-11-27 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Fe111（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
分子線結晶成長用真空ポンプ | イオンポンプ 仏国Riveｒ社製 MBE装置用部品 PI400TTZ | 1 | 3412500 | 3412500 | 2006-11-13 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ee501（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
広帯域・高出力増幅器 | 40GHｚ高出力電気増幅器 CBP37404534 | 1 | 1299375 | 1299375 | 2007-01-24 | 国立大学法人東京大学新領域創成科学研究科基盤棟６G3（柏市柏の葉5-1-5） | C
量子情報解析システム | T2L-GDR-PCI-X-133,T2L-GDR-Ser-X-02 | 1 | 6999300 | 6999300 | 2007-02-27 | 国立大学法人東京大学理学部７号館209号室（東京都文京区本郷7-3-1） | C
高速逆格子マップ用X線検出器システム |  | 1 | 5213250 | 5213250 | 2007-02-26 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Fe110（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
加分散ユニット | トリプル分光装置T-64000用過分散ユニット HORIBA/Jovin-Yvon社製1416 | 1 | 3041850 | 3041850 | 2007-03-14 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター３号館202（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
トリプル分光器 | トリプル分光装置 HORIBA/Jovin-Yvon社製T-64000SP | 1 | 13986000 | 13986000 | 2007-03-14 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター３号館202（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
10Gパルス光源 | LP-5011T1 | 1 | 4875780 | 4875780 | 2007-06-19 | 国立大学法人東京大学新領域創成科学研究科基盤棟６G3（柏市柏の葉5-1-5） | C
ヘリウムリークディテクタ | HELIOT704D2 | 1 | 2394000 | 2394000 | 2007-07-31 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Fe112（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
磁場電源 | 英国オックスフォード・インストゥルメンツ社製 マグネット電源IPS-120-10-N | 1 | 2598750 | 2598750 | 2007-08-03 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター３号館202（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
低温物性評価システム | LHI容器 NMH-65CD | 1 | 997500 | 997500 | 2007-08-07 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ew208（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
低温物性評価システム | トランスファーチューブ | 1 | 767340 | 767340 | 2007-08-29 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ew208（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
低温物性評価システム | オックスフォード・インストゥルメンツ製顕微測定用クライオスタットシステム MicrostatHiResⅡ－N | 1 | 2490075 | 2490075 | 2007-08-29 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ew208（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
低温物性評価システム | ハンドリフトラー 他（低温物性評価装置の一部） | 1 | 173318 | 173318 | 2007-09-12 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所Ew208（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
チタンサファイアパルスレーザー | 米国スペクトラ・フィジックス社製 ピコ秒モードロックチタンサファイアレーザー3950-TNBB-E | 1 | 9975000 | 9975000 | 2007-09-20 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター３号館202（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
発光測定用ファイバマルチチャンネル分光システム | USB4000Package | 1 | 399000 | 399000 | 2008-08-06 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所FwB04（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
光コムモジュール | 9.95G-COMB-TIS | 1 | 2100000 | 2100000 | 2008-08-28 | 国立大学法人東京大学工学部12号館121号室（東京都文京区弥生2-11-16） | C
波長可変光源 | アジレント社製8163B光マルチメータ マインフレーム 81949A Compact tunable laser,81COOFIコネクターインターフェイス | 1 | 2718450 | 2718450 | 2008-09-30 | 国立大学法人東京大学工学部12号館121号室（東京都文京区弥生2-11-16） | C
RF Amplifier | Endwave JCA910-31 | 1 | 518000 | 518000 | 2008-12-15 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所As101（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
2021-08-11
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、一部取得を除き購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学⑱）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究 」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
バイオメディカルフリーザ | MDF-U537D | 1 | 387412 | 387412 | 2006-03-24 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C | 老朽化により使用に耐えないため
オートクレーブ | 株式会社トミー精工製 ＴＯＭＹ ＳＸ－５００ | 1 | 787500 | 787500 | 2011-04-07 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C | 老朽化により使用に耐えないため
オートクレーブ | ＴＯＭＹ ＳＸ－５００ | 1 | 662000 | 662000 | 2012-12-21 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C | 老朽化により使用に耐えないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑱
令和3年8月10日
大臣官房会計課管理班
「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「中国との連携を基軸とした新興・再興感染症の研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学⑲）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
データ統合・情報融合サーバ |  | 1 | 92542864 | 92542864 | 2006-02-07 | 東京大学生産技術研究所E棟As111号室（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
| 増設分 | 1 | 997500 | 997500 | 2006-02-08 | 東京大学生産技術研究所E棟As111号室（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
地球環境データアーカイブストレージファイバーチャンネルスイッチ | T9940B磁気テープ装置 | 1 | 3996825 | 3996825 | 2005-12-19 | 東京大学生産技術研究所 千葉実験所研究実験棟209（千葉県千葉市稲毛区弥生町1-8） | C
| 9310テープライブラリー装置 | 1 | 7140000 | 7140000 | 2006-02-10 | 東京大学生産技術研究所 千葉実験所研究実験棟209（千葉県千葉市稲毛区弥生町1-8） | C
地球環境データアーカイブストレージ管理装置 | レッツノート（PC） CF-R4JW4AXR | 1 | 199800 | 199800 | 2006-04-13 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所E棟Ee505号室（東京都目黒区駒場4-6-1） | C
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果 ⑲
2021-08-12
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東京大学⑳）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Appleノートパソコン | 12インチMacbook 512GスペースグレイMLH82J/A | 1 | 165780 | 165780 | 2016-12-19 | 国立大学法人東京大学大気海洋研究所総合研究棟306号室（千葉県柏の葉5-1-5） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑳
2022-01-07
大臣官房会計課管理班
観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化に係る取得物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月16日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学㉑）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
加圧式液化窒素容器 | ＬＩＣＯＮ－50 | 1 | 322544 | 322544 | 2004-08-24 | 東北大学金属材料研究所（仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 長年の使用で性能劣化・旧式化し、部品の入手が困難で修理不能であるため。
加圧式液化窒素容器 | ＬＩＣＯＮ－100 | 1 | 347356 | 347356 | 2004-08-24 | 東北大学金属材料研究所（仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 長年の使用で性能劣化・旧式化し、部品の入手が困難で修理不能であるため。
PCL(アナログSEM用高精細画像処理システム) | S-3100PCL | 1 | 1995000 | 1995000 | 2009-09-30 | 東北大学金属材料研究所（仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 長年の使用で性能劣化・旧式化し、部品の入手が困難で修理不能であるため。
走査電子顕微鏡XL30SFEG用部品 | FEGチップ、SF6ガスレス、FEGコネクタ、Oリング | 1 | 2276190 | 2276190 | 2010-01-19 | 東北大学金属材料研究所（仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 長年の使用で性能劣化・旧式化し、部品の入手が困難で修理不能であるため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉑
令和3年8月10日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学㉒）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザー | 三洋電機株式会社製 MDF-U481 | 1 | 1680000 | 1680000 | 2000-10-24 | 東北大学 大学院生命科学研究科 分子行動分野408実験室（仙台市青葉区片平2-1-1） | C | 冷却能が低下しており（-65度程度まで冷却可能）、完全な使用（-80度までの冷却）には冷媒回路の交換が必要となる。メーカーより製造中止後15年が経過し、部品の供給ができず、修理不能であるとの回答を受けた。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉒
令和3年8月10日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学㉓）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超高周波磁気特性評価装置 | PMF-3000 （凌和電子） | 1 | 9240000 | 9240000 | 2001-02-01 | 東北大学金属材料研究所（宮城県仙台市青葉区片平２丁目１－１） | C | 今後使用する予定無 使用してない期間があるため要動作確認
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉓
令和3年8月10日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学㉔）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
顕微鏡用デジタルカラーカメラ | ピクセラコーポレーション Penguin600CL-S | 1 | 756000 | 756000 | 2005-08-03 | 国立大学法人東北大学 医学部・医学系研究科 医学部１号館3F(宮城県仙台市青葉区 星陵町2-1) | C | 故障により使用不能。メーカーによる製造・販売が終了しており修理不可能。
テーハー式ウォータージャケットO2-CO2培養器 | CP02-1801 | 1 | 1316700 | 1316700 | 2004-06-28 | 国立大学法人東北大学 医学部・医学系研究科 医学部１号館3F(宮城県仙台市青葉区 星陵町2-1) | C | 故障により使用不能。メーカーによる製造・販売が終了しており修理不可能。
ジェット式器具洗浄機 | MJW-9020 | 1 | 1878135 | 1878135 | 2004-04-28 | 国立大学法人東北大学 医学部・医学系研究科 医学部1号館4F（宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 故障により使用不能。メーカーによる製造・販売が終了しており、部品の供給も終了しているため修理不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉔
令和４年１月 ７日
大臣官房会計課管理班
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業に係る物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学㉕）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
純水/超純水製造装置 |  | 1 | 2577225 | 2577225 | 2004-03-18 | 国立大学法人東北大学医学部 （仙台市青葉区星陵町2-1-1） | C | 故障により使用不能。メーカーによる製造・販売が終了しており、部品の供給も終了しているため修理不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉕
令和3年8月11日
大臣官房会計課管理班
「 国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「 国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（東北大学㉖）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
GPS受信機設定用ノートＰＣ | imac（Z0MS iMac27ｲﾝﾁ直営店限定モデル） | 1 | 263884 | 263884 | 2013-01-22 | 国立大学法人東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6） | C | 購入から8年を経過し、最新のOSに対応できなくなった、また各種アプリケーションの動作が遅くなってきたため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉖
令和3年8月12日
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（日本原子力研究開発機構㉗）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術振興調整費知的基盤整備推進制度課題「中性子光学素子の開発と応用」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パルス磁気屈折光学システム | 東京電子製、特注 | １式 |  | 39900000 | 2003-03-25 | 北海道大学（札幌市北区北13条西8丁目） | B | 長期間不使用のため、冷却系の清掃等の保守が必要
パルス磁気屈折光学システム用電源 | 東京電子製、特注 | １式 |  | 54600000 | 2004-03-30 | 北海道大学（札幌市北区北13条西8丁目） | B | 長期間不使用のため、冷却系の清掃等の保守が必要
ガスフロー型金属超微粒子作製装置 | アドキャップバキュームテクノロジー製、特注 | １式 |  | 6112218 | 2004-02-27 | 原子力研究開発機構（茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C | 真空排気用ポンプの劣化があり、そのままでの使用は困難
パルスマグネット冷却システム | 東京電子製、特注 | １式 |  | 4830000 | 2004-03-26 | 北海道大学（札幌市北区北13条西8丁目） | C | 長期間不使用のため、清掃を含む修理が必要
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉗
令和3年10月1日
大臣官房会計課管理班
「科学技術振興調整費知的基盤整備推進制度課題「中性子光学素子の開発と応用」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術振興調整費知的基盤整備推進制度課題「中性子光学素子の開発と応用」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（物質・材料研究機構㉘）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人物質・材料研究機構の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾅﾉﾊﾞｲｵﾃﾞﾊﾞｲｽ創製ｼｽﾃﾑ用電子線描画装置 | 株式会社ｴﾘｵﾆｸｽ（ELS-7500DEX） ･電子光学系 ･電子工学系電源及び操作系 ･画像観察系 ･試料室、ｽﾃｰｼﾞ系 ･架台、排気系 ･描画制御系 | 1 | 65992500 | 65992500 | 2004-03-26 | 物質・材料研究機構並木地区 ﾅﾉ･生体材料研究棟502号室 （つくば市並木1-1） | B | 経年劣化による維持費増加及び陳腐化により、今後の使用予定が無くなったため。
パソコン | ㈱ｼｽﾃﾑﾎﾟｰﾄ筑波 ･ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型ﾊﾟｿｺﾝ EPSON MBL346BKOG ･GPIBｶｰﾄﾞ N/I ･RS-232Cｶｰﾄﾞ IO/DATE RSA-PC12 | 1 | 397215 | 397215 | 2004-09-16 | 物質・材料研究機構桜地区 磁界実験棟117室 （つくば市桜3-13） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
ｶﾞｽ冷却方式臨界温度測定装置 | ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社製 ･温度可変ｲﾝｻｰﾄ VT-151/30-T 1台 ･ｻﾝﾌﾟﾙﾛｯﾄﾞ SS120 1台 ･ﾍﾞｰﾊﾟｰｼｰﾙﾄﾞﾃﾞｭﾜｰ SMD10/15VS/EX 1台 ･ﾏｸﾞﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ MSSSMD10LPF-T 1台 ･温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ ITC503 1台 ･液体ﾍﾘｳﾑ液面計 ILM210-T 1台 ･LabVIEW対応ｿﾌﾄｳｪｱ OXSOFT 1式 | 1 | 6926640 | 6926640 | 2006-02-13 | 物質・材料研究機構桜地区 磁界実験棟117室 （つくば市桜3-13） | C | 経年劣化により本来の性能を発揮できない。また損壊の危険もあり、メーカーによるサポートも終了している。
ﾏｲｸﾛｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ | ㈱日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ製 FB-2100(typeNO)用ﾏｲｸﾛｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ | 1 | 12169500 | 12169500 | 2004-09-09 | 物質・材料研究機構千現地区 研究本館標準実験棟533室 （つくば市千現1-2-1） | B | 著しい陳腐化により使用に適さない。
ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 96L/min RV-5 単相 100V/200V | 1 | 181650 | 181650 | 2005-05-25 | 物質・材料研究機構千現地区 標準実験棟643室 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。またメーカーによる修理も終了している。
共焦点ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡 | ｶｰﾙﾂｧｲｽ株式会社製（LSM510 META） ･倒立顕微鏡（UVｼｽﾃﾑ付加） ･制御用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ･ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾆﾝｸﾞﾓｼﾞｭｰﾙ | 1 | 50263500 | 50263500 | 2003-09-30 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟309号室 （つくば市並木1-1） | C | 故障しており使用できない。またメーカーによるサービスも終了している。
ﾚｰｻﾞｰﾏｲｸﾛﾀﾞｲｾｸｼｮﾝｼｽﾃﾑ | ﾗｲｶ･ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑｽﾞ社製（AS LMD） | 1 | 15787233 | 15787233 | 2003-09-30 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟316号室 （つくば市並木1-1） | C | 故障しており使用できない。またメーカーによるサービスも終了している。
超純水ｼｽﾃﾑ | 日本ﾐﾘﾎﾟｱ㈱（EQS-10L） | 1 | 2679901 | 2679901 | 2005-02-23 | 物質・材料研究機構千現地区 ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛｾｽ実験棟223号室 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。またメーカーによるサービスも終了している。
SPI4000 | ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ株式会社製 ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ部（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ,ｿﾌﾄ） ･制御およびﾃﾞｰﾀ処理部 ･位置決め用顕微鏡 | 1 | 23326922 | 23326922 | 2003-07-30 | 物質・材料研究機構千現地区 ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛｾｽ実験棟223号室 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。またメーカーによるサービスも終了している。
多用途混練押出機 | 株式会社井元製作所製 ･多用途混練押出機 ･巻取り装置 ･冷却機能付ｵｲﾙﾊﾞｽ | 1 | 3751265 | 3751265 | 2003-08-06 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ研究拠点棟109号室 （つくば市並木1-1） | C | 陳腐化により、今後の使用予定が無くなったため。また、メーカーによる修理サービスは終了。
ｻｰﾏﾙｻｲｸﾗｰ | ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社製 （GeneAmp PCR9700 Goldﾌﾞﾛｯｸ） | 1 | 1070912 | 1070912 | 2004-01-21 | 物質・材料研究機構千現地区 ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛｾｽ実験棟223号室 （つくば市千現1-2-1） | C | 陳腐化により、今後の使用予定が無くなったため。また、メーカーによる修理サービスは終了。
3次元細胞-材料複合体構造評価ｼｽﾃﾑ | ㈱ﾗｳﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰ製 ﾗｳﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑ（YS24-004-0415） | 1 | 8820000 | 8820000 | 2004-12-17 | 物質・材料研究機構千現地区 研究本館居室棟416号室 （つくば市千現1-2-1） | C | 陳腐化により、今後の使用予定が無くなったため。また、メーカーによる修理サービスは終了。
複合薄膜機能評価装置 | ㈱日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ ･日立製作所製 S-3000H型 (分解能3.5nm,17型ﾓﾆﾀ) ･W-5030型 冷水循環装置 ･東京ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ製 超精密ｽﾃｰｼﾞ (μｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ式,0.1μm分解能) ･電子顕微鏡用大型ｽﾃｰｼﾞ(100×50) ･連続広域描画用自動校正ｿﾌﾄ ･PLD制御ｼｽﾃﾑ | 1 | 25935000 | 25935000 | 2002-01-31 | 物質・材料研究機構並木地区 無塵特殊実験棟ｸﾗｽ1000室 （つくば市並木1-1） | C | 調達後15年以上が経過し、陳腐化により、今後の使用予定が無くなった。また、旧バージョンのOSでのみで一部機能するものがあるため、更新が不可能となっており、メーカーによる修理サービスは終了。
画像解析ｼｽﾃﾑ | ｹｲｴｽｵﾘﾝﾊﾟｽ、浜松ﾎﾄﾆｸｽ製 ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙCCDｶﾒﾗ ORCA-ER ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ M7791-01 ･専用ｿﾌﾄｳｪｱ U7792-15 ･画像解析用 AQUACOSMOS基本ｿﾌﾄU7501 | 1 | 4149600 | 4149600 | 2002-02-28 | 物質・材料研究機構並木地区 ナノ・生体材料研究棟301号室 （つくば市並木1-1） | B | 著しい陳腐化により、使用に適さない。また、メーカーによるサポートは終了。
真空ガス置換炉 | FUA112DCS記録計なし仕様 | 1 | 1598400 | 1598400 | 2017-02-27 | 国立研究開発法人物質･材料研究機構 千現地区標準実験棟 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。またメーカーによる修理も終了している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉘
令和3年8月16日
大臣官房会計課管理班
「国立研究開発法人物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立研究開発法人物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（豊田工業大学㉙）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
産学官連携支援事業委託事業「中部地区ナノテク総合支援：ナノ材料創製加工と先端機器分析」（ハイブリッド化ナノ構造ものづくり支援）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン | OptiPlex745 | 1台 | 253934 | 253934 | 2007-10-31 | 豊田工業大学 （名古屋市天白区久方2-12-1） | C
CPGウィンドウズ化 | CABL-2000LBNG | 1式 | 400444 | 400444 | 2008-02-29 | 豊田工業大学 （名古屋市天白区久方2-12-2） | C
デジタルマイクロスコープ | VH-5500SP1329 | 1式 | 30000 | 30000 | 2012-02-16 | 豊田工業大学 （名古屋市天白区久方2-12-3） | C | 付属のパソコンのディスプレイのみ返納
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉙
2021-08-16
大臣官房会計課管理班
「産学官連携支援事業委託事業「中部地区ナノテク総合支援：ナノ材料創製加工と先端機器分析」（ハイブリッド化ナノ構造ものづくり支援）」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「産学官連携支援事業委託事業「中部地区ナノテク総合支援：ナノ材料創製加工と先端機器分析」（ハイブリッド化ナノ構造ものづくり支援）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（北海道大学㉚）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省平成18年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
クロマトグラフィー冷蔵庫 | レブコ REC-5004A | 1 | 970200 | 970200 | 2006-08-29 | 北海道大学大学院理学研究院5-310号室 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉚
令和3年8月12日
大臣官房会計課管理班
「文部科学省平成18年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「文部科学省平成18年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（理化学研究所㉛）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
リアルタイムDNA検出ｼｽﾃﾑ | PEﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ社 | 一式 | 18156000 | 18156000 | H12.10.27 | 理化学研究所 筑波研究所 （茨城県つくば市高野台3-1-1） | C | 電源が入らない。メーカーによる有償修理、テクニカルサポートも終了しており、継続した使用も困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果 ㉛
令和3年8月4日
大臣官房会計課管理班
「組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「組換えウイルス・コアバンクの創設とその高度利用のための基盤技術に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（理化学研究所㉜）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
細胞表面糖鎖解析装置 | GPﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ社製 GlycoStation Reader 1200 HT | 1式 | 22144500 | 22144500 | H22.10.21 | 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 電源が入らない。メーカーに修理依頼をしたが各部品メーカーによる部品供給が終了しており、修理用部品の入手が困難なため修理不可。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉜
令和3年8月4日
大臣官房会計課管理班
「ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（理化学研究所㉝）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マルチラベルカウンター/ARVOsx-HTS、ｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑA、2ﾁｬﾝﾈﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ（S№299811207） |  | 1式 | 16590000 | 16590000 | H16.1.30 | 理化学研究所/神戸 先端医療センター 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | 電源が立ち上がらない故障により使用できない。物品の保守サポートも終了しており修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉝
令和3年8月24日
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（理化学研究所㉞）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
クリーンベンチ |  | 1式 | 1008000 | 1008000 | 2002-04-11 | 理化学研究所 筑波事業所 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 空気の流れが不安定なため清浄な環境を保てず実験に支障をきたす。継続して使用するには、フィルターの交換など定期的なメンテナンスが必要だが、全体的な劣化もあり継続した使用は困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉞
令和3年8月24日
大臣官房会計課管理班
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（量子科学技術研究開発機構㉟）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１４年度 主要５分野の研究開発委託事業RR2002 「脳イメージングのためのリガンド輸送ツール開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
コンピューター | Dell INSPIRON 4150 | １式 | 735000 | 735000 | 2003-02-20 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所（千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目９番１号） | C
液体窒素保存容器 | 製造番号：XT34 容量：34L 蒸発量：0.1L/日 再充填期間：212日 キャニスター数：６（キャニスターサイズ：φ38 x 279mm） サイズ:全高 688 x 外径 478mm 空重量:15.8 kg | １式 | 218400 | 218400 | 2002-12-26 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所（千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目９番１号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉟
令和3年8月24日
大臣官房会計課管理班
「平成１４年度 主要５分野の研究開発委託事業RR2002 「脳イメージングのためのリガンド輸送ツール開発」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成１４年度 主要５分野の研究開発委託事業RR2002 「脳イメージングのためのリガンド輸送ツール開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧（量子科学技術研究開発機構㊱）
令和3年7月15日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１７年度 分子イメージング研究プログラム 「PET疾患診断研究拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和3年7月26日（月） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
リアルタイム生体微細構造画像解析システム | オリンパス製 ・落射蛍光顕微鏡 蛍光微分干渉組み合わせ BX51N-34-FLD-1 キーエンス社製 ・冷却CCDカラーカメラ・コントローラ VB-7000 ・VBヘイズリダクションモジュール VB-H1HR コーリンメディカルテクノロジー社製 ・動物用生体情報モニタ BP-88V バイオリサーチセンター社製 ・小動物用体温保持装置 BWT-100 他消耗品 | １式 | 7077000 | 7077000 | 2005-10-31 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所（千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目９番１号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㊱
令和3年8月24日
大臣官房会計課管理班
平成１７年度 分子イメージング研究プログラム 「PET疾患診断研究拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成１７年度 分子イメージング研究プログラム 「PET疾患診断研究拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和3年7月15日～令和3年7月26日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。