## 処分予定一覧表①岡山大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度委託事業「若手研究者の自立的研究環境整備促進 自立 若手教員による異分野融合領域」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フローサイトメーター | Cell Lab Quanta SC （オートローダーなし） | 1 | 9187500 | 9187500 | 2009-02-24 | 国立大学法人岡山大学 新技術研究センター107室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 故障のため起動しない。メーカーのサポートが終了しており修理できない。
iX455セット 400L | EDWARDS 社製 | 1 | 1018500 | 1018500 | 2009-03-12 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
真空ポンプ | EDWARDS 社製 RV8 | 1 | 178500 | 178500 | 2009-03-12 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
真空ポンプ | EDWARDS 社製 RV12 | 1 | 210000 | 210000 | 2009-03-12 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
簡易型マニピュレーター | 真空光学社製 | 1 | 519750 | 519750 | 2009-03-12 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
バリアブルリークバルブ | ANELVA社製 951-7172 | 1 | 152250 | 152250 | 2009-03-12 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
マグネティックトランスファーロッド | 真空光学社製 | 1 | 433650 | 433650 | 2009-03-12 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
iX455セット 300L | EDWARDS 社製 | 1 | 963900 | 963900 | 2009-03-12 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
逆光電子分光装置 | IPES 英国 PSP社製 | 1 | 5318250 | 5318250 | 2009-03-13 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
真空槽 | アイリン真空社製 A-VAC2031 | 1 | 435750 | 435750 | 2009-03-13 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
真空槽 | アイリン真空社製A-VAC2032 | 1 | 325500 | 325500 | 2009-03-13 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
ICF70真空手動ゲートバルブ | VAT社製 | 1 | 195300 | 195300 | 2009-03-13 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
ヌードイオンゲージ | ANELVA社製 M-922HG | 2 | 379050 | 758100 | 2009-03-13 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
チャンバー架台 | アイリン真空社製 | 1 | 162750 | 162750 | 2009-03-13 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
カスタマイズPC | 機器接続用 ユニットコム BTO MT907iCi7 TYPE-SR | 1 | 198300 | 198300 | 2009-03-13 | 国立大学法人岡山大学 自然科学研究科棟613室 （岡山県岡山市北区津島中 三丁目1番1号） | C | 経年劣化及び故障により 使用できない。 今後本学では使用する予定がない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
「平成20年度委託事業「若手研究者の自立的研究環境整備促進 自立若手教員による異分野融合領域」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成20年度委託事業「若手研究者の自立的研究環境整備促進 自立若手教員による異分野融合領域」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表②加計学園
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度科学技術試験研究委託事業「生物剤検知用バイオセンサーシステムの開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デジタルビデオカメラ一式 | Canon 製品型番： ivISHFS10 有効画素数：601万画素 撮像素子：CMOS 画面サイズ：2.7インチ 発売日：2009/2/13 | 1 | 158000 | 158000 | 2009-08-28 | 学校法人加計学園 （岡山理科大学） （岡山市北区理大町１－１） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
委託研究「平成21年度科学技術試験研究委託事業「生物剤検知用バイオセンサーシステムの開発」」の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究「平成21年度科学技術試験研究委託事業「生物剤検知用バイオセンサーシステムの開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表③京都大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超音波送受信・解析装置 | 日立メディコ EUB-6500 | 1 | 10489500 | 10489500 | 2003-02-20 | 国立大学法人京都大学医学研究科 | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
2022-04-07
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表④京都大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
京都大学iPS細胞研究統合推進拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
guava easyCyte 8HT | 独国メルク社製(型番：0500-4008JPK) | 1式 | 10710000 | 10710000 | 2012-03-16 | iPS細胞研究所３階実習室（３０８）京都市左京区聖護院川原町５３ | C | 経年使用による機器の老朽化のため
ミニワークステーション （制御用ＰＣ） | 独国カールツァイスマイクロイメージング社製 AxioVision4 | 1台 | 321195 | 321195 | 2009-03-27 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟B203室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年使用による機器の老朽化のため
解析ソフトウェアＭｅｔａＭｏｒｐｈ （制御用パソコン） | 米国モレキュラーデバイス社製 ＭｅｔａＰｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｔ３４００－２．２Ｇ２Ｇ／ＷＭ | 1式 | 614250 | 614250 | 2009-03-27 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟B203室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年使用による機器の老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑤京都大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成22年度科学技術基礎調査等委託事業 「上町断層帯における重点的な調査観測」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＩｎＳＡＲ解析装置 | ＰＯＷＥＲ ＭＡＳＴＥＲ Ｖｉｓｉｏｎ Ｓ８８２５ システムワークス製 | 1式 | 672420 | 672420 | 2010-10-12 | 国立大学法人京都大学防災研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「文部科学省 平成22年度科学技術基礎調査等委託事業 「上町断層帯における重点的な調査観測」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「文部科学省 平成22年度科学技術基礎調査等委託事業 「上町断層帯における重点的な調査観測」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑥京都大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Ａｐｐｌｅ社ｉＢｏｏｋ Ｍ８５９７Ｊ／Ｃ |  | 1 | 157290 | 157290 | 2002-02-01 | 国立大学法人京都大学ウイルス・再生医科学研究所（京都市左京区聖護院川原町５３） | C | OSがMac OS X 10.1.2でありサポート終了のためセキュリティ上使用できない
Ａｐｐｌｅ社ｉＢｏｏｋ Ｍ８５９７Ｊ／Ｃ |  | 1 | 157290 | 157290 | 2002-02-05 | 国立大学法人京都大学ウイルス・再生医科学研究所（京都市左京区聖護院川原町５３） | C | OSがMac OS X 10.1.2でありサポート終了のためセキュリティ上使用できない
ツアイス製ＯＡフロートテーブル ＴＡ－５６ |  | 1 | 214200 | 214200 | 2001-11-06 | 国立大学法人京都大学ウイルス・再生医科学研究所（京都市左京区聖護院川原町５３） | B | 使用頻度の低下および老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑥
2022-04-14
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑦京都大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術試験研究委託 「細胞がん化シグナルネットワークの統合システム解析」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多光子励起レーザ走査型顕微鏡用レーザ光源セット | オリンパス（株）製 ネガテイブチャープ搭載多光子パルスレーザMAITAI DeepSeeHP-OL(690-1040nm) | 1式 | 35992950 | 35992950 | 2010-02-25 | 京都大学大学院生命科学研究科高次生命科学専攻認知情報学講座生体制御学分野（医学部F棟）（京都府京都市左京区吉田近衛町） | Ｃ
多光子用赤外レーザ導入光学系 Mシステム（特注）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
2022-04-14
大臣官房会計課管理班
「科学技術試験研究委託 「細胞がん化シグナルネットワークの統合システム解析」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術試験研究委託 「細胞がん化シグナルネットワークの統合システム解析」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑧京都大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高精度XY軸ステージ | コムス㈱製PM80B-200XY | 1台 | 285075 | 285075 | 2009-06-16 | 京都大学工学研究科（京都市西京区京都大学桂） | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
マルチユース型ポジションコントローラ | コムス㈱製CP-500 | 1台 | 186900 | 186900 | 2009-06-16 | 京都大学工学研究科（京都市西京区京都大学桂） | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
赤外線加熱装置 | アルバック理工㈱製QHC-P44Cフローガス２系統 | 1台 | 4084794 | 4084794 | 2010-02-10 | 京都大学工学研究科（京都市西京区京都大学桂） | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。修理に必要な部品調達ができないため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人京都大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑨京都大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
京都大学iPS細胞研究統合推進拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＳｔｅｐＯｎｅＰｌｕｓ リアルタイムタイムＰＣＲシステム ＳｔｅｐＯｎｅＰｌｕｓ－Ｅ | 米国ライフテクノロジーズ社製 | 1 | 4252500 | 4252500 | 2010-03-26 | 経年劣化、故障による機器の老朽化と修理費用が高額なため | C | 正常に動作せず，用途をなさない
ｉＰＳ細胞解析用遺伝子増幅装置（サーマルサイクラー） | 米国ライフテクノロジーズ社製 | 1 | 926100 | 926100 | 2010-03-26 | 経年劣化、故障による機器の老朽化と修理費用が高額なため | C | 正常に動作せず，用途をなさない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
2022-04-15
大臣官房会計課管理班
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑩慶應義塾
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度科学技術試験研究委託事業「先端光量子科学アライアンス」（先端光波制御活用技術）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
１００ｋＨｚ アナログＰＩＤコントローラ | SIM960 | 1 | 183750 | 183750 | 2011-02-25 | 慶應義塾大学矢上キャンパス22棟209号室 （横浜市港北区日吉3-14-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。
科学技術総合研究委託費

## 需要調査結果⑩
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「平成22年度科学技術試験研究委託事業「先端光量子科学アライアンス」（先端光波制御活用技術）」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成22年度科学技術試験研究委託事業「先端光量子科学アライアンス」（先端光波制御活用技術）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑪高知工科大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成27年度気候変動適応技術社会実装プログラム（気候変動の影響評価等技術の開発に関する研究（（（iii）自治体における気候変動適応の推進体制構築及び汎用的な影響・ 適応策評価技術開発支援（c：四国における水資源・防災・林業を主とした気候変動適応の推進体制構築及び汎用的な影響・適応策評価技術開発支援）））
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
気象・陸水データ等解析処理装置一式 | DualCPU搭載スーパーストレージサーバ CentOSVer | 1 | 1630800 | 1630800 | 2016-02-29 | 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 香美連携205A | A | 使用するにはハードディスクの交換を要する。
LCDディスプレイ | 19インチLCDコンソールドロワー/ロングレール/DVIタイオウ CL9700NJJL | 1 | 162800 | 162800 | 2016-02-19 | 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 香美連携205A | A
UPS（無停電電源装置） | UPS OL2200RT OL2200RT JP | 1 | 129800 | 129800 | 2016-02-19 | 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 香美連携205A | C | 電池の交換を要する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「平成27年度気候変動適応技術社会実装プログラム（気候変動の影響評価等技術の開発に関する研究（（（iii）自治体における気候変動適応の推進体制構築及び汎用的な影響・ 適応策評価技術開発支援（c：四国における水資源・防災・林業を主とした気候変動適応の推進体制構築及び汎用的な影響・適応策評価技術開発支援）））」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成27年度気候変動適応技術社会実装プログラム（気候変動の影響評価等技術の開発に関する研究（（（iii）自治体における気候変動適応の推進体制構築及び汎用的な影響・ 適応策評価技術開発支援（c：四国における水資源・防災・林業を主とした気候変動適応の推進体制構築及び汎用的な影響・適応策評価技術開発支援）））」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑫産業技術総合研究所
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人産業技術総合研究所の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
炭素表面熱解析装置（キュリーポイントパイロライザー） | ＪＡＰＡＮ ＡＮＡＬＹＴＩＣＡＬ ＩＮＤＡＳＴＲＹ ＪＨＰ－２型 | 1 | 1239000 | 1239000 | 2003-01-27 | 茨城県つくば市小野川16-1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば西事業所 | Ｃ | 経年劣化のため要修理
試料前処理装置 | JASCO 四重極アナライザー、液体クロマトグラフシステム | 1 | 5250000 | 5250000 | 2004-12-20 | 茨城県つくば市小野川16-1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば西事業所 | Ｃ | メーカー廃版のため交換部品等もないことから修理不能
イオン源 | JASCO Z-SPRAY型イオン源、ESIプローブ、APcIプローブ | 1 | 7350000 | 7350000 | 2004-12-20 | 茨城県つくば市小野川16-1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば西事業所 | Ｃ | メーカー廃版のため交換部品等もないことから修理不能
爆発影響評価用並列計算機システム本体ならびに高速ネットワーク装置 | VT64Server2300XQCメモリ16GB搭載：2台メモリ32GB搭載：3台 | 1 | 7885500 | 7885500 | 2007-12-25 | 茨城県つくば市小野川16-1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば西事業所 | Ｃ | 経年劣化（メーカーサポート切れ）
爆発影響評価用並列計算機システム本体ならびに高速ネットワーク装置 | 並列計算機RAID用サーバVT64Server2300XQC | 1 | 1921500 | 1921500 | 2007-12-20 | 茨城県つくば市小野川16-1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば西事業所 | Ｃ | 経年劣化（メーカーサポート切れ）
爆発影響評価用並列計算機システム本体ならびに高速ネットワーク装置 | 並列計算機システム用RAID装置JCSVCRVALP400016FC-3U4G | 1 | 1330350 | 1330350 | 2008-01-18 | 茨城県つくば市小野川16-1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば西事業所 | Ｃ | 経年劣化（メーカーサポート切れ）
高速液体クロマトグラフ | フローコンポKOFLOC社MODEL8300N2校正、1/4スウェージロック、入出力0-5V最大流量20L/min、電源コード含む | 2 | 210000 | 420000 | 2008-02-22 | 茨城県つくば市小野川16-1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば西事業所 | Ｃ | 経年劣化のため要修理（流量に大きな狂いが生じている）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「国立研究開発法人産業技術総合研究所の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立研究開発法人産業技術総合研究所の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑬早稲田大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19～21年度 地域科学技術振興事業「福岡先端システムLSI開発拠点構想」（知的クラスタ創生事業（第Ⅱ期））
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
低雑音直流電源 | NF製回路設計AS-908 | 2 | 197400 | 394800 | 2008-02-19 | 早稲田大学大学院情報生産システム研究科 （福岡県北九州市若松区ひびきの2-7） | C | 電圧不安定。修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「平成19～21年度 地域科学技術振興事業「福岡先端システムLSI開発拠点構想」（知的クラスタ創生事業（第Ⅱ期））」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成19～21年度 地域科学技術振興事業「福岡先端システムLSI開発拠点構想」（知的クラスタ創生事業（第Ⅱ期））」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑭大阪府立大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度委託業務費「若手研究者の自立的研究環境整備促進 地域の大学からナノ科学・材料人材育成拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
スタンダードPLD装置 | パスカル社製 型式：ST-PLD 基板加熱機構：赤外線ランプ加熱方式 基板ホルダ温度：MAX900℃ 基板サイズ：MAX15mm角 測温：K型熱電対 シャッタ：手動式回転導入器 ターゲット計上：φ20×4個（自転・公転機構あり） ガス導入：酸素、窒素 アブレーション用レーザ：Nd:YAGレーザ第四高調波（λ=266nm） 繰り返し周波数：1～10Hz 本体ｻｲｽﾞ：幅1700×奥1200×高1700(実寸) 制御部ｻｲｽﾞ：幅580×奥750×高1830(実寸) | 1 | 19845000 | 19845000 | 2008-10-30 | 公立大学法人大阪 大阪府立大学 （大阪府堺市中区学園町1-1） | B | 設置場所からの搬出には分解を要する
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
2022-03-29
大臣官房会計課管理班
平成20年度委託業務費「若手研究者の自立的研究環境整備促進 地域の大学からナノ科学・材料人材育成拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成20年度委託業務費「若手研究者の自立的研究環境整備促進 地域の大学からナノ科学・材料人材育成拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑮東海国立大学機構
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「生体分子システムの機能制御による革新的創薬基盤の構築」（サブ課題A⑤粗視化モデリング、 サブ課題B④ウイルス標的創薬計算技術）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
テレビ会議システム | Polycom社製 HDX6000-720 | 1式 | 899102 | 899102 | 2015-02-23 | 国立大学法人名古屋大学（愛知県名古屋市千種区不老町） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
「「生体分子システムの機能制御による革新的創薬基盤の構築」（サブ課題A⑤粗視化モデリング、 サブ課題B④ウイルス標的創薬計算技術）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「「生体分子システムの機能制御による革新的創薬基盤の構築」（サブ課題A⑤粗視化モデリング、 サブ課題B④ウイルス標的創薬計算技術）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑯東海国立大学機構
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成28年度科学技術試験研究委託事業「原子力発電所等における停止時未臨界監視手法の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
試作機用タブレットパソコン | マイクロソフト [Surface Pro 4] ・型番：TH5-00013（Core-i7, 16GBメモリ） ・寸法：約292.10×201.42×8.45mm ・重さ：786g [Office] Office home and business 2013 | 1式 | 262065 | 262065 | 2016-04-22 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学工学部 （愛知県名古屋市千種区不老町） | C | ・故障により正常に使用できない。 ・機密保持のためHDDは物理破壊します。
試作機用タブレットパソコン | マイクロソフト [Surface Pro 4] ・型番：TH5-00013（Core-i7, 16GBメモリ） ・寸法：約292.10×201.42×8.45mm ・重さ：786g [Office] Office home and business 2013 | 1式 | 256500 | 256500 | 2016-04-21 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学工学部 （愛知県名古屋市千種区不老町） | C | ・故障により正常に使用できない。 ・機密保持のためHDDは物理破壊します。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
2022-04-07
大臣官房会計課管理班
平成28年度科学技術試験研究委託事業「原子力発電所等における停止時未臨界監視手法の開発」に係る物品の需要調査結果
１．概要
平成28年度科学技術試験研究委託事業「原子力発電所等における停止時未臨界監視手法の開発」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和４年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、取得物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定一覧表⑰東海国立大学機構
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 分析・診断医工学による予防早期医療の創成」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超純水製造装置 | ﾐﾘﾎﾟｱ製 EQS-51システム | 1式 | 2614500 | 2614500 | 2006-12-11 | 国立大学法人名古屋大学赤崎記念研究館4階（愛知県名古屋市千種区不老町） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 分析・診断医工学による予防早期医療の創成」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 分析・診断医工学による予防早期医療の創成」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑱東京工業大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
超高速コンピュータ用光インターコネクションの研究開発（低消費電力高密度発光素子に関する研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マルチモード光レジーバモジュール | Discovery社製 DSC-R401HG-73-FC/UPC-K-1 | 1 | 722400 | 722400 | 2006-09-20 | 神奈川県横浜市緑区長津田町4259 R2棟604号室 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑱
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
「超高速コンピュータ用光インターコネクションの研究開発（低消費電力高密度発光素子に関する研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「超高速コンピュータ用光インターコネクションの研究開発（低消費電力高密度発光素子に関する研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑲東京工業大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術試験研究委託事業「革新的環境・エネルギー触媒の開発（個体酸触媒及び酸素吸蔵材料に関する研究開発）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全自動ガス吸着量測定装置 オートソープ | 米国カンタクローム社製 1MP型 | 1 | 8925000 | 8925000 | 2006-12-11 | 東京工業大学 R1棟504号室(横浜市緑区長津田町4259番地) | C
ダブルシリンジポンプ | Ｈａｒｖａｒｄ社製 Ｍｏｄｅｌ-33 | 1 | 892500 | 892500 | 2009-12-15 | 東京工業大学 辰巳研究室 (横浜市緑区長津田町4259番地 R1-B棟2号室) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑲
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
「科学技術試験研究委託事業「革新的環境・エネルギー触媒の開発（個体酸触媒及び酸素吸蔵材料に関する研究開発）」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術試験研究委託事業「革新的環境・エネルギー触媒の開発（個体酸触媒及び酸素吸蔵材料に関する研究開発）」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表⑳東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質生産技術開発に基づくタンパク質発現ライブラリー基盤の構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
透過電子顕微鏡リユース | JEM-1010型 | 1 | 1522500 | 1522500 | 2008-01-25 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
JEM-1010型透過電子顕微鏡用冷却水循環装置 | JKD-R18A1S | 1 | 1568700 | 1568700 | 2008-01-25 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
オートクレープ（中古） | トミーSX-500 | 1 | 351750 | 351750 | 2008-02-25 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑳
2022-04-07
大臣官房会計課管理班
「タンパク質生産技術開発に基づくタンパク質発現ライブラリー基盤の構築」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質生産技術開発に基づくタンパク質発現ライブラリー基盤の構築」事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉑東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＴＳ－多本架遠心機 | トミー精工(TOMY)LC-200 寸法:420×528×337(mm) 最高回転数:9,000rpm 回転数制御範囲:300～9,000rpm(100rpm単位) | 1 | 328377 | 328377 | 2005-12-13 | 国立大学法人 東京大学大学院薬学系研究科 (東京都文京区本郷7-3-1) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉑
2022-04-11
大臣官房会計課管理班
「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉒東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（多階層生命現象を再現する心臓シミュレーション）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
GPU搭載計算機 | Asterism Deskside IDT08C/ 4Core(3.0GHz)/16GB | 1 | 1496250 | 1496250 | 2009-06-11 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可
サーバー | HPCテクノロジー社製 HPC-ProServer DPrT5500/ W5580S12G2 | 1 | 498750 | 498750 | 2009-06-30 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可
パソコン | レノボ ThinkPad W500 4058CTO | 1 | 198450 | 198450 | 2009-10-01 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉒
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（多階層生命現象を再現する心臓シミュレーション）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（多階層生命現象を再現する心臓シミュレーション）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉓東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業の用
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
HPC-ProServerDPr D1600/E3-1280 S16G4-RH6 | HPCテクノロジーズ（株）製 | 1 | 538650 | 538650 | 2011-06-17 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可。
ノートPC PrecisionM 6500 | DELL（株）製 | 1 | 893550 | 893550 | 2011-09-09 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可。
3次元磁気式位置計測 システム LIBERTY24 0/8-8System | 米国POLHEMUS社製 | 1 | 1155000 | 1155000 | 2011-12-20 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉓
2022-04-08
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業の用」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業の用」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉔東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（多階層生命現象を再現する心臓シミュレーション）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
PC(ThinkPad T61p)+メモリ 一式 | 64575CJ Lenovo社 PDN2/667-2Gx2/プリンストン | 1 | 270400 | 270400 | 2008-04-10 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （東京都文京区本郷7-3-1） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可。
HPC-ProFSDPe2970 | 2384S4G 750/2/R1/P HPCテクノロジーズ（株） | 1 | 949200 | 949200 | 2009-02-16 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可。
HPC-ProServerDPr-T7400 | X5492S4G1-Ce4 HPCテクノロジーズ（株） | 1 | 550200 | 550200 | 2009-02-16 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉔
2022-04-08
大臣官房会計課管理班
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（多階層生命現象を再現する心臓シミュレーション）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（多階層生命現象を再現する心臓シミュレーション）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉕東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 電子タグを利用した測位と安全・安心の確保」、「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 環境と作業構造のユニバーサルデザイン」及び「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 地域完結型地燃料システムの構築と運営」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
製氷機CM-100F |  | 1 | 512400 | 512400 | 2006-11-17 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
振とう培養機BR-300LF |  | 1 | 1266300 | 1266300 | 2006-11-17 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
研究用保冷庫MPR-1410 |  | 1 | 685125 | 685125 | 2006-11-20 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
プレート専用遠心機 |  | 1 | 176400 | 176400 | 2006-11-20 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
クリーンベンチMCV-710ATS |  | 1 | 287437 | 287437 | 2006-11-20 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
中央実験台PCC3-365RZ |  | 1 | 1755810 | 1755810 | 2006-11-21 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 経年劣化により、継続使用不可
薬品器具戸棚TLA95R |  | 1 | 126000 | 126000 | 2006-11-21 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 経年劣化により、継続使用不可
高速遠心機AvantiHP-26XP |  | 1 | 3106792 | 3106792 | 2006-11-27 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
純水・超純水製造装置GPAⅡ-5s |  | 1 | 2186730 | 2186730 | 2006-11-29 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
卓上型振とう恒温槽パーソナル1・EXセット |  | 1 | 274050 | 274050 | 2006-11-24 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉕
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 電子タグを利用した測位と安全・安心の確保」、「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 環境と作業構造のユニバーサルデザイン」及び「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 地域完結型地燃料システムの構築と運営」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 電子タグを利用した測位と安全・安心の確保」、「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 環境と作業構造のユニバーサルデザイン」及び「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 地域完結型地燃料システムの構築と運営」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉖東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ターゲットタンパク研究プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
昆虫細胞培養システム | 和研薬(株)製6L用 CELLMASTER 1700 ・制御 温度、pH、DO ・流量計 O2、CO2、N2、 Air ・寸法(mm) 270(W)×900(D)×515(H)寸法(mm) ・重量 10kg 付属品 1-POSITION MAGNETIC STIRRER (MODEL 1101)、6Lフラスコ | 1 | 3088260 | 3088260 | 2009-05-28 | 国立大学法人 東京大学大学院薬学系研究科 (東京都文京区本郷7-3-1) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉖
2022-04-08
大臣官房会計課管理班
「ターゲットタンパク研究プログラム」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ターゲットタンパク研究プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉗東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究の用
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン PC-LL7005DIU |  | 1 | 136290 | 136290 | 2003-10-16 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 機密保持のためHDDは物理破壊します。 継続使用不可。
SBOB型シグナルアクセスモジュール |  | 1 | 321300 | 321300 | 2004-02-13 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
ナノスコープ用電流測定オプション ビーコインスツルメンツ |  | 1 | 7237818 | 7237818 | 2004-02-26 | 国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科 （千葉県柏市柏の葉5-1-5） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉗
2022-04-14
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究の用」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究の用」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉘東京大学
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１９年度科学技術試験研究委託事業「ナノテクノロジーを活用した人工臓器の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
直流高圧定電圧電源装置 | HSP-30K-2 | 1 | 388584 | 388584 | 2007-05-16 | 東京大学医学部附属病院（東京都文京区本郷7-3-1） | C | 正常動作が確認できない。経年劣化のため修理後の動作保障不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉘
2022-04-12
大臣官房会計課管理班
「平成１９年度科学技術試験研究委託事業「ナノテクノロジーを活用した人工臓器の開発」」の事業に係る 取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成１９年度科学技術試験研究委託事業「ナノテクノロジーを活用した人工臓器の開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉙函館地域産業振興財団
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１８年度 都市エリア産学官連携促進事業【発展型】
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フコイダン抽出装置 | 特別発注品 | 1 | 4200000 | 4200000 | 2007-02-21 | 公益財団法人函館地域産業振興財団（北海道函館市桔梗町379番地） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉙
2022-04-06
大臣官房会計課管理班
「平成１８年度 都市エリア産学官連携促進事業【発展型】」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成１８年度 都市エリア産学官連携促進事業【発展型】」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉚物質・材料研究機構
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
物質・材料研究機構の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＸＹＺ軸フラットステンレスステージ | シグマ光機製 TSDS-605S | 2 | 136080 | 272160 | 2013-10-09 | 独立行政法人理化学研究所播磨事業所相互利用実験施設EH5(兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1) | B
自動ステージ | 中央精機製 ALS-906-E1P | 1 | 189000 | 189000 | 2013-12-13 | 独立行政法人理化学研究所播磨事業所SACLA実験研究棟実験ホール(兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1) | B
高精度粉末回折計架台自動化装置 | 理学電機株式会社製 SOR-PD1用 ･ﾀﾝｼﾞｪﾝｼｬﾙ駆動部 ･X軸駆動部 ･X軸駆動ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ ･ﾀﾝｼﾞｪﾝｼｬﾙﾄﾞﾗｲﾊﾞ | 1 | 3498600 | 3498600 | 2002-10-24 | 西播磨地区 Spring-8内物質・材料研究機構専用ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ物質・材料研究機構（兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1） | C
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ電磁石制御用VMEｼｽﾃﾑ | ﾆﾁｿﾞｳ電子制御㈱製 ･光転送VMEﾎﾞｰﾄﾞ（OPT-VME2ﾎﾞｰﾄﾞ HIMV-585A） ･光転送ﾘﾓｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ（OPT-RMT-COMBOﾎﾞｰﾄﾞ HIMV-731 2式） ･OPT-RMT用ｼｬｰｼ（2U4ｽﾛｯﾄOPT-RMTｼｬｰｼｰ HS-SYO14C） ･OPT-RMT接続用光ｹｰﾌﾞﾙ（2本） ･ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ電磁石電源接続用ｹｰﾌﾞﾙ（4本） | 1 | 775425 | 775425 | 2004-09-21 | 西播磨地区 Spring-8内物質・材料研究機構専用ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ物質・材料研究機構（兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1） | C
2次元集光用X線屈折ﾚﾝｽﾞ | ｶｰﾙｽﾙｰ工技術研究所製焦点距離：300mm、入射X線ｴﾈﾙｷﾞｰ12.4keV用 | 1 | 680400 | 680400 | 2015-03-19 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構播磨地区蓄積ﾘﾝｸﾞ棟BL15XUﾊｯﾁ（兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C
Zステージ | ZA10A－W2－SP8 | 1 | 429975 | 429975 | 2013-02-15 | SPrig-8兵庫県佐用郡佐用町光都一丁目1番1号SACLA実験研究棟実験ホール | B
Xステージ | ＸA0７A－L2－SP8 | 1 | 222075 | 222075 | 2013-02-15 | SPrig-8兵庫県佐用郡佐用町光都一丁目1番1号SACLA実験研究棟実験ホール | B
Xステージ | ＸA0７A－L2－SP8 | 1 | 222075 | 222075 | 2013-02-15 | SPrig-8兵庫県佐用郡佐用町光都一丁目1番1号SACLA実験研究棟実験ホール | B
放射光X線回折実験用1次元検出器 | MYTHEN 1K型 Dectris製 | 1 | 3360000 | 3360000 | 2013-11-08 | 物質・材料研究機構 播磨地区Sprig8BL15XU 実験ハッチ内 (兵庫県佐用郡佐用町光都 一丁目１番１号) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉚
2022-04-11
大臣官房会計課管理班
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「物質・材料研究機構の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉛理化学研究所
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発/ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
FACS Divaコンピューター ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ (解析用）/XW4300 | FACS Divaコンピューター（ｱｯﾌﾟｸﾞﾚ-ﾄﾞ解析用）№P0189 / (200300000649-005) | 1式 | 786975 | 786975 | H18.9.29 | 理化学研究所/神戸 先端医療センター内レンタルラボ 神戸市中央区港島南町2-2-3 | C | HDDを抜き出したため、その個所の蓋が閉まらない。必要な部品の入手も不可能となっており修理ができない。
サーモミンダー恒温槽 | タイテック SD-B | 1台 | 114345 | 114345 | H23.4.14 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
ミニキューブ（冷蔵庫） | KX-1021HC | 1台 | 100800 | 100800 | H23.5.31 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | A | 所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
Life Pro サーマルサイクラー | Bioer TC-96GHbA 96ウェルx0.2ml | 1台 | 497700 | 497700 | H23.7.11 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
LifePro サーマルサイクラー | Bioer TC-96GHbA 96x0.2ml | 2台 | 497700 | 995400 | H23.8.4 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
動物行動解析装置 （内訳） 本体 | セレブラルメカニクス | 1台 | 3150000 | 3150000 | H23.8.5 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2- | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
動物行動解析装置 （内訳） マウス用コンポーネント | セレブラルメカニクス | 1台 | 630000 | 630000 | H23.8.5 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2- | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。 当マウス用コンポーネントはこの動物行動解析装置の専属使用品のため使用見込みがない。
動物行動解析装置 （内訳） マウス撮影用カメラ | セレブラルメカニクス | 1台 | 152250 | 152250 | H23.8.5 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2- | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。 当マウス撮影用カメラは、この動物行動解析装置の専属使用品のため使用見込みがない。
動物行動解析装置 （内訳） ＰＣ | セレブラルメカニクス | 1台 | 367500 | 367500 | H23.8.5 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2- | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
マルチガスインキュベーター 162L | 三洋電機 MCO-19M(UV) | 1台 | 1368173 | 1368173 | H23.8.18 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
マルチガスインキュベーター 162L | 三洋電機 MCO-19M(UV) | 1台 | 1368172 | 1368172 | H23.8.18 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
行動解析装置用交換コンポーネント （内訳） ラット用コンポーネント | セレブラルメカニクス | 1式 1台 1台 | 973875 | 973875 | H23.9.28 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2- | C | 当ラット用コンポーネントは、この動物行動解析装置の専属使用品のため使用見込みがなくなった。
行動解析装置用交換コンポーネント （内訳） ラット撮影用カメラ | セレブラルメカニクス | 1式 1台 1台 | 152250 | 152250 | H23.9.28 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2- | C | 当ラット撮影用カメラは、この動物行動解析装置の専属使用品のため使用見込みがなくなった。
Latitude E5520 | DELL | 1台 | 115500 | 115500 | H24.1.12 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
霊長類行動解析システム （内訳） ブルーレイディスク・デジタルビデオレコーダ | ViewPoint Life Sciences 解析システム ViewPoint-PC用 | 1台 | 141212 | 141212 | H24.3.2 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 電源コード紛失。研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
光干渉断層計システム 光干渉断層計本体 | Bioptigen Envisu R2200 VHR | 1台 | 8925000 | 8925000 | H24.8.30 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2-4 | C | 経年劣化による破損があり、メーカーから復旧が困難とのこと。
光干渉断層計システム 12mmテレセントリック光学プローブ | Bioptigen Envisu R2200 VHR | 1個 | 735000 | 735000 | H24.8.30 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2-4 | C | 当12mmテレセントリック光学プローブは光干渉断層計本体の専用使用品のため使用見込がない。
光干渉断層計システム マウス網膜用イメージングステージ | Bioptigen Envisu R2200 VHR | 1式 | 525000 | 525000 | H24.8.30 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2-4 | C | 当マウス網膜用イメージングステージは光干渉断層計本体の専用使用品のため使用見込がない。
光干渉断層計システム ラット網膜用イメージングステージ | Bioptigen Envisu R2200 VHR | 1式 | 525000 | 525000 | H24.8.30 | 理化学研究所/神戸動物飼育実験棟神戸市中央区港島南町2-2-4 | C | 当ラット網膜用イメージングステージは光干渉断層計本体の専用使用品のため使用見込がない。
クリヨペン-X | ペティエンスメディカル製 S-HO-CXPE-XX-201 | 1個 | 329700 | 329700 | H24.10.1 | 理化学研究所/神戸発生・再生研究棟D棟（幹細胞研究開発棟）神戸市中央区港島南町2-2-1 | B | 所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
ＳＨＯＷＡ バイオクリーンベンチ | 昭和科学(株)製 Ｓ－1000ＰＢＶ | 1式 | 963900 | 963900 | H20.5.13 | 神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
マイクロウェーブ迅速試料処理装置 | （株）東屋医科器械製 M-77 | 1式 | 1304100 | 1304100 | H20.10.31 | 神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
マイクロチップ電気泳動装置 | (株)島津製作所製 MCE-202 データ処理機 TYPE DR-C | 1式 | 3814440 | 3814440 | H20.11.20 | 神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
自動炭酸ガス細胞培養装置 | サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）製 Ｆ380Ｅ,Ｆ380Ｅ, | 1式 | 2149875 | 2149875 | H21.3.13 | 神戸市中央区港島南町2-2-3 | C | 所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
卓上型クリーンベンチ | (株)日本医化器械製作所製 VST-1000A | 1台 | 428400 | 428400 | H21.6.16 | 神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
細胞観察用倒立型顕微鏡 | オリンパス(株)製 倒立型顕微鏡IX71位相差セット2 IX71N-22PH | 1式 | 2362500 | 2362500 | H21.5.29 | 神戸市中央区港島南町2-2-4 | C | 顕微鏡筒2本の内、1本が折れている（修理は可能）。所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
動物用網膜電位図測定装置 | LED発光装置 (有)メイヨー製 LS-W | 1式 | 899053 | 899053 | H22.3.12 | 神戸市中央区港島南町6-7-3 | B | 所内リサイクルを行ったが引取り希望がなかった。
インビトロジェン NEON SYSTEM STARTER PACK | インビトロジェン製 | 1台 | 992250 | 992250 | H23.1.14 | 神戸市中央区港島南町2-2-1 | C | 研究の遂行上、一時的に使用をしておらず、今後も使用の見込みがなくなった。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉛
2022-03-29
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発/ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発/ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉜理化学研究所
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
オートクレープ SX-500 /トミー精工㈱ |  | 1台 | 553350 | 553350 | H15.12.19 | 理化学研究所/筑波 バイオリソース棟 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 温度が上昇しない。全体的な劣化もあるため、修理したとしても安全性の回復が困難である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉜
2022-04-14
大臣官房会計課管理班
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定一覧表㉝理化学研究所
令和4年3月18日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年3月27日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多機能自動分注システム |  |  | 35542500 | 35542500 | H16.2.27 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 故障により基幹部品の交換が必要となったが、本装置は製造終了後5年以上経過しており部品の入手が不可。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉝
2022-04-14
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年3月18日～令和4年3月27日） 上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。