## 処分予定物品一覧①海洋研究開発機構
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度 科学技術試験研究委託事業「東海・東南海・南海地震の連動性評価のための調査観測・研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
海底地震計 | 東京測振製海底地震計 型番：TOBS-24N | 130台 | 2567250 | 333742500 | 2004-02-10 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （保管場所、東海・東南海・南海地震の想定震源域、海底構造調査海域、自然地震発生海域および設置・改修船舶上） | C | ガラス球、ハードハットの破損、ビーコン、フラッシャーの浸水等により使用ができない。ハードハットは製造中止のため入手不可能であり、ガラス球、ビーコン、フラッシャーは修理不能である。また、経年劣化により内部の一部部品に欠損あり。
海底地震計用搭載架台(8台搭載) | 勝島製作所製 POBS-Pallette4 | 62台 | 84000 | 5208000 | 2002-09-27 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （保管場所、東海・東南海・南海地震の想定震源域、海底構造調査海域、自然地震発生海域および設置・改修船舶上） | C | アンカーを付けた状態で搭載できないため、今後の使用予定がない。
海底地震計用搭載架台(4台搭載) | 吉野計器製作所 タイプG | 60台 | 18000 | 1080000 | 2004-02-23 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （保管場所、東海・東南海・南海地震の想定震源域、海底構造調査海域、自然地震発生海域および設置・改修船舶上） | C | キャスタ損傷により使用ができない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果①
2022-07-20
大臣官房会計課管理班
「平成20年度 科学技術試験研究委託事業「東海・東南海・南海地震の連動性評価のための調査観測・研究」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成20年度 科学技術試験研究委託事業「東海・東南海・南海地震の連動性評価のための調査観測・研究」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧②海洋研究開発機構
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成24-26年度科学技術試験研究委託事業「直面する地球環境変動の予測と診断」及び平成19、22-23年度「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高解像度モデル解析用ディスク | Supermacy RAID 2TB×16 3U FC 1台 JBOD 2台 | 1式 | 4956000 | 4956000 | 2010-07-23 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
大気モデル計算用ディスク | Supermacy RAIDⅡ 2TB×16 3U FC 1台 JBOD 2台 | 1式 | 3780000 | 3780000 | 2010-09-01 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
大気海洋結合モデル計算用ディスク | Supermacy RAIDⅡ 2TB×16 3U FC 1台 JBOD 1台 | 1式 | 2625000 | 2625000 | 2010-12-06 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
高解像度モデル解析用ディスク | Supermacy ⅡRAID 2TB×16 3U FC 1台 Supermacy RAID 2TB×16 3U JBOD 3台 | 1式 | 3285135 | 3285135 | 2011-06-08 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
大気海洋結合モデル計算用ディスク | Supremacy ⅡRAID 3TB×16 3U FC 1台 | 1式 | 1554000 | 1554000 | 2012-01-26 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
ファイルサーバーシステム | 大気ﾓﾃﾞﾙ計算用ﾃﾞｨｽｸ FCｽｲｯﾁ（NT-SB5600-16A) | 1式 | 994301 | 994301 | 2008-03-28 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
全球気候モデルの研究開発用ファイルサーバンステムのディスク増設 | ・ supermacyⅡ RAID 3TB X 16 3U FCX6台 | 6台 | 1633407 | 9800445 | 2013-01-31 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
| ・supermacyⅡ 3TBX16 3U JBODX12台 | 12台 | 1319645 | 15835747 | 2013-01-31
ファイルサーバシステムディスク増設 | RAID4TB×16 3U FC | 3台 | 2083465 | 6250395 | 2013-12-12 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
| 4TB×16 3U JBOD | 5台 | 1869777 | 9348885
ファイルサーバシステムディスク増設 | RAID 4TB×16 3UJBOD | 2台 | 1560600 | 3121200 | 2015-02-25 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果②
2022-07-20
大臣官房会計課管理班
「平成24-26年度科学技術試験研究委託事業「直面する地球環境変動の予測と診断」及び平成19、22-23年度「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成24-26年度科学技術試験研究委託事業「直面する地球環境変動の予測と診断」及び平成19、22-23年度「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧③海洋研究開発機構
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度 科学技術試験研究委託事業「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デスクトップパソコン | Dell PrecisionT5500インテル(R) Xeon プロセッサー E5520 | 1 | 360360 | 360360 | 2010-04-30 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | 経年劣化により業務の遂行に支障がある
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果③
2022-07-06
大臣官房会計課管理班
「平成22年度 科学技術試験研究委託事業「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成22年度 科学技術試験研究委託事業「高解像度気候モデルによる近未来気候変動予測に関する研究」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧④海洋研究開発機構
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成28、30年度 科学技術試験研究委託事業「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
RAIDストレージ | SGI Infinite Storage 5100 | 1式 | 820800 | 820800 | 2017-02-23 | 国立研究開発法人理化学研究所 計算科学研究機構計算機棟1階 （神戸市中央区港島南町7-1-26） | C | 保守契約が失効してから2年以上経過し、多数のHDDが故障しているため、RAIDの利用ができない。また、計算機本体からもアクセスできない状況。 なお、売り渡しとなった場合、情報漏洩等のリスク回避をする必要があり、物理的機能破壊の費用、破壊後の保管・輸送等にも多額の負担がかかる。
計算サーバ SGI UV30 | CPU,Memory,HDD,Dual port 10G-BASE optical,Dual port 16GbpsFC, DVD drive,SUSE linux Enterprise Server, XVMﾎﾞﾘｭｰﾑﾏﾈ-ｼﾞｬ | 1式 | 3327367 | 3327367 | 2017-03-09 | 国立研究開発法人理化学研究所 計算科学研究機構計算機棟1階 （神戸市中央区港島南町7-1-26） | C | 保守契約が失効してから2年以上経過し、システムに深刻な不具合が発生しており、アクセスできない状況。 なお、売り渡しとなった場合、情報漏洩等のリスク回避をする必要があり、物理的機能破壊の費用、破壊後の保管・輸送等にも多額の負担がかかる。
NAS | SuperChassis 847BE1C-R1K28LPB,847E1C-R1K28JBOD | 1式 | 3483628 | 3483628 | 2019-03-07 | 国立研究開発法人理化学研究所 計算科学研究センター計算機棟1階 （神戸市中央区港島南町7-1-26） | C | 保守契約が失効してから2年以上経過し、HDDが多数故障しており動作していない。OSが起動しないのでシステムが損傷していると思われる。 なお、売り渡しとなった場合、情報漏洩等のリスク回避をする必要があり、物理的機能破壊の費用、破壊後の保管・輸送等にも多額の負担がかかる。
ファイルサーバディスク増設 | 10TB NL_SATA HDD×9 | 1式 | 999540 | 999540 | 2019-03-07 | 国立研究開発法人理化学研究所 計算科学研究センター計算機棟1階 （神戸市中央区港島南町7-1-26） | C | アラートメッセージが出ており使用不能。 なお、売り渡しとなった場合、情報漏洩等のリスク回避をする必要があり、物理的機能破壊の費用、破壊後の保管・輸送等にも多額の負担がかかる。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果④
2022-07-08
大臣官房会計課管理班
「平成28、30年度 科学技術試験研究委託事業「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成28、30年度 科学技術試験研究委託事業「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑤海洋研究開発機構
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成27年度 地球観測技術等調査研究委託事業「気候変動適応技術社会実装プログラム（信頼度の高い近未来予測技術の開発及び超高解像度ダウンスケーリング技術の開発）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーバ | SFI製 Infinitie Storage5100 | 1式 | 1263302 | 1263302 | 2016-03-14 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 横浜研究所 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C | メイン基板の故障で起動できない状態のため使用出来ない。また、メーカーのサポートも終了している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑤
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「平成27年度 地球観測技術等調査研究委託事業「気候変動適応技術社会実装プログラム（信頼度の高い近未来予測技術の開発及び超高解像度ダウンスケーリング技術の開発）」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成27年度 地球観測技術等調査研究委託事業「気候変動適応技術社会実装プログラム（信頼度の高い近未来予測技術の開発及び超高解像度ダウンスケーリング技術の開発）」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑥京都大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
京都大学iPS細胞研究統合推進拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
オールインワン蛍光顕微鏡 | 株式会社キーエンス製ＢＺ－９０００ （ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎⅡ） | 1 | 11918550 | 11918550 | 2013-03-04 | iPS細胞研究所5階、オープンラボ2南 京都市左京区聖護院川原町53 | C | 経年劣化、老朽化に伴う機器の動作不良と修理用部品の供給停止
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑥
2022-07-08
大臣官房会計課管理班
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑦京都大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
京都大学iPS細胞研究統合推進拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分析天びん | メトラートレド社製 Ｃｌａｓｓｉｃ Ｐｌｕｓ AB135-S/FACT（２レンジ） | 1 | 264600 | 264600 | 2009-02-20 | 京都大学 iPS細胞研究所 3階オープンラボ南 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年劣化、老朽化に伴う機器の動作不良
Ａｐｐｌｉｅｄ Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ ７９００ＨＴ Ｆａｓｔ リアルタイムＰＣＲシステム | 米国アプレラコーポレーションアプライドバイオシステムズ社製 ７９００ＨＴ－４ | 1 | 14931000 | 14931000 | 2009-03-13 | 京都大学 iPS細胞研究所 3階機器スペースSW （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年劣化、老朽化に伴う機器の動作不良
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑦
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「京都大学iPS細胞研究統合推進拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑧京都大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
京都大学 構造材料元素戦略研究拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高エントロピー合金構造 最適化用計算機 | ・CPUｸｰﾗｰ：Themaltaje CL-P022-AL12RE-A ・電源：CORSAIR社 HX780i CP-9020072-JP ・PCﾀﾜｰｹｰｽ：Shrakoon t3-w ﾚｯﾄﾞSHA-TW-R ・メモリ：Kingston DDR4-2666(PC4-21300)16GB 4枚 ・ＣＰＵ：ＩｎｔｅｌXeonE5-2640v34個,マザーボード1個 | 2 | 364927 | 729853 | 2016-05-18 | 京都大学工学部物理系校舎（京都市左京区吉田本町） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑧
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
「京都大学 構造材料元素戦略研究拠点」に係る物品の需要調査結果
１．概要
「京都大学構造材料元素戦略研究拠点」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑨京都大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
分子分解能を有する液中原子間力顕微鏡開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マルチ研磨装置 | SBT900 | 1台 | 336000 | 336000 | 2006-02-14 | 京都大学桂ローム記念館（京都市西京区京都大学桂）２０２号室 | A | 当初の研究目的を達成し、今後使用の予定がないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑨
2022-07-19
大臣官房会計課管理班
「分子分解能を有する液中原子間力顕微鏡開発」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「分子分解能を有する液中原子間力顕微鏡開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑩公立大学法人大阪
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
酵母遺伝資源の収集、保存、提供体制の構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
レブコ超低温槽 | ULT-2586 | 1 | 1767150 | 1767150 | 2003-03-10 | 大阪公立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
粒子計数分析装置 | F-520P1 | 1 | 1390198 | 1390198 | 2003-03-24 | 大阪公立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
小型プログラムAインキュベーター | TMS-P1100 | 1 | 221980 | 221980 | 2005-03-14 | 大阪公立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
オートクレーブ | TMS-SX500 | 1 | 559860 | 559860 | 2005-10-13 | 大阪公立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
超低温槽 | ULT-1186-3SIB(1台) 自動安全補助冷却装置CO₂方式(-86℃用)(1台) 7日間記録計(-86℃用)(1台) 貯蔵ケース REB-1300（5個） | 1 | 1843275 | 1843275 | 2008-11-28 | 大阪公立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑩
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「酵母遺伝資源の収集、保存、提供体制の構築」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「酵母遺伝資源の収集、保存、提供体制の構築」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑪公立大学法人大阪
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度および平成23年度キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Valve PV-908 | GEヘルスケアバイオ社製 25MPa | 2 | 330750 | 661500 | 2007-09-27 | 大阪府堺市中区 学園町1番1号 （大阪公立大学） | C
AKTA FPLC | GEヘルスケアバイオ社製 （Frac-920･FlowDiversionValve SV-923除く） | 1 | 4885650 | 4885650 | 2007-10-18 | 大阪府堺市中区 学園町1番1号 （大阪公立大学） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑪
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「平成22年度および平成23年度キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成22年度および平成23年度キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑫広島大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「大規模脳画像解析とヒト-霊長類トランスレータブル脳・行動指標開発にもとづく精神・神経疾患の病態神経回路解明」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ワークステーション | TSUKUMO製 WA9J-C62/XE | 4台 | 487944 | 1951766 | 2015-01-21 | 国立大学法人広島大学大学院医系科学研究科 臨床研究棟8F精神神経医科学研究室（広島県広島市南区霞一丁目2番3号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑫
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
「大規模脳画像解析とヒト-霊長類トランスレータブル脳・行動指標開発にもとづく精神・神経疾患の病態神経回路解明」に係る物品の需要調査結果
１．概要
「大規模脳画像解析とヒト-霊長類トランスレータブル脳・行動指標開発にもとづく精神・神経疾患の病態神経回路解明」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑬広島大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成23年度科学技術試験研究委託事業「うつ病の神経回路-分子病態解明とそれに基づく診断・治療法の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾘｱﾙﾀｲﾑPCRｼｽﾃﾑ | 7900HTｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ,96ｳｪﾙﾌﾞﾛｯｸｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞｷｯﾄ 4331405,FASTｻｰﾋﾞｽｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞｷｯﾄ(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ付)4362078 | 一式 | 2551500 | 2551500 | 2011-11-19 | 国立大学法人広島大学大学院医系科学研究科 臨床研究棟812号室(広島県広島市南区霞一丁目2番3号) | C
脳画像解析用PC | PRECISION T7500本体 USB3.0HDD HD-WL4TU3 1台,OAﾀｯﾌﾟ TAP-B41BK 1個,UPS BY120S | 一式 | 538398 | 538398 | 2011-11-09 | 国立大学法人広島大学大学院医系科学研究科 臨床研究棟脳ﾌﾟﾛ研究室(広島県広島市南区霞一丁目2番3号) | C
業務処理用PC | PC Endeavor EPSON MR6900 | 1台 | 150990 | 150990 | 2011-11-17 | 国立大学法人広島大学大学院医系科学研究科 臨床研究棟816号室 脳ﾌﾟﾛ研究室(広島県広島市南区霞一丁目2番3号) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑬
2022-07-19
大臣官房会計課管理班
「平成23年度科学技術試験研究委託事業「うつ病の神経回路-分子病態解明とそれに基づく診断・治療法の開発」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成23年度科学技術試験研究委託事業「うつ病の神経回路-分子病態解明とそれに基づく診断・治療法の開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑭広島大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成24年度科学技術試験研究委託事業「うつ病の神経回路-分子病態解明とそれに基づく診断・治療法の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
データ管理用PC | PC本体 EPSON MR7000E EH653940,外付けHDD ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ HD-WL2TU3/R1J, Acro TrueImageHome2012Plus, ﾜｲﾔﾚｽﾏｳｽ ﾛｼﾞｸｰﾙ M52BL | 一式 | 184710 | 184710 | 2013-01-15 | 国立大学法人広島大学大学院医系科学研究科 臨床研究棟803号室(広島県広島市南区霞一丁目2番3号) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑭
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
「平成24年度科学技術試験研究委託事業「うつ病の神経回路-分子病態解明とそれに基づく診断・治療法の開発」」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成24年度科学技術試験研究委託事業「うつ病の神経回路-分子病態解明とそれに基づく診断・治療法の開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑮産業技術総合研究所
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１９年度科学技術試験研究委託事業「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」（生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザ | SANYO MDF-C8V | 1 | 489300 | 489300 | 2007-09-05 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３022043（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｃ
薬用冷蔵ショーケース | SANYO MPR-312D | 1 | 260400 | 260400 | 2008-01-22 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３021041（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｃ
増設ハードディスク | ADD-SHD-1000GB(a)、ｸﾗｽﾀｴﾚﾒﾝﾄ、RAID用ﾃﾞｨｽｸｹｰｽ | 1 | 971460 | 971460 | 2008-02-22 | (国)産業技術総合研究所つくば中央第六事業所６－１３021041（茨城県つくば市東1-1-1） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑮
2022-07-11
大臣官房会計課管理班
「平成１９年度科学技術試験研究委託事業「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」（生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成１９年度科学技術試験研究委託事業「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」（生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑯産業技術総合研究所
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
産学官共同研究の効果的な推進 地圏環境インフォマティクスのシステム構築と全国展開
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
可搬型重金属分析装置 | ＥＤＸ測定資料作成用プレス機 理研機器製 ミニプレス台、プレス台、シリンダー、キャップ、可搬式小型ポンプ他 | 1 | 405300 | 405300 | 2007-02-02 | 産業技術総合研究所 つくばセンターつくば中央第七事業所つくば中央7－1022620（茨城県つくば市東1-1-1） | C | 老朽化で動作せず、継続使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑯
2022-07-19
大臣官房会計課管理班
「産学官共同研究の効果的な推進 地圏環境インフォマティクスのシステム構築と全国展開」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「産学官共同研究の効果的な推進 地圏環境インフォマティクスのシステム構築と全国展開」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑰信州大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナノテクノロジー・材料によるスマートデバイスの創成
若手研究者の自立的研究環境整備促進 ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点
先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 ナノテク高機能ﾌｧｲﾊﾞｰ連携・融合拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高速・高精度ＣＣＤレーザ変位計 | コントローラ LK-G3000V 外 | 1 | 753900 | 753900 | 2009-01-19 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 装置の老朽化によりレーザービームが不安定で、測定精度も落ちている。メーカーに確認したところ、修理には装置本体価格と同程度の金額かかるとのこと。
小型ｵｲﾙﾌﾘｰｽｸﾛｰﾙｺﾝﾌﾟﾚｯｻ | ﾄﾞﾗｲﾔｰ一体型 ES3AD-6Ⅱ | 1 | 546000 | 546000 | 2009-12-18 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 圧縮機本体の不良が原因で吐出温度異常となっている。メーカーに確認したところ、修理には本体分解整備または、本体交換が必要となり、装置本体価格と同程度の金額かかるとのこと。
電波遮蔽評価装置 | ｱﾝﾘﾂﾍﾞｸﾄﾙﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞ37247D3700/2Aﾀｲﾑﾄﾞﾒｲﾝ・ｿﾌﾄｳｴｱSOLT校正ｷｯﾄ測定ｹｰﾌﾞﾙ3m*2ｷｰｺﾑﾏｲｸﾛ波用透過減衰量反射減衰量測ｼｽﾃﾑ | 1 | 10920000 | 10920000 | 2008-11-05 | 国立大学法人信州大学 繊維学部A棟3階316（長野県上田市常田3-15-1) | C | 半導体基板の故障で使用できない状態であり、メーカーに確認したところ、当該基盤は生産中止のため、修理不可とのことであった。
簡易型FW成形装置 | 丸東製作所 MA-F600 | 1 | 700000 | 700000 | 2009-01-15 | 国立大学法人信州大学 繊維学部A棟3階319（長野県上田市常田3-15-1) | C | 本設備は特注品であり、部品の幾つが壊れており、メーカーに確認したところ、修理には装置本体価格と同程度の金額がかかるとのことであった。
高圧マイクロリアクター | ｵｰｴﾑﾗﾎﾞﾃｯｸ MMJ-200 | 1 | 788025 | 788025 | 2009-01-16 | 国立大学法人信州大学 繊維学部A棟3階314（長野県上田市常田3-15-1) | C | 機器の老朽化により部品の幾つが壊れており、メーカーに確認したところ、修理には装置本体価格と同程度の金額がかかるとのこと。
アナログソニファイア | B101-063-838(S-250) （専用ｽﾀﾝﾄﾞ・ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ） | 1 | 834435 | 834435 | 2009-01-27 | 国立大学法人信州大学 繊維学部A棟3階（長野県上田市常田3-15-1) | C | 老朽化により、高速振動の際に不安定で、危険性がある。メーカーに確認したところ、修理には超音波振動部品が必要であるが、本体価格と同程度の金額かかるとのこと。
42V型プラズマディスプレ | FWD-42PX2/S ｿﾆｰ | 1 | 252000 | 252000 | 2007-12-17 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 経年劣化によりで電源を起動しても画面が黒いままで何も映らない状態となった。業者に確認したところ、修理には、購入時の価格と同程度の金額かかるとのこと。
パソコン | 品名：ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ Endeavor Pro4300 ｴﾌﾟｿﾝﾀﾞｲﾚｸﾄ(株) | 1 | 403345 | 403345 | 2008-01-25 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 経年により起動に時間がかかるようになった。また、10年以上前の製品のため、スペック上、Windows11をインストールすることもできず、実質使用できないため。
静電紡糸装置 | ﾁｪｺ共和国ｴﾙﾏﾙｺ社製 NANO SPIDER NS LAB500S | 1 | 15351000 | 15351000 | 2008-02-28 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 本静電紡糸装置の構造中心である正極ローラー部と高電圧発生装置の不具合により、基本的な紡糸機能が失われている。 チェコ製の古い試作装置のため既に修理部品がなく、今後も当初の機能を発揮できる見込みがたたないため。
定常法熱伝導率計 | ｱﾙﾊﾞｯｸ理工製 GH-1 | 1 | 4987500 | 4987500 | 2008-02-29 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 本装置の熱伝導経路の熱電対センサ部が故障している。同センサ部位は本装置の最も重要な部品である。メーカーに確認したところ、当該交換部品は生産中止となっていおり、代替品を用いて修理する場合、大変高価になり、かつ元の測定精度は保証できないため。
薬品保冷庫 | 品名：フリーザー付き薬品保冷庫 MPR-214F 三洋電機(株)バイオメディカ事業部 A0167035 | 1 | 216300 | 216300 | 2008-01-11 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 冷媒漏れにより冷却機能が失われたため業者に修理を依頼したところ、修理後も冷却機能を維持することができないため。
遠心分離機 | H-103N（遠心分離機ロータ RF-121付） コクサン | 1 | 294000 | 294000 | 2007-12-25 | 国立大学法人信州大学 繊維学部（長野県上田市常田3-15-1) | C | 遠心分離機駆動部の故障により異音・異臭・異常振動するようになった。業者に確認したところ、当該部品は生産中止となっているため、修理ができないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑰
2022-07-08
大臣官房会計課管理班
「ナノテクノロジー・材料によるスマートデバイスの創成 若手研究者の自立的研究環境整備促進 ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点 先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 ナノテク高機能ﾌｧｲﾊﾞｰ連携・融合拠点」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ナノテクノロジー・材料によるスマートデバイスの創成 若手研究者の自立的研究環境整備促進 ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点 先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 ナノテク高機能ﾌｧｲﾊﾞｰ連携・融合拠点」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑱神戸大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
＜イノベーションシステム整備事業＞先端融合領域イノベーション拠点創出形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザ | 三洋電機㈱製 MDF-U73V | 1 | 2337300 | 2337300 | 2008-11-26 | 国立大学法人神戸大学自然科学1号館（203-2）生物化学工学実験室(神戸市灘区六甲台町１-１) | C
パソコン | エイブル㈱製 パソコン制御・データ処理用 | 1 | 163191 | 163191 | 2008-11-21 | 国立大学法人神戸大学バイオリファイナリーセンター(神戸市灘区六甲台町１-１) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑱
2022-07-19
大臣官房会計課管理班
「＜イノベーションシステム整備事業＞先端融合領域イノベーション拠点創出形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「＜イノベーションシステム整備事業＞先端融合領域イノベーション拠点創出形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑲静岡大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 若手グローバル研究リーダー育成プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | Inspiron 1525 Core 2Duo office | 1 | 102900 | 102900 | 2009-03-16 | 静岡大学総合研究棟425号室（静岡市駿河区大谷836） | C | 起動しても立ち上がらない。また、修理しても技術の進歩により陳腐化している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑲
2022-07-08
大臣官房会計課管理班
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 若手グローバル研究リーダー育成プログラム」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 若手グローバル研究リーダー育成プログラム」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧⑳石巻市
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
電子黒板を活用した教育に関する調査研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電子黒板一式 | プラズマ電子情報ボードEPD-E50EC（Pioneer社製） 50V高精細プラズマディスプレイ キャリアブルスタンド（キャスタータイプ） スキャナカメラ | 14 | 353325 | 4946550 | 2010-02-15 | 石巻市立渡波小学校 石巻市渡波町一丁目5番22号 | C | ディスプレイ故障2台、ディスプレイのリモコン9台分なし、電子情報ボード付属ペン10本なし。付属品なし。スキャナカメラ2台故障。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果⑳
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉑大阪大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術振興調整費
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
データ保存用Hard disk drive | HD-L16TU3/R5J | 1 | 159840 | 159840 | 2015-03-10 | 国立大学法人大阪大学（大阪府吹田市山田丘２番２号） | C | 研究における解析が終了し、研究は、別段階へ移行し、本データが不要となり、個人情報データであるため、適切に廃棄処分とする必要がある。 HDDは、物理破壊する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉑
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
「科学技術振興調整費」に係る物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術振興調整費」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉒大阪大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液晶モニター | VL-200VH 富士通 | 1 | 179550 | 179550 | 2003-10-06 | 大阪大学基礎工学研究科A棟360号室（豊中市待兼山町1-3） | C | 故障しているため使用出来ない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉒
2022-07-14
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉓東海国立大学機構
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成25～27年度科学技術試験研究委託事業「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾊﾟｿｺﾝ | ㈱ｻｰﾄﾞｳｪｰﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ GALLERIA HX-e Core i7-4960X | 2式 | 254900 | 509800 | 2013-10-28 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 （愛知県名古屋市千種区不老町） | B | ・故障により正常に使用できない。 ・機密保持のためHDDは物理破壊します。
ＰＣ | ㈱ｻｰﾄﾞｳｪｰﾌﾞﾃﾞｼﾞﾉｽ GALLERIA 特殊ｶｽﾀﾑ | 3式 | 288360 | 865080 | 2014-09-30 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 （愛知県名古屋市千種区不老町） | B | ・故障により正常に使用できない。 ・機密保持のためHDDは物理破壊します。
ﾊﾟｿｺﾝ | ﾄﾞｽﾊﾟﾗ製 ExPrime Custom Workstation | 2式 | 439818 | 879636 | 2015-09-25 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 （愛知県名古屋市千種区不老町） | B | ・故障により正常に使用できない。 ・機密保持のためHDDは物理破壊します。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉓
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」に係る物品の需要調査結果
１．概要
「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和4年1月24日～令和4年2月2日）
上記の需要調査の結果、一部の物品について購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉔東京医科歯科大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
【マルチサポート事業】高気圧酸素環境の適応による、スポーツ選手のコンディショニング回復・疲労回復・外傷回復の促進に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC DELL Studio XPS | 8100 | 1 | 113480 | 113480 | 2011-02-04 | 国立大学法人東京医科歯科大学（東京都文京区湯島1-5-45) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉔
2022-07-06
大臣官房会計課管理班
「【マルチサポート事業】高気圧酸素環境の適応による、スポーツ選手のコンディショニング回復・疲労回復・外傷回復の促進に関する研究」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「【マルチサポート事業】高気圧酸素環境の適応による、スポーツ選手のコンディショニング回復・疲労回復・外傷回復の促進に関する研究」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉕東京医科歯科大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境促進 メディカル・トップトラック制度の確立
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分離装置（遠心機） | ベックマン・コールター社 卓上遠心機Optima MAX | 1 | 8022000 | 8022000 | 2007-03-13 | 国立大学法人東京医科歯科大学M&Dタワー19階生体情報薬理学分野（東京都文京区湯島1-5-45） | C | 本体の遠心機能喪失に加え、ロータも使用期限超過と破損あり。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉕
2022-07-11
大臣官房会計課管理班
「若手研究者の自立的研究環境促進 メディカル・トップトラック制度の確立」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「若手研究者の自立的研究環境促進 メディカル・トップトラック制度の確立」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉖東京大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
バイオマルチクーラーKGT-3546HC25 |  | 1 | 245000 | 245000 | 2003-03-14 | 東京大学 弥生キャンパス 東京都文京区弥生1-1-1 | C | 老朽化による故障により使用出来ない。メーカーに問い合わせたところ、修理部品の保有期限を過ぎており、修理不能とのこと。
バイオマルチクーラーKGT-3546HC25 |  | 1 | 245000 | 245000 | 2003-03-14 | 東京大学 弥生キャンパス 東京都文京区弥生1-1-1 | C | 老朽化による故障により使用出来ない。メーカーに問い合わせたところ、修理部品の保有期限を過ぎており、修理不能とのこと。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉖
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人化以前の事業」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉗東京大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高速イメージングシステム | 浜松ﾎﾄﾆｸｽ社製 AQUACOSMOS/RATIO CCDカメラ部：浜松ホトニクス HisCA CCD CAMERA モデルC6790-81: W75×D160×H90 CCDカメラ制御部:浜松ホトニクス HisCA CCD CAMERA CONTROLLER モデルC6790-81 : W230×D380×H80 画像解析PC部：エプソンダイレクト モデル Endeavor Pro2500: W210×D500×H430 | 1 | 9000600 | 9000600 | 2003-12-05 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 故障して使用不可。交換部品なく修理不能。
ファラデーケージ | バイオリサーチセンター社製 ・サイズ：W1200×D1000×H1900 ・材質 : スチール製 | 1 | 519750 | 519750 | 2003-12-15 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 故障して使用不可。交換部品なく修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉗
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉘北海道大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２５年度科学技術試験研究委託事業「社会システム・サービス最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究 」
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フィールド情報収集用 ラップトップＰＣ | Panasonic CF-AX3CESTU | 1 | 194800 | 194800 | 2013-07-16 | 北海道大学 大学院文学研究科 （北海道札幌市北区北10条西7丁目） | C | HDDは物理破壊する
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉘
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
平成２５年度科学技術試験研究委託事業「社会システム・サービス最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究 」に係る物品の需要調査結果
１．概要
平成２５年度科学技術試験研究委託事業「社会システム・サービス最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究 」に係る物品の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入希望者があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、売却を行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉙北海道大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省平成19年度委託事業 高難度タンパク質をターゲットとした放射光X線結晶構造解析技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | AppleMacBookPro15インチ/2.5GHzモデルM | 1 | 275800 | 275800 | 2008-03-18 | 北海道大学大学院理学部5号館307 （札幌市北区北10条西8丁目） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉙
2022-07-15
大臣官房会計課管理班
「文部科学省平成19年度委託事業 高難度タンパク質をターゲットとした放射光X線結晶構造解析技術の開発」の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
「文部科学省平成19年度委託事業 高難度タンパク質をターゲットとした放射光X線結晶構造解析技術の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、
公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉚北海道大学
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省平成18年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | ・ThinkPad x41 Tablet ・ThinkPadX41 ドック | 1 | 276780 | 276780 | 2006-06-14 | 北海道大学大学院理学研究院5号館313室 （札幌市北区北10西8） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉚
2022-07-19
大臣官房会計課管理班
「文部科学省平成18年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「文部科学省平成18年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。 （調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉛理化学研究所
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多本架冷却遠心機/EX-135 | 多本架冷却遠心機/EX-135 №38082061 | 1式 | 1312500 | 1312500 | H16.1.30 | 理化学研究所/神戸 発生・再生研究棟C棟 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | C | 修理不能のため
恒温振とう培養機/M・BR-1212FP | 恒温振とう培養機/M・BR-1212FP №3090025 | 1式 | 1134000 | 1134000 | H16.3.19 | 理化学研究所/神戸 発生・再生研究棟C棟（北研究棟 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2- | A | 耐用年数を経過
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉛
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉜理化学研究所
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
次世代ｼｰｹﾝｻｰ拠点整備及び運営
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
細胞イメージ解析システム | Thermo SCIENTIFIC社製 Cellomics ArrayScan VTI HCS | 1式 | 39882150 | 39882150 | H22.1.25 | 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機器の陳腐化が進み今後の使用見込みがない。 本品のPCには機微データを含むため、HDDを抜いた状態でお渡しすることになります。その際に基盤等が破損しPCとして起動しなくなる可能性もあります。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉜
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「次世代ｼｰｹﾝｻｰ拠点整備及び運営」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「次世代ｼｰｹﾝｻｰ拠点整備及び運営」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉝理化学研究所
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
薬剤作用機作の解析に資する遺伝子発現変動解析システムの構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
自動包埋装置 |  | 1台 | 1143450 | 1143450 | H15.2.28 | 横浜/南研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 機器の陳腐化が進み今後の使用見込みがない。
ディスカッション用実験顕微鏡 SZX9-ZB9 |  | 1式 | 990255 | 990255 | H15.2.12 | 横浜市立大学連携大学院 横浜市鶴見区末広町1-7-29 | C | 機器の陳腐化が進み今後の使用見込みがない。
Base Unit HoldsX1 DNA EngineAlpha |  | 1式 | 912870 | 912870 | H15.1.31 | 和光/研究本館 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 機器の陳腐化が進み今後の使用見込みがない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉝
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム 薬剤作用機作の解析に資する遺伝子発現変動解析システムの構築」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム 薬剤作用機作の解析に資する遺伝子発現変動解析システムの構築」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉞理化学研究所
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
フェムト秒レーザーを利用した高速・高精度遺伝子発現解析技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
一体型フェムト秒レーザーシステム |  | 1式 | 26197500 | 26197500 | H16.2.23 | 理化学研究所/和光 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 本システムの中核であるフェムト秒レーザーIFRITから所定の出力（1.0W）が得られない。レーザー製作会社の保守対応が終了していることから修理不能なため、本システムが機能することはない。
フェムト秒レーザー分周機能 |  | 1式 | 1365000 | 1365000 | H16.6.16 | 理化学研究所/和光 レーザー研究棟 埼玉県和光市広沢2-1 | C | フェムト秒レーザーIFRITの繰り返し周波数を1/2, 1/4,1/10,000に分周するための追加装置であり、本体のフェムト秒レーザーから出力が得られないため、本システムが機能することはない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉞
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 処分予定物品一覧㉟文科省
令和4年6月20日
処分予定物品一覧表
【事業名】
【購入等希望登録書提出期限】
令和4年6月29日（水） 17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
食堂自動券売機グローリー | ＫＭ－Ｌ２５０ | 2 | 1849575 | 3699150 | 2007-12-21 | 中央合同庁舎第7号館 （東京都千代田区霞が関3-2-2） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 需要調査結果㉟
2022-07-12
大臣官房会計課管理班
文部科学省に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
文部科学省に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和4年6月20日～令和4年6月29日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。