## 1021 東京工業大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
東京工業大学の行う試験研究に使用する
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ウェスタンプロセッシングシステム | INV社製BenchPro4100 | 1 | 525000 | 525000 | 2009-02-02 | 東京工業大学資源科学研究所上田研究室（横浜市緑区長津田町4259-R1-18） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1021 需要調査結果
2024-04-10
大臣官房会計課管理班
「東京工業大学の行う試験研究に使用する」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「東京工業大学の行う試験研究に使用する」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1022 東京工業大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
オートファジーに必須なAtgタンパク質群の構造的基盤Atgタンパク質の発現と機能解析
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
バイオシェーカー 低温菌の培養 | TAITEC BR-40LF | 1 | 878850 | 878850 | 2009-05-13 | 東京工業大学 S2棟310号室 (神奈川県横浜市緑区長津田町4259 ) | C | 故障しており、修理しないと使えない状況
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1022 需要調査結果
2024-04-15
大臣官房会計課管理班
「オートファジーに必須なAtgタンパク質群の構造的基盤Atgタンパク質の発現と機能解析」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「オートファジーに必須なAtgタンパク質群の構造的基盤Atgタンパク質の発現と機能解析」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1023 東京工業大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
電子構造計算用サーバー | システムワークス社 POWER MASTER Server T8650 | 1 | 968,520 | 968,520 | 2008-12-11 | 東京工業大学 本館256室 （目黒区大岡山二丁目12番1号） | C | HDDは抜き取りの上、物理破壊します
増設用計算サーバー | リアルコンピューティング製 RC C-Server 1U | 1 | 899640 | 899640 | 2016-12-26 | 国立大学法人東京工業大学大岡山キャンパス本館256室（東京都目黒区大岡山二丁目12番1号） | C | HDDは抜き取りの上、物理破壊します
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1023 需要調査結果
2024-04-15
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京工業大学の行う試験研究等」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1027 慶応義塾
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ゲノムフロンティア開拓研究推進制度
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
グラジェント型PCR装置 | (ﾊﾞｲｵﾗｯﾄ)Tｸﾞﾗｼﾞｪﾝﾄ９６ | 1 | 1275750 | 1275750 | 1999-08-18 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） 14-403室 | Ｃ | 蓋や温度制御基板が故障しているため使用できない。 メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1027 需要調査結果
2024-04-10
大臣官房会計課管理班
「ゲノムフロンティア開拓研究推進制度」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「ゲノムフロンティア開拓研究推進制度」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1028 大阪大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
光スリット刺激装置 コーガク製K-01 |  | 1 | 315000 | 315000 | 2002-08-01 | 国立大学法人大阪大学健康体育部 （豊中市待兼山町１−１７） | C | 今後の使用予定がなく、スリットの調節部分が故障している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1028 需要調査結果
2024-04-10
大臣官房会計課管理班
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業に係る取得資産の
処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1029 岡山大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度「重要課題解決型研究等の推進 外来植物のリスク評価と蔓延防止策」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
VERTEX LASER | Haglof社製 ホルダ・ポール付セット | 1 | 300657 | 300657 | 2005-10-18 | 岡山大学環境理工学部514室 岡山市北区津島中３－１－１ | C
DO.メーター（BOD測定装置） | セントラル科学(株)製 UD-1 | 1 | 467775 | 467775 | 2005-11-17 | 岡山大学環境理工学部514室 岡山市北区津島中３－１－１ | C
水位計 | 大起理化工業製 DIK-603B-A1 | 1 | 517671 | 517671 | 2005-12-07 | 岡山大学環境理工学部514室 岡山市北区津島中３－１－１ | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1029 需要調査結果
2024-04-15
大臣官房会計課管理班
平成21年度「重要課題解決型研究等の推進 外来植物のリスク評価と蔓延防止策」の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成21年度「重要課題解決型研究等の推進 外来植物のリスク評価と蔓延防止策」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1037 東京大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
薬用冷蔵ショーケース | MPR-311D(H) (AC220V-50Hz) | 1台 | 336791 | 336791 | 2006-03-24 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C
超低温フリーザ/貯蔵ケース | MDF-U52V (AC.220V-50Hz) | 1台 | 2532605 | 2532605 | 2006-03-24 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C
超低温フリーザ/貯蔵ケース | MDF-U72V (AC.220V-50Hz) | 1台 | 2839563 | 2839563 | 2006-03-24 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C
多本架遠心機 | Tomy LX-131 S-439 | 1台 | 1581840 | 1581840 | 2007-03-01 | 中国科学院微生物研究所（北京市） | C
薬用冷蔵ショーケース340L | SANYO社 MPR-312D(CN)-C | 1式 | 307478 | 307478 | 2008-05-15 | 中国科学院生物物理研究所（北京市内） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1037 需要調査結果
2024-06-18
大臣官房会計課管理班
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等」の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
「国立大学法人東京大学の行う試験研究等」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1045 京都工芸繊維大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都工芸繊維大学の行う教育及び試験研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全固体極紫外線レーザーシステム | コヒレント・ジャパン（株）製ＭＢＤ－２６６－ＨＳＰ （２００ｍＷ＠２６６ｎｍ） | 1 | 5853330 | 5853330 | 2002-12-25 | 京都工芸繊維大学工芸学部 | C | 使用予定がなく、仮に故障した場合、修理ができない状態のため。
全固体極紫外線レーザーシステム | コヒレント・ジャパン（株）製Ｖｅｒｄｉ－Ｖ２ （２Ｗ＠５３２ｎｍ） | 1 | 8059800 | 8059800 | 2002-12-25 | 京都工芸繊維大学工芸学部 | C | 使用予定がなく、仮に故障した場合、修理ができない状態のため。
フーリエ変換赤外分光分析装置 | 米国パーキンエルマー社製 （Dell Optiplex GX260 Pentium4 2.40GHZ､Cannon PIXUS 550i含む） | 1 | 5355000 | 5355000 | 2003-11-28 | 京都工芸繊維大学工芸学部 | C | 使用予定がなく、仮に故障した場合、修理ができない状態のため。
MultiScope赤外顕微鏡 | 米国パーキンエルマー社製 | 1 | 4462500 | 4462500 | 2003-11-28 | 京都工芸繊維大学工芸学部 | C | 使用予定がなく、仮に故障した場合、修理ができない状態のため。
C-FIRリングファイバー照明装置 | ニコン製 R2（NCB14フィルター付） | 1 | 146475 | 146475 | 2003-07-11 | 京都工芸繊維大学工芸学部 | C | 故障しており、修理不能なため。
近赤外FT-ラマン分光器 | 米国パーキンエルマー社製 KJP0555KKK | 1 | 8652000 | 8652000 | 2004-08-16 | 国立大学京都工芸繊維大学３号館２１８号室（京都市左京区松ヶ崎御所海道町） | C | 使用予定がなく、仮に故障した場合、修理ができない状態のため。
分光測色計 | CM2600d | 1 | 1276800 | 1276800 | 2007-05-10 | 国立大学京都工芸繊維大学 12号館520号室（京都市左京区松ヶ崎御所海道町） | C | 液晶表示部の故障が頻繁に発生し、修理の予定はない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1045 需要調査結果
2024-07-29
大臣官房会計課管理班
国立大学法人京都工芸繊維大学の行う教育及び試験研究の
事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人京都工芸繊維大学の行う教育及び試験研究の事業に係る
取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1047 高エネルギー加速器研究機構
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
放射光・中性子・ミュオンを用いた材料評価・解析
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
タブレットパソコン | アップル社製 ML 0N2J/A | 1 | 119664 | 119664 | 2016-02-12 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 つくばキャンパス4号館235室（茨城県つくば市大穂1-1） | C | ・モデルのサポート期間が終了しており最新のOSを使用することができない。また画面にホワイトスポットが出ていて使用に支障がある。 ・機密保持のため記憶装置は物理破壊します。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1047 需要調査結果
令和6 年 6月 11日
大臣官房会計課管理班
放射光・中性子・ミュオンを用いた材料評価・解析に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
放射光・中性子・ミュオンを用いた材料評価・解析に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6 年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
・
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1048 北海道大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術試験研究委託事業「パルス状コヒーレントX線溶液散乱による複雑系生体分子の可視化」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
インクジェット描画装置 | （株）SIJテクノロジ製 ST050 | 1 | 14962500 | 14962500 | 2013-01-18 | 北海道大学創成科学研究棟04-101室（北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 陳腐化が著しく、多額の費用を要する為修理に適さない。
インクジェット対応自動チップアライメント装置 インクジェットヘッド追加機構 |  | 1 | 358946 | 358946 | 2017-02-17 | 国立大学法人北海道大学創成科学研究棟04-101（北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 陳腐化が著しく、多額の費用を要する為修理に適さない。
インクジェット対応自動チップアライメント装置 チップ温度制御機構 |  | 1 | 257505 | 257505 | 2016-09-27 | 国立大学法人北海道大学創成科学研究棟04-101（北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 陳腐化が著しく、多額の費用を要する為修理に適さない。
インクジェット温度・湿度制御装置 空気清浄装置 |  | 1 | 1868195 | 1868195 | 2017-03-08 | 国立大学法人北海道大学創成科学研究棟04-101（北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 陳腐化が著しく、多額の費用を要する為修理に適さない。
インクジェット温度・湿度制御装置 SACLA測定時試料調整用 |  | 1 | 1296117 | 1296117 | 2016-11-10 | 国立研究開発法人理化学研究所/播磨事業所SACLA実験研究棟実験ホール（兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | 陳腐化が著しく、多額の費用を要する為修理に適さない。
インクジェット対応自動チップアライメント装置 SACLA測定時試料調整用 |  | 1 | 4235250 | 4235250 | 2017-03-06 | 国立研究開発法人理化学研究所/播磨事業所SACLA実験研究棟実験ホール（兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C | 陳腐化が著しく、多額の費用を要する為修理に適さない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1048 需要調査結果
2024-06-24
大臣官房会計課管理班
科学技術試験研究委託事業「パルス状コヒーレントX線溶液散乱による複雑系生体分子の可視化」に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
科学技術試験研究委託事業「パルス状コヒーレントX線溶液散乱による複雑系生体分子の可視化」に係る取得資産の処分にあたって、
公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1051 国立がん研究センター
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術試験研究委託事業「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザ | MDF-1156AT | 1 | 2915010 | 2915010 | 2012-06-11 | 独立行政法人国立がん研究センター (東京都中央区築地5-１-１) | C | 耐用年数を経過し、動作不安定。
DNA自動分離装置 | ・DNA自動分離装置(PI-480) 1種プロトコール付 ・プロトコール(自動組織DNA) ・送液3ライン増設 ・チューブ供給ユニット(TS-200) | 1 | 8641500 | 8641500 | 2012-03-13 | 独立行政法人国立がん研究センター (東京都中央区築地5-1-1) | C | 耐用年数を経過し、動作不安定
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1051 需要調査結果①
2024-07-19
大臣官房会計課管理班
「科学技術試験研究委託事業「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」」の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
「科学技術試験研究委託事業「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診 断法の開発」」の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、一部の物品に貸付希望があった。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、貸付手続きを行うこととする。

## 1051 需要調査結果②
2024-07-19
大臣官房会計課管理班
科学技術試験研究委託事業「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
科学技術試験研究委託事業「がんエピゲノム異常を標的とした治療・診断法の開発」に係る取得資産の処分にあたって、
公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、一部の物品に購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1052 横浜市
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
横浜市繁殖センターの行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
小型滅菌器 | 日本ベテナリー 502型 | 1 | 540078 | 540078 | 2002-06-25 | 横浜市旭区川井宿町155－1 | C | 経年劣化による動作不良（ガスを本体に送れない）。修繕対応年数を超過しているため修理不能（メーカーに確認）
ディープフリーザー | サンヨーMDF-293 | 1 | 1050000 | 1050000 | 2001-11-22 | 横浜市旭区川井宿町155－1 | B | コンプレッサー故障。修繕対応年数を超過しているため、修理不能（メーカー確認）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1052 需要調査結果
2024-06-24
大臣官房会計課管理班
横浜市繁殖センターの行う試験研究等の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
横浜市繁殖センターの行う試験研究等の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1053 理化学研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
X線極限解析装置の研究開発
テラヘルツ光利用のための多素子超伝導検出器の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Ⅹ線応答特性解析装置 | ミツワ理化学工業㈱,他 冷却部、冷却制御部、電磁遮蔽部、 計測部、光源部 | 1 | 38331825 | 38331825 | 2000-03-27 | 理化学研究所 （埼玉県和光市広沢２－１） | C | 修理不能な故障
クリーンルーム用防爆冷凍冷蔵庫 |  | 1 | 256200 | 256200 | 2004-02-26 | 理化学研究所/和光 基盤技術部クリーンルーム 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1053 需要調査結果
2024-06-07
大臣官房会計課管理班
「X線極限解析装置の研究開発」及び「テラヘルツ光利用のための多素子超伝導検出器の開発」の事業に係る取得物品の
需要調査結果
１．概要
「X線極限解析装置の研究開発」及び「テラヘルツ光利用のための多素子超伝導検出器の開発」の事業に係る取得資産の処分にあたって、
公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1055 物質・材料研究機構
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人物質・材料研究機構の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
顕微鏡用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ | ｵﾘﾝﾊﾟｽ DP12-A3 | 1 | 302400 | 302400 | 2004-06-28 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
照射下疲労破壊評価装置 | 高千穂精機㈱ 試験機本体、疲労試験機制御装置、ﾃﾞｰﾀ処理装置 | 1 | 8431500 | 8431500 | 2005-01-31 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
破壊過程直接観察装置 | 日本電子(株)製 ･試料引張ｽﾃｰｼﾞ MTEST300/30kg仕様 1台 ･ﾋﾞﾃﾞｵｷｬﾌﾟﾁｬｰﾎﾞｰﾄﾞ MTVIDEO 1台 | 1 | 6483750 | 6483750 | 2006-01-17 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ | Akia GM110/100c ﾒﾓﾘ512MB | 1 | 283500 | 283500 | 2002-02-15 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
ｸｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾀｲﾃｯｸ製 CH-401BF特型(200V,1φ仕様) | 1 | 741825 | 741825 | 2003-01-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | B | 研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。使用可能だが、機器の精度保証は確約できない状態。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ | ･本体：ｼｬｰﾌﾟ PC-MV1-C1W 1台 ･MOﾄﾞﾗｲﾌﾞ I･Oﾃﾞｰﾀ MOX-SX640/UN 1台 ･MOﾄﾞﾗｲﾌﾞ I･Oﾃﾞｰﾀ MOA-IU640 1台 | 1 | 290583 | 290583 | 2002-10-11 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
油回転真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ製 RV8ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 1 | 189000 | 189000 | 2003-07-02 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
線材安定化用表面処理装置/表面処理部 | 神港精機株式会社製 ･真空ﾁｬﾝﾊﾞｰ ･蒸発源 ･内部機構（ｲｵﾝ化･ｼｬｯﾀｰ･膜厚計） ･線材巻取機構 ･ｲｵﾝﾎﾞﾝﾊﾞｰﾄﾞ機構 ･真空排気系 ･筐体 | 1 | 84000000 | 84000000 | 2003-12-26 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
線材安定化用表面処理装置/運転状態監視部 | 神港精機株式会社 ﾃﾞｰﾀﾛｷﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ･ｱｲｿﾚｰﾀ ･PCﾀﾞｲﾚｸﾄ ﾌﾟﾛｻｰﾊﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ ･ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型ﾊﾟｿｺﾝ(ﾗｯｸ付) | 1 | 1275750 | 1275750 | 2003-12-26 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
線材安定化用表面処理装置/機能追加 | 10ﾀｰﾝ改造 | 1 | 3307500 | 3307500 | 2004-12-17 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
臨界電流試験ﾌﾟﾛｰﾌ/臨界電流試験ﾌﾟﾛｰﾌﾞ2 | 株式会社ﾌｼﾞﾋﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（SICP-B-1000） | 1 | 800275 | 800275 | 2003-06-20 | 物質・材料研究機構 （つくば市桜3-13） | C | 劣化しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
作業機器類 | ㈱をくだ屋技研製 特殊ﾗﾑﾌｫｰｸ付ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾀｰ(PL-H350K) | 1 | 378000 | 378000 | 2004-02-18 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
高速・高精度ﾃﾞｼﾞﾀﾙ寸法測定器 | ㈱ｷｰｴﾝｽ製 ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ部（LS-7500） ･測定部（LP-7010M 2台） ･測定部ｺｰﾄﾞ（LS-C3 2本） ･ﾋﾟﾝｹﾞｰｼﾞ(OP-90755） | 1 | 1922550 | 1922550 | 2005-04-28 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
HV TANK | ⑴電源部：1式 ⑵高圧発生部：1式 | 1 | 997500 | 997500 | 2009-07-22 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
極高分解能照射下ｸﾘｰﾌﾟ試験装置 | ㈱太陽ﾏﾃﾘｱﾙ ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ加速器連結 ･試験機本体機構 ･装置架台 ･回転計測器 ･試験片温度調整機構 ･計測制御記録系 | 1 | 12600000 | 12600000 | 2003-12-22 | 独立行政法人物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
低湿度保管庫 | DD-100G | 1 | 61950 | 61950 | 2001-11-30 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | A | 研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。陳腐化しているが、使用可能
照射誘起変形実験用ﾃﾞｰﾀ処理機器 | ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲDL5115-1400J 他7点 | 1 | 770931 | 770931 | H13.11.9～ H13.12.13 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
照射下疲労実験監視ｼｽﾃﾑ | ｷｬﾉﾝ VB-101 他2点 | 1 | 369705 | 369705 | 2001-11-29 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
照射実験用熱電対温度測定機器 | ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ製 TR2114H, TR7021 | 1 | 783037 | 783037 | 2002-10-31 | 物質・材料研究機構 （つくば市千現1-2-1） | A | 研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。陳腐化しているが、使用可能
室温走査型近接場光学顕微鏡 | 愛宕物産 | 1 | 13035750 | 13035750 | 2002-03-15 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 使用可能だが、機器の精度保証は確約できない状態。陳腐化が著しく、機器の使用に必要な消耗品が国際標準仕様に対応していない。対応させるためには装置の全面的改造が必要で、事実上、継続使用不可。
偏波面ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | ㈱ｵﾌﾟﾄﾗｲﾝ | 1 | 672000 | 672000 | 2002-12-25 | 物質・材料研究機構 千現地区 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 老朽化のため故障しており使用できない。機器の精度保証は確約できず、修理不能。
ナノバイオデバイス創製システム用前処理・後処理装置／小型現像装置 | ﾐｶｻ株式会社（AD-1200） | 1 | 3139290 | 3139290 | 2004-03-18 | 物質・材料研究機構並木地区 （つくば市並木1-1） | C | 故障しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
ナノバイオデバイス創製システム用前処理・後処理装置／ｳｴﾊ洗浄加熱装置 | ﾔﾏﾄ科学株式会社 ･超音波洗浄器（5510J-DTHZ） ･超音波洗浄器（ZGJ-1220-02） ･ｾﾗﾐｯｸﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ（AHP-300Z） ･防爆型ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ（HP-11514BZ） | 1 | 1017030 | 1017030 | 2004-03-19 | 物質・材料研究機構並木地区 （つくば市並木1-1） | C | 故障しており使用できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能(超音波洗浄器２品) 老朽化した加熱器具であるため、安全上の観点で使用終了とした(ホットプレート２品)
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1055 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
国立研究開発法人物質・材料研究機構の行う試験研究等の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
国立研究開発法人物質・材料研究機構の行う試験研究等の事業に係る
取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1056 東京大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
無細胞翻訳系の調製
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
生体分子精製用クロマトグラフィーシステム | 米国GEﾍﾙｽケアﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ社AKTAexplorer1OS | 1台 | 8410500 | 8410500 | 2006-10-20 | 東京大学大学院総合文化研究科 (東京都目黒区駒場4-6-1 ) | C | サンプルを入れる場所（サンプルループ）の劣化により液漏れが生じる。その他、全体的に老朽化によりたびたび故障が起こる。 メーカーより修理サービスが終了しており修理ができない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1056 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
無細胞翻訳系の調整の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
無細胞翻訳系の調整の事業に係る取得物品の需要調査結果の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1057 大阪大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
精密液温制御ユニット | 旭工業所 PCU- W1810R | 1式 | 1,260,000円 | 1,260,000円 | 2011-03-03 | SPring-8内蛋白質研究所ブース （兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1057 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1058 北海道大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人化以前の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
冷却ＣＣＤカメラ | 英国ピクセレントイメージング社製 ANTARES4200 | 1 | 5040000 | 5040000 | 2003-03-20 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を超えており、経年劣化により故障しており修理不能である。
ノートパソコン | IBM製 ThinkPad X20 2662-34Ｊ | 1 | 92400 | 92400 | 2004-03-10 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
クリーンベンチ | VET-850G | 1 | 165375 | 165375 | 2003-02-18 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
フルレンジＣＣゲージ | PKR251DN40CF-F | 1 | 139650 | 139650 | 2003-03-31 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
パソコン | DELL Dimension2300C（TFTモニター付） | 2 | 101640 | 203280 | 2003-03-31 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
パソコン | 富士通 FMV6366NU4/L | 1 | 60690 | 60690 | 2003-03-31 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
ノートパソコン | Panasonic | 1 | 236670 | 236670 | 2003-03-03 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
４軸試料駆動ステージ | 日本電子㈱ AP-0208D | 1 | 7975360 | 7975360 | 2003-03-20 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
四重極質量分析計 | VAC-CHECK200D | 1 | 1197000 | 1197000 | 2003-02-14 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
デジタル周波数検出器 |  | 1 | 950000 | 950000 | 2003-01-21 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
極紫外線源パッケージ | ｱｰﾙﾃﾞｯｸ製 UPS/3 | 1 | 1890000 | 1890000 | 2004-03-12 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
高輝度X線発生装置 | 理学電機製 電源本体部 4153E308 | 1 | 13650000 | 13650000 | 2004-03-04 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
高輝度X線発生装置 | 理学電機製 計数回路部 RCD-3A | 1 | 11550000 | 11550000 | 2004-03-16 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
高輝度X線発生装置 | 理学電機製 送水装置部 4811D805 | 1 | 5460000 | 5460000 | 2004-03-16 | 国立大学法人北海道大学 大学院触媒科学研究所 （北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により故障しており修理不能である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1058 需要調査結果
2024-07-18
大臣官房会計課管理班
国立大学法人化以前の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人化以前の事業に係る取得資産の処分にあたって、
公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1062 大阪大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
赤外吸収によるペットボトル中液体爆発物の検知技術の開発（FS）
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
冷却マイクロサーキュレーター | 北野硝子製作所製 1-5138-01 | 1式 | 288750 | 288750 | 2009-02-04 | 大阪大学基礎工学研究科D355-57号室（大阪府豊中市待兼山町1番3号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1062 需要調査結果
令和 6 年 6 月 5 日
大臣官房会計課管理班
赤外吸収によるペットボトル中液体爆発物の検知技術の開発（FS）の事業に係る取得物品の
需要調査結果
１．概要
赤外吸収によるペットボトル中液体爆発物の検知技術の開発（FS）の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1064 東京大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
重点的調査観測事業（糸魚川－静岡構造線断層帯における重点的な調査観測）
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
広帯域ＭＴ法観測装置コイルケーブルテスター | 8芯絶縁＋導通切り替えスイッチ付き | 1 | 103950 | 103950 | 2006-12-27 | 国立大学法人東京工業大学本館1-43 （東京都目黒区大岡山2-12-1） | C | 使用する際には部品の交換を要する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1064 需要調査結果
2024-05-14
大臣官房会計課管理班
「重点的調査観測事業
（糸魚川－静岡構造線断層帯における重点的な調査観測）」
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「重点的調査観測事業
（糸魚川－静岡構造線断層帯における重点的な調査観測）」
の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1065 産業技術総合研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
・ストレスシグナルのプロテオーム解析
・「次世代ナノ総合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（次世代ナノ情報機能・材料－次世代ナノ複合材料・高強度材料・超高集積デバイスの開発・設計のためのシュミレーションソフトウェアの研究開発）
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マイクロプレート用吸光測定装置 | 大日本製薬(株)製 マルチスキャンアセントＢ１Ｌ－51118327 | 1 | 2173500 | 2173500 | 2002-02-25 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | C
振とう機マルチシェーカー | 東京理科器械 MMS-3010 | 1 | 160650 | 160650 | 2002-02-22 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | C
ワークステーションクラスター | コンカレント社製 Tsumuji2R1-E723(26)L-40/M40他 | 1 | 1922886 | 1922886 | 2007-02-20 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（大阪府池田市緑丘1-8-31） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1065 需要調査結果
2024-06-11
大臣官房会計課管理班
「ストレスシグナルのプロテオーム解析」及び「次世代ナノ総合シミュレーションソフトウェアの研究開発」
（次世代ナノ情報機能・材料－次世代ナノ複合材料・高強度材料・超高集積デバイスの開発・設計のためのシュミレーションソフトウェアの研究開発）の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
「ストレスシグナルのプロテオーム解析」及び「次世代ナノ総合シミュレーションソフトウェアの研究開発」（次世代ナノ情報機能・材料－次世代ナノ複合材料・高強度材料・超高集積デバイスの開発・設計のためのシュミレーションソフトウェアの研究開発）の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1067 東京女子医科大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度 科学技術総合研究委託事業「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 再生医療本格化のための最先端技術融合拠点」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
炭酸ガス細胞培養装置 | 三洋電機MCO-18AIC(UV)×2台架台1個付(MCO-18RB) | 1式 | 1842750 | 1842750 | 2008-08-28 | 学校法人東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端医科学研究センターB1 F細胞培養室4（東京都新宿区河田町 8 番1 号） | C | 修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1067 需要調査結果
2024-06-18
大臣官房会計課管理班
平成20年度 科学技術総合研究委託事業
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 再生医療本格化のための最先端技術融合拠点」に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
平成20年度 科学技術総合研究委託事業「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 再生医療本格化のための最先端技術融合拠点」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1068 慶應義塾
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度、20年度科学技術試験研究委託事業「XFEL生体単粒子解析実験技術の整備と高度化」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デジタル遅延パルス発生器／32V出力 追加 | DG535型/Op.02 | 1 | 656250 | 656250 | 2007-07-31 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
デジタル遅延パルス発生器 | DG645型 デジタル遅延パルス発生器10MHz 8系統ディレイ出力オプション 5V | 2 | 588000 | 1176000 | 2009-06-17 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-2） | C
スクロールポンプ | ISP-250C（単相100/200V） | 1 | 603750 | 603750 | 2009-07-16 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-3） | C
卓上型排気ユニット | HiCube ECO（ICF114、100V） | 1 | 903000 | 903000 | 2009-06-26 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-4） | C
真空ゲージ | PBR260フルレンジＢＡゲージ/DN25 ISO-KF, DN40CF-R,TPG261シングルゲージコントローラ | 2 | 350175 | 700350 | 2008-07-29 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-5） | C
小型MCPアッセンブリ | F4655-11X | 1 | 646380 | 646380 | 2008-09-16 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-6） | C
高電圧パルスジェネレータ | 高電圧パルサ PVX-4110 | 1 | 2520000 | 2520000 | 2008-01-22 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-7） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1068 需要調査結果
2024-07-18
大臣官房会計課管理班
平成19年度、20年度科学技術試験研究委託事業
「XFEL生体単粒子解析実験技術の整備と高度化」に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
平成19年度、20年度科学技術試験研究委託事業
「XFEL生体単粒子解析実験技術の整備と高度化」に係る取得資産の処分にあたって、
公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1069 日本原子力研究開発機構
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
広域連携ホットラボ利用によるアクチノイド研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
XAFS測定用チェンバー | ムサシノエンジニアリング 試料位置微調整、気密容器 | 1式 | 1779750 | 1779750 | 2008-12-15 | 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 | C | 老朽化し、気密性能が劣化
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1069 需要調査結果
2024-06-21
大臣官房会計課管理班
広域連携ホットラボ利用によるアクチノイド研究の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
広域連携ホットラボ利用によるアクチノイド研究の事業に係る取得資産の処分に
あたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1071 京都大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
チルヒート | （株）サイ二クス製CHTー１０１ | 1台 | 187110 | 187110 | 2012-02-14 | 京都大学大学院生命科学研究科統合生命科学専攻遺伝機構学講座細胞周期学分野(医学・生命科学総合研究棟) (京都府京都市左京区近衛町) | C
バイオシェーカー | タイテック製 BRー４３FL・MR | 1台 | 926100 | 926100 | 2012-02-28 | 京都大学大学院生命科学研究科統合生命科学専攻遺伝機構学講座細胞周期学分野(医学・生命科学総合研究棟) (京都府京都市左京区近衛町) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1071 需要調査結果
2024-07-29
大臣官房会計課管理班
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業に係る
取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1076 東京大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
胃がん及び食道がんの治療効果並びにハーセプチンの心毒性副作用に関するゲノム研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
小型製氷機 | ホシザキ CM-60Aチップアイスマシン | 1式 | 513000 | 513000 | 2014-11-19 | 国立大学法人東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1076 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
胃がん及び食道がんの治療効果並びにハーセプチンの心毒性副作用に関するゲノム研究の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
胃がん及び食道がんの治療効果並びにハーセプチンの心毒性副作用に
関するゲノム研究の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による
需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1077 東京大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
小型超低温槽 | 日本フリーザーVT-78 | 1 | 479850 | 479850 | 2005-02-28 | 東京大学 理学部1号館中央棟B1電顕室B107a （東京都文京区本郷7-3-1） | C | 温度センサーが故障し、十分に冷却できない。古い装置のため部品調達が困難。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1077 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
国立大学法人東京大学の行う試験研究等
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1078 長崎大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17～26年度 ベトナムにおける長崎大学感染症研究プロジェクト
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マルチスキャンスペクトラム | サーモ 88-52 | 1 | 3780000 | 3780000 | 2006-03-15 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
オートクレーブ | TOMY ES315 | 2 | 700350 | 1400700 | 2006-03-15 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
全自動製氷機 | ホシザキ FM-120F | 1 | 638400 | 638400 | 2006-03-16 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
超音波細胞破砕機 | アストラソン S3000 | 1 | 1185030 | 1185030 | 2006-03-16 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
蛍光顕微鏡 | キーエンス社 BZ-8000 | 1 | 7334250 | 7334250 | 2006-03-29 | ベトナム国立衛生疫学研究所 2 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
Applied Biosystems 3130ジェネティックアナライザ | アプライドバイオシステム 3130-200 | 1 | 15960000 | 15960000 | 2006-03-29 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
バイオウォーター精製装置 | PALL-Life Sciences Bio-Water | 1 | 952781 | 952781 | 2006-10-10 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
ケミルミ検出装置 ChemiStage | クラボウCC-16 | 1 | 3024000 | 3024000 | 2008-03-26 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street,Hanoi,Vietnam | C
iBlotセット | インビトロジェンIB1001 | 1 | 294590 | 294590 | 2009-02-26 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street Hanoi,Vietnam | C
マルチチャンネル ピペット | OSI Proline 710310 | 1 | 105588 | 105588 | 2009-03-18 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street Hanoi,Vietnam | C
吸光マイクロプレートリーダ | サーモフィッシャー製・Multiskan FC ベイシックモデル（51119050） | 1 | 697935 | 697935 | 2012-03-21 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street Hanoi,Vietnam | C
微量高速遠心機 | サーモフィッシャーサイ エンティフィック/ ・本体 レジェンドマイクロ21R ・デュアルローター ・PCR8×8ローター | 1 | 804405 | 804405 | 2013-02-28 | ベトナム国立衛生疫学研究所 3 YersinStreet Hanoi,Vietnam ハイテクセンタービ ルディング201号室 | C
サーマルサイクラー | バイオラッド/T100TM | 1 | 1126899 | 1126899 | 2014-03-24 | ベトナム国立衛生疫学研究所 1 Yersin Street Hanoi,Vietnam ハイテクセンタービ ルディング201号室 | C
遠心機 | エッペンドルフ/ ミニスピンプラス | 1 | 110000 | 110000 | 2014-09-25 | ベトナム国立衛生疫学研究所ハイテクセンター112 1 Yersin Street Hanoi,Vietnam | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1078 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
平成17～26年度 ベトナムにおける長崎大学感染症研究プロジェクトの
事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成17～26年度 ベトナムにおける長崎大学感染症研究プロジェクトの
事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1079 京都大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
京都大学iPS細胞研究統合推進拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フリーザ付薬用保冷庫 | 三洋電機株式会社製 MPR-214F | 1 | 252000 | 252000 | 2008-10-22 | 京都大学 iPS細胞研究所 第二研究棟408号室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年劣化による老朽化が著しく修理できないため。 【補足】耐震器具（吸盤式）を取り付けているため、取り外し作業を要する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1079 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
京都大学iPS細胞研究統合推進拠点試験研究等の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
京都大学iPS細胞研究統合推進拠点試験研究等の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1080 理化学研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
DNA自動分離装置 |  | 1個 | 4704000 | 4704000 | 2007-08-23 | 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1080 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1086 大阪大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温フリーザー | MDF-U582ATR | 1 | 1732500 | 1732500 | 2008-12-05 | 大阪大学 微生物病研究所（大阪府吹田市山田丘3-1） | C | 経年劣化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1086 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1097 函館地域産業振興財団
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「函館マリンバイオクラスター」（UMI（Universal Marine Industry）のグリーン・イノベーション）
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
顕微FT-IR装置 | FT/IR-4200＆IRT-5000 | １式 | 7423500 | 7423500 | 2010-03-15 | 北海道立工業技術センター（函館市桔梗町379番地） | C | 修理不能の故障により、使用できなくなった。
紫外可視近赤外分光光度計 | UV-3600 | １式 | 8788500 | 8788500 | 2010-01-20 | 北海道立工業技術センター（函館市桔梗町379番地） | C | 修理不能の故障により、使用できなくなった。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1097 需要調査結果
2024-06-25
大臣官房会計課管理班
「函館マリンバイオクラスター」（UMI（Universal Marine Industry）のグリーン・イノベーション） 」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「函館マリンバイオクラスター」（UMI（Universal Marine Industry）のグリーン・イノベーション） 」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和 6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1098 日本原子力研究開発機構
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２０、２１年度科学技術総合研究委託事業「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 手荷物中隠匿核物質探知システムの研究開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備 考
ﾄﾝﾈﾙ型測定体系の試作 | ﾄﾝﾈﾙ型測定体系の設計製作1400W×1250H×4200L１式 検出器ﾊﾞﾝｸの設計製作260W×73D×1300H３体 検出器装填用台車１台 | 1式 | 34482000 | 34482000 | 2009-03-10 | 日本原子力研究開発機構原子力研究所 燃料サイクル安全工学実験棟 地下1階実験室（Ⅶ）-1（茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C | ・設置場所からの搬出には分解を要し、移設には多額の費用を要する ・老朽化しているため使用する際には修理、部品の交換を要する。
荷物移動装置 | 手荷物移動機構部（コンベア移動速度0～60cm/Sec 形状認識部（手荷物の大きさを認識） 制御部（PCによる手荷物移動機構部及び既存装置の制御） | 1式 | 11004000 | 11004000 | 2009-10-08 | 日本原子力研究開発機構原子力研究所 燃料サイクル安全工学実験棟 地下1階実験室（Ⅶ）-1（茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C | 老朽化しているため使用する際には修理、部品の交換を要する
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1098 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
平成２０、２１年度科学技術総合研究委託事業
「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進
手荷物中隠匿核物質探知システムの研究開発」に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
平成２０、２１年度科学技術総合研究委託事業「科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 手荷物中隠匿核物質探知システムの研究開発」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1100 東京大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
統合的気候モデル高度化研究プログラム 全球規模の気候変動予測と基盤的モデル開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＵＰＳ | AP7902J/SMX3000RMJ2UH5 | 1 | 648000 | 648000 | 2016-10-03 | 東京大学大気海洋研究所 (千葉県柏市柏の葉5-1-5) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1100 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
統合的気候モデル高度化研究プログラム 全球規模の気候変動予測と基盤的モデル開発の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
統合的気候モデル高度化研究プログラム 全球規模の気候変動予測と基盤的モデル開発に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1107 東海国立大学機構
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成３０年度科学技術試験研究委託事業 「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
pHﾒｰﾀ（Seven）卓上型 ｾﾌﾞﾝｺﾝﾊﾟｸﾄS220 | メトラー・トレド製 30019029 | 1 | 182520 | 182520 | 2018-05-30 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学IB電子情報館北棟106 （愛知県名古屋市千種区不老町） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1107 需要調査結果
令和６ 年６月１１日
大臣官房会計課管理班
平成３０年度科学技術試験研究委託事業 「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成３０年度科学技術試験研究委託事業 「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和 6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1110 横浜市立大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 翻訳後修飾プロテオミクス医療研究拠点の形成」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
リアルタイムPCR装置 | ロシュ・ダイアグノシティクス社製 LightCycler480II HM | 1 | 5922000 | 5922000 | 2009-03-10 | 公立大学法人横浜市立大学福浦キャンパス基礎棟4階406遺伝学研究室（横浜市金沢区福浦3-9） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1110 需要調査結果
2024-06-25
大臣官房会計課管理班
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 翻訳後修飾プロテオミクス医療研究拠点の形成」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 翻訳後修飾プロテオミクス医療研究拠点の形成」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1121 理化学研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
薬用冷蔵ｼｮｰｹｰｽ | 三洋電機（株）製 MPR-513R | 1台 | 553350 | 553350 | 2008-04-30 | 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 修理不能な故障
薬用冷蔵ｼｮｰｹｰｽ | 三洋電機（株）製 MPR-513R | 1台 | 553350 | 553350 | 2008-04-30 | 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 修理不能な故障
メディカルフリーザ | -20～30℃、369L MDF-U338 三洋電機(株)製 | 1台 | 199500 | 199500 | 2009-07-13 | 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1121 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
ヒト多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1122 滋賀医科大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
患者負担軽減のためのオンサイト診療システムの開発～医工連携ものづくりクラスターの形成に向けて～
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
製氷機 | ｽｺｯﾂﾏﾝ製 MF-22B | 1 | 928200 | 928200 | 2008-05-28 | 国立大学法人滋賀医科大学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ5 （滋賀県大津市瀬田月輪町） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1122 需要調査結果
2025-07-01
大臣官房会計課管理班
患者負担軽減のためのオンサイト診療システムの開発～医工連携ものづくりクラスターの形成に向けて～の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
患者負担軽減のためのオンサイト診療システムの開発～医工連携ものづくりクラスターの形成に向けて～ 事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1123 産業技術総合研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
超臨界二酸化炭素の地下水・地下物質に対する動的溶解特性に着目したCO2地中隔離技術
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
純水製造装置 | オレガノ製カートリッジ純水器G‐10C | 1 | 304500 | 304500 | 2001-12-27 | 産業技術総合研究所つくばセンターつくば東事業所つくば東－１Ｂ082060（茨城県つくば市並木1-2-1） | Ｃ
超臨界ＣＯ２作成装置・外圧監視器 | 精密型気圧計Ｔ－６０ シリコン振動型±0.15hPa精度 | 1 | 365400 | 365400 | 2002-12-10 | 産業技術総合研究所つくばセンターつくば東事業所つくば東－１Ｂ082060（茨城県つくば市並木1-2-1） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1123 需要調査結果
2025-07-05
大臣官房会計課管理班
超臨界二酸化炭素の地下水・地下物質に対する動的溶解特性に着目したCO2地中隔離技術の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
超臨界二酸化炭素の地下水・地下物質に対する動的溶解特性に着目したCO2地中隔離技術の事業に係る取得資産の処分にあたって、
公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1130 慶應義塾
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成20年度 科学技術総合研究委託事業 若手研究者の自立的研究環境整備促進「細胞と代謝」の基礎研究を担う若手育成
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分光光度計 | Thermo Scientific NanoDrop 1000 | 1 | 1365000 | 1365000 | 2009-02-19 | 慶應義塾大学医学部 総合医科学研究棟8N6 (東京都新宿区信濃町35番地) | C
ゲル・ケミルミ撮影装置 | アトー(株) 撮影装置一式 ［内訳］ E-グラフ+PC AE-9000 Ezキャプチャー AE-9100 | 1 | 2530500 | 2530500 | 2009-03-17 | 慶應義塾大学医学部 総合医科学研究棟8N6 (東京都新宿区信濃町35番地) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1130 需要調査結果
2024-07-01
大臣官房会計課管理班
文部科学省 平成20年度 科学技術総合研究委託事業 若手研究者の自立的研究環境整備促進「細胞と代謝」の基礎研究を担う若手育成の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
文部科学省 平成20年度 科学技術総合研究委託事業 若手研究者の自立的研究環境整備促進「細胞と代謝」の基礎研究を担う若手育成の 事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1131 京都大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「創薬ターゲット蛋白質の迅速構造解析法の開発」（受容体およびABC輸送体の迅速構造解析法の確立）
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
固定角ロータ | ベックマン・コールター株式会社製 JLA-9.1000 | 1 | 955500 | 955500 | 2012-09-26 | 京都大学大学院薬学研究科本館A308号室 （京都市左京区吉田下阿達町46-29 | C | 経年劣化による老朽化が著しく修理できないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1131 需要調査結果
2024-07-01
大臣官房会計課管理班
委託研究「創薬ターゲット蛋白質の迅速構造解析法の開発」（受容体およびABC輸送体の迅速構造解析法の確立）
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
委託研究「創薬ターゲット蛋白質の迅速構造解析法の開発」(受容体およびABC輸送体の迅速構造解析法の確立）の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1132 理化学研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
1分子ナノイメージング 操作方の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
LD励起CW固体レーザー | 米国ｽﾍﾟｸﾄﾗ･ﾌｨｼﾞｯｸｽ社製 J20-BLS-4W | 1式 | 3988446 | 3988446 | 2006-12-20 | 国立研究開発法人 理化学研究所 (吹田市古江台6-2-3) | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1132 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
1分子ナノイメージング 操作方の開発の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
1分子ナノイメージング 操作方の開発の事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1140 とくしま産業推進機
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度地域科学技術振興事業委託事業「徳島 健康・医療クラスター」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
薬用冷蔵ｼｮｰｹｰｽ | 三洋電機 MPR-514 | 1台 | 398000 | 398000 | 2009-09-30 | 徳島大学先端酵素学研究所A棟（徳島県徳島市蔵本町三丁目18番地の15） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1140 需要調査結果
2024-04-08
大臣官房会計課管理班
「平成21年度地域科学技術振興事業委託事業『徳島 健康・医療クラスター』」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「平成21年度地域科学技術振興事業委託事業『徳島 健康・医療クラスター』」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1142 京都大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
DNAシーケンサー | 米国アプレラコーポレーションアプライドバイオシステムズ製 JP３１３０F | 1 | 9088632 | 9088632 | 2007-01-29 | 国立大学法人京都大学総合研究実験棟１０８ （宇治市五ヶ庄） | Ｃ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1142 需要調査結果
2024-07-05
大臣官房会計課管理班
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「若手研究者の自立的研究環境整備促進 新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1148 長崎大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成26年度 ベトナムにおける長崎大学感染症研究プロジェクト
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
バイオフリーザー | 日本フリーザー／GS-5210HC | 1 | 298080 | 298080 | 2014-12-26 | 国立大学法人長崎大学坂本キャンパスグローバルヘルス総合研究棟2-10 長崎市坂本1丁目12番4号 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1148 需要調査結果
2024-07-05
大臣官房会計課管理班
平成26年度 ベトナムにおける長崎大学感染症研究プロジェクト
の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
平成26年度 ベトナムにおける長崎大学感染症研究プロジェクトの事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1149 理化学研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＵＶサンプル撮影装置 |  | 1 | 1323000 | 1323000 | 2002-04-11 | 理化学研究所 筑波研究所 茨城県つくば市高野台3-1-1 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1149 需要調査結果
2024-07-16
大臣官房会計課管理班
ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・
バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備の事業に係る
取得物品の需要調査結果
１．概要
ナショナルバイオリソースプロジェクト・中核的拠点整備プログラム・
バイオリソースの収集・保存及び提供体制の整備の事業に係る取得資産の
処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1150 理化学研究所
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
連合野1ミリ領域の平均神経活動が表す物体カテゴリー関連情報
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全自動高圧蒸気滅菌器 |  | 1 | 344400 | 344400 | 2008-12-24 | 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 取得して15年以上経っており、電源回路の故障及びヒーターがうまく作動しない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1150 需要調査結果
令和 ６年 ６月21日
大臣官房会計課管理班
連合野1ミリ領域の平均神経活動が表す物体カテゴリー関連情報に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
連合野1ミリ領域の平均神経活動が表す物体カテゴリー関連情報に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6 年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
・
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1160 慶應義塾
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省 平成24年度科学技術試験研究委託事業 再生医療の実現化を目指したヒトiPS細胞・ES細胞・体性幹細胞研究拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ラボ用オートクレープ | トミーメディコ社製 LSX-500 | 1 | 546000 | 546000 | 2013-03-04 | 慶應義塾大学医学部 総合医科学研究棟8階（8N2）（東京都新宿区信濃町35番地） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1160 需要調査結果
2024-06-25
大臣官房会計課管理班
文部科学省 平成24年度科学技術試験研究委託事業 再生医療の実現化を目指したヒトiPS細胞・ES細胞・体性幹細胞研究拠点の事業に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
文部科学省 平成24年度科学技術試験研究委託事業 再生医療の実現化を目指したヒトiPS細胞・ES細胞・体性幹細胞研究拠点の 事業に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1161 東京工業大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「先端光量子科学アライアンス」（先端光科学における材料開拓）及び「東工大元素戦略拠点（TIES）」、「国立大学法人東京工業大学が行う試験研究等の事業」
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Infiniband HCA | Mellanox MHGH19-XTC | 2 | 105210 | 210420 | 2009-11-25 | 東京工業大学 細野研究室 (横浜市緑区長津田町4259番地 S棟 6階 608-2号室) | C
Z800/CT Workstation OSなしモデル(標準) | HP製 FF825AV-AJXP | 1 | 661028 | 661028 | 2009-12-09 | 東京工業大学 細野研究室 (横浜市緑区長津田町4259番地 S棟 6階 608-2号室) | C
Z800/CT Workstation OSなしモデル(標準) | HP製 FF825AV-AJXP | 1 | 661027 | 661027 | 2009-12-09 | 東京工業大学 細野研究室 (横浜市緑区長津田町4259番地 S棟 6階 608-2号室) | C
レーザー変位計 | (株)クレステック製 20S-C5517 | 1 | 2566080 | 2566080 | 2014-05-23 | 国立大学法人東京工業大学すずかけ台キャンパス (神奈川県横浜市緑区長津田町4259) | C
ベンチトップ型LD電流コントローラー | ソーラボジャパン社製 LDC220C | 1 | 163641 | 163641 | 2018-12-19 | 国立大学法人東京工業大学すずかけ台キャンパスS棟 003号室(神奈川県横浜市緑区長津田町4259) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1161 需要調査結果
2024-06-25
大臣官房会計課管理班
「先端光量子科学アライアンス」（先端光科学における材料開拓）及び「東工大元素戦略拠点（TIES）」、「国立大学法人東京工業大学が行う試験研究等の事業」に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
「先端光量子科学アライアンス」（先端光科学における材料開拓）及び「東工大元素戦略拠点（TIES）」、「国立大学法人東京工業大学が行う試験研究等の事業」に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和 6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1183 長岡技術科学大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
サーボ型加速度計 | ﾘｵﾝ LS-40C | 5 | 273000 | 1365000 | 2008-06-30 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
電源 | ﾘｵﾝ LF-20 | 1 | 210000 | 210000 | 2008-06-30 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
データ収録機 | NI USB-6259 | 1 | 309960 | 309960 | 2008-11-12 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
サーボ型加速度計 | LS-40C | 6 | 273000 | 1638000 | 2008-11-26 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
電源 | ﾘｵﾝ㈱ LF-20 | 2 | 204750 | 409500 | 2008-12-12 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
サーボ型速度計 | VSE-15D1 | 3 | 443333 | 1329999 | 2009-03-26 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
サーボ型加速度計 （MEMSセンサノード検証用） | SQ-32 | 1 | 180953 | 180953 | 2009-03-26 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
VSE-15D1用電源装置 | PF-504 | 1 | 180953 | 180953 | 2009-03-26 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
SQ-32用電源装置 | PF-703 | 1 | 226191 | 226191 | 2009-03-26 | 国立大学法人長岡技術科学大学機械建設1号棟706（新潟県長岡市上富岡町1603-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1183 需要調査結果
2024-07-05
大臣官房会計課管理班
若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システムに係る取得物品の需要調査結果
１．概要
若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システムに係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。

## 1184 中部大学
令和6年3月19日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術試験研究委託（がんトランスレーショナル・リサーチ事業）
【購入等希望登録書提出期限】
令和6年3月28日（木）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
濃厚系粒径アナライザー | 大塚電子、FPAR-700 | 1 | 4126500 | 4126500 | 2005-02-28 | 中部大学 (愛知県春日井市松本町1200) | C | 老朽化による故障及びメーカーのサポート終了により修理不能。
真空デシケーター |  | 1 | 158550 | 158550 | 2006-02-08 | 中部大学 (愛知県春日井市松本町1200) | C | 老朽化、経年劣化による機能低下。17年前の機器のため修理対応は終了している。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1184 需要調査結果
2024-07-05
大臣官房会計課管理班
科学技術試験研究委託（がんトランスレーショナル・リサーチ事業）に係る取得物品の需要調査結果
１．概要
科学技術試験研究委託（がんトランスレーショナル・リサーチ事業）に係る取得資産の処分にあたって、公募による需要調査を実施した。
（調査期間：令和6年3月19日～令和6年3月28日）
上記の需要調査の結果、購入等希望者がなかったことを確認した。
２．取得物品の処分について
需要調査の結果に基づき、廃棄手続きを行うこととする。