## 0802 久留米工業高等専門学校
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
独立行政法人国立高等専門学校機構久留米工業高等専門学校の行う試験研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
フーリエ変換赤外分光光度計 | 日本分光株式会社製 FT/IR-470 plus 本体、ソフトケーブル、PC | 1 | 2449053 | 2449053 | 2002-11-27 | 久留米工業高等専門学校産学民連携リサーチセンター（分子構造評価室）(福岡県久留米市小森野1-1-1) | C | 老朽化のため装置の不具合が生じ、使用出来ない。本物品はすでにメーカー保守終了の商品であり、修理ができない状況である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0806 東京都健康長寿医療センター
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「オーダーメイド医療の実現プログラム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ｵｸﾙｰｻﾞｰ | 咬合力測定ｼｽﾃﾑ ﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾚｽｹｰﾙ ｵｸﾙｰｻﾞｰ | 1 | 1383270 | 1383270 | 2004-02-04 | 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター（東京都板橋区栄町35番2号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0807 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
東京理化低温恒温水槽 |  | 1 | 391440 | 391440 | 2003-02-07 | 国立大学法人大阪大学産業科学研究所 （大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0808 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
N2発生装置 | サムコ㈱製 TACL4-120Eco 屋外仕様 | 1式 | 9943500 | 9943500 | 2010-12-27 | 大阪大学産業科学研究所 （大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1） | C | 老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0809 九州大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人九州大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
シングルチューブルミノメーター | 独国ベルト―ルドテクノロジーズ LB9507 | 1台 | 1491000 | 1491000 | 2010-02-25 | 国立大学法人九州大学 （福岡市東区馬出3-1-1） | C
エンドトキシン測定装置 | 和光純薬(株)ET2000 | 1台 | 2050650 | 2050650 | 2010-03-18 | 国立大学法人九州大学 （福岡市東区馬出3-1-1） | C
PCR | アステック(株)PC-812 | 1台 | 453600 | 453600 | 2010-03-31 | 国立大学法人九州大学 （福岡市東区馬出3-1-1） | C
倒立顕微鏡 | オリンパス(株)CKX41N-31PHP | 1式 | 1203300 | 1203300 | 2010-03-15 | 国立大学法人九州大学 （福岡市東区馬出3-1-1） | C
Celution | サイトリ・セラピューティクス(株)800/CRSシステム | 1台 | 16980000 | 16980000 | 2010-02-24 | 国立大学法人九州大学 （福岡市東区馬出3-1-1） | C
島津小型卓上試験機 | (株)島津製作所 EZ Test | 1式 | 1489950 | 1489950 | 2010-02-25 | 国立大学法人九州大学 （福岡市東区馬出3-1-1） | C
TWIN MONITOR | 有限会社シマムラテック製YRU-883 | 1台 | 530833 | 530833 | 2008-02-27 | 国立大学法人九州大学薬学研究院1号館3階1304号室（福岡市東区馬出3丁目1-1） | C
TWIN MONITOR | 東京理化器械(株)製MDL-102 | 1台 | 204167 | 204167 | 2008-02-27 | 国立大学法人九州大学薬学研究院1号館3階1304号室（福岡市東区馬出3丁目1-1） | C
島津フーリエ変換赤外線分光高度計FTIR制御装置 | 株式会社島津製作所製 FTIR-8400 | 1台 | 514500 | 514500 | 2008-02-29 | 国立大学法人九州大学薬学研究院1号館3階1316号室（福岡市東区馬出3丁目1-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0812 長岡技術科学大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 産学融合トップランナー発掘・養成システム
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デジタル溶存水素濃度計 | KM2100DH, KH10 | 1 | 334685 | 334685 | 2008-03-26 | 長岡技術科学大学機械建設棟804（長岡市上富岡町1603-1） | C | 修理サービスが終了しているため修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0813 愛媛大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
無細胞系を用いる蛋白質機能解析技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
水平積層式電気泳動転写装置 | ｱﾄｰ ﾎﾗｲｽﾞﾌﾞﾛｯﾄ | 1 | 163485 | 163485 | 2001-06-28 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 老朽化により動作不良となっており、メーカー修理不能である。
液晶ﾓﾆﾀｰ | Apple M8893J/A(20型ｼﾈﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ) | 1 | 164388 | 164388 | 2003-11-14 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 老朽化により動作不良となっており、メーカー修理不能である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0814 愛媛大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 上級研究員センターの創設による人材育成
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
薬品冷蔵ショーケース | 三洋電機ＭＰＲ－３１２Ｄ | 1 | 260400 | 260400 | 2008-12-05 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 故障により使用できない。購入後15年以上経過しており、メーカー側に修理部品のストックがないため修理不能である。
恒温槽 | アズワン小型振盪恒温器 ＰＩＣ－１００ＳＡＳＯ－１６１４２０１ | 1 | 119700 | 119700 | 2008-12-18 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 故障により使用できない。購入後15年以上経過しており、メーカー側に修理部品のストックがないため修理不能である。
スタンダード天秤 | ザルトリウスＳＡＲＣＰＡ２２４Ｓ | 1 | 191520 | 191520 | 2008-12-18 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 故障により使用できない。購入後15年以上経過しており、メーカー側に修理部品のストックがないため修理不能である。
薬品冷蔵ショーケース | 三洋電機ＭＰＲ－５１４ | 1 | 462000 | 462000 | 2008-12-15 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 故障により使用できない。購入後15年以上経過しており、メーカー側に修理部品のストックがないため修理不能である。
Simplicity UV Water System | ミリポアＫ ＭＩＰ－ＳＩＭＳＶ００ＪＰ | 1 | 350595 | 350595 | 2008-12-18 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 故障により使用できない。購入後15年以上経過しており、メーカー側に修理部品のストックがないため修理不能である。
Ｄｉｒｅｃｔ－ＱＵＶ 本体 | ミリポアＺＲＱＳＶＰ０ＪＰ | 1 | 440370 | 440370 | 2009-01-29 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 故障により使用できない。購入後15年以上経過しており、メーカー側に修理部品のストックがないため修理不能である。
BenchPro4100ｳｪｽﾀﾝﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ | インビトロジェンＫＩＮＶ－ＷＰ０００１ | 1 | 498750 | 498750 | 2009-02-23 | 愛媛大学プロテオサイエンスセンター（愛媛県松山市文京町3番） | Ｃ | 故障により使用できない。購入後15年以上経過しており、メーカー側に修理部品のストックがないため修理不能である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0815 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
タイテック製 アルミブロック恒温槽 DTU-1B |  | 1 | 118125 | 118125 | 2003-11-11 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
ライカ製 冷光照明装置（ﾀﾞﾌﾞﾙｱｰﾑｽﾜﾝﾈｯｸ 500mm 色温度換ﾌｨﾙﾀｰ 儀光ﾚﾝｽﾞ ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ） |  | 1 | 186532 | 186532 | 2004-01-15 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
オリンパス製 顕微鏡 CKK41-31PHP |  | 1 | 435750 | 435750 | 2003-06-23 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）千代田製作所製 高圧蒸気滅菌装置 FRC-L15ANIIW |  | 1 | 9211125 | 9211125 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
Ａ＆D製 分析用電子天びん GR-202 |  | 1 | 201600 | 201600 | 2003-12-24 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0822 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
卓上型冷却水循環装置 | CLV-MINI型 | 1 | 164850 | 164850 | 2001-12-26 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | B | 経年劣化により安全な使用に問題があるため
電子上皿天秤 | BX420H | 1 | 106575 | 106575 | 2002-01-15 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | B | 経年劣化により安全な使用に問題があるため
パルスNd:YAGレーザー | スペクトラフジックスINDI-40HD-2 | 1 | 3971625 | 3971625 | 2002-01-28 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | B | 電源の制御回路が故障し、修理には多額の費用を要す。また、製造より20年以上が経過しておりレーザーチューブの劣化もあるため。
エネルギー分散型分析装置 | ノーラン社 VANTAGE ES | 1 | 16590000 | 16590000 | 2002-02-28 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 故障しており、現状のままでは使用不可能。さらに、既にメーカーでの修理対応も終了のため。
UVオゾンクリーナー | 日本レーザ電子 NL-UV253 | 1 | 983535 | 983535 | 2002-07-25 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 故障して使用できず、修理には多額の費用がかかるため。
オイルフリースクロール真空ポンプ | DVSL-100 | 1 | 249900 | 249900 | 2002-10-08 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 故障して使用できず、修理には多額の費用がかかるため。
クセノンランプ電源装置 | XBS-500BS | 1 | 220500 | 220500 | 2002-11-08 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | B | 製造より20年以上が経過しており、電源回路の修理よりは新しく購入する方が安価であるため。
電子衝撃加熱型金属蒸着源パッケージ | アルバック・ファイ EFM-3M/EVC-1 | 1 | 2625000 | 2625000 | 2003-03-20 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 故障して使用できず、修理には多額の費用がかかるため。
低角用イオンミリング装置 | MODEL1000 E.A.Fischione社 | 1 | 5670000 | 5670000 | 2004-02-13 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | 故障しており、現状のままでは使用不可能。さらに、既にメーカーでの修理対応も終了のため。
ソフトウエア | Mac Tempas | 1 | 931000 | 931000 | 2002-08-08 | 国立大学法人大阪大学工学部（大阪府吹田市山田丘2-1） | C | ソフトウエアのCDが破損しており動作不可能。メーカーでの修理も対応なしのため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0823 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ズーム式ビデオマイクロスコープC | （有）フォルテシモ TS-9L-SET-C | 1式 | 351015 | 351015 | 2004-06-01 | 大阪大学工学研究科（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
タイヤ荷重載荷装置 | 理研開発工業 MD2-300 | 1式 | 2730000 | 2730000 | 2004-10-29 | 大阪大学大学院工学研究科S2棟115-1室（吹田市山田丘2-1） | B
遠心分離器 | トミー精工 LC200 | 1台 | 386421 | 386421 | 2005-02-02 | 大阪大学大学院工学研究科イオンビーム実験棟（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
インバーター変速式練機 | 金田理化工業 BR-100V | 1台 | 486150 | 486150 | 2004-09-29 | 大阪大学大学院工学研究科イオンビーム実験棟（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
架台 | 金田理化工業製 | 1台 | 162225 | 162225 | 2004-09-22 | 大阪大学大学院工学研究科イオンビーム実験棟（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
コントロールBOX | 金田理化工業製 | 1台 | 413700 | 413700 | 2004-10-04 | 大阪大学大学院工学研究科イオンビーム実験棟（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
卓上マッフル炉 | デンケン KDF-S70 | 1台 | 378000 | 378000 | 2004-10-13 | 大阪大学大学院工学研究科イオンビーム実験棟（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
超音波洗浄器 | 伸栄産業 VS-D2RD | 1台 | 174000 | 174000 | 2004-10-05 | 大阪大学大学院工学研究科イオンビーム実験棟（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
キャピラリガスクロマトグラフ | 島津製作所 GC-2014AFsc | 1台 | 1249500 | 1249500 | 2007-01-29 | 大阪大学工学研究科（吹田市山田丘2-1） | C
インパルスハンマー | 米国PCB社製086C03 | 1式 | 157500 | 157500 | 2007-10-16 | 大阪大学工学研究科（吹田市山田丘2-1） | C
GPS同期型高精度刻時装置 | LS-20K | 1式 | 175875 | 175875 | 2007-11-12 | 大阪大学工学研究科（吹田市山田丘2-1） | C
スポット光源 | 浜松ホトニクス（株）L9588-02 | 1式 | 992250 | 992250 | 2007-10-16 | 大阪大学工学研究科（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
スパッタイオン銃 | （株）ユニソク IB-103-SU型 | 1台 | 1680000 | 1680000 | 2007-12-10 | 大阪大学工学研究科P2-125（吹田市山田丘2-1） | C | 故障して使用できず、修理には多額の費用がかかるため。
クロマトグラフィーシステム | 英国GEヘルスケアバイオサイエンス社 AKTA explorer 10S外 | 1式 | 8410500 | 8410500 | 2008-01-24 | 大阪大学工学研究科（吹田市山田丘2-1） | B
デジタルマイクロスコープVHX-900基本部 | キーエンス VHX-900 | 1台 | 2446500 | 2446500 | 2008-03-10 | 大阪大学工学研究科U9棟 イオンビーム実験室（吹田市山田丘2-1） | C | 損耗が激しく、現在、研究で使用していないため。
周波数分析器 | SA-78 | 1式 | 396900 | 396900 | 2008-10-22 | 大阪大学工学研究科（吹田市山田丘2-1） | C
グローブボックスシステム | VAC社 VAC105328-4S1 STOH-A | 1式 | 9999150 | 9999150 | 2008-12-25 | 大阪大学工学研究科C4-213（大阪府吹田市山田丘2-1） | B | 電源が壊れており現在の状態では使用できないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0824 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「多様なイオンによる高精度自在な照射技術の開発」（高精度磁場・ビーム軌道解析技術の開発及び新規な概念に基づく単一粒子ナノ加工法の高度化の研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ワークステーション | HP xw8600/CT | 1式 | 790650 | 790650 | 2009-02-10 | 大阪大学核物理研究センター （茨木市美穂ヶ丘10-1） | C | マザーボードが故障したが、修理サポートが2012年3月3日に終了したため部品が入手できず、修理不能。
HPC-ProServer | DPrT5500/E5630D48GB | 1式 | 499926 | 499926 | 2011-02-02 | 大阪大学核物理研究センター実験研究棟 （大阪府茨木市美穂ヶ丘10-1） | C | マザーボードが故障しているため使用できない。既に修理サポートが終了していてメーカーに修理部品が無いとのことで修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0836 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
KOKUYO ソファー | CE-103LDN | 1台 | 176800 | 176800 | 2004-03-29 | 国立大学法人大阪大学事務局 （大阪府吹田市山田丘1-1） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0837 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 生体ゆらぎに学ぶ知的人工物の情報システム」を主とする、国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
生体ゆらぎ計測ナノデバイス作製装置 | 米国firstnano社製 ET-1000 | 1式 | 6510000 | 6510000 | 2007-02-28 | 国立大学法人大阪大学産業科学研究所ナノテクノロジー総合研究棟506号室（大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1） | C | 長期使用による老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0838 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
水道水直結型超純水製造装置 | MILLIPORE Direct-QUV 本体キット・スタートアップキット、漏水検知器-R | 1式 | 647325 | 647325 | 2008-12-10 | 大阪大学産業科学研究所阪大複合機能ナノファウンダリ（大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1） | C | 修理不可のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0839 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度 科学技術振興調整費 竜巻等による突風災害対策に関する調査研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
大画面モニター | Panasonic製50型プラズマディスプレイ TH-50PZ70 | 1台 | 342900 | 342900 | 2007-10-26 | 京都大学防災研究所耐風構造研究分野境界層風洞実験室（京都府宇治市五ヶ庄） | A | 現行のPCとの解像度が合わず、PCの画面が表示されなかったり小さい画面サイズで表示されることがある。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0840 東京大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学が行う教育及び試験研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ラック | ユーロラックユニバーサル assembly | 1 | 331551 | 331551 | 2002-09-06 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
FIRE Wall | 機器 Cisco PIX515 2Port 10/100 Type | 1 | 572250 | 572250 | 2003-07-25 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
スイッチングHUB | CiscoSystems Catalyst3550-12T | 1 | 997500 | 997500 | 2002-12-12 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
スイッチングHUB | CiscoSystems Catalyst3550-12G | 1 | 997500 | 997500 | 2002-12-24 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
スイッチングHUB | CiscoSystems Catalyst3550-12T | 1 | 997500 | 997500 | 2003-01-08 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
書画カメラ | エルモ ＨＶ-500ＸＧ | 1 | 417900 | 417900 | 2003-03-14 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
マルチスイッチャー | イメージニクス ＭＳ341ＤＱ | 1 | 399000 | 399000 | 2003-03-05 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
スクリーン120インチ | オーエス ＥＴ-Ｖ120 | 1 | 252000 | 252000 | 2003-03-20 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
機器ラック | オーロラ ＡＬＷ-13Ｖ | 1 | 207900 | 207900 | 2003-03-20 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1) | C | 経年劣化により実用に耐えない
|  |  |  | 207900 | 2003-03-20 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-10) | C | 経年劣化により実用に耐えない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0845 理化学研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分光光度計 Ｇｅｎｅ Spec V |  | 1 | 837900 | 837900 | 2003-02-24 | 理化学研究所 和光本所 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 劣化による故障
タイテック インビトロシェーカー | Shake-XR | 1 | 170940 | 170940 | 2010-04-23 | 独立行政法人理化学研究所/ ケミカルバイオロジー研究棟 （埼玉県和光市広沢2-1） | B | 劣化による故障
タイテック インビトロシェーカー | Shake-XR | 1 | 170940 | 170940 | 2010-04-23 | 独立行政法人理化学研究所/ ケミカルバイオロジー研究棟 （埼玉県和光市広沢2-1） | B | 劣化による故障
高沸点溶媒用ロータリーエバポレーター |  | 1 | 226602 | 226602 | 2009-02-13 | 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 劣化による故障
溶媒回収装置 |  | 1 | 723312 | 723312 | 2009-02-13 | 埼玉県和光市広沢2-1 | C | 劣化による故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0848 理化学研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
核酸とタンパク質を用いたバイオテクノロジー
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温槽 | 日本ﾌﾘｰｻﾞ社製CLN-40U | 1 | 1502970 | 1502970 | 2006-12-11 | 理化学研究所/和光 （埼玉県和光市広沢２－１） | C | 機器の陳腐化
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0849 理化学研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
表面電子素機能の計測･評価に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
イオン散乱分光器 | （ターボ分子ポンプ） モデルVTM-1500/1500㍑/S VG-250/A1ケーシング水冷仕様/日本真空技術㈱ | 1 | 3368100 | 3368100 | 1991-03-25 | 和光本所 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 機器の陳腐化
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0851 信州大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「ナノテクノロジー・材料によるスマートデバイスの創成」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
三本ロールミル | EXAKT社 80E クーリングサーキュレータ含 | 1式 | 8181600 | 8181600 | 2009-09-30 | 信州大学工学部 長野県長野市若里4-17-1 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0852 神戸大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ヘルペスウイルス感染機構の解明による制御法の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
凍結ミクロノーム | ライカマイクロシステムズ CM1850UV | 1 | 4059300 | 4059300 | 2008-01-22 | 神戸臨床ウイルス学(神戸大学) 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1 | C | 経年劣化による故障のため使用不可。また修理部品の調達が困難なため、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0866 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
熱分析装置 | 高感度示差走査熱量計 ＤＳＣ８２３０ ㈱リガク製 Ｔｈｅｒｍｏ Ｐｌｕｓ ＥＶＯⅡシリーズ | 1式 | 2100000 | 2100000 | 2013-03-27 | 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科学研究科 | C
熱分析装置 | 液体窒素自動供給型冷却ユニット ㈱リガク製 Ｔｈｅｒｍｏ Ｐｌｕｓ ＥＶＯⅡシリーズ | 1式 | 1176000 | 1176000 | 2013-03-27 | 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科学研究科 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0882 東京大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
蛋白質分取装置 | AKTA explorer 10S/GEﾍﾙｽｹｱﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ社 | 1 | 8410500 | 8410500 | 2007-12-10 | 国立大学法人 東京大学大学院薬学系研究科(東京都文京区本郷7-3-1) | C
0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、Ａ 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0885 関西医科大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
再生医療の実現化プロジェクト iPS拠点事業 ﾋﾄ多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マルチガスインキュベータ | パナソニックヘルスケア製、MCO-19MUV-PJ | １式 | 1365000 | 1365000 | 2013-02-26 | 関西医科大学医学部（大阪府枚方市新町2丁目5番1号） | C | 経年劣化による頻回の故障で高額の修理費が必要となった。新規品購入の方が割安である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0891 横浜国立大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「量子情報デバイスの光学応答に関する研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
波長可変短パルス光源 | スペクトラフィジックス製 | 1式 | 37170000 | 37170000 | 2000-01-24 | 国立大学法人横浜国立大学（〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-5） | C | レーザー結晶が故障しているため使用出来ない。 メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能である。
１KHｚリジェンポンプレーザー | スペクトラフィジックス製 | 1式 | 10710000 | 10710000 | 2000-07-18 | 国立大学法人横浜国立大学（〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-5） | C | レーザー結晶が故障しているため使用出来ない。 メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0892 産業技術総合研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
眼球運動を指標としたマルチメディア情報提示場面における効果的な注意喚起刺激の選定
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全方向ステレオカメラシステム | 直径12cm、3眼ｽﾃﾚｵﾋﾞｼﾞｮﾝﾕﾆｯﾄ12台、32個CMSｶﾒﾗ素子集積 | 1 | 11970000 | 11970000 | 2005-02-18 | 産業技術総合研究所 東京つくば本部 つくば中央第二事業所 100 03313（茨城県つくば市梅園1-1-1） | C | 経年劣化による制御基板の故障により動作しない。また、ハードウェアを制御するために必要なOSとしてセキュリティアップデートが既に提供されていない旧バージョンのOSが必要となり、実質的に運用が困難
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0893 産業技術総合研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１９年度科学技術総合研究委託事業「重要課題解決型研究等の推進 組織医工学における材料・組織評価法の確立」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＤＣモータ付薄膜回転試料台 | （遠隔操作機含む）リガク製、Cat.No.2850F202 | 1台 | 840000 | 840000 | 2007-08-21 | 独立行政法人産業技術総合研究所 第６事業所第６別棟B01113（茨城県つくば市東1-1-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0894 産業技術総合研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術振興調整費 先端融合領域イノベーション創出拠点の形成
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高精度プラズマエッチング装置 | EIS-1200 | 1 | 49980000 | 49980000 | 2009-03-06 | つくばセンターつくば西事業所 西-7E 01407（茨城県つくば市小野川16-1） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0895 筑波大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
物質のフェムト秒物理・化学現象解析のためのX線散乱計測技術（フェムト秒時間分解顕微鏡の構築と光応答性物質の探索）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ポテンショ/ガルバノスタット | HAB-151 北斗電工社製 | 1 | 225750 | 225750 | 2007-06-11 | つくば市天王台１－１－１ 筑波大学 | C | 故障しているため使用出来ない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
ポテンショ/ガルバノスタット | HAB-151 北斗電工社製 | 1 | 225750 | 225750 | 2008-05-20 | つくば市天王台１－１－１ 筑波大学 | C | 故障しているため使用出来ない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0896 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う教育及び試験研究の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック６列５段 ARAS-65WL-ED |  | 1 | 784350 | 784350 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
（株）精研製 ラット用アニコンラック５列５段 ARAS-55WL-ED |  | 1 | 729750 | 729750 | 2003-03-31 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0898 京都大学（1）
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
自動比表面積・細孔分布測定装置 | ㈱島津製作所製 TriStar3000 （前処理装置バキュポレップ 061LB付） | 1 | 4567500 | 4567500 | 2005-12-21 | 京都大学大学院工学研究科 桂キャンパスA3棟119 （京都市西京区京都大学桂） | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。また、修理に必要な部品調達ができず、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0898 京都大学（2）
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
補助事業「京都環境ナノクラスター（広域化プログラム）、(省電力技術の開発）、(高機能金属材料の創成）、(省資源・代替材料の創成）、(生活環境浄化技術の開発）、(環境センサの開発）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超純水製造装置 | 米国バンステッド社製 EASYpureRoDi | 1 | 546210 | 546210 | 2009-04-13 | 京都大学大学院工学研究科 （京都市西京区京都大学桂） | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。また、修理に必要な部品調達ができず、修理不能。
無電極172nmエキシマVUV照射装置 | ㈱エム・ディ・エキシマ製 MEIR-S-1-200 | 1 | 1365420 | 1365420 | 2009-06-22 | 京都大学大学院工学研究科 （京都市西京区京都大学桂） | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。また、修理に必要な部品調達ができず、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0902 東北大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
赤外分光光度計 | 島津製作所製IRAffinity-1本体、KBr錠剤成形器、ハンドプレス、真空ポンプ、KBr液体セル | 1式 | 2047500 | 2047500 | 2008-12-03 | 東北大学ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ・ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ （宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番３号） | C | 装置内部の検出部の故障および初期化が出来ないことに伴い、使用不可の状態となった。また修理を行うには相当な費用を要する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0903 東北大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
倒立型ルーチン顕微鏡 | CKX41-32PH | 1 | 495075 | 495075 | 2004-07-09 | 国立大学法人東北大学医学部・医学系研究科医学部1号館4F（宮城県仙台市青葉区星陵町2-1） | C | 経年劣化により故障し、使用不可。今後使用見込みがないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0904 東北大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東北大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
CO2インキュベーター | CDI-325 | 1 | 2470440 | 2470440 | 2004-03-18 | 国立大学法人東北大学医学部 (宮城県仙台市青葉区星陵町2-1) | C | 経年劣化により故障し、使用不可。今後使用見込みがないため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0912 東京理科大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
地球観測技術等調査研究委託事業「最先端宇宙科学技術の本物体験で学ぶ「宇宙教育プログラム」の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
3Dプリンタ | CubePro Trio 401735 | 1台 | 716040 | 716040 | 2016-01-15 | 東京理科大学 葛飾キャンパス（東京都葛飾区新宿6-3-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0913 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
高精度衛星測位データを用いた気象予測システムの構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
QZSS対応型GNSS アンテナ | 米国JAVAD GNSS社製 | 10式 | 460215 | 4602150 | 2011-01-13 | 京都大学生存圏研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C | 経年劣化により使用不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0914 大阪大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
液体窒素容器 | LICON-50SUS | 1 | 388500 | 388500 | 2004-01-16 | 国立大学法人大阪大学工学部 （吹田市山田丘2-1） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0930 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ハイスループットリアルタイムＰＣＲシステム | フリューダイム社製 | 1 | 29925000 | 29925000 | 2009-03-31 | 京都大学 iPS細胞研究所 305室 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年劣化による機器の老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0931 東京科学大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京科学大学（東京工業大学）の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
DY420-FI-DD型 X線CCD検出器 | 1MHz Controllre & ANDOR Solis s/w power supply PS150.IO-160 | 1 | 3484687 | 3484687 | 2008-01-11 | 東京工業大学 R3棟-C棟 102号室 (横浜市緑区長津田町4259番地) | C | 検出器ヘッドCCDに損傷があり使用できない
パルススライサー用特別仕様ポッケルスセル | フランス Thales Laser社製 | 1 | 2065560 | 2065560 | 2008-10-02 | 東京工業大学 横浜市緑区長津田町4259番地 R3棟-C棟 102号室 | C | ポッケルスセル結晶にダメージがあり、使用できない
液体ヘリウム冷却型クライオスタット | 米国コールドエッジ社製 SKML | 1 | 3381000 | 3381000 | 2010-03-26 | 東京工業大学 中村研究室 (横浜市緑区長津田町4259番地) R3棟-102号室 | C | 容器に真空リーク等があり、使用できない
防振台側用計器架台 | TOMN-1418型 | 1 | 262500 | 262500 | 2010-09-16 | 東京工業大学 すずかけ台キャンパス 中村研究室 (横浜市緑区長津田町4259番地) R3C棟-102号室 | C | 架台の柱部分が壊れていて使用できない
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0932 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全自動ＥＬＩＳＡシステムＤＳ２（サンプルＩＤ バーコードリーダー付） | 米国ＤＹＮＥＸ社製 | 1 | 7628985 | 7628985 | 2010-03-25 | 京都大学 iPS細胞研究所 京都技術科学センター地階B14-1 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年劣化による機器の老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0933 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
６４Ｃｈ細胞外電位記録システム | アルファメッドサイエンティフィック社製 | 1 | 8578500 | 8578500 | 2010-03-16 | 京都大学 iPS細胞研究所 3階オープンラボ南 （京都市左京区聖護院川原町53） | C | 経年劣化による機器の老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0934 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
REVCO超低温槽 | 米国サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 ULT7150-9型 | 1 | 3088050 | 3088050 | 2013-03-27 | 国立大学法人京都大学再生医科学研究所西館１２２号室前室 (京都府京都市左京区聖護院川原５３) | C | 経年劣化による機器の老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0935 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
HPC-ProFS SFA12ｋｗ/ＳＳ8460 | ＨＰＣテクノロジーズ株式会社製 ＨＰＣ－ＰｒｏＦＳ ＳＦＡ１２ｋ ｗ/ＳＳ８４６０ | 1 | 72429000 | 72429000 | 2013-03-29 | ｉＰＳ細胞研究３階実験室(３０５) 京都市左京区聖護院川原５３ | C | 経年劣化による機器の老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0936 京都工芸繊維大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
補助事業「京都環境ナノクラスター（環境調和型機能性高分子材料の創成）、（環境センサの開発） 」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
水蒸気透過測定装置 | ㈱第一科学製 HTS22D 外1 式 | 1 | 812700 | 812700 | 2009-07-06 | 京都工芸繊維大学創造連携センター（京都市左京区御所海道町） | C | 経年によるセンサーユニット故障のため使用不可。メーカー修理サービス終了のため、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0937 京都工芸繊維大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
委託研究「ショウジョウバエ系統の長期安定保存技術の開発」、補助事業「ショウジョウバエ遺伝資源の収集・管理・提供」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
特注冷却用サーモプレート | 株式会社東海ヒット製 顕微鏡ステージ自動温度制御システム MATS-500S-BN(制御温度０℃～室温) | 1 | 444150 | 444150 | 2007-11-05 | 京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター（京都市右京区嵯峨一本木町） | C | CONTROL UNITが故障しており、メーカーに部品の保有がなく、修理不能。
液晶プロジェクター | NEC LT260ST | 1 | 386400 | 386400 | 2002-12-18 | 京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター（京都市右京区嵯峨一本木町） | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0938 北海道大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人北海道大学の行う教育及び試験研究の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
オカムラ 事務用チェア L435SA-FP06 |  | 1 | 90090 | 90090 | 2004-03-01 | 国立大学法人北海道大学創成科学研究機構（北海道札幌市北区北21条西10丁目） | C | 耐用年数を超えており、経年劣化により故障しており修理不能である。
薬用冷蔵ショーケース サンヨー製 ＳＹＭＰＲ－３１１（Ｈ）０ |  | 1 | 228375 | 228375 | 2002-01-31 | 国立大学法人北海道大学 大学院理学研究院（北海道札幌市北区北10条西8丁目） | C | 耐用年数を経過しており、経年劣化により冷却不良の故障をしており、また機種が古いことから修理不能である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0942 横浜市立大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省平成15～17年度委託事業 幹細胞操作技術開発（先行的試験研究）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
CO2インキュベータ | MCO-18AIC | 2 | 1843973 | 3687946 | 2004-02-27 | 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
CO2インキュベータ | MCO-18M | 1 | 1323000 | 1323000 | 2006-11-02 | 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
小型クリノスタット | T8-22188 | 1 | 8400000 | 8400000 | 2007-03-29 | 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0944 理化学研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ﾋﾄ多能性幹細胞の分化誘導・移植の技術開発と技術支援のための総合拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
テーブルキューブ | サーモフィッシャーサイエンティフィック製IM002 | 1 | 153656 | 153656 | 2009-12-21 | 神戸市中央区港島南町2-2-3 | Ｃ | 経年劣化による不具合
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0947 東京大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
教育用レスポンスアナライザー ３ｅＡｎａｌｙｚｅｒ１００パッドセット | ３ｅＡｎａ－１００Ｓ－ＵＴＡ | 1式 | 906045 | 906045 | 2011-12-05 | 東京大学白金台キャンパス(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用に耐えないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0945 理化学研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
DNA/RNA合成機 |  | 1 | 10741500 | 10741500 | 2004-01-30 | 理化学研究所/横浜 西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 経年劣化による動作不良 製造中止及びサポート終了
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0952 産業技術総合研究所
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
元素戦略磁性材料研究拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
パソコン 他 | iMac21.5インチ、AppleCare Protection Plan for iMac | 1式 | 133520 | 133520 | 2013-02-26 | 産業技術総合研究所（茨城県つくば市梅園1-1-1） | C | 情報管理の観点から内臓HDDを本体から取り除いております。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0953 東京大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成１９年度科学技術試験研究委託事業「首都圏でのプレート構造調査、震源断層モデル等の構築等」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
解析用パソコン | ワークステーション ＨＰ Ｃｏｍｐａｑ ｘｗ４６００／ＣＴ ＲｅｄＨａｔ Ｌｉｎｕｘ ＯＳプロリートモデル | 1 | 346395 | 346395 | 2007-12-12 | 東京都文京区弥生１－１－１ 東京大学地震研究所 １号館４１１号室 | C | 経年劣化による摩耗が激しく使用ができない状態にあり、修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0956 公立大学法人大阪
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
酵母遺伝資源の収集、保存、提供体制の構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
バイオフリーザー | GS-5203HC | 1 | 311850 | 311850 | 2003-03-17 | 大阪公立大学大学院理学研究科（大阪市住吉区杉本3-3-138） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1021 海洋研究開発機構
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
令和元年度 地球観測技術等調査研究委託事業「気候変動適応技術社会実装プログラム（信頼度の高い近未来予測技術の開発及び超高解像度ダウンスケーリング技術の開発）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
HDDケース | DROBO PDR-5D3GLD | 1台 | 165000 | 165000 | 2020-02-27 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 1022 京都大学
令和7年2月14日
処分予定物品一覧表
【事業名】
高精度衛星測位データを用いた気象予測システムの構築
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年2月23日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＱＺＳＳ対応型ＧＮＳＳ受信機 | 測位衛星技術(株)製 ＳＴＡＲＴ－Ｇ | 5式 | 930825 | 4654125 | 2011-03-08 | 京都大学生存圏研究所（京都府宇治市五ヶ庄） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。