## 0025 大阪大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
デジタルロックインアンプ（電気伝導測定装置） | SR830 | 1 | 703500 | 703500 | 2003-01-24 | 国立大学法人大阪大学理学部 （大阪府豊中市待兼山町1-1） | A | 現状でも使用可
デジタルマルチメーター | 2002/MEM1 | 1 | 956340 | 956340 | 2003-02-04 | 国立大学法人大阪大学理学部 （大阪府豊中市待兼山町1-1） | A | 現状でも使用可
ナノボルトプリアンプ | 1801 | 1 | 873180 | 873180 | 2003-02-07 | 国立大学法人大阪大学理学部 （大阪府豊中市待兼山町1-1） | A | 現状でも使用可
プログラマブル定電流発生器 | 220/J | 1 | 922320 | 922320 | 2003-02-25 | 国立大学法人大阪大学理学部 （大阪府豊中市待兼山町1-1） | A | 現状でも使用可
イノバースタッカブルインキュベーターシェーカー | 米国ニューブラウンズウイックサイエンテフィック社製 | 1式 | 2709000 | 2709000 | 2005-01-28 | 大阪大学微生物病研究所（大阪府吹田市山田丘3-1） | C | 故障等により使用できない。メーカーへ修理依頼をしたが、修理に必要な部品の調達ができない為修理不可能。
ワークステーション | （株）デル Dell Precision T7500 353504 | 1 | 1021440 | 1021440 | 2010-12-13 | 大阪大学医学系研究科附属PET分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 形態機能分析室 （大阪府吹田市山田丘2-2） | C | 故障のため使用することができない。（電源オンでもフリーズしてしまう）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0029 東京大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
科学技術試験研究委託事業セルイノベーションプログラム「細胞比率制御ネットワークと細胞ヘブ学習則の解明」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
薬用冷蔵ショーケース | 三洋電機（株）製 MPR-312D(CN) | 1 | 260400 | 260400 | 2010-02-24 | 東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻薬理学講座システムズ薬理学教室（東京都文京区本郷7-3-1） | C
全自動マイクロウェーブ＆パラレルペプチド合成装置 | Biotage製 | 1 | 19480500 | 19480500 | 2013-11-13 | 東京大学医学部教育研究棟S811室（東京都文京区本郷7-3-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0030 北海道大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成17年度科学技術振興調整費「新興・再興感染症制圧のための共同戦略」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
DNA検出撮影装置 | ｱﾄｰ㈱製 ﾌﾟﾘﾝﾄｸﾞﾗﾌ AE-6932GXCF | 1 | 852810 | 852810 | 2006-07-04 | 国立大学法人北海道大学獣医学研究科406微生物第一実験室（札幌市北区北18条西9丁目） | C
DNA検出撮影装置 | ｱﾄｰ㈱製 紫外線照射装置 TP-20MP | 1 | 113190 | 113190 | 2006-07-04 | 国立大学法人北海道大学獣医学研究科406微生物第一実験室（札幌市北区北18条西9丁目） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0031 京都大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
除振台 | 特許機器 SRDC | 1 | 264600 | 264600 | 2009-03-27 | 国立大学法人京都大学医学研究科（京都市左京区吉田近衛町）E棟106号室 | C | 経年劣化による老朽化が著しいため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0032 新潟大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度原子力基礎基盤研究委託事業「広域連携ホットラボ利用によるアクチノイド研究」の一部、「電解質溶液中のアクチノイドイオンの分子動力学研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分子動力学解析装置 | 4ノード16コア/Core i7-950 3.06GHz 8MB/ノード/24GB/4TB | 1台 | 644800 | 644800 | 2009-07-30 | 新潟大学総合研究棟（情報理工）I-306 （新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地） | C | 使用する際には内部の全部品の交換を要する
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0033 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
3次元ファンクショナルデジタライザの研究開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
波長計 | 米国バーレー社製 モデル WA-1500-VIS 波長域 400～1100nm 絶対精度 ±1.0×10－7 表示分解能 0.0001nm | 1 | 4844427 | 4844427 | 1998-01-30 | 理化学研究所 | C | 経年劣化による陳腐化
三軸移動ステージ | ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ/ﾐｸﾛｺﾝﾄﾛｰﾙ社製 回転ｽﾃｰｼﾞ 分解能1/1000° 直進ｽﾃｰｼﾞ 分解能 0.1μm 移動量100mm コントローラ・ドライバー ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ RS232及びIEEE-488付 | 1 | 2777250 | 2777250 | 1998-03-13 | 理化学研究所 | C | 経年劣化による陳腐化
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0034 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
次世代ＤＮＡマイクロアレイシステムの開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
生体試料調整ｼｽﾃﾑ | 遠心分離機 TJ-25 Centrifuge ベックマン・コールター | 1 | 1289750 | 1289750 | 2001-08-17 | 理化学研究所 （埼玉県和光市広沢２－１） | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0035 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
研究用幹細胞バンク業務のうち、幹細胞の搬送、保存、供給システム構築に係る基盤整備
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ミニドライアイス製造機 | ペルタイザーミニ PM-16 | 1 | 4851000 | 4851000 | 2004-03-30 | 理化学研究所/筑波 （つくば市高野台3-1-1） | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0037 京都大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
測定部／前処理部 制御解析部 |  | 1 | 8204000 | 8204000 | 2002-10-18 | 国立大学法人 京都大学工学部 | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。また、修理に必要な部品調達ができず、修理不能。
吸着ガス切替用ガスセレクター |  | 1 | 196000 | 196000 | 2002-10-18 | 国立大学法人 京都大学工学部 | C | 多年の使用により性能が劣化し使用に耐えない。また、修理に必要な部品調達ができず、修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0042 信州大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度科学技術総合研究委託事業「地域再生人材創出拠点の形成 ながのブランド郷土食」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
全有機炭素計 | TOC-VCSH | 1式 | 3297000 | 3297000 | 2007-11-29 | 長野市ものづくり 支援センター２F （長野県長野市若里4-17-1） | C | 多年の使用に伴い劣化が激しいため修理を予定したところ、オーバーホールに相当する作業が必要となり、見積もりが高額であったため、返納する。
遠心機 | MX-301 ﾄﾐｰ精工 | 1式 | 1081500 | 1081500 | 2008-01-25 | 長野市ものづくり 支援センター２F （長野県長野市若里4-17-1） | C | 2mLまでのラックは使用でき50/15mLのチューブ用ラックではエラーが出る。当該品はメーカーによる修理・点検対応終了品であり、後継機種を購入したため、返納する。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0045 筑波大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人筑波大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
GeneAmp PCR | ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱製ｼｽﾃﾑ9700 | 1 | 849660 | 849660 | 2008-02-15 | 筑波大学 医学医療系 学系棟 772 （茨城県つくば市天王台1-1-1） | C | 故障中（メーカー修理サービス期間は終了）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0052 新潟大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成22年度原子力基礎基盤研究委託事業「広域連携ホットラボ利用によるアクチノイド研究」の一部、「電解質溶液中のアクチノイドイオンの分子動力学研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
大規模分子動力学解析装置 | 8ノード32コア 48GBメモリ8TB記憶装置 | 8台 | 103220 | 825760 | 2010-05-20 | 新潟大学大学院自然科学研究科情報理工棟(新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地) | C | 使用する際には内部の全部品の交換を要する
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0060 東京大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う教育及び試験研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
倒立型顕微鏡用落斜蛍光装置 | DMIR-FLD/CS | 1 | 810810 | 810810 | 2003-02-03 | 東京都文京区本郷7-3-1 | C | 正常動作が確認できない。メーカーよりサポート終了のため修理困難とのこと。
光学透過レンズモジュール | HC PlAN-S70 | 1 | 897750 | 897750 | 2003-02-12 | 東京都文京区本郷7-3-1 | C | 正常動作が確認できない。メーカーよりサポート終了のため修理困難とのこと。
顕微鏡用対物X 20 |  | 1 | 236250 | 236250 | 2003-02-12 | 東京都文京区本郷7-3-1 | C | 正常動作が確認できない。メーカーよりサポート終了のため修理困難とのこと。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0061 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明(中核拠点における研究体制構築のための環境整備)
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温槽 | レブコ ULT-2386-10DD | 1 | 2349118 | 2349118 | 2015-02-25 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター 中央研究棟 C301 （埼玉県和光市広沢2-1） | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0062 東京理科大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ナノテクノロジー・材料によるスマートデバイスの創成
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
レオメーター（粘度計） | テイ・エイ・インスツルメント社製AR-G2 | 1 | 8000000 | 8000000 | 2008-01-29 | 東京理科大学野田校舎 （千葉県野田市山崎2641) | B
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0063 慶應義塾
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成19年度、20年度科学技術試験研究委託事業「XFEL生体単粒子解析実験技術の整備と高度化」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
小型QスイッチパルスYAGレーザー/カスタムブロードバンド | SurelliteⅡ-10 KTP/KTA OPO/OPAシステム | 1 | 11324250 | 11324250 | 2008-03-03 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
プロテクトリング付高真空ゲートバルブDN40 | 17432-CE01-0002 | 2 | 384038 | 768075 | 2008-06-09 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
ターボ分子ドラッグポンプ | TMH261/TC600 DN100 ISO－KF,DCU200ディスプレイコントロールユニット | 1 | 1475250 | 1475250 | 2008-07-29 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
ターボ分子ポンプ | FT-3301W | 1 | 3570000 | 3570000 | 2008-08-28 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
ターボ分子ポンプ | PT-300 | 1 | 1260000 | 1260000 | 2008-08-28 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
高圧電源 | HER-10R6 | 1 | 609000 | 609000 | 2007-08-07 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
高圧電源 | HARb-5R6,HARb-30R1,WR 50kV R | 1 | 755501 | 755501 | 2007-08-07 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
Nd:YAG-レーザーシステム | Model Tempest 30 532SPX | 1 | 4000500 | 4000500 | 2007-10-05 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
高速前置増幅器 | Model 9301 | 1 | 158602 | 158602 | 2007-11-09 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
超高圧超短パルスバルブ | EL-5-2 | 1 | 840000 | 840000 | 2007-11-22 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
質量選別電源コントローラ | 5221シリーズ | 1 | 2100000 | 2100000 | 2008-02-20 | 慶應義塾大学理工学部（横浜市港北区日吉3-14-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0064 徳島大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人徳島大学の行う教育及び試験研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
薬用冷蔵ショーケース | SANYO MPR-513 | 1 | 404250 | 404250 | 2002-10-28 | 徳島大学医学部（徳島市蔵本町３丁目１８番地の１５） | C | コンプレッサーが故障しているため使用出来ない。メーカーに確認したところ補修用性能部品の供給が終了しているとのことで修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0067 横浜国立大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
実験と理論計算科学のインタープレイによる触媒・電池の元素戦略研究拠点
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
低温恒温器 | LTI-601SD EYELA製 | 1 | 444150 | 444150 | 2013-01-09 | 横浜国立大学大学院工学研究院 （神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5） | C | メーカーによると、温度制御系の基板が故障していると判断。修理サービスが終了したため修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0076 東京大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
高級システム生物顕微鏡 | オリンパスBX51-54/C | 1 | 1530900 | 1530900 | 2002-12-06 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1） | C
落射蛍光顕微鏡 | IX2-FL/XE | 1 | 760725 | 760725 | 2002-12-05 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1） | C
顕微鏡本体部 | IX71S1F/SP | 1 | 906255 | 906255 | 2002-12-12 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1） | C
冷却型デジタルCCDカメラ | RoperScientific社coolSNAP-cf- | 1 | 945000 | 945000 | 2002-12-26 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター (東京都目黒区駒場4-6-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0077 慶應義塾
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
ゲノムフロンティア開拓研究推進制度
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
レーザ回折散乱 法粒度分布測定装置 本体：LS100Q型*１ ﾏｲｸﾛﾎﾞﾘｭｰﾑﾓｼﾞｭｰﾙ (MVM)*1 ｽﾓｰﾙﾎﾞﾘｭｰﾑﾓｼﾞｭｰﾙ (SVVM)*1 | (ベックマンコールター) | 1 | 6898500 | 6898500 | 2001-09-25 | 慶應義塾大学理工学部 （横浜市港北区日吉3-14-1）416室 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0080 量子科学技術研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の行う試験研究等の事業_(4文科会第7号)
・融合光新創生ネットワーク（光新創生のための人材育成、光源要素技術開発と応用、施設供用）_(28文科会第972号・28文科会第1082号)
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
温度ロガー | ①計測ステーションWE500 5モジュールタイプ 横河電機製 707003-0-M ②30ｃｈ高速温度想定モジュール WE7231 横河電機製 707231 ➂30ｃｈスキャナボックス 横河電機製 707815 ④4線式測温抵抗体 林電工製 R6X-P-S－3.2-100-10ED(12)(4W)-A先端パッド付リード線式10m | 1 | 664650 | 664650 | 2008-12-18 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | A
半導体レーザー用電源 | 浜松ホト二クス社製 ＬＣ0048 | 1 | 8089200 | 8089200 | 2009-03-03 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | C
半導体レーザー用冷却装置 | 浜松ホト二クス社製 ＬＣ0049 | 1 | 2314200 | 2314200 | 2009-03-03 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | C
フェムト秒Ybレーザー発振器 | Ｏｎｅｆｉｖｅ社製Ｏｒｉｇａｍｉ/10HP-S | 1 | 9655800 | 9655800 | 2008-03-06 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | C
ファイバーカップルLD | 浜松ホトニクス社製 ・LA1216HED ・LA1216PSCL | 1 | 14994042 | 14994042 | 2008-03-14 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | C
結晶冷却器 |  | 1 | 12390000 | 12390000 | 2008-03-14 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | A
極低温小型冷凍機 | 岩谷瓦斬製 SO30R,SW115 | 1 | 1575000 | 1575000 | 2009-06-24 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | C
積分球 | Thorlabs社製 IS210C 2Inch Integrating Sphere with InGaAs Detector | 1 | 189000 | 189000 | 2009-07-01 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | A
薄型Yb:YAG主増幅器モジュール | ドイツD+G製 ・ディスクレーザーモジュール TDM 2.0 HP lab DI CLj ・Yb:YAGディスク TD 12-7-w-CLj | 1 | 8065050 | 8065050 | 2012-03-15 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | A
ロータリーポンプ | エドワーズ製 ロータリーポンプ RV8（三相モーター） | 1 | 141120 | 141120 | 2014-01-07 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | A
ロータリーポンプ | エドワーズ製 ロータリーポンプ RV8（三相モーター） | 1 | 141120 | 141120 | 2014-01-07 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | A
ターボ分子ポンプ | 大阪真空機器製作所製 ・KineTiG3404MMWB-B | 2 | 1161000 | 2322000 | 2014-11-28 | 京都府木津川市梅美台8-1-7 量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0081 岡山大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度及び17年度委託費（委託業務題目「インスリン分泌ヒト細胞株による移植医療の研究」）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
微量高速遠心機 | 日本ケンドロ㈱バイオフュージピコ | 1 | 235200 | 235200 | 2004-08-20 | 国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 基礎研究棟8階（岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0082 大阪大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 生体ゆらぎに学ぶ知的人工物と情報システム 他
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
数値演算サーバ | ﾃﾞﾙ社 PowerＥｄｇｅ 1950 3GHz | 2式 | 882147 | 1764294 | 2007-02-16 | 大阪大学大学院情報科学研究科A607室 （大阪府吹田市山田丘1-5 | C | 経年劣化のため通常の使用に支障があり、新たな資産を購入した方が有利であるため。
液体クロマトグラフィーシステム | 英国GEヘルスケアバイオサイエンス社製 AKTA purifier UPC10システム | 1式 | 5302500 | 5302500 | 2008-09-24 | 大阪大学医学系研究科 統合生理学講座実験室B32-20 （吹田市山田丘2-2） | C | 故障の為、使用不可。修繕も不可。
Gold 96-well GeneAmp PCRシステム 9700 | 9700G アプライドバイオシステムズ | 1台 | 926100 | 926100 | 2007-11-20 | 大阪大学大学院医学系研究科 （吹田市山田丘2-2） | C | 故障のため使用することができない。2025年3月31日をもって講座クローズの為修理不能。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0087 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
フォトニック結晶の光学特性と電子線との相互作用の解析に関する研究
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
赤外検出器 |  | 1 | 2740500 | 2740500 | 2003-05-30 | 理化学研究所/仙台 フォトダイナミクス研究棟 仙台市青葉区荒巻字青葉519-1399 | C | 保守サポート終了
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0088 京都大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
EPSON製プリンター LP-8700PS3 |  | 1 | 155400 | 155400 | 2002-02-18 | 国立大学法人京都大学医生物学研究所（京都市左京区聖護院川原町５３） | C | 経年劣化による老朽化のため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0092 東京大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成２３年度科学技術基礎調査等委託事業「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
大型スキャナ | ＣＳＸ５３０－０９ | 1 | 714490 | 714490 | 2012-03-21 | 国立大学法人東京大学地震研究所(東京都文京区弥生1-1-1) | B | 経年劣化による摩耗が激しく使用ができない状態にあり、修理費用が高額である。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0109 日本原子力研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
独立行政法人日本原子力研究開発機構の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
XRD・SAXS同時測定装置 | 定盤：シグマサイバーテック社製：寸法1500×2000×750mm 試料調整ステージ：Huber社製：x、y、z、ry、rz5軸自動駆動 真空配管：旭工業社製：到達真空度1Pa以下 | 1 | 4993800 | 4993800 | 2009-11-26 | 大型放射光施設SPring-8、RI棟、BL22XU（兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0110 日本原子力研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
油回転真空ポンプ | ファイファ－バキューム社製 2005 SD 三相仕様 C/N:205SDTLJM | 1 | 154350 | 154350 | 2013-01-28 | 大型放射光施設SPring-8蓄積リング棟（兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0111 京都大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
プライムテック株式会社製 ピエゾマイクロマニピュレータ | PMM-150FU | 1 | 1416450 | 1416450 | 2004-12-07 | 国立大学法人京都大学大学院医学研究科・動物実験施設３階胚操作室（３３２）（京都市左京区吉田近衛町） | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
微量高速冷却遠心機 | トミー精工MX-301 | 1 | 767550 | 767550 | 2007-12-27 | 国立大学法人京都大学大学院医学研究科・医学教育・国際化推進センター（Ａ棟２０４室） （京都市左京区吉田近衛町） | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
GeneAmp PCR System | アプライドGold 96-Well9700G | 1 | 926100 | 926100 | 2007-12-26 | 国立大学法人京都大学大学院医学研究科・医学教育・国際化推進センター（Ｂ棟２階第一実習室） （京都市左京区吉田近衛町） | C | 経年劣化及び故障により使用できない。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0112 東京大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
分子間相互作用解析用計算機クラスタ 一式 | ＣＨ－Ｍ０９０５－Ｋ３型 インフォコム（株） | 1 | 16453500 | 16453500 | 2009-08-11 | 国立大学法人 東京大学大学院薬学系研究科(東京都文京区本郷7-3-1) | C | 需要調査に支障があると考えられる理由 なし
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、Ａ 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0117 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
W-VIEW用Indo-1 A78080-04S |  | 1 | 221550 | 221550 | 2002-07-29 | 横浜/西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0126 京都大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
日本ジェネティクス製 ハイブリオーブン ロータータイプ |  | 1 | 290850 | 290850 | 2003-06-25 | 国立大学法人京都大学医学研究科・医学部 （京都市左京区吉田近衛町） | C | 多年の使用により性能劣化、摩耗激しい。メーカーの修理対応期限超過で修理不可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0130 海洋研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度 科学技術試験研究委託事業「東海・東南海・南海地震の連動性評価のための調査観測・研究」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
海底地震計 | 東京測振製海底地震計 型番：TOBS-24N | 90台 | 2567250 | 231052500 | 2004-02-10 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （保管場所、東海・東南海・南海地震の想定震源域、海底構造調査海域、自然地震発生海域および設置・回収船舶上） | C | 経年劣化が著しく予期せぬ動作不良の発生頻度が増加するとともに、電力消費量や記録容量の面でも陳腐化が進んでおり、運用に支障が生じている。また、経年劣化により内部の一部部品に欠損があるほか、すでに製造中止や修理不能となっているパーツもある。
海底地震計用搭載架台(4台搭載） | 吉野計器製作所 タイプG | 48台 | 18000 | 864000 | 2004-02-23 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 （保管場所、東海・東南海・南海地震の想定震源域、海底構造調査海域、自然地震発生海域および設置・回収船舶上） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0139 京都大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人京都大学の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
油回転真空ポンプ | アルバック機工㈱製 GLD-137CC | 1個 | 153900 | 153900 | 2018-02-09 | 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科学研究科 | C
フラスコ加熱ヒーター | YHY12-300 AC100V | 2台 | 152250 | 304500 | 2013-12-25 | 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科学研究科 | C
油回転真空ポンプ | アルバック機工㈱製 GLD-137CC | 1台 | 164160 | 164160 | 2015-11-10 | 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科学研究科 | C
油回転真空ポンプ | アルバック販売㈱製 GLD-137CC | 1台 | 164160 | 164160 | 2017-01-31 | 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学大学院エネルギー科学研究科 | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0147 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
MX-301用専用ローター |  | 1 | 142800 | 142800 | 2005-12-28 | 理化学研究所/横浜/ 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 修理不能な故障
微量高速遠心機 MX-301 |  | 1 | 731850 | 731850 | 2005-12-28 | 理化学研究所/横浜/ 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0148 香川大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
中性子と放射光の連携利用によるタンパク質反応プロセスの解明
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
PHメーター | 堀場製作所製 | 1 | 104422 | 104422 | 2013-11-29 | 国立大学法人香川大学教育学部1号館3階小森研究室 （香川県高松市幸町1-1） | C | 正しい値を示すことができなくなっている。pH電極も消耗品であり、劣化して使えなくなっている。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0149 慶應義塾
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成15年度委託事業 網羅的代謝計測技術に基づく細胞機能
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
バイオメディカルフリーザー | ＭＤＦ－Ｕ５３７ | 1個 | 319200 | 319200 | 2004-01-27 | 慶應義塾大学医学部 （東京都新宿区信濃町35） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0150 実中研
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成23年度 科学技術試験研究委託「先端的遺伝子導入・改変技術による脳科学研究のための独創的霊長類モデルの開発と応用 (コモンマーモセットの遺伝子改変技術の基盤整備)」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ハーソナルCO2/マルチガスインキュベーター | アステック社製APM-30DR他 | 2台 | 749385 | 1498770 | 2011-07-26 | 公益財団法人実中研 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-12 | C | 機器の老朽化により修理備品の入手が困難であり、現状で使用できないため返納
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0151 岡山大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 自立若手教員による異分野融合領域の創出
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ペプチドシンセサイザー | 独国INTAVIS AG社製 MODEL RESPEP LS-0 | 1 | 12278700 | 12278700 | 2009-03-13 | 岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学農学部 | A | しばらく稼働していないため、実際に使用に遜色がないか否かは不明。また、取得から16年が経過しているので、制御PCやソフトの更新の必要性や可否は不確か。
マルチモードマイクロプレートリーダー | コロナ電気（株）製 本体MTP880Lab PC付 1式 ダイペッタ（分注器）DP-50N | 1 | 3973200 | 3973200 | 2009-03-13 | 岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学農学部 | C | 測定時にエラーが出るようになり、測定できなくなった。
PH/ORPメーター | THERMO,ORION 11120013-STAR デスクトップ型pH/ORP計 | 1 | 170100 | 170100 | 2009-03-10 | 岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学農学部 | C | 電極部分との接続不良を伴う本体の故障で、型変更により修理不能
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0159 とくしま産業振興機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度地域科学技術振興事業委託事業「徳島 健康・医療クラスター」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾊﾟｰｿﾅﾙ遠心機 Force Micro | ﾋﾞｰｴﾑ機器 BM1624 | 1台 | 128000 | 128000 | 2010-01-18 | 徳島大学疾患ゲノム研究センター 生体機能分野 （徳島市蔵本町３丁目１８番地１５号） | C | 電源が入らない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能。
ﾊﾟｿｺﾝ Apple iMac 27ｲﾝﾁ ｶｽﾀﾏｲｽﾞﾓﾃﾞﾙ | Apple iMac 27ｲﾝﾁ ｶｽﾀﾏｲｽﾞﾓﾃﾞﾙ(Office2008付) | 1台 | 268500 | 268500 | 2010-01-20 | 徳島大学疾患ゲノム研究センター 生体機能分野 ４０８号室 教授室 （徳島市蔵本町３丁目１８番地１５号） | C | 起動できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能。
ﾊﾟｿｺﾝ(MacBook) | Apple Z0GV000MF | 1台 | 114879 | 114879 | 2010-01-25 | 徳島大学疾患ゲノム研究センター 生体機能分野 （徳島市蔵本町３丁目１８番地１５号） | C | 起動できない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能。
EzｷｬﾌﾟﾁｬｰⅡ | ｱﾄｰ(株) AE-9150 （ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰﾀｰﾚﾝｽﾞ仕様） | 1式 | 1425900 | 1425900 | 2010-02-09 | 徳島大学疾患ゲノム研究センター 生体機能分野 （徳島市蔵本町３丁目１８番地１５号） | C | 撮影ができない。メーカーより修理サービスが終了したとのことで修理不能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0174 東京大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人東京大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
超低温用補助冷却容器 | ｻﾝﾖｰ製 MDH-135N | ２式 | 714000 | 1428000 | 2010-03-31 | 東京大学医科学研究所(東京都港区白金台4-6-1) | C | 老朽化により使用に耐えないため
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0175 日本原子力研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国家課題対応型研究開発推進事業「光、量子融合連携研究開発プログラム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
中性子イメージング用計算機 | アップル製 13インチMacBookPro Retinaディスプレイモデル | 1式 | 204580 | 204580 | 2014-06-02 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARC研究棟・215号室 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
中性子イメージング用計算機 | HP社製 ワークステーションZ230SFF Lenovo社製ThinkPadL540 ・Apple社製MacBookPro | 1台 | 780990 | 780990 | 2014-01-16 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高温構造機器試験棟・305号室 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
３次元電磁場解析ソフトウェア | エルフ社製ELF MAGIC | 1台 | 2100000 | 2100000 | 2014-01-24 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARC研究棟・215号室 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | A | 対応するOSがサポートを終了したため使用不可
直流高圧電源 | CAEN社製 4ch 8kV 高圧電源 （NDT1470） | 1台 | 776520 | 776520 | 2015-10-21 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARC物質生命科学実験施設 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
信号発生器 | ・テクトロニクス社製 ファンクションジェネレーター AFG2021 ・テクトロニクス社製 GPIB/LAN インターフェイス Opt.GL | 1式 | 159192 | 159192 | 2017-02-09 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARC物質生命科学実験施設 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0176 日本原子力研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国家課題対応型研究開発推進事業「光、量子融合連携研究開発プログラム」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
中性子検出器用回路 | SAT社製中性子検出器用回路 | 1式 | 997500 | 997500 | 2014-02-27 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARC物質生命科学実験施設 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
電池計測実験装置 | 菊水電子製 電池充放電システム実験装置 | 1式 | 1093050 | 1093050 | 2014-03-28 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARC物質生命科学実験施設 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
電池温度計測実験装置 | 菊水電子製 電子負荷・直流電源（PWR800L,PLZ334W）、クールプレート（ASONESCP-125） | 1式 | 1080000 | 1080000 | 2015-02-18 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構・高温構造機器試験棟・305号室 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
電池温度分解能評価装置 | 坂口電熱製 温度コントローラー（SCR-S30-SQ-EZ）・小型窒化アルミヒーター（WALN-2） | 1式 | 1382400 | 1382400 | 2016-03-07 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARC研究棟・215号室 （茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0178 量子科学技術研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
実験動物用麻酔器 | 実験動物用麻酔器 他 のうち余剰ガス吸引装置のみ | 1 | 126000 | 126000 | 2006-11-22 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所（千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番１号） | C | 著しく消耗し使用に耐えないため転用は不可
生体情報モニタ |  | 1式 | 703500 | 703500 | 2006-12-04 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所（千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番１号） | C | 著しく消耗し使用に耐えないため転用は不可
ラジオTLC装置 | Raytest β-TLCアナライザー | 1式 | 1701000 | 1701000 | 2006-03-30 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所（千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番１号） | C | 著しく消耗し使用に耐えないため転用は不可
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0181 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
冷蔵庫 BR-63SB （ホシザキ電機） |  | 1 | 577500 | 577500 | 2003-03-04 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0182 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明(中核拠点における研究体制構築のための環境整備)
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マイクロフォージ(100V) | MF-900 100V | 1 | 432000 | 432000 | 2014-07-24 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター 東研究棟 414 (埼玉県和光市広沢2-1) | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0185 長岡技術科学大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国際共同研究の推進 途上国が適用可能な下水処理技術の創成
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
流量可変大流量ポンプ | ﾔﾏﾄ科学 7592-20型 | １式 | 349860 | 349860 | 2008-08-29 | 長岡中央浄化センター（新潟県長岡市寿3丁目4番3号） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0186 東京農工大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
若手研究者の自立的研究環境整備促進 若手人材育成拠点の設置と人事制度改革
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ＣＯ２インキュベーター | ＣＯ２インキュベーター三洋 | 1台 | 955710 | 955710 | 2006-12-26 | 国立大学法人東京農工大学 府中地区6号館116号室 （東京都府中市幸町3-5-8） | C | 故障しているため使用不可（2008生産終了。部品供給終了）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0189 日本原子力研究開発機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成21年度原子力基礎基盤研究委託事業「原子炉予防保全の高度化のための新型高温水質センサの開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
異種金属センサ原理検証試験用高温高圧試験槽 | オートクレーブ オートクレーブ架台 圧力関係機器 | 1式 | 3150000 | 3150000 | 2010-01-15 | 原子力機構東海研究開発センター原子力科学研究所高温工学特別研究室（茨城県那珂郡東海村大字白方2番地の4） | A
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0191 大阪大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立大学法人大阪大学の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
マルチチャンネル検出器 | MD-2010 | 1式 | 1255672 | 1255672 | 2007-12-07 | 国立大学法人大阪大学大学院工学研究科U1E棟1401室（大阪府吹田市山田丘2－1） | B | メーカー指定の制御PCが不調かつ、制御ソフトのメーカーのサポート期間が終わったため。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0193 物質・材料研究機構
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人物質・材料研究機構の行う試験研究等
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ﾊﾟﾙｽ臨界電流測定装置 | ･ﾊﾟﾙｽ電流 高砂製作所 IPS035-300 1台 ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ ｹｰｽﾚｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 2182A/J 1台 ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ ｹｰｽﾚｰｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 2001 1台 ･ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ DELL Optiplex GX620 1式 | 1 | 6287610 | 6287610 | 2006-09-29 | 物質・材料研究機構 （つくば市桜3-13） | C | 研究者死亡による研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。経年により陳腐化しており、校正等のオーバーホールが必要。（OSは著しく陳腐化している。）
ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽｼｽﾃﾑ | ﾔﾏﾄ科学株式会社（YWS-F） | 1 | 9943500 | 9943500 | 2004-03-19 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟 502号室 （つくば市並木1-1） | C | 研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。陳腐化しているが、使用可能。
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ | ﾔﾏﾄ科学株式会社 ･ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（RFS-150SZ-Y） ･ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ（RFS-120SZ-Y） ･耐熱性ﾄﾞﾗﾌﾄ（CYV-150VZ） ･耐熱性ﾄﾞﾗﾌﾄ（CYV-120VZ） | 1 | 6018000 | 6018000 | 2004-03-19 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟 502号室 （つくば市並木1-1） | C | 研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。陳腐化しているが、使用可能。
ﾐｸﾛ構造体規則化過程測定装置 | NETZSCH-GERATEBAU社製 QMS/7/403/3/G | 1 | 8947732 | 8947732 | 2002-12-18 | 物質・材料研究機構千現地区 ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛｾｽ実験棟114号室 (つくば市千現1-2-1) | C | 著しく陳腐化し、メーカーによる修理サポートも終了している。
高次構造観察装置 | (1)ｺﾝﾄﾛｰﾗ 1)ｶﾒﾗ 2)液晶ﾓﾆﾀ 3)CD-RWﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ 4)光源 5)ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 6)ｺﾝﾄﾛｰﾗ内蔵各種機能 7)計測機能 8)ｺﾝﾄﾛｰﾗ付属品 (2)ﾚﾝｽﾞ部 | 1 | 5775000 | 5775000 | 2007-07-05 | 物質・材料研究機構千現地区 標準実験棟543室 （つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによる修理サポートも終了している。
薄膜膜厚測定用段差計 | 対応最大資料厚さ 25mm以上 最大ライン走査範囲 50mm以上 高さ分解能 0.4Å以下 | 1 | 6625600 | 6625600 | 2013-03-27 | 物質･材料研究機構（つくば市千現1-2-1） | C | 故障しており使用できない。修理サポートが終了しているため修理不能。
ｾﾗﾐｯｸ電気管状炉 | ﾔﾏﾄ科学㈱ ・ｾﾗﾐｯｸ電気管状炉(炉体開閉式安全ｶﾊﾞｰ付) ・管状炉 ARF-40KC ・炉内寸法 φ40×300mm 最高限界温度：1200℃ | 1 | 121905 | 121905 | 2006-06-20 | 物質・材料研究機構並木地区 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟205号室 （茨城県つくば市並木1-1） | C | 著しく陳腐化している。さらに一部機能が正常に働かず、修理サポートが終了しているため修理不能。
温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ | ﾔﾏﾄ科学㈱ ・温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ AMF-N | 1 | 141750 | 141750 | 2006-06-20 | 物質・材料研究機構並木地区 ﾅﾉ･生体材料研究棟205号室 （茨城県つくば市並木1-1） | C | 著しく陳腐化している。さらに一部機能が正常に働かず、修理サポートが終了しているため修理不能。
ハイブリッド磁石用ＮＭＲ装置 | ･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ磁石用ECAｺﾝｿｰﾙ 1台 ･RFｿｰｽﾕﾆｯﾄ 2式 ･MQ-MASﾌﾟﾛｰﾌﾞ 1台 ･HX-MASﾌﾟﾛｰﾌﾞ 1台 | 1 | 69825000 | 69825000 | 2006-10-31 | 物質・材料研究機構桜地区 第２NMR実験棟202号室 （つくば市桜3-13） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
固体９３０ＭＨｚコンソール及びＭＱＭＡＳプローブ | ①コンソール ・高周波送受信装置 ・多チャンネルパルス発生装置 ・制御解析装置 ②１次元プローブ ・１１Ｂ固体ＭＱＭＡＳプローブ | 1 | 119694750 | 119694750 | 2005-02-28 | 物質・材料研究機構桜地区 第２NMR実験棟106室 （つくば市桜3-13） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
TEM試料ホルダーバルブ駆動コントローラー | CF-SZ6FFMQR | 1 | 257000 | 257000 | 2016-12-22 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区ファインプロセス実験棟219室 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了予定のため。（Windows11ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ不可）
小型油回転真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | EYELA製 GLD-051 排気量:50L/min 到達真空度:0.67Pa | 1 | 166617 | 166617 | 2020-02-14 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 並木地区（茨城県つくば市並木1-1） | C | 研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。陳腐化しているが、使用可能。
架台部 | ﾔﾏﾅｶ製 1200×1000 ﾕﾆｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ | 1 | 115434 | 115434 | 2020-02-14 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 並木地区（茨城県つくば市並木1-1） | C | 研究計画の見直し等により、今後の使用予定が無くなったため。陳腐化しているが、使用可能。
軽元素計測特性X線同時電子検出部 | 特殊JSM-7000F/6700F対応 STEM･PNJ検出ｼｽﾃﾑ | 1 | 9292500 | 9292500 | 2007-03-20 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区精密計測実験棟 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 当品を取り付けて使用している装置本体のメーカーのサポート期間が終了している。また、陳腐化のためユーザーがほとんどいない。
集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ研磨装置 | 日本電子株式会社製･集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ本体部（JEM-9310FIB） | 1 | 63997500 | 63997500 | 2002-12-20 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区精密計測実験棟 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 不具合のため使用不可。メーカーのサポートも既に終了しており修理不能。
Cdte検出器 | 5×5×1mmﾍﾟﾙﾁｪ冷却式 | 1 | 1529280 | 1529280 | 2016-03-30 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 並木地区（茨城県つくば市並木1-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
大容量デスクトップRAIDストレージ | WDBFBE0200JBK-JESN I/O | 1 | 167400 | 167400 | 2017-12-19 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区ファインプロセス実験棟320室 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
ペルチェ冷却式平板粉末試料用低温ゴニオヘッド | 5軸制御，到達温度240K，Ｈｅ雰囲気制御 | 1 | 2625000 | 2625000 | 2014-03-19 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区ファインプロセス実験棟320室 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
ワークステーション | GALLERIA TRZ | 1 | 732240 | 732240 | 2019-01-16 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区ファインプロセス実験棟320室 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
２次元集光用Ｘ線屈折レンズ | IMT製複合屈折レンズ（デザイン#1405、2次元集光）（材質：エポキシ樹脂、対応エネルギー：8keV、ワーキングディスタンス：10mm以上） | 1 | 1306800 | 1306800 | 2018-12-21 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区ファインプロセス実験棟320室 （茨城県つくば市千現1-2-1） | C | 著しく陳腐化し、メーカーによるサポートも終了している。
小型薬品保冷庫 | FMS-054GM 371-57-45-73 | 1 | 127872 | 127872 | 2019-03-14 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区先進構造材料研究棟404室（茨城県つくば市千現1-2-1） | A | 機構内方針変更に伴い、今後の使用予定が無くなったため。使用可能。
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0194 北海道大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
文部科学省平成17年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ヤマト科学(株)製 恒温器(インキュベーター) | IS600 | 1 | 221760 | 221760 | 2005-07-22 | 国立大学法人北海道大学 大学院理学研究科2-303室 （北海道札幌市北区北１０条西８丁目） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0207 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析（解析の加速化）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
クロマトチャンバー （日本フリーザー社製 MC-25EF2T5) |  | 1 | 1337000 | 1337000 | 2004-02-27 | 理化学研究所/横浜 中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町1-7-22 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0208 理化学研究所
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
タンパク質基本構造の網羅的解析プログラム
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ELP-720 液晶プロジェクター |  | 1 | 365400 | 365400 | 2002-12-27 | 横浜/西研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 修理不能な故障
大容量高速冷却遠心分離システム |  | 1 | 5790750 | 5790750 | 2003-03-20 | 横浜/中央研究棟（横浜） 横浜市鶴見区末広町 1-7-22 | C | 修理不能な故障
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0210 東京科学大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
「複数の社会経済現象の相互作用のモデル構築とその応用研究（多層マルチ時空間スケール社会・経済シミュレーション技術の研究・開発）」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
ノートパソコン | Panasonic CF-SZ6XG2QP | 1 | 306966 | 306966 | 2018-01-31 | 国立大学法人東京工業大学すずかけ台キャンパス S1棟202号室 高安研究室(神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地) | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0211 北海道大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16年度委託事業 タンパク質の個別的解析プログラム（転写・翻訳）
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
Dell PowerEdge1600SC(ﾀﾜｰ型) |  | 1 | 364140 | 364140 | 2004-10-29 | 国立大学法人北海道大学 大学院理学研究科5-307室 （北海道札幌市北区北１０条西８丁目） | C
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0212 滋賀医科大学
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成16-18年度 科学技術振興調整費委託「産学官共同研究の効果的な推進MR画像対応手術支援ﾏｲｸﾛ波機器の開発」
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
自動固定包埋装置 | サクラファインテックジャパン製自動固定包埋装置(ロータリー) RH-12DM-II | 1 | 1076250 | 1076250 | 2005-05-31 | 国立大学法人滋賀医科大学 臨床研究棟3階外科学講座第2 研究室(大津市瀬田月輪町) | Ｃ | 20学文科会第84号（H20.6.25）
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0218 農業・食品産業技術総合研究機構①
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
平成20年度 科学技術振興調整費 重要課題解決型研究等の推進｢来植物のリスク評価と蔓延防止策｣
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
多検体ＰＣＲ装置 | ストラタジーン Robocycler Gradient Temperature Cycler | 2式 | 737100 | 1474200 | 2005-08-02 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 （栃木県那須塩原市千本松７６８） | Ｂ
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。

## 0218 農業・食品産業技術総合研究機構②
令和7年8月1日
処分予定物品一覧表
【事業名】
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う試験研究等の事業
【購入等希望登録書提出期限】
令和7年8月10日（日）17時00分 必着
品名 | 規格 | 数量 | 単価（税込） | 金額（税込） | 取得日 | 保管又は設置場所 | 損耗程度 | 備考
顕微鏡デジタルシステム | 島津理化 Moticm2000フルセット | 1台 | 213150 | 213150 | 2010-12-18 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境研究部門（茨城県つくば市観音台３－１－３） | Ｃ | レンズ部分の損傷有り
1.規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2.単価及び金額は、取得時の価格（税込）を記載している。
3.保管又は設置場所は、現在の物品の保管場所を記載している。
4.損耗程度とは、A 現時点で修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの。
B 〃 20％以上50％未満と推定されるもの。
C 〃 50％以上と推定されるもの。
5.備考は物品の状態を簡潔に記載したものであり、状態の全てを記載したものではないことに留意すること。